## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 041 | PŘÍSTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ K NÁJEMNÍMU DOMU Cejl 460/35,
| Zadavatel |  | Statutární město Brno - MČ Brno-střed |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánská 2 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60169 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 01 | PŘÍSTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ K NÁJEMNÍMU DOMU - CEJL 460/35, BRNO |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | SO 01 | PŘÍSTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ K NÁJEMNÍMU DOMU - CEJL 460/35, BRNO |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 041 | PŘÍSTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ K NÁJEMNÍMU DOMU Cejl 460/35, | [24 empty] | STA
O: | 00 | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [24 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
3 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [24 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 SO 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 041 | PŘÍSTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ K NÁJEMNÍMU DOMU Cejl 460/35, | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | PŘÍSTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ K NÁJEMNÍMU DOMU - CEJL 460/35, BRNO | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 01 | PŘÍSTAVBA VÝTAHU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ K NÁJEMNÍMU DOMU - CEJL 460/35, BRNO | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | TENTO SOUPIS BYL VYTVOŘEN DLE POŽADAVKU ZADAVATELE DLE PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A TUDÍŽ SE NEPŘEDPOKLÁDÁ , ŽE BUDE POUŽIT JAKO PODKLAD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE. : | [24 empty] | VV | 0
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [24 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.26 |  |  |  |  | 54.95 | [5 empty] | DIL
2 | 113107550R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 500 mm | m2 | 19.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 21.29 | 822-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.61 | 31.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odstranění vrstvy pod betonem v místě budoucího základu výtahu: : 4,5*4,3 |  | 19.35 | [22 empty] | VV | 0
3 | 113109315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 19.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 6.97 | 822-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.23 | 23.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odstranění beton.povrchu v místě budoucího základu výtahu: : 4,5*4,3 |  | 19.35 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50.66 |  | 0 |  |  |  |  | 389.34 | [5 empty] | DIL
4 | 139601101R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 | m3 | 37.3156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.335 | 87.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | uvažován výkop celého prostoru mezi základy v daných úrovních : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka výkopu x šířka výkopu x hloubka výkopu : : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkop na úroveň -2,6 m, přípočet 10 cm ŠP podklad : (1,0+2,47+1,0)*(0,805+0,60+0,10)*(2,6+0,10-0,3) |  | 16.1456 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkop na úroveň -2,2 m, přípočet 10 cm ŠP podklad : (1,0+2,47+1,0)*0,60*(2,2+0,10-0,3) |  | 5.364 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkop na úroveň -1,8 m, přípočet 10 cm ŠP podklad : (1,0+2,47+1,0)*(0,61+0,60+1,0)*(1,8+0,10-0,30) |  | 15.8059 | [22 empty] | VV | 0
5 | 151101201R00 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 30.452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0.02 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.16 | 4.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,47*2,7+(2,7+1,9)/2*4,3+4,47*1,9 |  | 30.452 | [22 empty] | VV | 0
6 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 30.452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 30,45200 |  | 30.452 | [22 empty] | VV | 5
7 | 151101301R00 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 43.102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.13 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s potřebným přepažováním, | [24 empty] | SPI
|  | délka výkopu x šířka výkopu x hloubka výkopu : : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0+2,47+1,0)*(0,805+0,60+0,10)*(2,6+0,10) |  | 18.1639 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,0+2,47+1,0)*0,60*(2,2+0,10) |  | 6.1686 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,0+2,47+1,0)*(0,61+0,60+1,0)*(1,8+0,10) |  | 18.7695 | [22 empty] | VV | 0
8 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 43.102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.04 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 43,10198 |  | 43.102 | [22 empty] | VV | 5
9 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 37.3156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.81 | 142.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
|  | do 100m3 = 100% výkopku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 37,31556 |  | 37.3156 | [22 empty] | VV | 5
10 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 37.3156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.67 | 25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 37,31556 |  | 37.3156 | [22 empty] | VV | 5
11 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 149.2622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.59 | 88.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [24 empty] | SPI
|  | 4*37,31556 |  | 149.2622 | [22 empty] | VV | 0
12 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 37.3156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.01 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 37,31556 |  | 37.3156 | [22 empty] | VV | 5
13 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 186.5778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | 37,31556*5 |  | 186.5778 | [22 empty] | VV | 0
14 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 27.2817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.15 | 31.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | zásyp kamenivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vytěžená zemina: : 37,31556 |  | 37.3156 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vytlačená zemina: : | [24 empty] | VV | 0
|  | základové pasy : -2,871 |  | -2.871 | [22 empty] | VV | 0
|  | lože pod základové pasy : -0,8*(2,47+2,51)*2*0,10 |  | -0.7968 | [22 empty] | VV | 0
|  | betonová mazanina : -0,08319 |  | -0.08319 | [22 empty] | VV | 0
|  | dojezdová šachta (odpočet 50cm z výšky šachty, která nebyla započtena do výkopu) : -2,37*2,41*(1,6-0,50) |  | -6.2829 | [22 empty] | VV | 0
15 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 37.3156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 37,31556 |  | 37.3156 | [22 empty] | VV | 5
16 | 58330002.AR | štěrkopísek | t | 50.6176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 50.62 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 27,2817*1,67*1,01*1,1 |  | 50.6176 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.28 |  | 0 |  |  |  |  | 37.13 | [5 empty] | DIL
17 | 273320050RA1 | Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění, bez štěrkopískového lože | m3 | 1.7135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3.6634 | 6.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ŽB DESKA DOJEZDOVÉ ŠACHTY : 2,37*2,41*0,30 |  | 1.7135 | [22 empty] | VV | 0
18 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.15422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0217 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 23.53 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | uvažovaná výztuž 90 kg/m3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ŽB DESKA DOJEZDOVÉ ŠACHTY : 0,3*2,37*2,41*90/1000 |  | 0.15422 | [22 empty] | VV | 0
19 | 274310030RAA | Základové pasy z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20, štěrkopískový poklad 100 mm | m3 | 2.871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.8603 | 8.21 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | odbednění a podkladu ze štěrkopísku. | [24 empty] | SPI
|  | základový pas na úroveň -2,6 m ( hloubka x šířka x délka) : 1,5*0,60*2,47 |  | 2.223 | [22 empty] | VV | 0
|  | základový pas na úroveň -2,2 m : 1,1*0,60*0,60 |  | 0.396 | [22 empty] | VV | 0
|  | základový pas na úroveň -1,8 m : 0,7*0,60*0,60 |  | 0.252 | [22 empty] | VV | 0
20 | 279323411R00 | vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi způsobené chloridy | m3 | 3.2604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 8.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.6 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vodostavební beton C 25/30 - XC 2, XF3 - základová zeď dojezdové šachty : 0,3*(2,37*2+1,81*2)*1,3 |  | 3.2604 | [22 empty] | VV | 0
21 | 279351105R00 | Bednění základových zdí oboustranné, zřízení | m2 | 22.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03931 | 0.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.65 | 14.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | vodostavební beton C 25/30 - XC 2, XF3 - základová zeď dojezdové šachty : (2,37+1,81)*2*1,6 |  | 13.376 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,77+1,81)*2*1,3 |  | 9.308 | [22 empty] | VV | 0
22 | 279351106R00 | Bednění základových zdí oboustranné, odstranění | m2 | 22.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.35 | 7.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,68400 |  | 22.684 | [22 empty] | VV | 5
23 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.29344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0211 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 29.29 | 8.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | uvažovaná výztuž 90 kg/m3 : 0,3*1,3*(2,37*2+1,81*2)*90/1000 |  | 0.29344 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, | m3 | 0.08319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.21 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | mazaznina pod ŽB desku : 0,05*1,31*1,27 |  | 0.08319 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 15.65 | [5 empty] | DIL
25 | 342264051RT2 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace | m2 | 5.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0201 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.011 | 5.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "D" : 2,685*2,0 |  | 5.37 | [22 empty] | VV | 0
26 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 5.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.28 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "D" : 2,685*2,0 |  | 5.37 | [22 empty] | VV | 0
27 | 342266111RU8 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace | m2 | 11.3286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0173 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.77 | 8.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "E" : | [24 empty] | VV | 0
|  | úprava vstupu - 5.NÁSTUPNÍ STANICE : (2,45*2,675*2/2+2,45*2,3-0,9*2,1)*1,1 |  | 11.3286 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 581111001RA0 | Komunikace z betonu celkové tloušťky 300 mm bez zemních prací | m2 | 13.6383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.71093 | 9.7 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | D.1.1-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dobetonávka krytu po výkopu jámy - kolem výtahové šachty (dojezdu) : 4,5*4,3-2,37*2,41 |  | 13.6383 | [22 empty] | VV | 0
|  | Položka obsahuje skladbu: : | [24 empty] | VV | 0
|  | drcené kamenivo 10 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | kamenivo stabilizované cementem 12 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | cementobetonový kryt 8 cm : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 14.42 | [5 empty] | DIL
29 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 1.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.078 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [24 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "E" : 0,9*2,1 |  | 1.89 | [22 empty] | VV | 0
30 | 622311133RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 11.3286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0131 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.26 | 14.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "E" : | [24 empty] | VV | 0
|  | úprava vstupu - 5.NÁSTUPNÍ STANICE : (2,45*2,675*2/2+2,45*2,3-0,9*2,1)*1,1 |  | 11.3286 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0 |  |  |  |  | 1.66 | [5 empty] | DIL
31 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.2443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.58 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "B"-beton C20/25-XC2 s výztuží KARI 100/100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nová podesta -5.Nástupní stanice : 1,17*1,74*0,12 |  | 0.2443 | [22 empty] | VV | 0
32 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 0.6984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0141 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.4 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "B"-beton C20/25-XC2 s výztuží KARI 100/100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nová podesta -5.Nástupní stanice : (1,17+1,74)*2*0,12 |  | 0.6984 | [22 empty] | VV | 0
33 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 0.6984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.24 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 0,69840 |  | 0.6984 | [22 empty] | VV | 5
34 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 0.2443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.41 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta - B : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,17*1,74*0,12 |  | 0.2443 | [22 empty] | VV | 0
35 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.01075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0662 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 15.231 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta - B : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,17*1,74*4,4*1,2/1000 |  | 0.01075 | [22 empty] | VV | 0
36 | 632415120RT3 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 20 mm, včetně penetrace | m2 | 0.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03415 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.4 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | prah na obvodovém zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9 |  | 0.81 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.23 | [5 empty] | DIL
37 | 919735122R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [24 empty] | SPI
|  | odstranění beton.povrchu v místě budoucího základu výtahu: : (4,5+4,3)*2 |  | 17.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.79 |  | 0 |  |  |  |  | 71.09 | [5 empty] | DIL
38 | 941941052R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 228.8485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02426 | 5.55 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.14 | 32.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [24 empty] | POP
|  | v 5.NP : 3,59*3,6+3,605*0,75+1,17*1,74 |  | 17.6636 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro výtahovou šachtu : (3,965*2+3,77)*18,05 |  | 211.185 | [22 empty] | VV | 0
39 | 941941392R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m | m2 | 228.8455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.23 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.01 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | 228,8455*1 |  | 228.8455 | [22 empty] | VV | 0
40 | 941941852R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 228.8485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.12 | 27.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 228,84855 |  | 228.8485 | [22 empty] | VV | 5
41 | 942991121Rxx | Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-3-12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
42 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-3-12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2 : 15,5*12,0 |  | 186 | [22 empty] | VV | 0
43 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.02 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 186,00000 |  | 186 | [22 empty] | VV | 5
44 | 70921155R | síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 % | m2 | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 186,00000 |  | 186 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 5.06 | [5 empty] | DIL
45 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor folií | m2 | 28.6938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,17*1,74 |  | 2.0358 | [22 empty] | VV | 0
|  | prah na obvodovém zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9 |  | 0.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | vstupní hala - stávající kancelář - ( podlaha bez úprav) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,59*3,6*2 |  | 25.848 | [22 empty] | VV | 0
46 | 95_ut_01 | D + M přesunu radíátoru v 5. np, kompletně dle PD | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.257 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 15.7698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.31 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | [24 empty] | POP |  | zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,17*1,74 |  | 2.0358 | [22 empty] | VV | 0
|  | prah na obvodovém zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9 |  | 0.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | vstupní hala - stávající kancelář - ( podlaha bez úprav) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,59*3,6 |  | 12.924 | [22 empty] | VV | 0
48 | 953 R10 | D + M přenosného hasícího přístroje, práškového PG6 s hasící schodpností 21A, 113B | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz - PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ- umístění 1ks hasícího přenosného přístroje u výtahové šachty: : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.45 |  |  |  |  | 10.08 | [5 empty] | DIL
49 | 963 R07 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.18 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,5 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
50 | 971033681R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm | m3 | 1.1484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00133 | 0 | 1.8 | 2.07 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 4.67 | 5.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*1,1*(1,27+1,07)/2 |  | 0.57915 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*1,15*1,1 |  | 0.56925 | [22 empty] | VV | 0
51 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 5.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.2 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.55 | 3.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,84 |  | 1.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,84 |  | 1.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,84 |  | 1.84 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 174.48 | [5 empty] | DIL
52 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 67.626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.58 | 174.48 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.89 | [5 empty] | DIL
53 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 2.8458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00378 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.42403 | 1.21 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. | [24 empty] | POP |  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,17*1,74 |  | 2.0358 | [22 empty] | VV | 0
|  | prah na obvodovém zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9 |  | 0.81 | [22 empty] | VV | 0
54 | 711761622R00 | Provedení detailů pryžemi dilatačních spár-uzávěr vodorovných, pryžovým pásem rš 400 nebo 500 mm přilepeným zplna lepidlem | m | 9.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | do pracovní spáry mezi dno a stěny vložit bobtnající těsnící pryžový pásek : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz D.1.2 - Statika : (2,37+2,41)*2 |  | 9.56 | [22 empty] | VV | 0
55 | 28318271R | profil podkladní samolepicí; pryžový; š = 60 mm; l = 3 000 mm; světlešedý | kus | 10.038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | do pracovní spáry mezi dno a stěny vložit bobtnající těsnící pryžový pásek : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz D.1.2 - Statika : (2,37+2,41)*2*1,05 |  | 10.038 | [22 empty] | VV | 0
56 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m | t | 0.00913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.64 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 5.54 | [5 empty] | DIL
57 | 713111130R00 | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, | m2 | 10.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.181 | 1.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "D" : 2,685*2,0*2 |  | 10.74 | [22 empty] | VV | 0
58 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 11.3286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.161 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,45*2,675*2/2+2,45*2,3-0,9*2,1)*1,1 |  | 11.3286 | [22 empty] | VV | 0
59 | 713134211RK6 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 11.3286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.14 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,45*2,675*2/2+2,45*2,3-0,9*2,1)*1,1 |  | 11.3286 | [22 empty] | VV | 0
60 | 63151375.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 11.5552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0036 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,45*2,675*2/2+2,45*2,3-0,9*2,1)*1,1*1,02 |  | 11.5552 | [22 empty] | VV | 0
61 | 63151376.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 5.4774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0042 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,685*2,0*1,02 |  | 5.4774 | [22 empty] | VV | 0
62 | 63151377.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 5.4774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0048 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,685*2,0*1,02 |  | 5.4774 | [22 empty] | VV | 0
63 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.09835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.97 | 0.19 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0.18 |  |  |  |  | 32.65 | [5 empty] | DIL
64 | 762331922R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m | m | 9.933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.01232 | 0.12 | 800-762 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.28 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,515*1,1 |  | 9.933 | [22 empty] | VV | 0
65 | 762331931R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m | m | 2.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.01584 | 0.04 | 800-762 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.42 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,1 |  | 2.42 | [22 empty] | VV | 0
66 | 762342812R00 | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm | m2 | 4.5265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.02 | 800-762 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*4,115 |  | 4.5265 | [22 empty] | VV | 0
67 | 762332931R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm | m | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00712 | 0.02 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.34 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 x sloupek 100/100 dl. 0,8 m : 0,8*2 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
68 | 762332932R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm | m | 31.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01467 | 0.46 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.42 | 13.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 x sloupek 120/120 dl. 2,2 m : 2,2*2 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2 x 2 krokve 160/100 - 4,9m, 3,5m : (4,9+3,5)*2 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3 x nové krokve vikýře 160/100 - dl.2,7 m : 2,7*3 |  | 8.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | vaznice 120/160 - dl.1,8m : 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
69 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 0.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02357 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,56 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 0
70 | 763611132R00 | Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním | m2 | 18.1085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.3 | 5.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "D" - 2x : 2,685*2,0*2 |  | 10.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba "A" - 2x - střecha výtahové šachty : 1,77*1,81*1,15*2 |  | 7.3685 | [22 empty] | VV | 0
71 | 763612132R00 | Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 22.6573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00073 | 0.02 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.32 | 7.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "E" : (2,45*2,675*2/2+2,45*2,3-0,9*2,1)*1,1*2 |  | 22.6573 | [22 empty] | VV | 0
72 | 60725037R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm | m2 | 18.4707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00825 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ztratné 2% : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "D" - 2x : 2,685*2,0*2*1,02 |  | 10.9548 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba "A" - 2x - střecha výtahové šachty : 1,77*1,81*1,15*2*1,02 |  | 7.5159 | [22 empty] | VV | 0
73 | 60726014.AR | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm | m2 | 23.1104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0113 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "E" - ztratné 2% : (2,45*2,675*2/2+2,45*2,3-0,9*2,1)*1,1*2*1,02 |  | 23.1104 | [22 empty] | VV | 0
74 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | t | 0.92696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.86 | 1.72 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.04 |  |  |  |  | 15.37 | [5 empty] | DIL
75 | 764322831R00 | Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.01 | 800-764 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
76 | 764361811R00 | Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.02 | 800-764 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.12 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.01 | 800-764 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.08 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
78 | 764211010RAA | Krytina hladká střešní krytina střech z TiZn plechu, sklon střechy 30° | m2 | 8.5737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01772 | 0.15 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.6522 | 14.17 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků, z tabulí 2 x 1 m | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "D" : 2,685*2,0 |  | 5.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba "A" : 1,77*1,81 |  | 3.2037 | [22 empty] | VV | 0
79 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 0.15193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 4.95 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  |  |  |  | 2.31 | [5 empty] | DIL
80 | 765312810R00 | Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti | m2 | 9.053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.38 | 800-765 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.14 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*4,115 |  | 9.053 | [22 empty] | VV | 0
81 | 765799313RO9 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů | m2 | 8.5737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.12 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "D" : 2,685*2,0 |  | 5.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba "A" : 1,77*1,81 |  | 3.2037 | [22 empty] | VV | 0
82 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | t | 0.00497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.56 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | 767_02 | D + M nové ocelové zábradlí výšky 1m - kompletně dle PD | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zábradlí 5.np : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,25*2 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
84 | 767_03 | D + M vstupní dveře 5. np 900/2100 - EI 30 DP3 - vč. kování, samozavírače, kompletně dle PD, D+M ocelové zárubně protipožární | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz výkes č.8 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.33 | [5 empty] | DIL
86 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2.8458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta - 5.NÁSTUPNMÍ STANICE : 1,17*1,74 |  | 2.0358 | [22 empty] | VV | 0
|  | prah na obvodovém zdivu - 5.NÁSTUPNÍ STANICE : 0,9*0,9 |  | 0.81 | [22 empty] | VV | 0
87 | 771775109R00 | Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 30 x 30 cm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 2.8458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00714 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.09 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta - 5.NÁSTUPNMÍ STANICE : 1,17*1,74 |  | 2.0358 | [22 empty] | VV | 0
|  | prah na obvodovém zdivu - 5.NÁSTUPNÍ STANICE : 0,9*0,9 |  | 0.81 | [22 empty] | VV | 0
88 | 597 R 03 | Dlaždice keramická venkovní mrazuvzdorná protiskluzná - dle výběru investora | m2 | 3.1304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0142 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 10% : 2,8458*1,10 |  | 3.1304 | [22 empty] | VV | 0
89 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | t | 0.06537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.31 | 0.09 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 14.59 | [5 empty] | DIL
90 | 783782103RT1 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protipožární, trojnásobné | m2 | 72.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2 | 14.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům | [24 empty] | SPI
|  | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "E" : (2,45*2,675*2/2+2,45*2,3-0,9*2,1)*1,1*2 |  | 22.6573 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba "D" - 2x : 2,685*2,0*2 |  | 10.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba "A" - 2x - střecha výtahové šachty : 1,77*1,81*1,15*2 |  | 7.3685 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2 x sloupek 120/120 dl. 2,2 m : (0,12+0,12)*2*2,2*2 |  | 2.112 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2 x 2 krokve 160/100 - 4,9m, 3,5m : (0,26+0,10)*2*(4,9+3,5)*2*2 |  | 24.192 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3 x nové krokve vikýře 160/100 - dl.2,7 m : (0,16+0,10)*2*2,7*3 |  | 4.212 | [22 empty] | VV | 0
|  | vaznice 120/160 - dl.1,8m : (0,12+0,16)*2*1,8 |  | 1.008 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2 x sloupek 100/100 dl. 0,8 m : (0,10+0,10)*2*0,8*2 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.52 | [5 empty] | DIL
91 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 18.7776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.13439 | 2.52 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | D.1.1-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba "D" : 2,685*2,0 |  | 5.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba "E" : (2,45*2,675*2/2+2,45*2,3)*1,1 |  | 13.4076 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
92 | M21_012 | D + M přívodu od hlavního rozvaděče k výtahovému rozvaděči,revize, kompletně dle PD, vč.zednických výpomocí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.257 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz PD-Souhrnná TZ: Mikroprocesorový rozvaděč výtahu bude napojen na stávající rozvod v domě a bude umístěn v nejvyšší nástupní stanici jako součást šachetních dveří. Vedle těchto šachetních dveří bude také umístěn servisní panel. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výtah bude dodán s kompletní elektroinstalací včetně napojení rozvaděče a hlavního vypínače : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
93 | M3301 | D + M výtahu - vč. pohonu, kabiny, dveří a vybavení kompletně | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výtah dle dodavatele: : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | trakční bezpřevodový bez strojovny s plynulou regulací frekvenčním měničem : | [24 empty] | VV | 0
|  | - počet ososb: 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - počet stanic: 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nosnost : 450 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | - rozměr kabiny - (š x h x v) : 1000 x 1250 x 2200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - šachetní a kabinové dveře 800/2100 mm, automatické dvoupanelové posuvné , nerezové : | [24 empty] | VV | 0
94 | M33-02 | D + M výtahová šachta - ocelová konstrukce s opláštěním bezpečnostním sklem, včetně nátěru | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ocelová konstrukce bude provedena dle PD dodavatele výtahu. Položka obsahuje veškeré práce a dodání materiálu : : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | konstrukce z hranatých ocelových profilů, bude opatřena antikorozním nátěrem a vrchním lakem, opláštění z bezpečnostního skla Connex. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - rozměr šachty (vnitřní) : š 1540 mm, hl.1580mm, horní přejezd 3600 mm, spodní dojezd 1100mm, dopravní zdvih 15,50 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | - rozměr šachty (vnější) : š.1770 mm, hl. 1810 mm, výška 19,370 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Do ocelové konstrukce šachty započítat: : | [24 empty] | VV | 0
|  | -stříšku nad novou podestou : | [24 empty] | VV | 0
|  | -novou podestu v 5.NP - U140 (16,0kg/m) - dl.5,4m = 86,4 kg, I140 (14,3kg/m) - dl.1,8m = 25,7 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | -kotevní prvky : | [24 empty] | VV | 0
|  | - oplechování soklu šachty : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 71.65 | [5 empty] | DIL
95 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.93 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položka č.47 : 0,18 |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.48 : 2,07 |  | 2.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.62 : 0,12 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.63 : 0,04 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.64 : 0,02 |  | 0.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.73 : 0,01 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.74 : 0,02 |  | 0.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.75 : 0,01 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.78 : 0,38 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 0
96 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 11.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.65 | 7.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,85*4 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
97 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 31.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.94 | 29.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [24 empty] | POP
|  | položka č.47 : 0,18 |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.48 : 2,07 |  | 2.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.62 : 0,12 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.63 : 0,04 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.64 : 0,02 |  | 0.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.73 : 0,01 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.74 : 0,02 |  | 0.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.75 : 0,01 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.78 : 0,38 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | položka č.2+3 : 28,26 |  | 28.26 | [22 empty] | VV | 0
98 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 155.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 17.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 31,11*5 |  | 155.55 | [22 empty] | VV | 0
99 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 31.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 15.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 31,11000 |  | 31.11 | [22 empty] | VV | 5
100 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 435.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 31,11*14 |  | 435.54 | [22 empty] | VV | 0
101 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 31.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 31,11000 |  | 31.11 | [22 empty] | VV | 5
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu