## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2015-29
Pekařská 54, byt č.4
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| 1 | Etážové vytápění |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 | Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 731 | Kotelny | [5 empty] | 0
| 732 | Strojovny | [5 empty] | 0
| 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734 | Armatury | [5 empty] | 0
| 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2015-29 | Pekařská 54, byt č.4
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 1
Stavba : | 2015-29 | Pekařská 54, byt č.4
Objekt : | 1 | Etážové vytápění |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 1
Etážové vytápění
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
2 | Vytápění_rev.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 1 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 2 | Vytápění_rev.1 |  |  |  |  | Vytápění_rev.1
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 2 |  |  | 0

## 1 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [14 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2015-29 | Pekařská 54, byt č.4
O: | 1 | Etážové vytápění | [12 empty] | STA
R: | 2 | Vytápění_rev.1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | DIL
1 | 971033122R01 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm, vč. zapravení otvorů | kus | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [17 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
2 | 971033241R01 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC, vč. zapravení otvorů | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.01 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
3 | 971033261R01 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC, vč. zapravení otvorů | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.016 | 0.03 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [17 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek | [13 empty] | 0
| 722 17-092 spojka přímá - mosaz | [13 empty] | 1
4 | 722170921R00 | ...vnější závit, 20x1/2 | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [13 empty] | 0
5 | 722172411R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [17 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [17 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [13 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [13 empty] | 1
6 | 722181212RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [17 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí | [13 empty] | 0
| včetně vypuštění a napuštění, | [14 empty] | SPX
7 | 722190901R00 | ...při opravě | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [13 empty] | 0
8 | 722237121R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
| 722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [13 empty] | 0
9 | 722280106R00 | ...do DN 32 | m | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [17 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
| 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | [13 empty] | 0
10 | 722290234R00 | ...do DN 80 | m | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [17 empty] | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [13 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [14 empty] | SPX
11 | 998722101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.00576 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
| 998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [13 empty] | 1
12 | 998722192R00 | ...do 100 m | t | 0.00576 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.03 |  |  |  | DIL
| 723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných | [13 empty] | 0
| bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [14 empty] | SPX
13 | 723120202R00 | ...DN 15 | m | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00509 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [17 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [17 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
14 | 723120204R00 | ...DN 25 | m | 12 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01249 | 0.15 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [17 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [17 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 723 12-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových | [13 empty] | 0
15 | 723120804R00 | ...do DN 25 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00215 | 0.03 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
| 723 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [13 empty] | 0
| plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0, | [14 empty] | SPX
| 723 19-3 flexibilní hadice | [13 empty] | 1
16 | 723191113R00 | ...připojovací flexibilní hadice pro plynové spotřebiče, DN 15, délka 1500 mm | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
| 723 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [13 empty] | 0
| plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0, | [14 empty] | SPX
| 723 19-3 flexibilní hadice | [13 empty] | 1
17 | 723191119R00 | ...kulový uzávěr přímý s protipožární armaturou k hadici, DN 15, | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
| 723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu | [13 empty] | 0
18 | 723237213R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
19 | 723100511 | Revizní zpráva | soub | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
| 998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod | [13 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [14 empty] | SPX
20 | 998723101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.20367 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
| 998 72-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [13 empty] | 1
21 | 998723192R00 | ...do 100 m | t | 0.20367 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [13 empty] | 0
22 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS |  | POL | 15
23 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 4 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS |  | POL | 15
24 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS |  | POL | 15
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) | [13 empty] | 0
| 731 24-4 závěsných | [13 empty] | 1
25 | 731249321R00 | ...s TUV, odtah do komína | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
26 | 731249110 | Spuštění kotle | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
27 | 732100177 | Montáž děleného odkouření do komínu d80 | m | 16 |  | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
28 | 73211200 | Revizní zpráva spalinové cesty | soub | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
29 | 732550610 | Drobné elektropráce - připojení kotle vč. propojení s prostorovým termostatem, odpojení stáv. ohřívače TV | soub. | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
30 | 732100122 | Plynový kondenzační kotel, tep. výkon při 50/30°C Qút=12kW, Qtv=16 kW, rozsah modulace 1:7, integrovaný nerezový zásobník o objemu 45 litrů, digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displeje | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.063 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
31 | 732100133 | Sada pro dělené odkouření, KHG714061510 | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
32 | 732100144 | Koleno 90° s revizním otvorem, KHG011 | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
33 | 732100145 | Koleno d80, 90°, KHG714018010 | kus | 4 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
34 | 732100155 | Koncovka děleného odkouření, KHG714010410 | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
35 | 732100166 | Trubka d80, 1000 mm | m | 22 |  | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
36 | 732100188 | Digitální prostorový termostat drátový Siemens RDE100.1, týdenní program, RDE100.1 | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
| 998 73-1 Přesun hmot pro kotelny | [13 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [14 empty] | SPX
37 | 998731101R00 | ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.27069 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 998 73-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [13 empty] | 1
38 | 998731193R00 | ...do 500 m | t | 0.27069 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  |  |  | DIL
| 725 53-08 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody | [13 empty] | 0
39 | 725530823R00 | ...tlakových, od 50 do 200 l | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.16 | 800-721 | RTS |  | POL | 15
| 732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových | [13 empty] | 0
| 732 32-1 odpojení od rozvodů potrubí | [13 empty] | 1
40 | 732320812R00 | ...nádrží o obsahu do 100 l | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových | [13 empty] | 0
| 732 32-2 vypuštění vody | [13 empty] | 1
41 | 732324812R00 | ...z nádrží o obsahu do 100 l | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
42 | 725536650 | Demontáž, plynových spotřebičů VAF | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 733 16-3 Potrubí z měděných trubek | [13 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [14 empty] | SPX
43 | 733163102R00 | ...měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 56 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [17 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
44 | 733163103R00 | ...měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 32 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00088 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [17 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
45 | 733163104R00 | ...měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 6 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00101 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [17 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí | [13 empty] | 0
| 733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných | [13 empty] | 1
46 | 733190106R00 | ...do DN 32 | m | 94 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [17 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [13 empty] | 0
47 | 998733101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.07678 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [13 empty] | 1
48 | 998733193R00 | ...do 500 m | t | 0.07678 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 734 20 Montáž závitových armatur | [13 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [13 empty] | 1
49 | 734209103R00 | ...s jedním závitem, G 1/2" | kus | 5 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 734 20 Montáž závitových armatur | [13 empty] | 0
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [13 empty] | 1
50 | 734209113R00 | ...se dvěma závity, G 1/2" | kus | 10 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 734 21 Ventily odvzdušňovací závitové | [13 empty] | 0
| 734 21-1 včetně dodávky materiálu | [13 empty] | 1
51 | 734215132R00 | ...automatický odvzdušňovací ventil , DN 10, PN 14, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [13 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [13 empty] | 1
52 | 734235122R00 | ...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 734 29 Ostatní armatury | [13 empty] | 0
| 734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu | [13 empty] | 1
53 | 734295321R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 734 29 Ostatní armatury | [13 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [13 empty] | 1
54 | 734295212R00 | ...filtr, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
55 | 734100111 | Termostatická hlavice Oventrop UNI-LH základní provedení 0-28°C | kus | 5 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
56 | 734100122 | Termostatický ventil RFV6 DN15 | kus | 5 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
57 | 734100133 | Připojovací šroubení Combi 2 DN15 | kus | 5 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [13 empty] | 0
58 | 998734101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.0087 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 998 73-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [13 empty] | 1
59 | 998734193R00 | ...do 500 m | t | 0.0087 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 735 00-9 Regulace otopného systému při opravách | [13 empty] | 0
60 | 735000912R00 | ...Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 5 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 735 15 Otopná tělesa panelová | [13 empty] | 0
61 | 735156643R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02123 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
62 | 735156644R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02426 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
63 | 735156657R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1100 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03336 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 735 17 Otopná tělesa koupelnová | [13 empty] | 0
64 | 735171511R00 | ...trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 500 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,6 l | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0078 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa | [13 empty] | 0
65 | 998735101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.11091 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
| 998 73-51 výpočet z hmotnosti | [13 empty] | 1
| 998 73-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [13 empty] | 2
66 | 998735193R00 | ...do 500 m | t | 0.11091 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  | POL | 15
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [13 empty] | 0
| na vzduchu schnoucí | [14 empty] | SPX
67 | 783424340R00 | ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 22 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  | POL | 15
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [13 empty] | 0
68 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 0.28325 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 15
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [17 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
69 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 4.2488 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 15 | 21
[18 empty] | 0 | 0