## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2015-31 | Oprava technologie kotelny
| Objekt: |  | 1 | ZŠ Nám. Míru
| Rozpočet: |  | 3 | Technologická část_revize č.2
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2015-11-11
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | ZŠ Nám. Míru |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Technologická část_revize č.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on C13: PSČ
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 3 Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2015-31 | Oprava technologie kotelny | [20 empty] | STA
O: | 1 | ZŠ Brno, nám. Míru 3 | [18 empty] | STA |  | OBJ
R: | 3 | Technologická část | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.04 |  |  |  | 14.47 |  |  | DIL
1 | 713400821 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.04 |  |  | 0.2 | 4.2 |  |  | POL1_
2 | 713461151 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za tepla, 1vrstvá | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00249 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.657 | 9.86 |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [20 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
3 | 713622000 | Tepelná izolace Paroc HVAC Section AluCoat T d48, tl. 25mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
4 | 713622000 | Tepelná izolace Paroc HVAC Section AluCoat T d60, tl. 30mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
5 | 713622000 | Tepelná izolace Paroc HVAC Section AluCoat T d76, tl. 40mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
6 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.13635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.74 | 0.24 |  |  | POL7_
7 | 998713192 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m | t | 0.13635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.282 | 0.17 |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 9.22 |  |  | DIL
8 | 721176101 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 6.4 |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [20 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
9 | 721176102 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 1.6 |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [20 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
10 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 1.2 |  |  | POL1_
11 | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.0087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.01 |  |  | POL7_
12 | 998721193 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m | t | 0.0087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.811 | 0.01 |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0.12 |  |  |  | 48.38 |  |  | DIL
13 | 723120202 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00509 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.531 | 7.43 |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [20 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [20 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
14 | 723120204 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.704 | 14.08 |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [20 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [20 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
15 | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0.00342 | 0.12 |  |  | 0.044 | 1.54 |  |  | POL1_
16 | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00806 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0.537 | 8.59 |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [20 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [20 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
17 | 723150354 | Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 80/40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.664 | 3.33 |  |  | POL1_
18 | 723190901 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.064 | 0.38 |  |  | POL1_
19 | 723190907 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 4.34 |  |  | POL1_
20 | 723190909 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.482 | 4.82 |  |  | POL1_
21 | 723190919 | Úprava na plynové potrubí DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.609 | 0.61 |  |  | POL1_
22 | 723239101 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.166 | 1 |  |  | POL1_
23 | 723239103 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.68 |  |  | POL1_
24 | 723239105 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_
25 | 55113404.A | Kohout kulový rohový R780 1/2" plnoprůt. GIACOMINI | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
26 | 55113406.A | Kohout kulový rohový R780 1" plnoprůt. GIACOMINI | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
27 | 72300 | Havarijní plynový uzávěr s ručním otevírání, bez proudu uzavřeno DN40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
28 | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.48374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.333 | 0.64 |  |  | POL7_
29 | 998723192 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m | t | 0.48374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.213 | 0.59 |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  | DIL
30 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Vypuštění a napuštění topného systému | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | POL10_
31 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 24 |  |  | POL10_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69 |  | 1.56 |  |  |  | 130.39 |  |  | DIL
32 | 731200828 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 100 kW | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.47225 | 1.42 |  |  | 6.932 | 20.8 |  |  | POL1_
33 | 731202820 | Rozřezání kotlů ocelových do 1000 kg | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00916 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 13.52 | 40.56 |  |  | POL1_
34 | 731249128 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 85 kW | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.9254 | 29.78 |  |  | POL1_
35 | 731391811 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53 | 1.59 |  |  | POL1_
36 | 731890801 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 1.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.403 | 16.16 |  |  | POL1_
37 | 731106801 | Demontáž odkouření | kg | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.14 |  |  | 0.097 | 13.58 |  |  | POL1_
38 | 732555710 | Vyvložkování komínového tělesa trubkou d160mm pro kondenzační kotle | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
39 | 48414003 | Regulace kotlů vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_
|  | Skladba/Norma | [20 empty] | NOR
| 1 | Obslužná jednotka s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci | kus | 2 | [18 empty] | NOR
| 2 | Bezdrátová vnější sonda | kus | 1 | [18 empty] | NOR
| 3 | Příložné čidlo teploty | kus | 2 | [18 empty] | NOR
| 4 | Interface | kus | 3 | [18 empty] | NOR
| 5 | Externí modul | kus | 5 | [18 empty] | NOR
| 6 | Montáž regulace | soub | 1 | [18 empty] | NOR
40 | 732122100 | Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě (d110/160 mm), vč. montáže | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_
|  | Skladba/Norma | [20 empty] | NOR
| 1 | kotlová redukce – centrická | kus | 3 | [18 empty] | NOR
| 2 | trubka s hrdlem 0,25 m | kus | 2 | [18 empty] | NOR
| 3 | koncový kus kaskády s 87° odbočko | kus | 1 | [18 empty] | NOR
| 4 | trubkový díl s 87° odbočkou, 1 m | kus | 2 | [18 empty] | NOR
| 5 | zpětná klapka multi | ks | 3 | [18 empty] | NOR
| 6 | revizní T-kus s odtokem | ks | 1 | [18 empty] | NOR
| 7 | sifon Long John (pro přetlak) 40 mm | ks | 1 | [18 empty] | NOR
| 8 | hadice pro odvod kondenzátu, 2 m | ks | 1 | [18 empty] | NOR
| 9 | silikonové mazivo 30 g | ks | 1 | [18 empty] | NOR
41 | 48414003R0 | Závěsný kondenzační plynový kotel do kaskády, Q=9,4-85 kW, rozsah modulace 1:9, digitální ovládací panel s velkým LCD displejem, oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.083 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
42 | 59860012.A | Neutroset NS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
43 | 7312554100 | Konstrukce pro zavěšení 3 kotlů zapojených do kaskády | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
44 | 73255568 | Trubkad160mm s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
45 | 73255568 | Trubkad160mm s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
46 | 73255569 | Patní koleno s ukotvením d160mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
47 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.67301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.582 | 7.12 |  |  | POL7_
48 | 998731193 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | t | 0.67301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.183 | 0.8 |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.01 |  |  |  | 5.39 |  |  | DIL
49 | 732199100 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 0.34 |  |  | POL1_
50 | 732320814 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  | POL1_
51 | 732324814 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 500 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  | POL1_
52 | 732339109 | Montáž nádoby expanzní tlakové 280 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.778 | 1.78 |  |  | POL1_
53 | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0.01 |  |  | 0.42 | 1.26 |  |  | POL1_
54 | 732890801 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 0.0135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.043 | 0.05 |  |  | POL1_
55 | 48466210 | Nádoba expanzní membránová N 250/6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02695 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
56 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.03531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.043 | 0.14 |  |  | POL7_
57 | 998732193 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | t | 0.03531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.489 | 0.02 |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0.27 |  |  |  | 42.76 |  |  | DIL
58 | 733111215 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 25 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00769 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.654 | 3.92 |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [20 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
59 | 733111217 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 40 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00924 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.868 | 8.68 |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [20 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
60 | 733111218 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 50 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01154 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.975 | 2.93 |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [20 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
61 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.08 |  |  | 0.053 | 1.33 |  |  | POL1_
62 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.11 |  |  | 0.103 | 2.06 |  |  | POL1_
63 | 733121222 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00986 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.919 | 14.7 |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [20 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
64 | 733124117 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.853 | 1.71 |  |  | POL1_
65 | 733124119 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00178 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.009 | 2.02 |  |  | POL1_
66 | 733120826 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.08 |  |  | 0.187 | 1.87 |  |  | POL1_
67 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 0.11 |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [20 empty] | POP | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
68 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 0.21 |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [20 empty] | POP | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
69 | 733190108 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 0.1 |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [20 empty] | POP | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
70 | 733190225 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 0.67 |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [20 empty] | POP | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
71 | 733890801 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.2705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 0.96 |  |  | POL1_
72 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.33958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 1.21 |  |  | POL7_
73 | 998733193 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | t | 0.33958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.816 | 0.28 |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.17 |  |  |  | 26.24 |  |  | DIL
74 | 734100812 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.12 |  |  | 0.707 | 2.12 |  |  | POL1_
75 | 734200812 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.0011 | 0.01 |  |  | 0.073 | 0.44 |  |  | POL1_
76 | 734200823 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.0022 | 0.01 |  |  | 0.312 | 1.87 |  |  | POL1_
77 | 734200824 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.03 |  |  | 0.374 | 3.37 |  |  | POL1_
78 | 734235123 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_
79 | 734235125 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 40 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 2.11 |  |  | POL1_
80 | 734245425 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 1.05 |  |  | POL1_
81 | 734295321 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.58 |  |  | POL1_
82 | 734295215 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 1.05 |  |  | POL1_
83 | 734411111 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 2.29 |  |  | POL1_
84 | 734410811 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0004 | 0 |  |  | 0.146 | 0.44 |  |  | POL1_
85 | 734429102 | Montáž tlakoměru diferenčního | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00334 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.793 | 4.76 |  |  | POL1_
86 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.278 | 5.28 |  |  | POL1_
87 | 734890801 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0.1695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.44 |  |  | POL1_
88 | 38841150 | Tlakoměr standardní kruhový 03313 S | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [20 empty] | POP | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
89 | 42234500 | Kohout tlakoměrový 121013 M20 x 1,5 mm zkušební | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [20 empty] | POP | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
90 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.05377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.14 |  |  | POL7_
91 | 998734193 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | t | 0.05377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.355 | 0.07 |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 9.48 |  |  | DIL
92 | 783424140 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0.52 |  |  | POL1_
93 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 7.31 |  |  | POL1_
94 | 783425150 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.103 | 1.65 |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.07 |  |  | DIL
95 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 1.07 |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [20 empty] | POP | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
96 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 32.6108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
97 | 005124010R | Kompletační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [20 empty] | POP | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
98 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [20 empty] | POP | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
99 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [20 empty] | POP | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
100 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [20 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
101 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [20 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
102 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_2
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [20 empty] | POP | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
103 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [20 empty] | POP | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
104 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [20 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END