## Vytápění
Položkový soupis prací a dodávek
S: | ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu
R: | D.1.4.2 Vytápění
číslo | Název položky | Množství | Měrná | Cena
pol. |  |  | jednotka | jednotková | celkem
713_Izolace tepelné
1 | Přesun hmot pro izolace tepelné | 1 | sbr | 0 | 0
2 | před.cena montáže izolace Cu potrubí vč. příslušenství | 198 | m | 0 | 0
3 | Izolace tepelná min. vatou s al. folií 15/20 | 120 | m | 0 | 0
4 | Izolace tepelná min. vatou s al. folií 18/20 | 8 | m | 0 | 0
5 | Izolace tepelná min. vatou s al. folií 22/20 | 70 | m | 0 | 0
733_Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
6 | Přesun hmot pro rozvody potrubí | 1 | sbr | 0 | 0
7 | Montáž Cu potrubí vč. pomocného materiálu | 198 | m | 0 | 0
8 | Potrubí Cu 15/1 - 15x1, vč. fitinek a montáže | 120 | m | 0 | 0
9 | Potrubí Cu 15/1 - 18x1, vč. fitinek a montáže | 8 | m | 0 | 0
10 | Potrubí Cu 15/1 - 22x1, vč. fitinek a montáže | 70 | m | 0 | 0
11 | Zkouška těsnosti potrubí Cu | 198 | m | 0 | 0
734_Ústřední vytápění - armatury
12 | Přesun hmot pro armatury | 1 | sbr | 0 | 0
13 | montáž armatur | 50 | ks | 0 | 0
14 | H-připojení DN15 - pro tělesa VK | 16 | ks | 0 | 0
15 | Termostatická hlavice standard | 16 | ks | 0 | 0
16 | Vyp. kohout DN15 | 4 | ks | 0 | 0
17 | Vyvažovací ventil DN15 | 1 | ks | 0 | 0
18 | Odvzdušnění | 4 | ks | 0 | 0
19 | Zpětná klapka DN20 | 1 | ks | 0 | 0
20 | Teploměr | 1 | ks | 0 | 0
21 | Manometr | 1 | ks | 0 | 0
22 | Filtr DN20 | 1 | ks | 0 | 0
23 | Elektr. čerpadlo 15-60, 230V, DN15 | 1 | ks | 0 | 0
24 | Kul. ventil DN20 | 3 | ks | 0 | 0
25 | 3-Cestný směšovací ventil Kv-1,6 | 1 | ks | 0 | 0
735_Ústřední vytápění - otopná plocha
26 | Přesun hmot pro tělesa | 1 | sbr | 0 | 0
27 | montáž radiátorů vč. uchycení | 16 | ks | 0 | 0
28 | Ocel. deskový radiátor v provedení VK 10-050060 | 2 | ks | 0 | 0
29 | Ocel. deskový radiátor v provedení VK 11-050060 | 11 | ks | 0 | 0
30 | Ocel. deskový radiátor v provedení VK 11-050070 | 2 | ks | 0 | 0
31 | Ocel. deskový radiátor v provedení VK 22-050040 | 1 | ks | 0 | 0
999_Ostatní
32 | vypuštění systému | 3 | hod | 0 | 0
33 | proplach, napuštění systému, topná zkouška, vyreg. systému | 24 | hod | 0 | 0
34 | provedení stav. vypomocí - průrazy, drážky, pož. ucpávky apod.. vč. zapravení | 1 | sbr | 0 | 0
35 | demontáže stáv. topného systému v objektu vč. odvozu materiálu | 1 | sbr | 0 | 0
36 | demontáž a přeložka stáv. potrubí v 1.PP ( nadejítí nových dveří ) vč. opravy tep. izolace | 1 | sbr | 0 | 0
37 | provedení nového okruhu na rozdělovači vč. opravy tepelné izolace | 1 | sbr | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0