## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 21-030 | Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů
| Objekt: |  | 21 - 07 | Žižkova 2, byt č. 8
288 | Rozpočet: |  | 21 - 07.1 | Stavební úpravy
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 21 - 07 | Žižkova 2, byt č. 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 21 - 07.1 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 21-030 - Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
| Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. | [8 empty] | Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.
| Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). | [8 empty] | Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.).
| Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. | [8 empty] | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
#POPO | Popis objektu: 21 - 07 - Žižkova 2, byt č. 8
#POPR | Popis rozpočtu: 21 - 07.1 - Stavební úpravy
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 21 - 07 21 - 07.1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21-030 | Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů | [24 empty] | STA
O: | 21 - 07 | Žižkova 2, byt č. 8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 21 - 07.1 | Stavební úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0 |  |  |  |  | 28.57 | [5 empty] | DIL
1 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 34.3294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.078 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí | [24 empty] | POP |  | fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : 1,316*2,23*2 |  | 5.8694 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVb : 1*2,96*1 |  | 2.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : 1,25*2,5*1*2 |  | 6.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv01 : 0,7*2,08*2*2 |  | 5.824 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv02 : 0,8*2,08*1*2 |  | 3.328 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv03 : 1,26*2,45*1*2 |  | 6.174 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv04 : 0,9*2,18*1*2 |  | 3.924 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 34.3294 | [22 empty] | VV | 1
2 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 262.8242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00293 | 0.77 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.07325 | 19.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : (16,50)*3,72 |  | 61.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : (9,60)*3,72 |  | 35.712 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : (22,88)*3,72 |  | 85.1136 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : (5,60)*3,72 |  | 20.832 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : (6,10)*3,72 |  | 22.692 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : (19,20)*3,72 |  | 71.424 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 297.1536 | [22 empty] | VV | 1
|  | - otvory : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,32936*-1 |  | -34.3294 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | -34.3294 | [22 empty] | VV | 1
3 | 612401191RU2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, sádrou po hmoždinkách, skobách, rýhách apod. | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00249 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.145 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje penetraci podkladu a sádrovou omítku tl. 15 mm. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje penetraci podkladu a sádrovou omítku tl. 15 mm.
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40 | [22 empty] | VV | 1
4 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková položka obsahuje cementový postřik, jádrovou hladkou omítku a finální štuk | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04766 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.84 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně zapravení ostění, systémových rohových lišt a začišťovacích profilů | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po vybourání polic : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 1.06 | [5 empty] | DIL
5 | 632411110RT1 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01785 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.282 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 1
6 | 771315111R00 | Penetrace cement.a anhydrit.podkladu | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | DIL
7 | 900 RT1 | HZS Práce v tarifní třídě 4 | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Drobné demontáže a montáže v rámci bytu a ostatní práce, které nezahrnuty v soupisu. | [24 empty] | POP
|  | např. zrcadla, zásuvky, světla, garnyže, záclony, prádelní šňury, poličky, věšáky, háčky, apod. | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | bourací práce, demontáže : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | montáže : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 15.52 | [5 empty] | DIL
8 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 72.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.214 | 15.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 4,70 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : 1,60 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 72.5 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.92 | [5 empty] | DIL
9 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 75.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.308 | 23.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [24 empty] | POP |  | Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 4,70 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : 1,60 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 75.7 | [22 empty] | VV | 1
10 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 75.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.015 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 4,70 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : 1,60 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 75.7 | [22 empty] | VV | 1
11 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 34.3294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.13 | 4.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : 1,316*2,23*2 |  | 5.8694 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVb : 1*2,96*1 |  | 2.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : 1,25*2,5*1*2 |  | 6.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv01 : 0,7*2,08*2*2 |  | 5.824 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv02 : 0,8*2,08*1*2 |  | 3.328 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv03 : 1,26*2,45*1*2 |  | 6.174 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv04 : 0,9*2,18*1*2 |  | 3.924 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 34.3294 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 1.06 | [5 empty] | DIL
12 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.04 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.33 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.02 | [5 empty] | DIL
13 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 1.0945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 5.5 | 6.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.71 | [5 empty] | DIL
14 | 721170000x01 | Příprava pro myčku v kuchyni včetně armatur s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.709 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.18 | [5 empty] | DIL
15 | 722131000x01 | Příprava pro myčku v kuchyni včetně armatur s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
16 | 722131000x02 | Příprava pro dřez a pro lokální ohřívač vody s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
POP
|  | Ohřívač vody bude dodávkou linky | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 75.51 | [5 empty] | DIL
17 | 723190000x02 | Demontáž stávajícího plynového vedení | m | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00637 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.756 | 36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 15+2 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20.5 | [22 empty] | VV | 1
18 | 723190000x03 | Nové plynnové vedení pro nové lokální plynová topidla svařované, nátěr dvojnásobný | m | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00637 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.756 | 36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 15+2 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20.5 | [22 empty] | VV | 1
19 | 723190000x04 | Chráničky pro nový rozvod plynu při prostupem stěnou | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00637 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.756 | 3.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.2 |  |  |  |  | 7.18 | [5 empty] | DIL
20 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.04 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.382 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
21 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
22 | 64213610R | Umyvadlo bílé, 650x460x190 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
23 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.217 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
24 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.476 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
25 | 55144220R | Baterie umyvadlová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
26 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.465 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
27 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.334 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
28 | 64232402R | Klozet kombi bílý, 367x790x630 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0255 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
29 | 725610810R00x | Vyčištění stávajícího plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0.31 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10.02 - Kuchyně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
30 | 725650800R00 | Demontáž těles otopných plynových | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03232 | 0.06 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.341 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
31 | 725659101R00 | Montáž těles otopných plynových včetně oživení, zapojení, revize a uvedení do provozu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.527 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
32 | 725000000p01 | Plynová topná tělesa | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
33 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.05499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.629 | 0.09 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 735000x03 | D+M: topný žebřík dle návrhu dodavatele (dle standardu investora) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí. | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí.
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  |  |  |  | 2.73 | [5 empty] | DIL
35 | 766825811R00x | Demontáž policového systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.09 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.39 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
36 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.775 | 2.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | atypická zámek do stávajících dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
|  | repase kování balkonových dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
37 | 54914591R | Kliky se štítem a zámkem dle dveří | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | stavební kování | [24 empty] | POP
|  | klika - klika | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | repase kování balkonových dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
38 | 54914591Rx | Kliky se štítem a zámkem dle dveří atypická tl. dveří, nutno zaměřit a upravit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | stavební kování | [24 empty] | POP
|  | klika - klika | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | atipické kování,dveře tl. 20mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
39 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0.00225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.447 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.58 | [5 empty] | DIL
40 | 767649195R00 | Montáž doplňků dveří, bezpečtnostní zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.545 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
41 | 549146411R | Bezpečnostní kování dle stávacích dveří - nutno zaměřit dle skutečnosti klika-madlo nerez mat | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | kování bezpečnostní klika - madlo; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
42 | 767000000x01 | Repase kování stávajících výplní otvorů | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | okna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4 | [22 empty] | VV | 1
43 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.016 | 0.03 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.04 |  |  |  |  | 53.4 | [5 empty] | DIL
44 | 775411810R00 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 39.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.03 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 16,50 |  | 16.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 22,88 |  | 22.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 39.38 | [22 empty] | VV | 1
45 | 775592000R00 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.34 | 15.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 44.4 | [22 empty] | VV | 1
46 | 775599130R00 | Celoplošné přetmelení spárovým tmelem | m2 | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.13 | 5.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 44.4 | [22 empty] | VV | 1
47 | 775599141R00 | Lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení | m2 | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.57 | 25.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 44.4 | [22 empty] | VV | 1
48 | 775413010R00 | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 39.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.15 | 5.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 16,50 |  | 16.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 22,88 |  | 22.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 39.38 | [22 empty] | VV | 1
49 | 61418053R | lišta parketová, plochá; materiál dub; tl. 8,00 mm; š = 35,0 mm | m | 43.318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 16,50 |  | 16.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 22,88 |  | 22.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 39.38 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 3.938 | [22 empty] | VV | 4
50 | 998775103R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | t | 0.05507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.44 | 0.13 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 15.98 | [5 empty] | DIL
51 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.016 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20 | [22 empty] | VV | 1
52 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.046 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20 | [22 empty] | VV | 1
53 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.147 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20 | [22 empty] | VV | 1
54 | 23521594.AR | Stěrka podlahová samonivelační | kg | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : | [24 empty] | VV | 0
|  | -> 1,6*3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 1,6*3*20,00 |  | 96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 96 | [22 empty] | VV | 1
55 | 776421100R00 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 19.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.1372 | 2.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 19,20 |  | 19.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 19.2 | [22 empty] | VV | 1
56 | 28342458R | Lišta soklová měkké PVC | m | 21.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 19,20 |  | 19.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 19.2 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 4
57 | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.45 | 9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20 | [22 empty] | VV | 1
58 | 284122171R | Podlahovina PVC tl. 2,0 mm dle standardu investora | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 4
59 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0.14823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.114 | 0.17 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.45 | [5 empty] | DIL
60 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 1.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.05 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle linky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 0,9*1,9 |  | 1.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.71 | [22 empty] | VV | 1
61 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 1.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00524 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.9584 | 1.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle linky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 0,9*1,9 |  | 1.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.71 | [22 empty] | VV | 1
62 | 597813600R | Obkládačka 20x20 cm dle standardu investora | m2 | 1.881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0122 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle linky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 0,9*1,9 |  | 1.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.71 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 0.171 | [22 empty] | VV | 4
63 | 781000000Rx01 | Lišta ukončovacích k obkladům uzavřená obloučková lišta z PVC | m | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle linky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 2*1,9 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 1
64 | 781000000Rx02 | Lišta rohová k obkladům - vnější roh uzavřená obloučková lišta z PVC | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle linky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 2*0,9 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 1
65 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.03283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.305 | 0.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 28.76 | [5 empty] | DIL
66 | 783601815R00 | Odstranění nátěrů, truhlářské, oškrábáním | m2 | 37.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.107 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DV - balkon : 1*2,96*4 |  | 11.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | DV vstupní : 1,25*2,5*1*2 |  | 6.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv01 : 0,7*2,08*2*2 |  | 5.824 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv02 : 0,8*2,08*1*2 |  | 3.328 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv03 : 1,26*2,45*1*2 |  | 6.174 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv04 : 0,9*2,18*1*2 |  | 3.924 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 37.34 | [22 empty] | VV | 1
67 | 783624920R00 | Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +1x tm | m2 | 37.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.663 | 24.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přetmelení děr, repase lokálního poškození, nátěr, lak | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DV - balkon : 1*2,96*4 |  | 11.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | DV vstupní : 1,25*2,5*1*2 |  | 6.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv01 : 0,7*2,08*2*2 |  | 5.824 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv02 : 0,8*2,08*1*2 |  | 3.328 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv03 : 1,26*2,45*1*2 |  | 6.174 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv04 : 0,9*2,18*1*2 |  | 3.924 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 37.34 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 105.02 | [5 empty] | DIL
68 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 75.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.0135 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 4,70 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : 1,60 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 75.7 | [22 empty] | VV | 1
69 | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.021 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nové štuky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
70 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 370.1112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.007 | 2.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : (16,50)*3,72 |  | 61.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : (9,60)*3,72 |  | 35.712 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : (22,88)*3,72 |  | 85.1136 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : (5,60)*3,72 |  | 20.832 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : (6,10)*3,72 |  | 22.692 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : (19,20)*3,72 |  | 71.424 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : (7,80)*3,72 |  | 29.016 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 326.1696 | [22 empty] | VV | 1
|  | špalety : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : (1,316+2,23*2)*2*0,5 |  | 5.776 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVb : (1+2,96*2)*1*0,5 |  | 3.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : (1,25+2,5*2)*1*0,1 |  | 0.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv01 : (0,7+2,08*2)*2*0,1 |  | 0.972 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv02 : (0,8+2,08*2)*1*0,1 |  | 0.496 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv03 : (1,26+2,45*2)*1*0,1 |  | 0.616 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv04 : (0,9+2,18*2)*1*0,1 |  | 0.526 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.471 | [22 empty] | VV | 1
|  | - otvory : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : -1*1,316*2,23*2 |  | -5.8694 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVb : -1*1*2,96*1 |  | -2.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : -1*1,25*2,5*1*2 |  | -6.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv01 : -1*0,7*2,08*2*2 |  | -5.824 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv02 : -1*0,8*2,08*1*2 |  | -3.328 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv03 : -1*1,26*2,45*1*2 |  | -6.174 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv04 : -1*0,9*2,18*1*2 |  | -3.924 | [22 empty] | VV | 0
|  | - obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : -1*(9,00)*1,10 |  | -9.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -44.2294 | [22 empty] | VV | 1
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 4,70 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : 1,60 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 75.7 | [22 empty] | VV | 1
71 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.06971 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 2
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : (16,50)*3,72 |  | 61.38 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : (9,60)*3,72 |  | 35.712 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.03 - POKOJ : (22,88)*3,72 |  | 85.1136 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.04 - KOMORA : (5,60)*3,72 |  | 20.832 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.05 - WC : (6,10)*3,72 |  | 22.692 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : (19,20)*3,72 |  | 71.424 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.07 - BALKON : (7,80)*3,72 |  | 29.016 | [22 empty] | VV | 2
[27 empty] | VV | 2
|  | špalety : | [24 empty] | VV | 2
|  | O1 : (1,316+2,23*2)*2*0,5 |  | 5.776 | [22 empty] | VV | 2
|  | DVb : (1+2,96*2)*1*0,5 |  | 3.46 | [22 empty] | VV | 2
|  | DVvs : (1,25+2,5*2)*1*0,1 |  | 0.625 | [22 empty] | VV | 2
|  | Dv01 : (0,7+2,08*2)*2*0,1 |  | 0.972 | [22 empty] | VV | 2
|  | Dv02 : (0,8+2,08*2)*1*0,1 |  | 0.496 | [22 empty] | VV | 2
|  | Dv03 : (1,26+2,45*2)*1*0,1 |  | 0.616 | [22 empty] | VV | 2
|  | Dv04 : (0,9+2,18*2)*1*0,1 |  | 0.526 | [22 empty] | VV | 2
[27 empty] | VV | 2
|  | - otvory : | [24 empty] | VV | 2
|  | O1 : -1*1,316*2,23*2 |  | -5.8694 | [22 empty] | VV | 2
|  | DVb : -1*1*2,96*1 |  | -2.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | DVvs : -1*1,25*2,5*1*2 |  | -6.25 | [22 empty] | VV | 2
|  | Dv01 : -1*0,7*2,08*2*2 |  | -5.824 | [22 empty] | VV | 2
|  | Dv02 : -1*0,8*2,08*1*2 |  | -3.328 | [22 empty] | VV | 2
|  | Dv03 : -1*1,26*2,45*1*2 |  | -6.174 | [22 empty] | VV | 2
|  | Dv04 : -1*0,9*2,18*1*2 |  | -3.924 | [22 empty] | VV | 2
|  | - obklady : | [24 empty] | VV | 2
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : -1*(9,00)*1,10 |  | -9.9 | [22 empty] | VV | 2
[27 empty] | VV | 2
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 2
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 4,70 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.04 - KOMORA : 1,60 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.05 - WC : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 2
|  | 4.008.07 - BALKON : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 370.1112 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 20 % : | [24 empty] | VV | 0
|  | 370*0,20 |  | 74 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 74 | [22 empty] | VV | 1
72 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 370.1112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.06496 | 24.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : (16,50)*3,72 |  | 61.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : (9,60)*3,72 |  | 35.712 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : (22,88)*3,72 |  | 85.1136 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : (5,60)*3,72 |  | 20.832 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : (6,10)*3,72 |  | 22.692 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : (19,20)*3,72 |  | 71.424 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : (7,80)*3,72 |  | 29.016 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 326.1696 | [22 empty] | VV | 1
|  | špalety : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : (1,316+2,23*2)*2*0,5 |  | 5.776 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVb : (1+2,96*2)*1*0,5 |  | 3.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : (1,25+2,5*2)*1*0,1 |  | 0.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv01 : (0,7+2,08*2)*2*0,1 |  | 0.972 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv02 : (0,8+2,08*2)*1*0,1 |  | 0.496 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv03 : (1,26+2,45*2)*1*0,1 |  | 0.616 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv04 : (0,9+2,18*2)*1*0,1 |  | 0.526 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.471 | [22 empty] | VV | 1
|  | - otvory : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : -1*1,316*2,23*2 |  | -5.8694 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVb : -1*1*2,96*1 |  | -2.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : -1*1,25*2,5*1*2 |  | -6.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv01 : -1*0,7*2,08*2*2 |  | -5.824 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv02 : -1*0,8*2,08*1*2 |  | -3.328 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv03 : -1*1,26*2,45*1*2 |  | -6.174 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv04 : -1*0,9*2,18*1*2 |  | -3.924 | [22 empty] | VV | 0
|  | - obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : -1*(9,00)*1,10 |  | -9.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -44.2294 | [22 empty] | VV | 1
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 4,70 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : 1,60 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 75.7 | [22 empty] | VV | 1
73 | 784114222R00 | Malba, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 370.1112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00036 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.19504 | 72.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné | [24 empty] | POP
|  | Žižkova 2, byt č. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : (16,50)*3,72 |  | 61.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : (9,60)*3,72 |  | 35.712 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : (22,88)*3,72 |  | 85.1136 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : (5,60)*3,72 |  | 20.832 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : (6,10)*3,72 |  | 22.692 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : (19,20)*3,72 |  | 71.424 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : (7,80)*3,72 |  | 29.016 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 326.1696 | [22 empty] | VV | 1
|  | špalety : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : (1,316+2,23*2)*2*0,5 |  | 5.776 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVb : (1+2,96*2)*1*0,5 |  | 3.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : (1,25+2,5*2)*1*0,1 |  | 0.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv01 : (0,7+2,08*2)*2*0,1 |  | 0.972 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv02 : (0,8+2,08*2)*1*0,1 |  | 0.496 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv03 : (1,26+2,45*2)*1*0,1 |  | 0.616 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv04 : (0,9+2,18*2)*1*0,1 |  | 0.526 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.471 | [22 empty] | VV | 1
|  | - otvory : | [24 empty] | VV | 0
|  | O1 : -1*1,316*2,23*2 |  | -5.8694 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVb : -1*1*2,96*1 |  | -2.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | DVvs : -1*1,25*2,5*1*2 |  | -6.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv01 : -1*0,7*2,08*2*2 |  | -5.824 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv02 : -1*0,8*2,08*1*2 |  | -3.328 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv03 : -1*1,26*2,45*1*2 |  | -6.174 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dv04 : -1*0,9*2,18*1*2 |  | -3.924 | [22 empty] | VV | 0
|  | - obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : -1*(9,00)*1,10 |  | -9.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | -44.2294 | [22 empty] | VV | 1
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.008.01 - PŘEDSÍŇ : 13,20 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.02 - KOUPELNA : 4,70 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.03 - POKOJ : 31,20 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.04 - KOMORA : 1,60 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.05 - WC : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.06 - KUCHYŇ : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.008.07 - BALKON : 3,20 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 75.7 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | DIL
74 | 210810000x05 | Demontáže svítidel, zásuvek a vypínačů, nové zásuvky a vypínače, příprava pro světla byt 1+1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí. | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí.
|  | Odstranění stávajících světel, vypínačů, zásuvek. Nové nové zásuvky, vypínače, příprava pro přisazená stropní svítidla. | [24 empty] | POP |  | Odstranění stávajících světel, vypínačů, zásuvek. Nové nové zásuvky, vypínače, příprava pro přisazená stropní svítidla.
|  | Nová svitidla do koupelny, chodby a WC - 3 kusy dle standadu investora. Nové zásuvky do koupelny pro topný žebřík a kuchyně pro boiler včetně nového přívodu a napojení na stávající rozvody. | [24 empty] | POP |  | Nová svitidla do koupelny, chodby a WC - 3 kusy dle standadu investora. Nové zásuvky do koupelny pro topný žebřík a kuchyně pro boiler včetně nového přívodu a napojení na stávající rozvody.
|  | V rozsahu dle místní prohlídky. | [24 empty] | POP
POP
|  | Níže uvedený standard je navržen jako minimální a muže být dodavatelem zaměněn za standard vyšší. | [24 empty] | POP
|  | Stadard svítidel: | [24 empty] | POP
|  | barva - bílá | [24 empty] | POP
|  | Patice - E27 | [24 empty] | POP
|  | Počet žárovek - 2 | [24 empty] | POP
|  | IP 20, do koupelny IP 21 | [24 empty] | POP
|  | Napětí 230 V | [24 empty] | POP
|  | Celkový příkon 20 W | [24 empty] | POP
|  | Světelný tok 1300 lm | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard zásuvek: | [24 empty] | POP
|  | Provedení: Norma ČSN | [24 empty] | POP
|  | Kryt: Plná deska | [24 empty] | POP
|  | Druh připojení: Šroubová svorka | [24 empty] | POP
|  | Barva: Bílá | [24 empty] | POP
|  | Přepěťová ochrana: Ne | [24 empty] | POP
|  | Ochrana proudovým chráničem: Ne | [24 empty] | POP
|  | Způsob montáže: Montáž pod omítku | [24 empty] | POP
|  | Materiál: Plast | [24 empty] | POP
|  | Typ materiálu: Termoplast | [24 empty] | POP
|  | Bezhalogenové: Ne | [24 empty] | POP
|  | Typ povrchu: Lesklé | [24 empty] | POP
|  | Pootočená zdířka: Ne | [24 empty] | POP
|  | Jmenovitý proud: 16 A | [24 empty] | POP
|  | Jmenovité napětí: 250 V | [24 empty] | POP
|  | Frekvence: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | Vhodné pro krytí: IP20 | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard vypínačů/přepínačů: | [24 empty] | POP
|  | Provedení: Norma ČSN | [24 empty] | POP
|  | Kryt: Plná deska | [24 empty] | POP
|  | Barva: Bílá | [24 empty] | POP
|  | Přepěťová ochrana: Ne | [24 empty] | POP
|  | Ochrana proudovým chráničem: Ne | [24 empty] | POP
|  | Způsob montáže: Montáž pod omítku | [24 empty] | POP
|  | Krytí (IP): IP44 | [24 empty] | POP
|  | Napětí (V):230 V | [24 empty] | POP
|  | Zahradníkova 15, byt č. 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.09 | [5 empty] | DIL
75 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.37568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.009 | 0.75 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
76 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.653 | 0.74 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
77 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 0.37568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.752 | 0.28 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [24 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
78 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 0.37568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.36 | 0.14 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
79 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.37568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 0.18 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
80 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 7.1379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
81 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 0.37568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
82 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [24 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
POP
|  | Revize elektroinstalace, revize plynovodu | [24 empty] | POP
|  | Zkoušky těsnosti nové kanalizace a vodovodu | [24 empty] | POP
83 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace pro účely výchozí revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu