Podklady k výzvě na prováděcí projekt

Moravské náměstí 14a; 14b

Objekty dotčeny touto výzvou se nachází na parcele číslo 1469 k.ú. Veveří. Jedná se o bytové domy Moravské náměstí 755/14a a Moravské náměstí 947/14b.

Projektová dokumentace bude členěna na tyto celky (samostatné části dokumentace):

– oprava uliční fasády, oprava průchodu a oprava dvoru, zvonky, společné prostory domu

– oprava dvorní fasády vč. zateplení a výměny výplní otvorů atd.

– oprava střechy, komínů, hromosvody

Projektová dokumentace bude zaměřena zejména na tyto práce (podrobněji bude řešeno s vítězným uchazečem):

- oprava uliční fasády a výměna dosud nevyměněných oken, na základě povolení OPP MMB uliční fasádu zateplit

- oprava dvorních fasád vč. zateplení, výměna oken a dveří

- oprava průchodu (omítky, nátěry kovových částí, možnost zateplení stropu atd.)

- oprava štítu

- lokální oprava dvorků

- výměna výkladců v přízemí domu dle OPP MMB

- výměna vchodových dveří z ulice s bezpečnostními prvky

- výměna zvonkového tabla s videokamerou vč. výměny domácích telefonů

- oprava všech balkonů a lodžií, řešení balkonů a lodžií s ohledem na funkčnost všech detailů (skladby, oplechování, zábradlí,…)

- výměna klempířských prvků (parapety, oplechování, …)

- přeložení hromosvodů a svodného potrubí pro dešťovou vodu

- oprava omítek a soklových částí ve společných prostorách bytových domů, následná výmalba a nátěry (netýká se interiérů bytů a nebytových prostor), výměna poštovních schránek, oprava elektroinstalace

- prověření a návrh případné opravy střechy s novou skladbou vč. zateplení

- oprava komínů

- oprava výtahových strojoven nad střechou (oprava vnějších omítek, výměna oken a dveří, oprava oplechování atd.)

Výsledný projekt musí respektovat požadavky Objednatele, OPP MMB, požadavky dotčených orgánů a technické požadavky vyplývající z obecných norem a vyhlášek. Současně náklady na realizaci stavby musí korespondovat s hospodárným nakládáním s veřejnými prostředky.

Rozdělení PD do stavebních objektů:

SO01 – oprava uliční fasády, oprava průchodu a oprava dvoru

SO02 – oprava dvorní fasády vč. zateplení atd.

SO03 – oprava střechy

Obr. 1 – členění bytového komplexu

Základní fotodokumentace

Obr. 2 - uliční fasáda					 Obr. 3 – průchod

Obr. 4 – dvorní fasáda z ulice Mášova  			Obr. 5 – prosklená schodišťová stěna

Obr. 6 – štít domu  			Obr. 7 – fasáda vnitřního dvorku

Obr. 8 – plochá střecha vč. komínu  		Obr. 9 – strojovna výtahu nad střechou

Obr. 10 – společné prostory, stávající poštovní schránky