## R
Pozice | Popis | MJ. | Počet
| MŠ Soukenická |  |  | Jednot. cena M+D | Celkem v Kč bez DPH
1 | Armatury: |  |  |  | 0
| V dodávce všech armatur se předpokládá i montáž, pomocný spojovací materiál, těsnící materiál a potřebná šroubení. |  |  |  | 0
| termostatický ventil Heimeier V-exakt, DN15 | ks | 3 |  | 0
| šroubení rugulux DN15 | ks | 3 |  | 0
| Termostatická hlavice Heimeier,standart | ks | 1 |  | 0
2 | Potrubí včetně fitinek, montáže ,…. |  |  |  | 0
| Potrubí měděné včetně fitinek, ,…. |  |  |  | 0
| Potrubí měd 18x1 | m | 24 |  | 0
3 | Temperace podlahy |  |  |  | 0
| IMI Multibox RTL - s omezovačem teploty pochromovaná | ks | 1 |  | 0
| potrubí 18x2 ochranné trubce | m | 20 |  | 0
| napojení potrubí na armaturu Multibox RTL | soubor | 1 |  | 0
4 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
| KORADO |  |  |  | 0
| korado 22-600/800 | soubor | 1 |  | 0
| Energitech |  |  |  | 0
| podklahový konvektor FSIN 118-115-1200-200 | soubor | 1 |  | 0
| výměník z měděného drátu FOXIS - 318 | soubor | 1 |  | 0
5 | Tepelné izolace ÚT pro potrubí, vč. montáže: |  |  |  | 0
| Potrubí měděné - izolace |  |  |  | 0
| na trubku 18x1 tl. Izol. 20mm PE-AL | m | 24 |  | 0
| veškerý pomocný materiál | soub | 1 |  | 0
6 | demontáže |  |  |  | 0
| vypuštění soustavy | soub | 1 |  | 0
| napojení potrubí na stávající rozvod | soub | 2 |  | 0
7 | Ostatní |  |  |  | 0
| Topná zkouška - HZS | hod | 24 |  | 0
| napuštění systému, proplach a tlaková zkouška | soub | 1 |  | 0
| vyregulování systému | soub | 1 |  | 0
| nepředvídané práce | hod | 10 |  | 0
| prostupy, zednické přípomoce-drážky,požární ucpávky…… | soub. | 1 |  | 0
0
| Cena celkem v Kč bez DPH : |  |  |  | 0