## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : | MŠ Brno, Soukenická 8 - záchod pro zahradu 1 etapa
Objekt : | Zdravotně technické instalace
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Zemní práce
| Bourání konstrukcí ze zdiva ve vykopávkách | m3 | 0.5 |  | 0
| Hloubení rýh v uzavřených prostorech | m3 | 1.3 |  | 0
| Přemístění výkopku svislé | m3 | 1.3 |  | 0
| Odvoz vykopané zeminy s naložením | m3 | 0.9 |  | 0
| Poplatek za uložení na skládce | t | 1.5 |  | 0
| Podsyp a obsyp potrubí pískem | m3 | 0.9 |  | 0
| Dodávka písku | m3 | 1.2 |  | 0
| Zásyp rýhy hutněný v uzavřených prostorech | m3 | 0.4 |  | 0
| Bourání podlahy betonové | m2 | 2 |  | 0
| Nová betonová podlaha | m2 | 2 |  | 0
| Zemní práce celkem |  |  |  | 0
Vnitřní kanalizace
| Potrubí PP HT Ø 50 | m | 4 |  | 0
| Potrubí PP HT Ø 75 | m | 2 |  | 0
| Potrubí PP HT Ø 110 | m | 14 |  | 0
| Potrubí PP KG Φ 110 | m | 2 |  | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek Ø 50 | ks | 3 |  | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek Ø 110 | ks | 1 |  | 0
| Přivzdušňovací ventil s průtokem vzduchu 37 l/s Φ 110 | ks | 1 |  | 0
| Mřížka 150 x 300 mm | ks | 1 |  | 0
| Napojení nového na stávající potrubí Ø 75 | Soub. | 1 |  | 0
| Napojení nového na stávající potrubí Ø 110 | Soub. | 1 |  | 0
| Protipožární ucpávka Ø 110 | ks | 3 |  | 0
| Demontáž stávajícího potrubí kameninového DN 100 | m | 2 |  | 0
| Demontáž stávajícího potrubí plastového do Φ 75 | m | 14 |  | 0
| Odvoz demontovaných hmot | t | 0.1 |  | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 2 |  | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace plynem | m | 20 |  | 0
| Prostup stropem (vybourání a zabetonování) | ks | 3 |  | 0
| Drážka ve stěně (vybourání a zapravení) | m | 3 |  | 0
| Přesun hmot (do výšky 6 m) | % | 1.68 |  | 0
| Výpomoc HSV | h | 24 |  | 0
| Vnitřní kanalizace celkem |  |  |  | 0
Vnitřní vodovod
| Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 20 x 2,8 | m | 9 |  | 0
| Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 25 x 3,5 | m | 10 |  | 0
| Napojení nového na stávající potrubí Ø 25 | Soub. | 2 |  | 0
| Izolace návleková Ø 20 x 9 | m | 9 |  | 0
| Izolace návleková Ø 25 x 9 | m | 10 |  | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 4 |  | 0
| Nástěnka DN 15 | ks | 4 |  | 0
| Kulový kohout DN 15 | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout DN 20 s odvodněním | ks | 1 |  | 0
| Zpětný ventil univerzální DN 15 | ks | 2 |  | 0
| Mechanický šikmý filtr DN 15 | ks | 2 |  | 0
| Demontáž PPR potrubí do Φ 25 | m | 11 |  | 0
| Odstranění tepelné izolace z potrubí Φ 25 | m | 11 |  | 0
| Demontáž armatur se dvěma závity do DN 20 | ks | 2 |  | 0
| Demontáž armatur s jedním závitem DN 15 | ks | 2 |  | 0
| Odvoz demontovaných hmot | t | 0.05 |  | 0
| Prostup stropem (vybourání a zabetonování) | ks | 1 |  | 0
| Drážka ve stěně (vybourání a zapravení) | m | 3 |  | 0
| Protipožární ucpávka Ø 20 | ks | 1 |  | 0
| Protipožární ucpávka Ø 25 | ks | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška vodovodního potrubí | m | 19 |  | 0
| Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | m | 19 |  | 0
| Uzavř.nebo otevř.potr.při opravách vč. vypušť. a napušť. | ks | 4 |  | 0
| Přesun hmot (do výšky 6 m) | % | 1.02 |  | 0
| Výpomoc HSV | h | 24 |  | 0
| Vnitřní vodovod celkem |  |  |  | 0
Zařizovací předměty
| Záchodová mísa dětská stojící na podlaze keramická bílá | ks | 1 |  | 0
| Záchodové sedátko dětské bílé | ks | 1 |  | 0
| Nádržkový splachovač nízko položený | ks | 1 |  | 0
| Napojovací manžeta DN 100 | ks | 1 |  | 0
| Rohový ventil pochromovaný DN 15 s filtrem | ks | 2 |  | 0
| Umyvadlo keramické bílé s otvorem pro baterii | ks | 1 |  | 0
| Zápachová uzávěrka umyvadlová pochromovaná | ks | 1 |  | 0
| Jednopákový stojánkový pochromovaný ventil | ks | 1 |  | 0
| Termostat.směšovací armatura DN 15 | ks | 1 |  | 0
| Výtok.ventil na hadici se zpětným a přivzduš.vent. DN 15 | ks | 2 |  | 0
| Zápachová uzávěrka pro pračku nebo myčku | ks | 2 |  | 0
| Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 6 m) | % | 0.21 |  | 0
| Zařizovací předměty celkem |  |  |  | 0
Všechny položky zahrnují montáž.
Při oceňování je třeba se řídit také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.