VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Veřejná zakázka

„Kobližná 9 – oprava parteru domu“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 7 239 832 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 3. 3. 2023 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.brno-stred.cz.

| Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská2, 601 69 Brno | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO:44992785 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 20. 3. 2023

- ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK po zákonné lhůtě.

- Znění žádosti

„V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

Z požadavků požární zprávy vyplývá, že všechny vstupní dveře do objektu i do provozoven by měly být otevírány ve směru úniku (tj. zevnitř ven). V projektu je tomu ale naopak – jsou otevírány dovnitř (proti směru úniku)

Prosím o informaci, jaké řešení je správné.

Děkuji za odpověď“

- odpověď zadavatele

Vstupní dveře je možno otevírat dovnitř při kapacitě unikajících lidí do 200 osob.  Zmínka o směru úniku je v PBŘ pouze u popisu panikové kliky a je tím myšlena pozice panikové kliky, tj. že má být na straně dveří, odkud se uniká.

Zadavatel dále sděluje, že v souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 a opraveným Soupisem prací, dodávek a služeb opravil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 7 239 832 Kč bez DPH.

- vyjádření ke lhůtě pro podání nabídek

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 3. 2023 do 13:00.

- PODPIS

| Zadavatel: Statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno | Mgr. Adéla Palovská, administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |