## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 22MM001 | Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů
| Objekt: |  | 22.41 | Orlí 22, byt č. 8.2 (koupelna)
6074 | Rozpočet: |  | 22.42 | Stavební úpravy
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 22.41 | Orlí 22, byt č. 8.2 (koupelna) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 22.42 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 22MM001 - Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
| Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. | [8 empty] | Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky.
| Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.). | [8 empty] | Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).
| Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. | [8 empty] | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 22.41 22.42 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22MM001 | Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů | [24 empty] | STA
O: | 22.41 | Orlí 22, byt č. 8.2 (koupelna) | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22.42 | Stavební úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 8.92 | [5 empty] | DIL
1 | 342255024R00 | Příčky z desek porobetonových tl. 100 mm | m2 | 6.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07471 | 0.52 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.52915 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm / 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1,2*3,2 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 1
|  | zazdění stávajících dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,75*2,0 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,80*2,0 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 1
2 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 17.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.223 | 3.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm / 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1,2+3,2+3,2 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 1
|  | zazdění stávajících dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,75+2,0+2,0 |  | 4.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,80+2,0+2,0 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 9.55 | [22 empty] | VV | 1
3 | 346971161R00 | Dilatace příček od stropu š. do 80 mm, tl.30 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.09 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny. | [24 empty] | POP |  | Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm / 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 1
4 | 342255020R00 | Příčky z desek porobetonových tl. 50 mm | m2 | 2.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04646 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.51745 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm / 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : | [24 empty] | VV | 0
|  | obedzdívka vany : 2*1,6*0,8 |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 1
5 | 320000x02 | D+M: Nosný překlad z válcovaných profilů, 2x L 80/80/8 délka = šířka otvoru + 2* 200mm pro uložení | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | překlad bouraného otvoru, válcovaný profil dle PD, osazen před vybouráním otvoru | [24 empty] | POP
|  | včetně vybourání otvoru, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu | [24 empty] | POP
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 8.11 | [5 empty] | DIL
6 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 8.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.95 | 8.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0 |  |  |  |  | 28.8 | [5 empty] | DIL
7 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 1.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.078 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí | [24 empty] | POP |  | fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 0,4*1,98 |  | 0.792 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 0,4*1,98 |  | 0.792 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.584 | [22 empty] | VV | 1
8 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 18.2971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00543 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.16942 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | oprava omítky mimo obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 4,18*(3,145-2,00) |  | 4.7861 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 11,8*(3,145-2,00) |  | 13.511 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.2971 | [22 empty] | VV | 1
9 | 602011141RT3 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 18.2971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0049 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.25 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | oprava omítky mimo obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 4,18*(3,145-2,00) |  | 4.7861 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 11,8*(3,145-2,00) |  | 13.511 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.2971 | [22 empty] | VV | 1
10 | 612401191RU2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, sádrou po hmoždinkách, skobách, rýhách apod. | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00249 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.145 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje penetraci podkladu a sádrovou omítku tl. 15 mm. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje penetraci podkladu a sádrovou omítku tl. 15 mm.
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | po hmoždinkách, drážky, rýhy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 10 | [22 empty] | VV | 1
11 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková položka obsahuje cementový postřik, jádrovou hladkou omítku a finální štuk | m2 | 23.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04766 | 1.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.84 | 19.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně zapravení ostění, systémových rohových lišt a začišťovacích profilů | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm / 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 2*1,2*3,2 |  | 7.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.68 | [22 empty] | VV | 1
|  | zazdění stávajících dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,75*2,0 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,80*2,0 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 1
|  | oprava po odsekání obkladů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.04A.07 - koupelna : 1,14*8,25 |  | 9.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 9.405 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 3.18 | [5 empty] | DIL
12 | 632411110RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm | m2 | 8.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01785 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.282 | 2.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
13 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 8.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.09 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | DIL
14 | 900 RT1 | HZS Práce v tarifní třídě 4 | h | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Drobné montáže v rámci bytu a ostatní práce, které nezahrnuty v soupisu | [24 empty] | POP
|  | např. zrcadla, zásuvky, světla, garnyže, záclony, apod. | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7 | [22 empty] | VV | 1
|  | vyklizení stávající šatny, drobné práce : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.83 | [5 empty] | DIL
15 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 8.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.214 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.84 | [5 empty] | DIL
16 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 1.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.13 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 0,4*1,98 |  | 0.792 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 0,4*1,98 |  | 0.792 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.584 | [22 empty] | VV | 1
17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 8.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.308 | 2.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [24 empty] | POP |  | Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 4.11 |  |  |  |  | 14.93 | [5 empty] | DIL
18 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 15.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.06 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 9, byt č. 4.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | oprava omítky mimo obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.04A.07 - koupelna : 10,1*1,5 |  | 15.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.15 | [22 empty] | VV | 1
19 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 9.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.64 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 9, byt č. 4.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.04A.07 - koupelna : 1,14*8,25 |  | 9.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 9.405 | [22 empty] | VV | 1
20 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.147 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 9, byt č. 4.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.04A.07 - koupelna : 5,3 |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 1
21 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.07 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.33 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 9, byt č. 4.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.04A.07 - koupelna : 5,3 |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 1
22 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm | m2 | 14.272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.154 | 2.2 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.21 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm / 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : (3,26+1,2)*3,2 |  | 14.272 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.272 | [22 empty] | VV | 1
23 | 971038621R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00055 | 0 | 0.117 | 0.19 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.335 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice, nová pozice dveří : 0,8*2,0 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 1
24 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí ze železobetonu | m3 | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0.37 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 17.607 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. | [24 empty] | POP |  | Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | vybourání stávajícího stropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC : 1,0*1,3*0,1 |  | 0.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.13 | [22 empty] | VV | 1
25 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 6.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 0.11 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.164 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm / 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : (3,26)*2,0 |  | 6.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.52 | [22 empty] | VV | 1
26 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3 | [22 empty] | VV | 1
27 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.088 | 0.33 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.556 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,70*1,97 |  | 1.379 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*1,97 |  | 1.2805 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*1,97 |  | 1.0835 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.743 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.56 | [5 empty] | DIL
28 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 2.4649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.5 | 13.56 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  |  | 13.83 | [5 empty] | DIL
29 | 715101812R00 | Odstranění izolace nad 1 m2, tmel stěrk.za studena | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.002 | 0.02 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.566 | 5.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.04A.07 - koupelna : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlaha : 5,1 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | za vanou : 1,5*(2,0+1,0) |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 1
30 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 16.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.095 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | za vanou a umyvadlem : (1,7+0,6+0,6+1,5)*2,0 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.27 | [22 empty] | VV | 1
31 | 711212001R00 | Hydroizolační povlak - nátěr | m2 | 16.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00126 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | za vanou a umyvadlem : (1,7+0,6+0,6+1,5)*2,0 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.27 | [22 empty] | VV | 1
32 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 16.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.11 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 11,8 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | za vanou a umyvadlem : (1,7+0,6+0,6+1,5) |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 1
33 | 711212611R00 | Těsnicí pás do svislých koutů | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 2,0*4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8 | [22 empty] | VV | 1
34 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m | t | 0.03281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.637 | 0.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.42 | [5 empty] | DIL
35 | 721170000x01 | Příprava pro AP včetně armatur s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.709 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
36 | 721170000x02 | Nové rozvody pro nové umístění umyvadla, vany, automatické pračky s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.709 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.18 | [5 empty] | DIL
37 | 722131000x01 | Příprava pro AP včetně armatur s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
38 | 722131000x02 | Nové rozvody pro nové umístění umyvadla, vany, automatické pračky s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.18 |  |  |  |  | 8.78 | [5 empty] | DIL
39 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.222 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
40 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
41 | 55144204R | baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 100 mm; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; l ramínka 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
42 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
43 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
44 | 64213610R | Umyvadlo bílé, 650x460x190 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
45 | 725220851R00 | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
46 | 725224137R00 | Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1600 mm včetně vany | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04452 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.462 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
47 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.407 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
48 | 725849302R00 | Montáž baterie sprchové držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.168 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
49 | 551450381R | Baterie sprchová ovládání pákové; povrch chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
50 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.465 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
51 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.334 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
52 | 64232402R | Klozet kombi bílý, 367x790x630 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0255 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
53 | 551674068R | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
54 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.09795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.629 | 0.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 9.56 | [5 empty] | DIL
55 | 731200832R00x | Demontáž stávajícího kotle na TUV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.06505 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0.438 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
56 | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů na TUV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 9.111 | 9.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
57 | 731000x02 | Elektrický ohřívač vody - boiler 120 l (dle standardu investora) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
58 | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 24 m | t | 0.0008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 12.207 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
59 | 735000000x04 | D+M: demontáž a zpětná montáž stávajícího topného žebříku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.01 |  |  |  |  | 13.55 | [5 empty] | DIL
60 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.11 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3 | [22 empty] | VV | 1
61 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.45 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
62 | 611601213R | Dveře vnitřní 1kř. 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
63 | 611601212R | Dveře vnitřní 1kř. 70x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
64 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.02 | 8.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
65 | 61181153R | Zárubeň obložková š. 80 cm/st. 65-140 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
66 | 61181152R | Zárubeň obložková š. 70 cm/st. 65-140 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
67 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.775 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
68 | 54914591R | Kliky se štítem, dveřní kování | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | stavební kování | [24 empty] | POP
|  | klika - klika | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
69 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2 | [22 empty] | VV | 1
70 | 61187156R | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
71 | 61187136R | Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
72 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0.08757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.447 | 0.21 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 10.33 | [5 empty] | DIL
73 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 8.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.016 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
74 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 8.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
75 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm kladených do flexibilního tmele | m2 | 8.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00504 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.978 | 8.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
76 | 597642030R | Dlažba matná 300x300x9 mm | m2 | 9.3951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 0.8541 | [22 empty] | VV | 4
77 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 15.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 4,18 |  | 4.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 11,8 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.98 | [22 empty] | VV | 1
78 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 0.22587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.305 | 0.29 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0 |  |  |  |  | 39.04 | [5 empty] | DIL
79 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 32.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 2,0*4,18 |  | 8.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 2,0*11,8 |  | 23.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 31.96 | [22 empty] | VV | 1
|  | - dveře : -1*0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | - okno : -1*0,4*1,5*2 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | + šplalety : (0,4+0,4+1,5)*2 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.248 | [22 empty] | VV | 1
80 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 32.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00524 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.9584 | 30.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 2,0*4,18 |  | 8.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 2,0*11,8 |  | 23.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 31.96 | [22 empty] | VV | 1
|  | - dveře : -1*0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | - okno : -1*0,4*1,5*2 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | + šplalety : (0,4+0,4+1,5)*2 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.248 | [22 empty] | VV | 1
81 | 597813600R | Obkládačka 20x20 cm dle standardu investora | m2 | 35.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0122 | 0.43 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 2,0*4,18 |  | 8.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 2,0*11,8 |  | 23.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 31.96 | [22 empty] | VV | 1
|  | - dveře : -1*0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | - okno : -1*0,4*1,5*2 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | + šplalety : (0,4+0,4+1,5)*2 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.248 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 3.2208 | [22 empty] | VV | 4
82 | 781000000Rx01 | Lišta ukončovací k obkladům uzavřená obloučková lišta z PVC | m | 15.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky lišty. | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 4,18 |  | 4.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 11,8 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.98 | [22 empty] | VV | 1
83 | 781000000Rx02 | Lišta rohová k obkladům - vnější roh uzavřená obloučková lišta z PVC | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky lišty. | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 2,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 2,0*5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14 | [22 empty] | VV | 1
84 | 781000000x03 | Lišta koutová k obkladům - vnitřní roh obloučková lišta z PVC | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky lišty. | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 2,0*4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 2,0*5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18 | [22 empty] | VV | 1
85 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.6149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.305 | 0.8 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.84 | [5 empty] | DIL
86 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 8.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.0135 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
87 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 26.8381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.007 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | oprava omítky mimo obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 4,18*(3,145-2,00) |  | 4.7861 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 11,8*(3,145-2,00) |  | 13.511 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.2971 | [22 empty] | VV | 1
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
88 | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek | m2 | 26.8381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.021 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | oprava omítky mimo obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 4,18*(3,145-2,00) |  | 4.7861 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 11,8*(3,145-2,00) |  | 13.511 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.2971 | [22 empty] | VV | 1
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
89 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 26.8381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06496 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | oprava omítky mimo obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 4,18*(3,145-2,00) |  | 4.7861 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 11,8*(3,145-2,00) |  | 13.511 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.2971 | [22 empty] | VV | 1
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
90 | 784114222R00 | Malba, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 26.8381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00036 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.19504 | 5.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné | [24 empty] | POP
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : | [24 empty] | VV | 0
|  | oprava omítky mimo obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 4,18*(3,145-2,00) |  | 4.7861 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 11,8*(3,145-2,00) |  | 13.511 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.2971 | [22 empty] | VV | 1
|  | Orlí 22, byt č. 8.2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.02 - WC, šířka nového wc 900mm : 1,071 |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.08b.03/5.08.04 - nová koupelna : 7,47 |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.541 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | DIL
91 | 210810000x01 | Nové elektroinstalace koupelna | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
POP
|  | Odstranění stávajících, světel, vypínačů, zásuvek. | [24 empty] | POP
|  | Nové nové zásuvky, vypínače. Nová svitidla do koupelny 2 kusy (do středu místnosti a nad umyvadlo) + na WC, dle standadu investora. | [24 empty] | POP |  | Nové nové zásuvky, vypínače. Nová svitidla do koupelny 2 kusy (do středu místnosti a nad umyvadlo) + na WC, dle standadu investora.
POP
|  | Případná úprava stávajícího rozvadeče včetně vystrojení a oživení. | [24 empty] | POP
|  | Rozvaděč obsahuje hlavní vypínač, přepěťovou ochranu, proudový chránič a jističe dle počtu okruhů. | [24 empty] | POP
|  | Níže uvedený standard je navržen jako minimální a muže být dodavatelem zaměněn za standard vyšší. | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard svítidel: | [24 empty] | POP
|  | barva - bílá | [24 empty] | POP
|  | Patice - E27 | [24 empty] | POP
|  | Počet žárovek - 2 | [24 empty] | POP
|  | IP 20, do koupelny IP 21 | [24 empty] | POP
|  | Napětí 230 V | [24 empty] | POP
|  | Celkový příkon 20 W | [24 empty] | POP
|  | Světelný tok 1300 lm | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard zásuvek: | [24 empty] | POP
|  | Provedení: Norma ČSN | [24 empty] | POP
|  | Kryt: Plná deska | [24 empty] | POP
|  | Druh připojení: Šroubová svorka | [24 empty] | POP
|  | Barva: Bílá | [24 empty] | POP
|  | Přepěťová ochrana: Ne | [24 empty] | POP
|  | Ochrana proudovým chráničem: Ne | [24 empty] | POP
|  | Způsob montáže: Montáž pod omítku | [24 empty] | POP
|  | Materiál: Plast | [24 empty] | POP
|  | Typ materiálu: Termoplast | [24 empty] | POP
|  | Bezhalogenové: Ne | [24 empty] | POP
|  | Typ povrchu: Lesklé | [24 empty] | POP
|  | Pootočená zdířka: Ne | [24 empty] | POP
|  | Jmenovitý proud: 16 A | [24 empty] | POP
|  | Jmenovité napětí: 250 V | [24 empty] | POP
|  | Frekvence: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | Vhodné pro krytí: IP20 | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard vypínačů/přepínačů: | [24 empty] | POP
|  | Provedení: Norma ČSN | [24 empty] | POP
|  | Kryt: Plná deska | [24 empty] | POP
|  | Barva: Bílá | [24 empty] | POP
|  | Přepěťová ochrana: Ne | [24 empty] | POP
|  | Ochrana proudovým chráničem: Ne | [24 empty] | POP
|  | Způsob montáže: Montáž pod omítku | [24 empty] | POP
|  | Krytí (IP): IP44 | [24 empty] | POP
|  | Napětí (V):230 V | [24 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.35 | [5 empty] | DIL
92 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 4.3698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.009 | 8.78 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
93 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 13.1095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.959 | 12.57 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
94 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.3698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 2.14 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
95 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 83.0267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
96 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 4.3698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.752 | 3.29 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [24 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
97 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 4.3698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.36 | 1.57 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
98 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 4.3698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [24 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
POP
|  | Revize elektroinstalace | [24 empty] | POP
|  | Zkoušky těsnosti nové kanalizace a vodovodu | [24 empty] | POP
100 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace pro účely výchozí revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu