## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 22MM001 | Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů
| Objekt: |  | 22.47 | Kamenná 5, byt č. 15
6300 | Rozpočet: |  | 22.47 | Stavební úpravy
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 22.47 | Kamenná 5, byt č. 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 22.47 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 22MM001 - Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
| Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. | [8 empty] | Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky.
| Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.). | [8 empty] | Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).
| Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. | [8 empty] | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 22.47 22.47 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22MM001 | Správa nemovitostí městské části Brno-střed - opravy a údržba bytů | [24 empty] | STA
O: | 22.47 | Kamenná 5, byt č. 15 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22.47 | Stavební úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 2.98 | [5 empty] | DIL
1 | 346275115R00 | Přizdívky z desek porobetonových tl.150 mm | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.15931 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.704 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 1,2*2,0 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.223 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
3 | 347015123R00 | Předstěna SDK, tl.95mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm | m2 | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01369 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.8 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [24 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [24 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [24 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : | [24 empty] | VV | 0
|  | u kotle : (1,90-1,20)*1,5 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 11.75 | [5 empty] | DIL
4 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 3.545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.078 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí | [24 empty] | POP |  | fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveře : 0,7*2,0 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : 1,43*1,5 |  | 2.145 | [22 empty] | VV | 0
5 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 22.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01574 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.33481 | 7.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*3,12 |  | 26.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : -1*0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,43*1,5 |  | -2.145 | [22 empty] | VV | 0
6 | 602011141RT3 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 5.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0049 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.25 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*(3,12-2,0) |  | 9.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : -1*0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,43*1,5 |  | -2.145 | [22 empty] | VV | 0
7 | 612401191RU2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, sádrou po hmoždinkách, skobách, rýhách apod. | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00249 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.145 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje penetraci podkladu a sádrovou omítku tl. 15 mm. | [24 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje penetraci podkladu a sádrovou omítku tl. 15 mm.
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.015.04 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková položka obsahuje cementový postřik, jádrovou hladkou omítku a finální štuk | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04766 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.84 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně zapravení ostění, systémových rohových lišt a začišťovacích profilů | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po sekání potrubí : 2,0*0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 1.61 | [5 empty] | DIL
9 | 632411110RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm | m2 | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01785 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.282 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
10 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.09 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | DIL
11 | 900 RT1 | HZS Práce v tarifní třídě 4 | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Drobné montáže v rámci bytu a ostatní práce, které nezahrnuty v soupisu | [24 empty] | POP
|  | např. zrcadla, zásuvky, světla, garnyže, záclony, apod. | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.93 | [5 empty] | DIL
12 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.214 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.44 | [5 empty] | DIL
13 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 3.545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.13 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveře : 0,7*2,0 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : 1,43*1,5 |  | 2.145 | [22 empty] | VV | 0
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 29.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.308 | 8.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [24 empty] | POP |  | Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.015.04 : 13,30 |  | 13.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.015.01 : 11,52 |  | 11.52 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.65 |  |  |  |  | 8.61 | [5 empty] | DIL
15 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 22.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.08 | 1.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*3,12 |  | 26.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : -1*0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,43*1,5 |  | -2.145 | [22 empty] | VV | 0
16 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 14.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.96 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3 | 4.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*2,0 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : -1*0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,43*1,0 |  | -1.43 | [22 empty] | VV | 0
17 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.147 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
18 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.05 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.33 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
19 | 962031145R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.133 | 0.32 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.188 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 1,2*2,0 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.23 | [5 empty] | DIL
20 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.95043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.5 | 5.23 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  |  |  | 19.91 | [5 empty] | DIL
21 | 715101812R00 | Odstranění izolace nad 1 m2, tmel stěrk.za studena | m2 | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.002 | 0.04 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.566 | 10.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*2,0 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : -1*0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,43*1,0 |  | -1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
22 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.095 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*2,0 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : -1*0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,43*1,0 |  | -1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
23 | 711212001R00 | Hydroizolační povlak - nátěr | m2 | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00126 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 4.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*2,0 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : -1*0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,43*1,0 |  | -1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
24 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.11 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
25 | 711212611R00 | Těsnicí pás do svislých koutů | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8*2,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
26 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m | t | 0.03726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.637 | 0.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.13 | [5 empty] | DIL
27 | 721170000x01 | Příprava pro AP včetně armatur s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.709 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
28 | 721170000x02 | Nové rozvody pro nové umístění umyvadla, sprchy/vany, automatické pračky s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.709 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
29 | 721170000x03 | Nový přívod kanalizace do koupelny ke stoupačce s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00675 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.709 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vysekání stávajícícho kanalizačního potrubí z koupelny v délce cca 2 m. Nové kanalizační potrubí, napojení, zapravení, zkouška těstnosti. | [24 empty] | POP |  | Vysekání stávajícícho kanalizačního potrubí z koupelny v délce cca 2 m. Nové kanalizační potrubí, napojení, zapravení, zkouška těstnosti.
POP
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.18 | [5 empty] | DIL
30 | 722131000x01 | Příprava pro AP včetně armatur s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
31 | 722131000x02 | Nové rozvody pro nové umístění umyvadla, sprchy/vany, automatické pračky s ohledem na stáří objektu a stav stávajících rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.15 |  |  |  |  | 11.89 | [5 empty] | DIL
32 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.222 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
33 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
34 | 55144204R | baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 100 mm; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; l ramínka 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
35 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
36 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
37 | 64213610R | Umyvadlo bílé, 650x460x190 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
38 | 725220851R00 | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
39 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.407 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
40 | 725849302R00 | Montáž baterie sprchové držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.168 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
41 | 551450381R | Baterie sprchová ovládání pákové; povrch chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
42 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.9 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
43 | 642938000R | Vanička sprch. čtverec; l = 900 mm, š = 900 mm, hl. = 60 mm bílá, průměr odpadu 90 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0375 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Umístění při stěně, v rohu, včetně čela vaničky. | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
44 | 725229107R00 | Montáž zástěn oboustranně upevněných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.5 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
45 | 55428100.AR | Sprchová zástěna čtvrtkruhová 90x90x185 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová dispozice : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1 | [22 empty] | VV | 1
46 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.07744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.629 | 0.13 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.59 | [5 empty] | DIL
47 | 731131000x01 | D+M: revize stávajícího kotle, napojení nových rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
48 | 735000000x04 | D+M: topný žebřík | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 5.27 | [5 empty] | DIL
49 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.016 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
50 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
51 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm kladených do flexibilního tmele | m2 | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00504 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.978 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
52 | 597642030R | Dlažba matná 300x300x9 mm | m2 | 4.763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 0.433 | [22 empty] | VV | 4
53 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
54 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | 0.11452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.305 | 0.15 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 17.58 | [5 empty] | DIL
55 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 14.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*2,0 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : -1*0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,43*1,0 |  | -1.43 | [22 empty] | VV | 0
56 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 14.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00524 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.9584 | 13.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*2,0 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : -1*0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,43*1,0 |  | -1.43 | [22 empty] | VV | 0
57 | 597813600R | Obkládačka 20x20 cm dle standardu investora | m2 | 15.587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0122 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*2,0 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : -1*0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,43*1,0 |  | -1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14.17 | [22 empty] | VV | 1
|  | Koeficient ztratné: 0,1 |  | 1.417 | [22 empty] | VV | 4
58 | 781000000Rx01 | Lišta ukončovací k obkladům uzavřená obloučková lišta z PVC | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky lišty. | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
59 | 781000000Rx02 | Lišta rohová k obkladům - vnější roh uzavřená obloučková lišta z PVC | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky lišty. | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 2*2,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
60 | 781000000x03 | Lišta koutová k obkladům - vnitřní roh obloučková lišta z PVC | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky lišty. | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 6*2,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
61 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.2714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.305 | 0.35 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.42 | [5 empty] | DIL
62 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.0135 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
63 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 15.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.007 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*(3,15-2,0) |  | 9.775 | [22 empty] | VV | 0
|  | zapravení po sekání potrubí : 2,0*0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek | m2 | 15.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.021 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*(3,15-2,0) |  | 9.775 | [22 empty] | VV | 0
|  | zapravení po sekání potrubí : 2,0*0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 15.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06496 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*(3,15-2,0) |  | 9.775 | [22 empty] | VV | 0
|  | zapravení po sekání potrubí : 2,0*0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 784114222R00 | Malba, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 15.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00036 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.19504 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné | [24 empty] | POP
|  | Kamenná 5, byt č. 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 4,33 |  | 4.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4.015.05 - KOUPELNA : 8,5*(3,15-2,0) |  | 9.775 | [22 empty] | VV | 0
|  | zapravení po sekání potrubí : 2,0*0,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | DIL
67 | 210810000x01 | Nové elektroinstalace koupelna | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí | [24 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž včetně uvedení do provozu, prostupů, zaškolení, seřízení, zkoušek dle příslušných ČSN a dalších pomocných prací a zednických přípomocí
POP
|  | Odstranění stávajících, světel, vypínačů, zásuvek. | [24 empty] | POP
|  | Nové nové zásuvky, vypínače. Nová svitidla do koupelny 2 kusy (do středu místnosti a nad umyvadlo) + na WC, dle standadu investora. | [24 empty] | POP |  | Nové nové zásuvky, vypínače. Nová svitidla do koupelny 2 kusy (do středu místnosti a nad umyvadlo) + na WC, dle standadu investora.
POP
|  | Případná úprava stávajícího rozvadeče včetně vystrojení a oživení. | [24 empty] | POP
|  | Rozvaděč obsahuje hlavní vypínač, přepěťovou ochranu, proudový chránič a jističe dle počtu okruhů. | [24 empty] | POP
|  | Níže uvedený standard je navržen jako minimální a muže být dodavatelem zaměněn za standard vyšší. | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard svítidel: | [24 empty] | POP
|  | barva - bílá | [24 empty] | POP
|  | Patice - E27 | [24 empty] | POP
|  | Počet žárovek - 2 | [24 empty] | POP
|  | IP 20, do koupelny IP 21 | [24 empty] | POP
|  | Napětí 230 V | [24 empty] | POP
|  | Celkový příkon 20 W | [24 empty] | POP
|  | Světelný tok 1300 lm | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard zásuvek: | [24 empty] | POP
|  | Provedení: Norma ČSN | [24 empty] | POP
|  | Kryt: Plná deska | [24 empty] | POP
|  | Druh připojení: Šroubová svorka | [24 empty] | POP
|  | Barva: Bílá | [24 empty] | POP
|  | Přepěťová ochrana: Ne | [24 empty] | POP
|  | Ochrana proudovým chráničem: Ne | [24 empty] | POP
|  | Způsob montáže: Montáž pod omítku | [24 empty] | POP
|  | Materiál: Plast | [24 empty] | POP
|  | Typ materiálu: Termoplast | [24 empty] | POP
|  | Bezhalogenové: Ne | [24 empty] | POP
|  | Typ povrchu: Lesklé | [24 empty] | POP
|  | Pootočená zdířka: Ne | [24 empty] | POP
|  | Jmenovitý proud: 16 A | [24 empty] | POP
|  | Jmenovité napětí: 250 V | [24 empty] | POP
|  | Frekvence: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | Vhodné pro krytí: IP20 | [24 empty] | POP
POP
|  | Stadard vypínačů/přepínačů: | [24 empty] | POP
|  | Provedení: Norma ČSN | [24 empty] | POP
|  | Kryt: Plná deska | [24 empty] | POP
|  | Barva: Bílá | [24 empty] | POP
|  | Přepěťová ochrana: Ne | [24 empty] | POP
|  | Ochrana proudovým chráničem: Ne | [24 empty] | POP
|  | Způsob montáže: Montáž pod omítku | [24 empty] | POP
|  | Krytí (IP): IP44 | [24 empty] | POP
|  | Napětí (V):230 V | [24 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.92 | [5 empty] | DIL
68 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.8382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.009 | 3.69 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
69 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 5.5147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.959 | 5.29 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
70 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.8382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 0.9 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
71 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 34.9265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
72 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 1.8382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.752 | 1.38 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [24 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
73 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 1.8382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.36 | 0.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
74 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 1.8382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
75 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [24 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
POP
|  | Revize elektroinstalace | [24 empty] | POP
|  | Zkoušky těsnosti nové kanalizace a vodovodu | [24 empty] | POP
76 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace pro účely výchozí revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu