**Nedostatky u PD na opravu bytu Milady Horákové 1a, byt č. 14 (resp. 14a a 14b)**

Byt 14a:

TZ strana 5 – nesoulad popis místností 4.03a-kuchyně oproti výsledné skladbě podlahy u m.č.4.05a

Nesoulad TZ oproti Legendě místností: m.č.4.05 – „odstranění parket“ oproti 4.05a-„repase parket“

Špatně uvedená UŽITNÁ PLOCHA JEDNOTKY V PŮDORYSE NOVÝ STAV. Správně je 96,35m2, špatně ve výkrese 98,35m2

Ve výpisu vnitřních otvorů – dveře 3/P18 = ve výkrese půdorys = správně, ale ve výpisu prvků je uvedeno 3/L18 = špatně

Ve výpisu vnějších otvorů – dveře 1/L35—tyto nelze najít v půdoryse, neexistují.

Ve výpisu CHYBÍ vstupní dveře T/1 – REPASE, dle TZ ano, jsou tam.

Byt 14b:

V TZ str.5 - uvedeno, že v m.č.4.02 což je koupelna jsou nově vlysy.

TZ – špatně očíslované místnosti stávající stav.

**Ve výše uvedených případech je platný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.**