**Nedostatky u PD na opravu bytu Smetanova 30 byt č. 6**

Půdorys nový stav – nesedí užitná plocha bytu: Plocha bytu včetně balkonu = 137,55m2 Na výkrese je uvedeno 144,65m2 = chyba

Ve výpise vnitřních výplní – list 4 – jsou uvedeny dveře 7/L10, ale tyto dveře neexistují, ani místnost číslo 1.08 neexistuje.

Ve výpisu chybí dveře 7/P18 - dle půdorysu

chybí projekt vzduchotechniky, není nikde popsáno a definováno, jaký materiál atd.

Podlahy - nikde není použit vinyl, jsou zde pouze repase stávajících parket nebo nové parkety a dlažba. Nikde v žádném bytě není uvedena skladba bouraných skladeb podlah, pouze nášlapná vrstva, ale PD odkazuje na bourání všech podkladních vrstev.

**Ve výše uvedených případech je platný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.**