**Nedostatky u PD, které byly zjištěny při kontrole**

chybí projekt vzduchotechniky, není nikde popsáno a definováno, jaký materiál atd.

Podlahy - nikde není použit vinyl, jsou zde pouze repase stávajících parket nebo nové parkety a dlažba.

Nikde v žádném bytě není uvedena skladba bouraných skladeb podlah, pouze nášlapná vrstva, ale PD odkazuje na bourání všech podkladních vrstev.

**Ve výše uvedených případech je platný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.**