**Nedostatky u PD na opravu bytu č 6 v BD Zahradníkova 10, Brno**

- CHYBA v TZ – str.4 – špatně zapsaná čísla místností 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.08, 3.09, dále

neodpovídají místnostem včetně popisu, pravděpodobně textově kopie z jiného bytu.

- V půdorysu nejsou zakresleny skleněné dveře do sprchového koutu a odtokový žlab.

**Ve výše uvedených případech je platný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.**