## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 095 | Oprava části parteru - Mendlovo náměstí 12
| Zadavatel |  | Statutární město Brno - MČ Brno-střed |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánská 2 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60169 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Oprava části parteru |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Oprava části parteru - Mendlovo náměstí 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 095 - Oprava části parteru - Mendlovo náměstí 12
#POPO | Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPO | Popis objektu: 01 - Oprava části parteru
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Oprava části parteru - Mendlovo náměstí 12
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Elektroinstalace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| _1 | ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ |  |  | MON |  |  | 0
| _2 | ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  | MON |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 095 | Oprava části parteru - Mendlovo náměstí 12 | [25 empty] | STA
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
5 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
6 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Položka obsahuje zabezpeční otvoru do průjezdu v době repase dřevěných stávající vrat. Zabezpečení např. OSB deskami včetně M+D 1 kusu dveří na zámek . | [25 empty] | POP | Položka obsahuje zabezpeční otvoru do průjezdu v době repase dřevěných stávající vrat. Zabezpečení např. OSB deskami včetně M+D 1 kusu dveří na zámek .
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 095 | Oprava části parteru - Mendlovo náměstí 12 | [25 empty] | STA
O: | 01 | Oprava části parteru | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Oprava části parteru - Mendlovo náměstí 12 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.33 | [6 empty] | DIL
1 | 113106211R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 2.569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | stávající dlažba : (0,88+1,84+0,95)*(0,4+0,1+0,2) |  | 2.569 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0.82 | [6 empty] | DIL
2 | 273313621R00 | Beton základových desek prostý třídy C 20/25 | m3 | 0.1104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.477 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [25 empty] | SPI
|  | ST.01 - stavební podkladní deska, s vyztužením : 1,84*0,75*0,08 |  | 0.1104 | [23 empty] | VV | 0
3 | 273361921RT8 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.01363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0544 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 15.231 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | 1m2=7,9kg : 1,84*0,75*1,25*7,9*0,001 |  | 0.01363 | [23 empty] | VV | 0
4 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 0.2944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0392 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.6 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | 1,84*0,08*2 |  | 0.2944 | [23 empty] | VV | 0
5 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 0.2944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.32 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,29440 |  | 0.2944 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 1.17 | [6 empty] | DIL
6 | 319201311R00 | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm | m2 | 2.843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03767 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.41 | 1.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, | [25 empty] | SPI
|  | stávající otvor : 0,15*1,75*2 |  | 0.525 | [23 empty] | VV | 0
|  | po parapetní zídce - svislá část : 0,61*0,98*2 |  | 1.1956 | [23 empty] | VV | 0
|  | po parapetní zídce - vodorovné část : 0,61*1,84 |  | 1.1224 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0 |  |  |  |  | 1.14 | [6 empty] | DIL
7 | 431351121R00 | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení | m2 | 0.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04597 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.3 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m | [25 empty] | SPI
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | POP
|  | ST.01 - stavební podkladní deska v místě sklepního okýnka : 0,86*0,40 |  | 0.344 | [23 empty] | VV | 0
8 | 431351122R00 | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění | m2 | 0.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.338 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,34400 |  | 0.344 | [23 empty] | VV | 5
9 | 451577977R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm | m2 | 2.569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1836 | 0.47 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,56900 |  | 2.569 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 3.7 | [6 empty] | DIL
10 | 591111111R00 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm | m2 | 2.569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.11 | 0.28 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.135 | 2.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | stávající-původní očištěná dlažba : (0,88+1,84+0,95)*(0,4+0,1+0,2) |  | 2.569 | [23 empty] | VV | 0
11 | 591241111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm | m2 | 0.644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.31388 | 0.2 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.208 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | nová dlažba - žulová kostka 80/80/80mmm : 0,35*1,84 |  | 0.644 | [23 empty] | VV | 0
12 | 58380129R | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm | t | 0.13009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ztratné 1% : | [25 empty] | VV | 0
|  | nová dlažba - 1m2=200kg : 0,644*200*0,001*1,01 |  | 0.13009 | [23 empty] | VV | 0
13 | 58380058R | mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/8 cm | m2 | 0.6762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.154 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nová dlažba - žulová kostka 80/80/80mmm : 0,35*1,84*1,05 |  | 0.6762 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 9.11 | [6 empty] | DIL
14 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 7.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18233 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,03*2+1,84 |  | 7.9 | [23 empty] | VV | 0
15 | 615481211RT2 | Vyztužení povrchu průvlaků a překladů sklotextilní síťovinou včetně dodávky tmelu a tkaniny | m2 | 0.828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.526 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě. | [25 empty] | SPI
|  | 0,45*1,84 |  | 0.828 | [23 empty] | VV | 0
16 | 619481111R00 | Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí rabicovým | m2 | 1.9046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.23 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku) | [25 empty] | SPI
|  | "OM4 - Nová vnitřní omítka na zdivo" : | [25 empty] | VV | 0
|  | nadpraží : 0,89*1,84+0,15*0,89*2 |  | 1.9046 | [23 empty] | VV | 0
17 | 612474611RT1 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování | m2 | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03203 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.816 | 4.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. | [25 empty] | POP |  | Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm.
|  | Ruční provedení. | [25 empty] | POP
|  | Včetně dodání a montáže podomítkových rožků do výšky 2,0m. | [25 empty] | POP
|  | "OM4 - Nová vnitřní omítka na zdivo" : 5,05 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
18 | 620 R10 | Oprava nerovností v napojení stávajících omítek | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Popis: CCa na rozhraní mezi stávajícím zeleným a růžovým nátěrem je patrná nerovnost vzniklá pravděpodobně při úpravách provozovny kavárny. V rámci oprav bude porvedeno srovnání do ztracena tak, aby přechod nebyl při běžných opravách patrný. | [25 empty] | POP |  | Popis: CCa na rozhraní mezi stávajícím zeleným a růžovým nátěrem je patrná nerovnost vzniklá pravděpodobně při úpravách provozovny kavárny. V rámci oprav bude porvedeno srovnání do ztracena tak, aby přechod nebyl při běžných opravách patrný.
|  | Postup: je uvažováno s oškrábáním omítky v líniilomeného přechodu v pásu délky cca 12,0 m a střední šířky až 30cm. Po provedení úprav dtto OM1(není součástí této položky) bude provedeno zahlazení do ztracena v napojení na okolní ploch. | [25 empty] | POP |  | Postup: je uvažováno s oškrábáním omítky v líniilomeného přechodu v pásu délky cca 12,0 m a střední šířky až 30cm. Po provedení úprav dtto OM1(není součástí této položky) bude provedeno zahlazení do ztracena v napojení na okolní ploch.
|  | OM5 - oprava nerovností v napojení stávajících omítek zelená/růžová + nový fasádní nátěr dle specifikace : 12,0*0,3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
19 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.362 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 5,05000 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 5
20 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační | m2 | 5.6672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.078 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 3,08*1,84 |  | 5.6672 | [23 empty] | VV | 0
21 | 610991002R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm | m | 7.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nalepení a odříznutí po dokončení omítek | [25 empty] | SPI
|  | 3,03*2+1,84 |  | 7.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.27 |  | 0 |  |  |  |  | 117.86 | [6 empty] | DIL
22 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační | m2 | 27.4462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.078 | 2.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [25 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | nové dveře se světlíkem : 3,08*1,84 |  | 5.6672 | [23 empty] | VV | 0
|  | vrata do průjezdu : 2,35*3,14 |  | 7.379 | [23 empty] | VV | 0
|  | okna a dveře kavárny : 3,0*1,8+3,00*1,1+3,0*1,9 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
23 | 621451101R00 | Vyspravení vnějších podhledů monolitických konstrukcí s rozetřením a vysprávky do ztracena maltou cementovou | m2 | 0.828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00707 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.137 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podhled po vybourání I nosníků č.10 - zapravení : 0,45*1,84 |  | 0.828 | [23 empty] | VV | 0
24 | 622481271R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky. | m2 | 46.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2535 | 11.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 46,74400 |  | 46.744 | [23 empty] | VV | 5
25 | 622904115R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 | m2 | 43.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.18 | 7.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "OM1 - Opravy stávající omítky dle specifikace + nový fasádní nátěr" : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/ "Odstranění stávajících nátěrů" : 44,56*0,9 |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM5 - Oprava nerovností v napojení stávajících omítek" : | [25 empty] | VV | 0
|  | odstranění stávajících nátěrů : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 1
26 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 43.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.43 | 18.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "OM1 - Opravy stávající omítky dle specifikace + nový fasádní nátěr" : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/ "Odstranění stávajících nátěrů" : 44,56*0,9 |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM5 - Oprava nerovností v napojení stávajících omítek" : | [25 empty] | VV | 0
|  | odstranění stávajících nátěrů : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 1
27 | 602016193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 46.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 3.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | aplikovat na suchý podklad | [25 empty] | POP
|  | "OM1 - Opravy stávající omítky dle specifikace + nový fasádní nátěr" : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2/Penetrace - venkovní omítky : 40,104 |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM2 - Nová venkovní omítka na zdivo + nový fasádní nátěr dle specifikace" : | [25 empty] | VV | 0
|  | penetrace fixativem : 1,83 |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM3 - Nová venkovní omítka na soklové zdivo" : | [25 empty] | VV | 0
|  | penetrace fixativem : 1,21 |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM5 - Oprava nerovností v napojení stávajících omítek" : | [25 empty] | VV | 0
|  | penetrace fixativem : 3,60 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 1
28 | 622474232RT1 | Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 3, skladba: cementový postřik, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, , , štuk tl. 3 mm | m2 | 46.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0253 | 1.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.006 | 47.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "OM1 - Opravy stávající omítky dle specifikace + nový fasádní nátěr" : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3/ Opravné omítky viz TZ : 40,104 |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3a/Podhoz : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3b/Jádro : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3c/Štuk : | [25 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM2 - Nová venkovní omítka na zdivo + nový fasádní nátěr dle specifikace" : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nové omítky - Podhoz+jádro+štuk : 1,83 |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM3 - Nová venkovní omítka na soklové zdivo" : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nové omítky - Podhoz+jádro+štuk : 1,21 |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM5 - Oprava nerovností v napojení stávajících omítek" : | [25 empty] | VV | 0
|  | Nové omítky - Podhoz+jádro+štuk : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 1
29 | 622491141R00 | Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 1 x | m2 | 13.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.047 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení | [25 empty] | SPI
|  | Nátěr z lešení, zajišťuje nepromokavost povrchu většiny stavebních materiálů. | [25 empty] | POP
|  | "OM1 - Opravy stávající omítky dle specifikace + nový fasádní nátěr" : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4/Nátěr : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4a/ Lokální hydrofobizace - lokálně cca 15% plochy : 44,56*0,15 |  | 6.684 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.684 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM2 - Nová venkovní omítka na zdivo + nový fasádní nátěr dle specifikace" : | [25 empty] | VV | 0
|  | nový fasádní nátěr dle OM1 : 1,83 |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM3 - Nová venkovní omítka na soklové zdivo" : | [25 empty] | VV | 0
|  | nový fasádní nátěr dle OM2 : 1,21 |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM5 - Oprava nerovností v napojení stávajících omítek" : | [25 empty] | VV | 0
|  | nový fasádní nátěr dle OM2 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 1
30 | 622491142R00 | Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x | m2 | 2.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.086 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení | [25 empty] | SPI
|  | "OM3 - Nová venkovní omítka na soklové zdivo" : | [25 empty] | VV | 0
|  | hydrofobní svrchní nátěr - vícenásobný napouštěcím nátěrem - soklové zdivo : 1,21*2 |  | 2.42 | [23 empty] | VV | 0
31 | 622412322R00 | Nátěr vnějsích omítek stěn silikátový, složitost 3-4, | m2 | 51.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00061 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.242 | 12.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | SPI
|  | Význam: sjednocení struktury v ploše po vysprávkách, sjednocení nasákavosti podkladu, zpevnění povrchu, zapravení drobných trhlin do 0,5mm. | [25 empty] | POP |  | Význam: sjednocení struktury v ploše po vysprávkách, sjednocení nasákavosti podkladu, zpevnění povrchu, zapravení drobných trhlin do 0,5mm.
|  | včetně penetrace podkladu | [25 empty] | POP
|  | "OM1 - Opravy stávající omítky dle specifikace + nový fasádní nátěr" : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4/Nátěr : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4b/ Celoplošný nátěr fasády minerálním sjednocujícím nátěrem ředěným foxativem, zrnitost 0,5mm a armovacím vláknem : 44,56 |  | 44.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 44.56 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM2 - Nová venkovní omítka na zdivo + nový fasádní nátěr dle specifikace" : | [25 empty] | VV | 0
|  | nový fasádní nátěr dle OM1 : 1,83 |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM3 - Nová venkovní omítka na soklové zdivo" : | [25 empty] | VV | 0
|  | nový fasádní nátěr dle OM2 : 1,21 |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM5 - Oprava nerovností v napojení stávajících omítek" : | [25 empty] | VV | 0
|  | nový fasádní nátěr dle OM1 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 1
32 | 622471318RU7 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 ÷ 4, , Penetrace akrylová (AY), silikonová; funkce: biocidní, úprava savosti, adhezní můstek, hydrofobizační; ředidlo: bez nutnosti ředit | m2 | 51.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00058 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.265 | 13.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | SPI
|  | Silikátová fasádní barva s minerálním pojivem. | [25 empty] | POP
|  | Barevný odstín dle stávající fasády - výběr dle investora - vzorkování. | [25 empty] | POP
|  | Barevnost fasádního nátěru bude navazovat na horní podlaží domu - růžová. | [25 empty] | POP
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | POP
|  | "OM1 - Opravy stávající omítky dle specifikace + nový fasádní nátěr" : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4/Nátěr : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4c/ Barevný dvojnásobný nátěr : 44,56 |  | 44.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 44.56 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM2 - Nová venkovní omítka na zdivo + nový fasádní nátěr dle specifikace" : | [25 empty] | VV | 0
|  | nový fasádní nátěr dle OM1 : 1,83 |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM3 - Nová venkovní omítka na soklové zdivo" : | [25 empty] | VV | 0
|  | nový fasádní nátěr dle OM2 : 1,21 |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.21 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM5 - Oprava nerovností v napojení stávajících omítek" : | [25 empty] | VV | 0
|  | nový fasádní nátěr dle OM1 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | DIL
33 | 632411106R00 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 6 mm, bez penetrace | m2 | 0.9936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01071 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2615 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | ST.02 - vnitřní podlaha : 1,84*0,54 |  | 0.9936 | [23 empty] | VV | 0
34 | 632421401R00 | Provedení penetrace pod podlahové vrstvy | m2 | 0.9936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,99360 |  | 0.9936 | [23 empty] | VV | 5
35 | 28350211R | profil dilatační plast, se síťovinou; tvar rohový | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky od 5 do 25 mm v oblasti nároží. | [25 empty] | POP |  | Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky od 5 do 25 mm v oblasti nároží.
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 4.68 | [6 empty] | DIL
36 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00592 | 0.11 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 4.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | exteriér : 15,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | interiér : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.97 | [6 empty] | DIL
37 | 950 R04 | OS/01 - D + M Štítky domovních čísel - plechová cedule rozměru 200 x 160 mm, viz PD - pohled na parter, dle výběru investora | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové cedule v provedení ve shodě s městským standartem - dtto jako stávající. | [25 empty] | POP
|  | Plechová cedule s označením čísla orientačního : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Plechová cedule s označením čísla popisného : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
38 | 950 R05 | OS/02 - D + M Zvonkové tablo nové rozměru 338(š) x 236(v) x 53(hl) mm, viz PD, výběr dle investora | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nové zvonkové tablo - elektronický vrátný, nerez leštěná v provedení antivandal , 12V, elektronika v zadní části tabla, 24 pozic pro byty shodně dle stávajícího tabla (+2 navíc jako rezerva) s kamerou pro možnost nájemníka do budoucna si připojit domácí telefon s videem. | [25 empty] | POP |  | Nové zvonkové tablo - elektronický vrátný, nerez leštěná v provedení antivandal , 12V, elektronika v zadní části tabla, 24 pozic pro byty shodně dle stávajícího tabla (+2 navíc jako rezerva) s kamerou pro možnost nájemníka do budoucna si připojit domácí telefon s videem.
|  | Standart. | [25 empty] | POP
|  | Včetně D+M pozinkované zápustné montážní krabice s dostatečnou pevností a montážní vůlí pro usazení montážního tabla. | [25 empty] | POP |  | Včetně D+M pozinkované zápustné montážní krabice s dostatečnou pevností a montážní vůlí pro usazení montážního tabla.
|  | Tablo bude zapuštěno do zdi cca v místě stávajícího tabla, resp. dle stavební úpravy ST.04 | [25 empty] | POP
|  | Rozvody a připojení bytů není součástí tohoto projektu, předpokládá se napojení na stávající. | [25 empty] | POP
39 | 950 R06 | OS/03 - Repase stávajících žulových patníků - průměr 170 mm, výška 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otvro vrat je uvozen žulovými patníky kuželkového tvarus 3 drážkami v horní části, osazenými na nároží stavebního otvoru vrat. | [25 empty] | POP |  | Otvro vrat je uvozen žulovými patníky kuželkového tvarus 3 drážkami v horní části, osazenými na nároží stavebního otvoru vrat.
|  | Patníky budou ponechány na místě, budou odstraněny hrubé nečistoty, nerovnosti v místě napojení na obvodovou zeď, zbytky dřívějších povrchových úprav a nánosů, finální čištění bude provedeno talkovou vodou a horkou párou. | [25 empty] | POP |  | Patníky budou ponechány na místě, budou odstraněny hrubé nečistoty, nerovnosti v místě napojení na obvodovou zeď, zbytky dřívějších povrchových úprav a nánosů, finální čištění bude provedeno talkovou vodou a horkou párou.
40 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 74.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.015 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | průběžný úklid - počet úkonů 2x : (14,8+15,0*1,5)*2 |  | 74.6 | [23 empty] | VV | 0
41 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 37.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.13 | 4.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konečné čištění po opravách : | [25 empty] | VV | 0
|  | úklid m.č.1.102.01 : 14,8 |  | 14.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | úklid chodníku : 15,0*1,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
42 | 950 R14 | D + M Bezpečnostních tabulek a značek dle ČSN ISO 3864 a ČSN 010813, viz PD - T str.5 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Jedná se o požární značky označené v uvedené normě ISO: NE.24, NE.25 (otvírání dveří - táhnout, tlačit), NE. 10a, 10b (únikový východ - vpravo, vlevo). | [25 empty] | POP |  | Jedná se o požární značky označené v uvedené normě ISO: NE.24, NE.25 (otvírání dveří - táhnout, tlačit), NE. 10a, 10b (únikový východ - vpravo, vlevo).
|  | Směrové požární značky budou umístěny na komunikacíchvýchodech, únikových cestách) a vbudou orientovány podle směrů úniku. Budou použity značky fotominiscenční. | [25 empty] | POP |  | Směrové požární značky budou umístěny na komunikacíchvýchodech, únikových cestách) a vbudou orientovány podle směrů úniku. Budou použity značky fotominiscenční.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 8.14 |  |  |  |  | 65.04 | [6 empty] | DIL
43 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 1.2554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 2.26 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.52 | 1.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | D/03 - vybourání zděné parapetní stěny : 2,1*0,61*0,98 |  | 1.2554 | [23 empty] | VV | 0
44 | 962032551R00 | Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic, | m3 | 0.07875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.687 | 0.05 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.08 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | ostění otvoru : 1,75*0,3*0,15 |  | 0.07875 | [23 empty] | VV | 0
45 | 964073211R00 | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m | t | 0.06255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07596 | 0 | 1.244 | 0.08 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 33.56 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI
|  | Položka obsahuje i vybourání stávajícího nadpraží. | [25 empty] | POP
|  | D/02 - vybourání nadpraží nad oknem - 3x I100 : 2,5*8,34*3*0,001 |  | 0.06255 | [23 empty] | VV | 0
46 | 965042121R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.1242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.27 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 12.56 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod dlažbou : 1,84*0,25*0,09 |  | 0.0414 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod bouranou parapetní zídkou : 0,5*1,84*0,09 |  | 0.0828 | [23 empty] | VV | 0
47 | 964011211R00 | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 1.201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01799 | 0.02 | 2.4 | 2.88 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 12.817 | 15.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | Při bourání nesmí být narušeno nosné zdivo pilířů. | [25 empty] | POP
|  | D03 - v místě sklepního okýnka se nachází bet.překlad : 1,84*1,07*0,61 |  | 1.201 | [23 empty] | VV | 0
48 | 965081712RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 0.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.24 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | vnitřní podlaha : 1,84*0,25 |  | 0.46 | [23 empty] | VV | 0
49 | 968071113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 5.355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | D/01 - kompletní demontáž jednoduché kovové výplně stávajícího otvoru : 2,55*2,1 |  | 5.355 | [23 empty] | VV | 0
50 | 9730 R07 | Odsekání části zdiva pro osazení zvonkového tabla na místě původního rozměr cca 230/340 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | Vlastní | Indiv | 12.256 | 12.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | ST.05 - zednické práce pro osazení nového zvonkového tabla, odsekání zdiva max. 30mm pro úpravu niky po demontáži stávajícího tabla, zapravení a celková úprava a to pro vložení nového tabla dle specifikace OS/02. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
51 | 975022441R00 | Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm, při délce podchycení do 3 m | m | 1.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.22684 | 0.42 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 14.12 | 25.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce | [25 empty] | SPI |  | vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, | [25 empty] | POP
|  | - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. | [25 empty] | POP
|  | viz TZ - statický posudek - bezpečnostní podstojkování při bourání profilů I100 ve stávajícím otvoru okna : 1,84 |  | 1.84 | [23 empty] | VV | 0
52 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 1.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.09 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D04 - odsekání stávajícíh omítek na cihlu : | [25 empty] | VV | 0
|  | líc fasády v rozsahu soklové omítky dle návrhu : 0,8*0,4+0,96+0,3 |  | 1.58 | [23 empty] | VV | 0
53 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.22 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.48 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | dle PD : 3,2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
54 | 978059611R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.04 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.76 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | odsekání kamenného obkladu na levém pilíři : 0,50 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
55 | 978015221R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % | m2 | 40.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.2 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "OM1 - Opravy stávající omítky dle specifikace + nový fasádní nátěr" : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/ v rámci "Odstranění stávajících nátěrů" : 44,56*0,9 |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 0
56 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 5.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.24 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D03 - Odsekání stávajícíh omítek na cihlu : | [25 empty] | VV | 0
|  | ostění stavebního otvoru nebytové jednotky : 1,9+1,9+0,75+0,29+0,32 |  | 5.16 | [23 empty] | VV | 0
57 | 979071111R00 | Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 2.569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.09 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,56900 |  | 2.569 | [23 empty] | VV | 5
58 | 976 R11 | D05 - Vybourání roštu - krycí ocelová mříž (pororošt) vpod stávajícím oknem v NP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 976 R12 | Demontáž štítků domovních čísel | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Plechová cedule s označením čísla orientačního : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Plechová cedule s označením čísla popisného : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 976 R13 | Demontáž zvonkového tabla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.44 | [6 empty] | DIL
61 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 3.6639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.9385 | 3.44 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.67 | [6 empty] | DIL
62 | 711212129R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě | m2 | 1.7232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00326 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.385 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 stěrkové vrstvy. | [25 empty] | POP
|  | ST.01 - pod stavební desku s vytažením na úroveň UT : 1,84*0,75+0,22*0,78*2 |  | 1.7232 | [23 empty] | VV | 0
63 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.00562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.567 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15 | [6 empty] | DIL
64 | 713121118RU1 | Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, | m | 2.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,54*2+1,84 |  | 2.92 | [23 empty] | VV | 0
65 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.00093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.74 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
66 | 766 R01 | TR/01 - Repase dřevěných vrat vjezdových dvoukřídlových rozměru 2450 x 3220 mm, Detailní specifikace a kresba viz. PD a výkres D.1.10 Návrh repase vrat | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | REPASE: Domovní stávající vrata - vjezdová s vloženými vstupními dveřmi jednokřídlovými. Masivní dřevo s rámovou konstrukcí s kazetovou deskovou výplní a členitou dekorací. | [25 empty] | POP |  | REPASE: Domovní stávající vrata - vjezdová s vloženými vstupními dveřmi jednokřídlovými. Masivní dřevo s rámovou konstrukcí s kazetovou deskovou výplní a členitou dekorací.
|  | Dojde v rámci repase k celkové rehabilitaci vrat ve funkci a vzhledu = odstranění nepůvodních prvků, doplnění chybějících částí a prvků, zprovoznění zámků a kování. | [25 empty] | POP |  | Dojde v rámci repase k celkové rehabilitaci vrat ve funkci a vzhledu = odstranění nepůvodních prvků, doplnění chybějících částí a prvků, zprovoznění zámků a kování.
|  | Předpokládá se provedení repase na dílně, to je vyvěšení křídel a jejich opětovné nasazenína opravené kování. | [25 empty] | POP |  | Předpokládá se provedení repase na dílně, to je vyvěšení křídel a jejich opětovné nasazenína opravené kování.
|  | Vrata jsou dvoukřídlá otevíravá, levé křídlo je s vloženými dveřmi, které je nutno zachovat. Rám vrat bude repasován na místě. | [25 empty] | POP |  | Vrata jsou dvoukřídlá otevíravá, levé křídlo je s vloženými dveřmi, které je nutno zachovat. Rám vrat bude repasován na místě.
|  | Dřevěné části budou přebroušeny, veškerá stávající barva bude odstraněna a vrata včetně rámu budoou opatřena novým nátěrem v barvě dle výběru investora na základě vzorkování. | [25 empty] | POP |  | Dřevěné části budou přebroušeny, veškerá stávající barva bude odstraněna a vrata včetně rámu budoou opatřena novým nátěrem v barvě dle výběru investora na základě vzorkování.
|  | Veškerá profilace a dekorace bude zachována a obnovena (vč.měkkých rytých dekorů), otrhané hrany budou domodelovány dřevem a nebo tmelem dle rozsahu poškození. | [25 empty] | POP |  | Veškerá profilace a dekorace bude zachována a obnovena (vč.měkkých rytých dekorů), otrhané hrany budou domodelovány dřevem a nebo tmelem dle rozsahu poškození.
|  | Zasklení vitraje bude vyměněno v nepůvodních částech, barevnost bude dle původních částí. | [25 empty] | POP
|  | Kování bude v černém provedení. | [25 empty] | POP
|  | Na hrany náchylné k poškození vlivem každodenního provozu budou naloženy ochranné kovové profily s nástřikem ve vhodné barvě jako dřevěné části. | [25 empty] | POP |  | Na hrany náchylné k poškození vlivem každodenního provozu budou naloženy ochranné kovové profily s nástřikem ve vhodné barvě jako dřevěné části.
|  | Položka je včetně dopravy a staveništního přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | Nutná kooordinace s dodávkou omítek. | [25 empty] | POP
|  | Stávající původní dřevění vrata do průjezdu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.08 | [6 empty] | DIL
67 | 767 R02 | W/01 - D+ M Vstupní dveře venkovní z AL systémových profilů, zasklení izolační dvojsklo, včetně nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.078 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Popis dveří: | [25 empty] | POP
|  | Povrchová úprava: Vícevrstvý nástřik, barva dle vzorkování, předběžně blízká střední hnědé s oranžovým tónem, shodně jako je barevnost dřevěných výplní kavárny, mat. | [25 empty] | POP |  | Povrchová úprava: Vícevrstvý nástřik, barva dle vzorkování, předběžně blízká střední hnědé s oranžovým tónem, shodně jako je barevnost dřevěných výplní kavárny, mat.
|  | Zasklení: čiré TI dvojsklo, Ug 1,0 W/m2K, rámeček teplý plast černý, těsnění černé. Sklo extra čiré pro obchodní výlohy - vnější reflexe max.13%, SKlo na dveřních křídlech bezpečnostní na obou stranách. Potisk zasklení dveří v souladu s vyhláškou 389/2009. Více viz TZ | [25 empty] | POP |  | Zasklení: čiré TI dvojsklo, Ug 1,0 W/m2K, rámeček teplý plast černý, těsnění černé. Sklo extra čiré pro obchodní výlohy - vnější reflexe max.13%, SKlo na dveřních křídlech bezpečnostní na obou stranách. Potisk zasklení dveří v souladu s vyhláškou 389/2009. Více viz TZ
|  | Otevírání: 1 x aktivní křídlo otevíravé dovnitř, 1y pasivní křídlo otevíravé dovnitř. | [25 empty] | POP
|  | Práh: prahový profil s nízkým profilem max.20 mm pro úrovňové napojení podlahy interiéru. | [25 empty] | POP
|  | Osazení: viz PD | [25 empty] | POP
|  | Kování: Panty válečkové (tubusové), 3ks na dveřní křídlo, nerez mat. Na dveřích bude bezpečnostní zámek s panikovou funkcí dle ČSN EN 179, kruhovou rozetou, štítky dělené nerez mat. kartáč. Zevnitř klika přímého rovného tvaru, nerez, zvenku madlo svislá trubka prům.30 mm kotvené ve dvou bodech do křídla pomocí skrytého úchytu, nerez kartáč. Dále omezovač otevírání pro aretaci otevření úhlu 90st., standart Geze, 2 kusy (na aktivní i pasivní křídlo). Součástí dveří bude bezpečnostní řetízek pro omezení vniknutí do objektu z ulice při pootevřených dveřích. | [25 empty] | POP |  | Kování: Panty válečkové (tubusové), 3ks na dveřní křídlo, nerez mat. Na dveřích bude bezpečnostní zámek s panikovou funkcí dle ČSN EN 179, kruhovou rozetou, štítky dělené nerez mat. kartáč. Zevnitř klika přímého rovného tvaru, nerez, zvenku madlo svislá trubka prům.30 mm kotvené ve dvou bodech do křídla pomocí skrytého úchytu, nerez kartáč. Dále omezovač otevírání pro aretaci otevření úhlu 90st., standart Geze, 2 kusy (na aktivní i pasivní křídlo). Součástí dveří bude bezpečnostní řetízek pro omezení vniknutí do objektu z ulice při pootevřených dveřích.
|  | Položka je včetně případného odbroušení mělké svislé spáry do zdiva v max.hloubce 20 mm pro osazení rámu. | [25 empty] | POP |  | Položka je včetně případného odbroušení mělké svislé spáry do zdiva v max.hloubce 20 mm pro osazení rámu.
|  | Položka je včetně dopravy a staveništního přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | Výběr dle investora. | [25 empty] | POP
|  | Nové vchodové dveře do prodejny : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Celkový skladebný rozměr otvoru = 1840 x 3030 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Světlý průchozí rozměr = 850 x 850 x 2300 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Rozměr nadsvětlíku = 1840 x 720 mm : | [25 empty] | VV | 0
68 | 767 R03 | Z/01 - D+ M Nášlapný rošt větrací šachty rozm. 400 x 800 mm, dle vzorkování - výběr dle investora | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení včetně kotvení do konstrukce plastové šachty. | [25 empty] | POP
|  | Položka je včetně dopravy a staveništního přesunu hmot. | [25 empty] | POP
69 | 767 R01 | Z/02 - D + M Nosný profil pro vložení svítidla rozměru 2350 x 120 x 80 mm, viz PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nad vstupní vrata bude na stěnu zavěšena konstrukce pro vložení svítidla. Provedení je formou zámečnického kastlíku, do kterého budou osazeny Alu lišty pro LED pásky. | [25 empty] | POP |  | Nad vstupní vrata bude na stěnu zavěšena konstrukce pro vložení svítidla. Provedení je formou zámečnického kastlíku, do kterého budou osazeny Alu lišty pro LED pásky.
|  | Materiál: Nástřk dle NCS, lesk. Barva předběžně jako barva vrat. Nerez lanko bez povrchových úprav.. | [25 empty] | POP
|  | Veškeré prvky antikorozní (žárově zinkováno). | [25 empty] | POP
|  | Výpis materiálu: | [25 empty] | POP
|  | - tyč hladká prům.14mm dl.1,2m/1,45kg | [25 empty] | POP
|  | - tyč plochá 5/120 dl.2,35m/11,07kg | [25 empty] | POP
|  | - Lprofil 60/40/3 mm dl.2,30m/5,15kg | [25 empty] | POP
|  | - plech pozink tl.1,0mm plochy 0,59m2/4,67kg | [25 empty] | POP
|  | - lanko nerez 5 mm dl.2,7m | [25 empty] | POP
|  | - ostatní kotevní materiál cca 3,0kg | [25 empty] | POP
|  | celkem hmotnost oceli.......................25,34 kg | [25 empty] | POP
POP
|  | Položka je včetně dopravy a staveništního přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | Zámečnicky provedený kastl - kompletní provedení : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 22.3 | [6 empty] | DIL
70 | 783 R09 | Odstranění nátěrů odstraňovačem bezaromovým standart | m2 | 43.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.489 | 21.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ODSTRAŇOVAČ DISPERZNÍCH NÁTĚRŮ – BEZ AROMÁTŮ. | [25 empty] | POP
|  | Pastózní, vodou emulgovatelná směs rozpouštědel, bez freonů, chlorovaných a aromatických uhlovodíků. | [25 empty] | POP
|  | "OM1 - Opravy stávající omítky dle specifikace + nový fasádní nátěr" : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/ v rámci "Odstranění stávajících nátěrů" : 44,56*0,9 |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.104 | [23 empty] | VV | 1
|  | "OM5 - Oprava nerovností v napojení stávajících omítek+nový fasádní nátěr" : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 1
71 | 783950010RAA | Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email | m2 | 0.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ II | Indiv | 0.423 | 0.1 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | P.02 - stávající přípojková skříň NN - dvířka budou natřena na barvu co nejvíce podobnou fasádě : 0,6*0,4 |  | 0.24 | [23 empty] | VV | 0
72 | 783522900R00 | Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.33 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní provedené opravy nátěru potrubního svodu. | [25 empty] | POP
|  | odpadní trouba d200 v délce 4,0m : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.75 | [6 empty] | DIL
73 | 784011111R00 | Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , | m2 | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.007 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "OM4 - Nová vnitřní omítka na zdivo" : 5,05 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
74 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 2.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0135 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,84 |  | 2.76 | [23 empty] | VV | 0
75 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) | m2 | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03248 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "OM4 - Nová vnitřní omítka na zdivo" : 5,05 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
76 | 784195112R00 | Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné | m2 | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.10191 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "OM4 - Nová vnitřní omítka na zdivo" : 5,05 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.67 | [6 empty] | DIL
77 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 8.1496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.49 | 3.99 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
78 | 979081121RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 154.8418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,14957*19 |  | 154.8418 | [23 empty] | VV | 0
79 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 8.1496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.942 | 7.68 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
80 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 8.1496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 095 | Oprava části parteru - Mendlovo náměstí 12 | [25 empty] | STA
O: | 01 | Oprava části parteru | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _1 | ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Krabice přístrojová hluboká KP 68 - ZDIVO | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
2 | Pol__0002 | jednopolový chránič s jističem 25A/30mA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
3 | Pol__0003 | jednofázový digitální elektroměr | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
4 | Pol__0004 | KABEL CYKYJ 3x1,5 | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | Pol__0005 | JISTIČ 13D/1, 6 kA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
6 | Pol__0006 | Krabice KT2 250 pod omítku | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | Pol__0007 | Zdroj 230AC/24V DC 100W, IP 67 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | Pol__0008 | stmívač pro LED pásky 24V | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | Pol__0009 | Tlačítkový ovladač | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
10 | Pol__0010 | LED pásek neutrální bílá, min. 2000lm/m, min. 16W/m, 24V DC, IP65 nebo vyšší | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | Pol__0011 | Venkovní nástěný senzor pohybu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
12 | Pol__0012 | ochraná trubka průměr 16 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
13 | Pol__0013 | Krabice přístrojová KP 68 - ZDIVO | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
14 | Pol__0014 | hliníková systémová lišta s difusorem | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
15 | Pol__0015 | dvojlinka nestíněná 2x 0,50 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | _2 | ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | Pol__0016 | MONTÁŽ stmívače | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | MONTÁŽ led pásku | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | MONTÁŽ senzoru | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | MONTÁŽ tl. Ovladaču | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | MONTÁŽ lišty | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0021 | MONTÁŽ krabic | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | MONTÁŽ kabelů | KS | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | MONTÁŽ trubky | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | MONTÁŽ zdroje | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | Montáž jističu a chrániče včetně úpravu RS | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | Pol__0027 | demontáž stávající elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
28 | Pol__0028 | revize včetně revozní zprávy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
29 | Pol__0029 | doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu