## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 19/082 | MŠ Horní
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | INTAR a.s. |  |  |  | IČO: | 25594443
|  |  | Bezručova 81/17a |  |  |  | DIČ:
|  |  | 60200 | Brno-Staré Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | I. | 1. etapa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1-D.1.3 | ASŘ, SKŘ, PBŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.1 | Jímací soustava |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Instalační žlaby |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5) |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Montáž hromosvodu a uzemnění |  |  | HSV |  |  | 0
| _6 | Montáže |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | Stavební práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## I. D.1.1-D.1.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19/082 | MŠ Horní | [24 empty] | STA
O: | I. | 1. etapa | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1-D.1.3 | ASŘ, SKŘ, PBŘ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.89 |  |  |  |  | 6.97 | [5 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 13.715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1.89 | 822-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.16 | 2.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | Okapový chodník : (6,63+1,5+1,5+1,22+7,65+7,43+1,5)*0,5 |  | 13.715 | [22 empty] | VV | 0
2 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.202 | 3.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | okapový chodník : 27,5*0,4*0,5 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | -5,5 |  | -5.5 | [22 empty] | VV | 0
3 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 19/ II | Indiv | 0.06 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | (6,77+1,5*2+0,925+7,65+7,43+1,5)*0,5 |  | 13.6375 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
4 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4 | t | 33.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 19,50000*1,7 |  | 33.15 | [22 empty] | VV | 5
5 | 122100010RAB | Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 000 m, uložení | m3 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | SPI |  | nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 19,50000*-1 |  | -19.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | celkem 15 km : 5,5*2 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
6 | 131100010RA0 | Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku | m3 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Včetně svislého přemístění do 6 m, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku. | [24 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | (6,77+1,5+1,5+0,925+7,65+7,43+1,5)*0,9*1 |  | 24.5475 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
7 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 14*0,03*1,03 |  | 0.4326 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 1.01 | [5 empty] | DIL
8 | 311271931R00 | Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,41 W/m2.K | m2 | 1.5295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15967 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.6622 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Podezdění pojistkové skříně : 1,35*0,825 |  | 1.1138 | [22 empty] | VV | 0
|  | boky u skříně : (0,64+0,35)*0,21*2 |  | 0.4158 | [22 empty] | VV | 0
9 | 59321899R | překlad nenosný pórobetonový; l = 125,0 cm; š = 12,5 cm; h = 24,9 cm; max. světlost otvoru 1 010 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Obezdění pojistkové skříně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | 4-04 | Zákrytová deska betonová 300x90-1500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 8.8 | [5 empty] | DIL
11 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.36 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | Indiv | 0.88 | 8.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.16 |  | 0 |  |  |  |  | 661.8 | [5 empty] | DIL
12 | 602015187RT7 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 148.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.22 | 32.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | balkóny : | [24 empty] | VV | 2
|  | stropy : 1,5*10,09*2*2 |  | 60.54 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,5*9,69*1*2 |  | 29.07 | [22 empty] | VV | 2
|  | stěny : 1,5*3*5*2 |  | 45 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 135 |  | 135 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient: 0,10 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 4
13 | 622319525RU1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01959 | 0.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1.2558 | 20.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Sokl : (6,77+1,5*2+0,925+7,65+7,43+1,5)*0,5 |  | 13.6375 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient: 0,10 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 4
14 | 622319335RT3 | Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm | m2 | 429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 5.92 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1.2558 | 538.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Fasáda : (20,205+7,810+18,44+18,280+1,5*4)*7,55 |  | 534.0493 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 535 |  | 535 | [22 empty] | VV | 0
|  | rezerva : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | odečet okna + dveře : 1,44*1,5*11 |  | 23.76 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,14*2,1*4 |  | 17.976 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,14*0,8*2 |  | 1.824 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,94*2,7*2 |  | 5.076 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,34*0,9*4 |  | 8.424 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,846*2,925*2 |  | 4.9491 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,546*2,1*2 |  | 6.4932 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,393*2,1*4 |  | 20.1012 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,34*2,7*3 |  | 18.954 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,17*0,9*1 |  | 1.053 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,97*2,7*1 |  | 2.619 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | -111 |  | -111 | [22 empty] | VV | 0
15 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 555.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.11 | 61.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S: : 7,65*8 |  | 61.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z: : (20,34+18,12)*8 |  | 307.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | J: : 18,12*8 |  | 144.96 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Balkony : (1,5+0,27+1,5)*6*2 |  | 39.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | (10,15*1,5)*3*2 |  | 91.35 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | odečet okna+dveře : 1,5*1,5*10 |  | 22.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,2*0,8*2 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,5*2,1*3 |  | 9.45 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*0,9*6 |  | 12.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*2,1*4 |  | 20.16 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*2,7*2 |  | 12.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,8*2,1*2 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,6*0,8*2 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,8*2,2*2 |  | 3.52 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,8*0,725*2 |  | 1.16 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | -88,95 |  | -88.95 | [22 empty] | VV | 0
16 | 62-01-A | Umělecké ztvárnění fasády | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 624471712-A | Vyspravení beton. konstrukcí sanační maltou do tl. 20 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0333 | 1.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 8.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | balkóny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | čelo : 0,4*(10,09*2+9,69*1) |  | 11.948 | [22 empty] | VV | 2
|  | strop : 1,5*(10,09*2*2+9,69*1*2) |  | 89.61 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | cca 40% : 102*0,4 |  | 40.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.55 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | 639570010RA0 | Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m | m | 27.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.34977 | 9.55 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Podklad z drceného kameniva tl. 150 mm, kačírek tl. 100 mm. Včetně obrubníku. | [24 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | okapový chodník : 6,77+1,50+1,50+0,925+7,65+7,43+1,5 |  | 27.275 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 27,3 |  | 27.3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | DIL
19 | 64-01 | Dod - Balkónová sestava - dvoudílná 2400x2925 mm, plastová, dvojsklo, PL/01 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Detailní popis + nákres viz. výpis Plastových výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
20 | 64-02 | Dod - Okenní sestava 2400x2100 mm, plastová, dvojsklo, PL/02 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Detailní popis + nákres viz. výpis Plastových výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
21 | 64-03 | Dod - Okenní sestava 2400x900 mm, plastová, dvojsklo, PL/03 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Detailní popis + nákres viz. výpis Plastových výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
22 | 64-04 | Dod - Dvoukřídlé okno 1500x1500 mm, plastová, dvojsklo, PL/04 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Detailní popis + nákres viz. výpis Plastových výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
23 | 64-05 | Dod - Okno 1200x800 mm, plastová, dvojsklo, PL/05 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Detailní popis + nákres viz. výpis Plastových výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 0 | [24 empty] | VV | 0
24 | 64-06 | Dod - Balkónová sestava - čtyřdílná 2400x2700 mm, plastová, dvojsklo, PL/06 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Detailní popis + nákres viz. výpis Plastových výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 64-07 | Dod - Dveře venkovní 1-kř. s nadsvětlíkem, 800x2100 mm + 900x600 mm, PL/07 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Detailní popis + nákres viz. výpis Plastových výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 0 | [24 empty] | VV | 0
26 | 64-08 | Dod - Parapet k oknu dl. 1500 mm, š. zdiva 200 mm, plastové, bílé, PL/21 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1. NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
27 | 64-09 | Dod - Parapet k oknu dl. 2400 mm, š. zdiva 200 mm, plastové, bílé, PL/22 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
28 | 64-10 | Dod - Parapet k oknu dl. 2400 mm, š. zdiva 200 mm, plastové, bílé, PL/23 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1. NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
29 | 64-11 | Dod - Parapet k oknu dl. 1500 mm, š. zdiva 200 mm, plastové, bílé, PL/24 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1. NP : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
30 | 64-12 | Dod - Parapet k oknu dl. 1200 mm, š. zdiva 200 mm, plastové, bílé, PL/25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 0 | [24 empty] | VV | 0
31 | 64-13 | Montáž plastových výrobků, zednické zapravení, APU lišta (začištění boky + nadpraží) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 64-14 | D+M Parozábrany - interiér, exteriér | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | parozábrana parapet - interiér + exteriér : | [24 empty] | VV | 0
|  | parozábrana - okna - interiér + exteriér : | [24 empty] | VV | 0
|  | dodávka + montáž : | [24 empty] | VV | 0
|  | soubor : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 64-15 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 11,00000 |  | 11 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.85 |  | 0 |  |  |  |  | 123.28 | [5 empty] | DIL
34 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 9.85 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.13 | 69.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [24 empty] | POP
|  | (21+8+19+19)*8 |  | 536 | [22 empty] | VV | 0
35 | 941941191RT3 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 1072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | 2 měsíce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 536,00000*2 |  | 1072 | [22 empty] | VV | 5
36 | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.1 | 53.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 536,00000 |  | 536 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 151.08 | [5 empty] | DIL
37 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | Indiv | 0.31 | 120.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dotčené místnosti výměnou oken/dveří : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 101 : 15,75 |  | 15.75 | [22 empty] | VV | 2
|  | 102 : 4,67 |  | 4.67 | [22 empty] | VV | 2
|  | 108 : 17,85 |  | 17.85 | [22 empty] | VV | 2
|  | 109 : 26,69 |  | 26.69 | [22 empty] | VV | 2
|  | 120 : 13,58 |  | 13.58 | [22 empty] | VV | 2
|  | 121 : 5,10 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | 122 : 16,15 |  | 16.15 | [22 empty] | VV | 2
|  | 123 : 17,8 |  | 17.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 124 : 13,05 |  | 13.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | 125 : 7,46 |  | 7.46 | [22 empty] | VV | 2
|  | 130 : 52,96 |  | 52.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | 131 : 3,45 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 2
|  | 132 : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 135 : 3,06 |  | 3.06 | [22 empty] | VV | 2
|  | 136 : 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 203 |  | 203 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 201 : 14,63 |  | 14.63 | [22 empty] | VV | 2
|  | 202 : 17,80 |  | 17.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 203 : 13,05 |  | 13.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | 204 : 7,46 |  | 7.46 | [22 empty] | VV | 2
|  | 214 : 5,96 |  | 5.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | 220 : 10,31 |  | 10.31 | [22 empty] | VV | 2
|  | 221 : 17,80 |  | 17.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 222 : 13,05 |  | 13.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | 223 : 7,46 |  | 7.46 | [22 empty] | VV | 2
|  | 225 : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 228 : 52,96 |  | 52.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | 229 : 3,45 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 2
|  | 230 : 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 231 : 10,50 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | 232 : 8,05 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 187 |  | 187 | [22 empty] | VV | 0
38 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 1170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.02 | 23.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 390,00000*3 |  | 1170 | [22 empty] | VV | 5
39 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 233.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.029 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dotčené místnosti výměnou oken/dveří : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 108 : 17,85 |  | 17.85 | [22 empty] | VV | 2
|  | 109 : 26,69 |  | 26.69 | [22 empty] | VV | 2
|  | 120 : 13,58 |  | 13.58 | [22 empty] | VV | 2
|  | 123 : 17,80 |  | 17.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 124 : 13,05 |  | 13.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | 125 : 7,46 |  | 7.46 | [22 empty] | VV | 2
|  | 130 : 52,96 |  | 52.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | 133 : 6,46 |  | 6.46 | [22 empty] | VV | 2
|  | 135 : 3,06 |  | 3.06 | [22 empty] | VV | 2
|  | 136 : 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | cca 70% : 162,5*0,7 |  | 113.75 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 201 : 14,63 |  | 14.63 | [22 empty] | VV | 2
|  | 202 : 17,80 |  | 17.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 203 : 13,05 |  | 13.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | 214 : 5,96 |  | 5.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | 220 : 10,31 |  | 10.31 | [22 empty] | VV | 2
|  | 221 : 17,80 |  | 17.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 222 : 13,05 |  | 13.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | 223 : 7,46 |  | 7.46 | [22 empty] | VV | 2
|  | 228 : 52,96 |  | 52.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | 231 : 10,50 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | 232 : 8,05 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | cca 70% : 171,6*0,7 |  | 120.12 | [22 empty] | VV | 0
40 | 95-01 | Úprava zahradního ventilu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 4.88 |  |  |  |  | 35.25 | [5 empty] | DIL
41 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.03 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | 1200x800 : 2*1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2400x900 : (1+5)*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2400x2100 : (2+2)*4 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1600x2700 : 2*5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600x800 - nadvsětlík : 2*1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600x800 - nadvsětlík : 2*1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800x725 - nadsvětlík : 2*1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
42 | 968061113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.06 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | 1500x1500 : (5+5)*2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1500x2100 : (1+2)*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
43 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.05 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | 800x2100 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800x2100 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800x2200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
44 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.031 | 0.16 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.331 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 1200x800 : 1,2*0,8*2 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800x600 - nadsvětlík : 0,8*0,6*2 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800x600 - nadvsětlík : 0,8*0,6*2 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800x725 - nadvsětlík : 0,8*0,725*2 |  | 1.16 | [22 empty] | VV | 0
45 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 44.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.04 | 0.027 | 1.21 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.263 | 11.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 1500x1500 : 1,5*1,5*(5+5) |  | 22.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1500x2100 : 1,5*2,1*(1+2) |  | 9.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2400x900 : 2,4*0,9*(1+5) |  | 12.96 | [22 empty] | VV | 0
46 | 968062247R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy přes 4 m2 | m2 | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.02 | 0.023 | 0.66 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.215 | 6.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 2400x2100 : 2,4*2,1*(2+2) |  | 20.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1600x2700 : 1,6*2,7*2 |  | 8.64 | [22 empty] | VV | 0
47 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 10.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.088 | 0.9 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.556 | 5.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | 800x2100 : 2*0,8*2,1 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800x2100 : 2*0,8*2,1 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800x2200 : 2*0,8*2,2 |  | 3.52 | [22 empty] | VV | 0
48 | 968096001R00 | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, | m | 49.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01188 | 0.58 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.093 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1. + 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5+5)*1,5 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+2)*1,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+5)*2,4 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2+2)*2,4 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,6 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
49 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.14 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.55 | 2.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1. NP : 2*1,9 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
50 | 96-01 | Vybourání zákrytové desky tl. 150 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 962100013RA0 | Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných | m3 | 0.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.95 | 1.23 | AP-HSV | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
|  | Obezdění : 1,5*1,4*0,3 |  | 0.63 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.77 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
52 | 978300030RA0 | Otlučení vnějších omítek stěn břizolitových 100%, - | m2 | 555.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 27.77 | AP-HSV | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | s vyškrabáním spár a očištěním zdiva. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 555,48000 |  | 555.48 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35.58 | [5 empty] | DIL
53 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 18.8057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1.892 | 35.58 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 14.27 | [5 empty] | DIL
54 | 451971112R00 | Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonářské oceli | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.08 | 0 | 0 | 831-2 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.12 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli | [24 empty] | SPI |  | v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli
|  | S dodáním spon. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 35,00000 |  | 35 | [22 empty] | VV | 5
55 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.049 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Základy : 1,25*(6,77+1,5+1,5+0,925+7,65+7,43+1,5) |  | 34.0938 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
56 | 711823121RT6 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.16 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 35,00000 |  | 35 | [22 empty] | VV | 5
57 | 711823129RT5 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m | 27.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.1 | 2.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 6,77+1,5+1,5+0,925+7,65+7,43+1,5 |  | 27.275 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 27,5 |  | 27.5 | [22 empty] | VV | 0
58 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 40.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 35,00000*1,15 |  | 40.25 | [22 empty] | VV | 5
59 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 7.14 | [5 empty] | DIL
60 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 25.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.08 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.28 | 7.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 0,55*(6,77+1,5*2+0,925+7,65+7,43+1,5) |  | 15.0013 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,385*(6,77+1,5*2+0,925+7,65+7,43+1,5) |  | 10.5009 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 25,51 |  | 25.51 | [22 empty] | VV | 0
61 | 28375460R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 | m3 | 3.0936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | základy - spodní část pod terénem : 0,06*0,55*(6,77+1,5*2+0,925+7,65+7,43+1,5) |  | 0.90008 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,175*0,385*(6,77+1,5*2+0,925+7,65+7,43+1,5) |  | 1.8377 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koeficient: 0,13 |  | 0.3559 | [22 empty] | VV | 4
|  | Koeficient: | [24 empty] | VV | 4
62 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 65.03 | [5 empty] | DIL
63 | 728415111R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.55 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
64 | 728415121R00 | Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm | kus | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.61 | 37.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 61,00000 |  | 61 | [22 empty] | VV | 5
65 | 728415811R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.3575 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
66 | 728415816R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průměru d 100 mm | kus | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.04 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.3965 | 24.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 61 |  | 61 | [22 empty] | VV | 0
67 | 28651078-RA | Mřížka větrací PVC bílá d = 80 mm, ozn. PL/32 | kus | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 61 |  | 61 | [22 empty] | VV | 0
68 | 42972807-RA | Větrací mřížka plastová vel. 250x150 mm, bílá (RAL 9016), ozn. PL/31 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
69 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0.16 |  |  |  |  | 53.65 | [5 empty] | DIL
70 | 764817150R00 | Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.18 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.5 | 36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [24 empty] | SPI
|  | Uchyceno pomocí plechové připojovací lišty, dodávka včetně kotevních prvků a doplňků : | [24 empty] | VV | 0
|  | přírodní pozink : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
71 | 764816125R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž | m | 47.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00173 | 0.08 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.37 | 17.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [24 empty] | SPI
|  | ochranný venkovní nátěr : | [24 empty] | VV | 0
|  | barva bílá, dle RAL 9016 : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | KL/01 : (1+1)*(1,5+0,9) |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | KL/02 : (2+2)*2,4 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | KL/03 : (1+5)*2,4 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | KL/04 : (5+6)*1,5 |  | 16.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | KL/05 : 2*1,2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
72 | 764-01 | Oprava stávajícího lemování hrany balkonu, ozn. KL/10 | m | 30.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající prvek očistit, odrezivět a opatřit novým nátěrem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x základní nátěr, 1x syntetický lak, barva dle RAL 1034 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*9,90 |  | 9.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*10,20 |  | 20.4 | [22 empty] | VV | 0
73 | 764900020RAA | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.16 | AP-PSV | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP |  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | atika : 7,43+1,5+10,69+1,5+2,20+7,65+7,43+1,5+10,85+18,12 |  | 68.87 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 69 |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
74 | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.35 |  |  |  |  | 45.32 | [5 empty] | DIL
75 | 073873116R00 | Osazování žebříků s ochranným košem nebo třmeny | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 5.78 | 32.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 767996804R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0.001 | 0.35 | 800-767 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.037 | 12.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího žebříku na fasádě : 350 |  | 350 | [22 empty] | VV | 0
77 | 767-01 | Dod - Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50 mm, ST/01 pro PL/01 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Popis a rozměry viz. Výpis stínicích prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 767-02 | Dod - Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50 mm, ST/02 pro PL/02 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Popis a rozměry viz. Výpis stínicích prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
79 | 767-03 | Dod - Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50 mm, ST/03 pro PL/03 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Popis a rozměry viz. Výpis stínicích prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
80 | 767-04 | Dod - Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50 mm, ST/04 pro PL/04 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Popis a rozměry viz. Výpis stínicích prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
81 | 767-05 | Dod - Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50 mm, ST/06 pro PL/06 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Popis a rozměry viz. Výpis stínicích prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 0 | [24 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
82 | 767-06 | Dod - Vnitřní horizontální interiérové AL žaluzie - š. 25 mm, SV/01 pro PL/05 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Popis a rozměry viz. Výpis stínicích prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 0 | [24 empty] | VV | 0
83 | 767-07 | Montáž žaluzií | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 767-08 | Úprava stávajícího zábradlí, ozn. Z/01 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající trubkové zábradlí - TRo51x3, : | [24 empty] | VV | 0
|  | - zkrácení délky zábradlí o 160 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - stojku zábradlí odřezat a nahradit novou s kotevní deskou kotvenou do zídky : | [24 empty] | VV | 0
|  | - zkrátit madlo zábradlí o 160 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - začistit narušené části zábradlí : | [24 empty] | VV | 0
|  | počet ks: : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1 ks zábradlí cca 5 kg : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | - 2x základní nátěr : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 1x syntetický lak : | [24 empty] | VV | 0
|  | - barva - oranžová - dle NCS - S 1040-Y30R / RAL 1034 : | [24 empty] | VV | 0
85 | 767-09 | Repase stávajícího zábradlí na balkoně - dl. 9880 mm, ozn. Z/02 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zábradlí z ocelových uzavřených profilů - výplň drátkosklo : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zábradlí očistit, odrezavět, vyspravit poškozené části, čištění skleněné výplně - cca 6 m2 : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | hmotnost OK - 230 kg : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | povrchová úprava: : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 2x základní nátěr : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 1x syntetický lak : | [24 empty] | VV | 0
|  | - barva - oranžová - dle NCS - S 1040-Y30R / RAL 1034 : | [24 empty] | VV | 0
86 | 767-10 | Repase stávajícího zábradlí na balkoně - dl. 10150 mm, ozn. Z/03 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zábradlí z ocelových uzavřených profilů - výplň drátkosklo : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zábradlí očistit, odrezavět, vyspravit poškozené části, čištění skleněné výplně - cca 6 m2 : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | hmotnost OK - 235 kg : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | povrchová úprava: : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 2x základní nátěr : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 1x syntetický lak : | [24 empty] | VV | 0
|  | - barva - oranžová - dle NCS - S 1040-Y30R / RAL 1034 : | [24 empty] | VV | 0
87 | 767-11 | Dod - Žebřík s ochranným košem, ozn. Z/04 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelový žebřík s ochranným košem a výstupní plošinou kotvený do stávajicí obvodové stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | hmotnost cca 377 kg : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | délka 5600 mm, vrchní zahnutá část 1065 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | + 2x zábradlí o dl. 1200 mm a v. 1155 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotvení žebříku 8x - kotveno na stěnu před provedením zateplení 2x na chemickou kotvu M12, na chem. kotvu M16 - 8x2 ks : | [24 empty] | VV | 0
88 | 767-12 | Repase (výměna) madla u vstupních dveří, ozn. Z/07 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající madlo dl. 1000 mm - opravit povrch nebo vyměnit za nový kus : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
89 | 767-13 | Revizní dvířka pro hlavní uzávěr vody, kovové, bílé, 400x300 mm, ozn. Z/08 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
91 | 781900020RA0 | Odsekání a odebrání obkladů vnějších | m2 | 10.848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.97 | AP-PSV | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo plochy do 2 m2. | [24 empty] | SPI
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP |  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
|  | Fasádní obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | sever : (7,65+1,5)*0,3+(1,5*1,4+1,4*0,3) |  | 5.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | jih : 7,97*0,2 |  | 1.594 | [22 empty] | VV | 0
|  | západ : 2*0,27*0,3+7,43*0,25+5,13*0,15+2*0,6 |  | 3.989 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.66 | [5 empty] | DIL
92 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5.9387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.93 | 5.52 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
93 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.9387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.49 | 2.91 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
94 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 83.1414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
95 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5.9387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.94 | 5.58 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
96 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.9387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.11 | 0.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
97 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5.9387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
98 | 01 | Zařízení staveniště, provoz a odstranění staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
99 | 04 | Vzorkování - zámečnické konstrukce, truhlářské....(fasády, výmalby, okenní a dveřní profily, parapet, žaluzie, prahy, zárubně, dlažby, obklady atd...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
100 | 05 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, včetně oplocení části stavby a uskladnění materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## I. D.1.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 19/082 | MŠ Horní | [24 empty] | STA
O: | I. | 1. etapa | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.1 | Jímací soustava | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _1 | Instalační žlaby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | KO LISTA LV 18 X 13 2m | ks | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. víka | [24 empty] | POP
Díl: | _2 | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | Pol__0002 | VODIC HO7 V-U 6 ZL/Z (CY) | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | Pol__0003 | DRAT ZEMNICI AlMgSi 8mm | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | DRAT ZEMNICI AlMgSi 8mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | svody | [24 empty] | POP
5 | Pol__0005 | H STITEK OZNACENI | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | H SVORKA SR 3a (pásek/kruhový vodič) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | H SVORKA SS | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | H ZEMNICI TYC ZT 2M | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | hmoždinka do tvrzených pěnových desek, délka 100mm, | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | chranný asfaltový nátěr na spoje v zemi | kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | Pol__0011 | PASOVINA FEZN 30/4 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | podpěra vedení do zdiva | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | podpěra vedení pro vodič s vysokonapěťovou izolací | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | svodový vodič s vysokonapěťovou izolací | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ochrana před dotykovým napětím, celková délka 3,5m | [24 empty] | POP
15 | Pol__0015 | svorka pro uchycení vodiče k plechové atice | ks | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Systémový pomocný materiál pro jímací a zemnící soustavu | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (svorky, podpěry vedení,držáky,drobný pomocný spojovací mareriál) | [24 empty] | POP
|  | Montáž (CPV 453 100 00-3) | [24 empty] | POP
Díl: | _4 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | Pol__0017 | Revize hromosvodní instalace | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Napojení kovových konstrukcí na zemnící soustavu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | Napojení nové jímací soustavy na stávající jímací soustavu | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukcí | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položku možno četpat pouze se souhlasem investora nebo TDI | [24 empty] | POP
21 | Pol__0021 | Pomocné práce,kompletace | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | Práce spojené s odkrytím stávajícího kabelu a jeho přeložením dle požadavku spávce sítě | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | Převzetí pracoviště | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | Zakreslení skutečného provedení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _5 | Montáž hromosvodu a uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 210220302 | Montáž hmoždinky do tvrzené pěnové desky | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | 210220302 | Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
28 | 210220101 | Položení svodového vodiče FeZn do 10mm | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | 210220021 | Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek aj. | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 210220002 | Práce na uzemnění na povrchu FeZn 10 mm bez nátěr.ochr.posp. | m | 131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | 210220101 | upevnění svodového vodiče s vysoknapěťovou izolací | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
32 | 210220361 | Zaražení tyčového zemniče do země a přip do 2m | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _6 | Montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | Pol__0033 | Demontáže stávajícího hromosvodu | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | 215012240 | Montáž plastové instalační lišty | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _7 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | Pol__0036 | Vrtání železobetonu prům. 12mm l=30cm | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu