POPIS OPRAV – PLYNÁRENSKÁ 4, BRNO

Celková rekonstrukce domu. Předpokládá se zachování nosných konstrukcí, plastových oken a zateplení domu, ostatní konstrukce budou nové (skladby podlah, střecha, krov, vnitřní výplně otvorů, rozvody atd.).

Po rekonstrukci bude dům určen pro provozování azylové služby (Armáda spásy) z toho důvodu musí být budova bezbariérově přístupná (tak musí být i zkolaudována) a v přízemí zřízeno bezbariérové WC. (byty bezbariérové být nemusí).

V domě se tak musí vybudovat výtah. Dále podmínky dotace požadují alespoň 30% úsporu energií, takže počítáme s úpravami s tím spojenými.

Vytápění by se mělo zřídit dálkové (v suterénu vybudovat výměníkovou stanici).

Azylová služba se bude provozovat formou umisťování klientů do pokojů v bytech, tak aby v případě ukončení azylové služby v budoucnu mohli být byty opět použity pro klasické bydlení bez větších úprav.

Dispozičně tedy dům bude uspořádán tak, že v přízemí budou v bytech kanceláře azylové služby, zázemí pro zaměstnance, jednací místa, bezbariérové WC a další požadavky dle provozovatele azylové služby.

V patrech pak budou byty a na půdě se také předpokládá, že by mohli vzniknout bytové jednotky, popř. kanceláře, pokud by nevyšlo parkování.

Počítá se s kompletně novými dispozicemi bytů, jelikož se budou nově dělat kompletní rozvody elektřiny, ZTI, VZT, vytápění v domě a řešit umístění koupelen v bytech. Každý obytný pokoj by měl mít také svoje umyvadlo (minikuchyňku).

Počítáme s umístěním FVE elektrárny. Jednotlivé byty budou napojeny na podružné elektroměry. Dům tak bude mít pouze jeden fakturační elektroměr (úspora na poplatcích). Podružně bude také měřena spotřeba výtahu a spotřeba ve společných částech domu.

Měření energií by mělo být kompletně osazeno dálkovými senzory na technologii LoraWAN sítě. Byty budou mít podružné vodoměry, elektroměry, kalorimetry (topení), RTN (radiátory).

Dům by měl mít rozvody slaboproudu (internet), zabezpečovací technika, kamery.