## List1
[5 empty] | ZPRÁVA č. |  | …………………………………….
Záznam o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování požární vodou
(Provozní pravidelná kontrola dle č. C.2. ČSN 73 0873:2003)
Datum provedení revize:
Identifikační údaje dodavatele:
Název dodavatele:
Adresa sídla:
IČO: |  |  | tel.: |  | e-mail:
Údaje o osobě, která provedla revizi:
Jméno a příjmení oprávněné osoby:
Evidenční číslo osvědčení revizního technicka:
Vlastník objektu u kterého se provádí revize (provozovatel):
Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, IČO: 44992785
Adresa objektu:
Poř. | Umístění | Druh | Typ | Označení | Prům. | Přetlak | Průtok | Vybavení |  |  | ZÁVĚR
číslo | (místnost/patro) |  |  |  | hub. | Mpa | l/min. | Ventil | Hadice | Proudnice | (vyhovuje / nevyhovuje)
1.
systém:
2.
systém:
3.
systém:
4.
systém:
5.
systém:
6.
systém:
7.
systém:
8.
systém:
9.
systém:
10.
systém:
Další poznámky:
Termín příští revize:
Na základě § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ČSN 73 0873 příloha C, vykonavatel prohlašuje, že provedené činnsoti odpovídají podmínkám stanovenými
právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního zařízení.
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby (lze nahradit digitálním podpisem)