## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 027/2015
Oprava bytu Vídeňská 11, byt č. 1
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 3
| SO 01 | Stavební část |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| SO 02 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| SO 03 | ZTI, ÚT, VZT |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| _1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) | [5 empty] | 0
| _2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) | [5 empty] | 0
| _3 | Kabely | [5 empty] | 0
| _4 | Nosný materiál | [5 empty] | 0
| _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango | [5 empty] | 0
| 00 | Ostatní | [5 empty] | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | [5 empty] | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 | Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 0
| 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| 786 | Čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 027/2015 | Oprava bytu Vídeňská 11, byt č. 1
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO 01
Stavba : | 027/2015 | Oprava bytu Vídeňská 11, byt č. 1
Objekt : | SO 01 | Stavební část |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 01
Stavební část
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 01 | Stavební část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 01 | Stavební část |  |  |  |  | Stavební část
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
786 | Čalounické úpravy |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 01 |  |  | 0

## SO 01 SO 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 027/2015 | Oprava bytu Vídeňská 11, byt č. 1
O: | SO 01 | Stavební část
R: | SO 01 | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
| 317 14-1 Překlady porobetonové | [7 empty] | 0
| 317 14-11 nenosné | [7 empty] | 1
1 | 317121047RT2 | ...délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
| 319 30 Dodatečná izolace zdiva | [7 empty] | 0
| 319 30-1 podřezáním a vložením fólie | [7 empty] | 1
2 | 319300017R00 | ...zdivo kamenné, o tloušťce přes 600 do 900 mm | m2 | 23.7583 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 15
|  | 9,236*0,8+7,192*0,8+9,236*0,670+11,967*0,370 |  | 23.7583
| 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených | [7 empty] | 0
včetně pomocného lešení
| 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových | [7 empty] | 1
3 | 342255024R00 | ...tloušťky 100 mm | m2 | 19.887 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 3,5*4,370-0,8*1,970 |  | 13.719
|  | 01.104 - koupelna: : 3,5*1,6-0,6*1,970 |  | 4.418
|  | 01.101 - chodba: : 0,5*3,5 |  | 1.75
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 0
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením | [7 empty] | 1
4 | 342264051RT1 | ...Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 28.8 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.105 - kuchyně + obývák: : 28,8 |  | 28.8
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 0
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením | [7 empty] | 1
5 | 342264051RT3 | ...Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4.3 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
6 | 3 - 01 | Obezdívka geberitu, zapravení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 0
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [13 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
7 | 610991111R00 | ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 7.0044 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 1,24*0,880 |  | 1.0912
|  | 0,9*0,850 |  | 0.765
|  | 0,830*1,580 |  | 1.3114
|  | 0,660*0,8 |  | 0.528
|  | 0,940*0,880*4 |  | 3.3088
| 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů | [7 empty] | 0
| 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy | [7 empty] | 1
8 | 611421231R00 | ...Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 75.9 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 0
9 | 612421637R00 | ...štukové | m2 | 39.774 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
příčky Ytong: :
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : (3,5*4,370-0,8*1,970)*2 |  | 27.438
|  | 01.104 - koupelna: : (3,5*1,6-0,6*1,970)*2 |  | 8.836
|  | 01.101 - chodba: : 0,5*3,5*2 |  | 3.5
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
10 | 612421231R00 | ...Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 234.8257 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01. 101 - vstup: : 3,018*(4,370+1,390*2+2,960+2,730*2)-0,8*0,660+0,920*2,050-0,740*1,9-0,740*1,9 |  | 45.5363
|  | 01.102 - WC: : 0,975*(0,890*2+1,342*2)-0,740*1,900 |  | 2.9464
|  | 01.103 - sklad: : 3,010*(0,890*2+1,440*2)-0,740*1,900 |  | 12.6206
|  | 01.104 - koupelna: : 1,505*(2,945+1,456) |  | 6.6235
|  | 01.105- kuchyně + obývák: : 3,016*(2,650*2) |  | 15.9848
|  | 01.106 - pokoj: : 3,028*(5,890+2,840*2)-1,240*0,880-0,940*2,150 |  | 31.9218
|  | 01.107 - pokoj: : 3,019*(3,805*2+5,326*2)-0,940*0,880*2-0,940*2,150 |  | 51.4576
|  | 01.108 - pokoj: : 3,022*(4,630*2+5,326*2)-0,930*2,130-0,940*0,880*2 |  | 56.5388
ostění: :
|  | 0,6*(0,660+0,8*2) |  | 1.356
|  | 0,6*(0,900+0,850*2) |  | 1.56
|  | 0,6*(1,240+0,880*2) |  | 1.8
|  | 0,6*(0,940+0,880*2)*4 |  | 6.48
| 612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou | [7 empty] | 0
11 | 612481211RT2 | ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 39.774 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
příčky Ytong: :
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : (3,5*4,370-0,8*1,970)*2 |  | 27.438
|  | 01.104 - koupelna: : (3,5*1,6-0,6*1,970)*2 |  | 8.836
|  | 01.101 - chodba: : 0,5*3,5*2 |  | 3.5
| 622 30 Příprava podkladu | [7 empty] | 0
12 | 622323041R00 | ...penetrace | m2 | 39.774 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
příčky Ytong: :
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : (3,5*4,370-0,8*1,970)*2 |  | 27.438
|  | 01.104 - koupelna: : (3,5*1,6-0,6*1,970)*2 |  | 8.836
|  | 01.101 - chodba: : 0,5*3,5*2 |  | 3.5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm | [7 empty] | 1
13 | 631312611R00 | ...Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 0.215 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3*0,05 |  | 0.215
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm | [7 empty] | 1
14 | 631312621R00 | ...z betonu C 20/25 | m3 | 6.433 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
podkladní beton podlah: :
|  | 01.101 - vstup: : 10,4*0,07 |  | 0.728
|  | 01.102 - WC: : 1,3*0,07 |  | 0.091
|  | 01.103 - sklad: : 1,3*0,07 |  | 0.091
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3*0,07 |  | 0.301
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 11,7*0,07 |  | 0.819
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7*0,07 |  | 1.169
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9*0,07 |  | 1.463
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3*0,07 |  | 1.771
| 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů | [7 empty] | 0
| 631 36-2 ze svařovaných sítí | [7 empty] | 1
15 | 631362021R00 | ...Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.0178 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3*1,15*0,0036 |  | 0.0178
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových | [7 empty] | 0
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
16 | 642942111R00 | ...plocha do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
17 | 55330315R | zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
18 | 55330354R | zárubeň kovová oblá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
19 | 941955001R00 | ...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 91.9 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 11,7 |  | 11.7
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
20 | 952901111R00 | ...Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 91.9 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 11,7 |  | 11.7
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
| 952 90 Čištění budov | [7 empty] | 0
21 | 952901110R00 | ...Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 7.0044 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 15
|  | 1,24*0,880 |  | 1.0912
|  | 0,9*0,850 |  | 0.765
|  | 0,830*1,580 |  | 1.3114
|  | 0,660*0,8 |  | 0.528
|  | 0,940*0,880*4 |  | 3.3088
22 | 952 - 01 | D+ M zrcadla nad umyvadlem 600x800mm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic | [7 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
23 | 962031132R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 16.0162 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 3,250*(4,356)-0,8*2,1 |  | 12.477
|  | 3,250*(1,485)-0,650*1,980 |  | 3.5393
24 | 962031133R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 12.1145 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 3,250*(4,356)-0,950*2,150 |  | 12.1145
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | [7 empty] | 0
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
25 | 965081713R00 | ...Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 46.1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
|  | 01.105 - kuchyně + obývák: : 28,8 |  | 28.8
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
26 | 978011121R00 | ...Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 75.9 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
27 | 978013121R00 | ...Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 234.8257 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01. 101 - vstup: : 3,018*(4,370+1,390*2+2,960+2,730*2)-0,8*0,660+0,920*2,050-0,740*1,9-0,740*1,9 |  | 45.5363
|  | 01.102 - WC: : 0,975*(0,890*2+1,342*2)-0,740*1,900 |  | 2.9464
|  | 01.103 - sklad: : 3,010*(0,890*2+1,440*2)-0,740*1,900 |  | 12.6206
|  | 01.104 - koupelna: : 1,505*(2,945+1,456) |  | 6.6235
|  | 01.105- kuchyně + obývák: : 3,016*(2,650*2) |  | 15.9848
|  | 01.106 - pokoj: : 3,028*(5,890+2,840*2)-1,240*0,880-0,940*2,150 |  | 31.9218
|  | 01.107 - pokoj: : 3,019*(3,805*2+5,326*2)-0,940*0,880*2-0,940*2,150 |  | 51.4576
|  | 01.108 - pokoj: : 3,022*(4,630*2+5,326*2)-0,930*2,130-0,940*0,880*2 |  | 56.5388
ostění: :
|  | 0,6*(0,660+0,8*2) |  | 1.356
|  | 0,6*(0,900+0,850*2) |  | 1.56
|  | 0,6*(1,240+0,880*2) |  | 1.8
|  | 0,6*(0,940+0,880*2)*4 |  | 6.48
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 0
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 1
28 | 978059531R00 | ...Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 10.8616 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.102 - WC: : 1,220*(0,890*2+1,342*2)-0,740*1,900 |  | 4.0401
|  | 01.104 - koupelna: : 1,550*(2,945+1,456) |  | 6.8216
29 | 96 - 01 | Demontáž stávající kuchyňské linky a skříně, likvidace, naložení odvoz do Sběrného dvora | hod | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
30 | 96-01 | Bourání kompletní konstrukce podlahy bez podlahové krytiny - tl. cca 200 mm | m3 | 20.72 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
předpoklad: škvárový násyp, dřevěný polštář :
|  | 01.101 - vstup: : 10,4*0,2 |  | 2.08
|  | 01.102 - WC: : 1,3*0,2 |  | 0.26
|  | 01.103 - sklad: : 1,3*02 |  | 2.6
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3*0,2 |  | 0.86
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 11,7*0,2 |  | 2.34
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7*0,2 |  | 3.34
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9*0,2 |  | 4.18
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3*0,2 |  | 5.06
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | [7 empty] | 0
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [13 empty] | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
31 | 998011002R00 | ...Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 23.9804 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 612 48-11 Potažení vnitřních stěn pletivem | [7 empty] | 0
v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku),
32 | 612481113R00 | ...Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 9.8044 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.104 -koupelna: : 2,6*(0,9*2) |  | 4.68
|  | 0,2*2,959+0,2*2,059 |  | 1.0036
|  | 0,2*1,6 |  | 0.32
|  | 2,6*4*0,2 |  | 2.08
|  | 01.102 - WC: : 1,220*4*0,2 |  | 0.976
|  | 1,342*0,2 |  | 0.2684
|  | 0,602*0,2 |  | 0.1204
|  | 0,890*2*0,2 |  | 0.356
| 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [7 empty] | 0
33 | 711141559R00 | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 91.9 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 11,7 |  | 11.7
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
34 | 711142559R00 | ...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 13.8556 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 15
|  | (4,630*2+3,805*2+5,327*4)*0,2 |  | 7.6356
|  | (4,370+1,390+2,960)*0,2 |  | 1.744
|  | (6,506+2,960+5,890+2,840+1,5+1,166+1,518)*0,2 |  | 4.476
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-3 stěrka hydroizolační | [7 empty] | 1
35 | 711212002RT1 | ...Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, ,proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 27.6153 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 15
|  | dvouvrstvá | [13 empty] | dvouvrstvá
dlažby: :
|  | 01.104-koupelna: : 4,3 |  | 4.3
|  | 01.102- WC: : 1,3 |  | 1.3
obklady: :
|  | 01.102 - WC: : 1,220*(0,890*2+0,602+1,342) |  | 4.5433
|  | 01.104 -koupelna: : 2,1*(1,6*2-0,6+2,860*2) |  | 17.472
36 | 62833159R | pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm | m2 | 118.4463 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
VODOROVNÁ: :
|  | 01.101 - vstup: : 10,4*1,12 |  | 11.648
|  | 01.102 - WC: : 1,3*1,12 |  | 1.456
|  | 01.103 - sklad: : 1,3*1,12 |  | 1.456
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3*1,12 |  | 4.816
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 11,7*1,12 |  | 13.104
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7*1,12 |  | 18.704
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9*1,12 |  | 23.408
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3*1,12 |  | 28.336
SVISLÁ: :
|  | (4,630*2+3,805*2+5,327*4)*0,2*1,12 |  | 8.5519
|  | (4,370+1,390+2,960)*0,2*1,12 |  | 1.9533
|  | (6,506+2,960+5,890+2,840+1,5+1,166+1,518)*0,2*1,12 |  | 5.0131
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 0
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
37 | 998711202R00 | ...Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 12 Montáž tepelné izolace podlah | [7 empty] | 0
38 | 713121111R00 | ...Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 91.9 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 11,7 |  | 11.7
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
| 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky | [7 empty] | 0
39 | 713191100RT9 | ...Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE | m2 | 105.685 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 - vstup: : 10,4*1,15 |  | 11.96
|  | 01.102 - WC: : 1,3*1,15 |  | 1.495
|  | 01.103 - sklad: : 1,3*1,15 |  | 1.495
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3*1,15 |  | 4.945
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 11,7*1,15 |  | 13.455
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7*1,15 |  | 19.205
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9*1,15 |  | 24.035
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3*1,15 |  | 29.095
40 | 63153804R | Deska z minerální vlny tl. 80 mm, podlahová | m2 | 101.09 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
tl. 30 - 80 mm dle rovinatosti podlah: :
|  | 01.101 - vstup: : 10,4*1,1 |  | 11.44
|  | 01.102 - WC: : 1,3*1,1 |  | 1.43
|  | 01.103 - sklad: : 1,3*1,1 |  | 1.43
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3*1,1 |  | 4.73
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 11,7*1,1 |  | 12.87
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7*1,1 |  | 18.37
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9*1,1 |  | 22.99
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3*1,1 |  | 27.83
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
41 | 998713202R00 | ...Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0
42 | 771 - 01 | D+ M podlah z OSB desek ve dvou vrstvách, tl. desky 18 mm, pero a drážka, lepeno a šroubováno | m2 | 87.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : 11,7 |  | 11.7
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
| 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
43 | 998762202R00 | ...Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [7 empty] | 0
44 | 766661112R00 | ...Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 15
| 766 66 Demontáž dveřních křídel | [7 empty] | 0
| 766 66-3 prahů dveří | [7 empty] | 1
45 | 766662811R00 | ...Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 6 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 15
|  | 6 |  | 6
| 766 66 Oprava dveřních křídel | [7 empty] | 0
46 | 766661912R00 | ...Oprava dveřních křídel - nátěr,výměna kování, příp. nové zasklení | ks | 4 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 15
| 766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla | [7 empty] | 0
47 | 766670011R00 | ...Montáž dřevěného křídla dveří | kus | 2 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 15
48 | 766670021R00 | ...Montáž kliky a štítku | kus | 6 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 15
49 | 766 - 01 | D+M DTD dvířek v místě kotle, š. 800 mm, v. 3000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
50 | 766 - 02 | Oprava vstupních dveří, výměna skleněných výplní za plné pole, seřízení kování | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
51 | 766 - K1 | D+M Kuchyňská linka - dle pohledů v PD, ze standartizovaných modulů - truhlářské prvky , vč. osazení spotřebičů | m | 3.56 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
52 | 54914620R | Dveřní kování, nerez | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
53 | 61165001R | dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
54 | 61165003R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
55 | 766 - K2 | Dodávka trouby vestavné | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
56 | 766 - K3 | Dodávka varné desky | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
57 | 766 - K4 | Dodávka dřezu nerezového s odkapem | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 61-9 Oprava a údržba oken | [7 empty] | 0
58 | 767612911R00 | ...Oprava - seřízení kování oken | kus | 8 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 15
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
59 | 998767202R00 | ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
| 771 10 Příprava podkladu pod dlažby | [7 empty] | 0
60 | 771101210R00 | ...Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 17.3 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
| 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
61 | 771471011R00 | ...Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm | m | 15.375 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 vstup: : (4,370-0,920+1,390+2,960-0,740+3,155-0,930+2,730-0,740-0,6+0,5+0,1+0,1+0,150) |  | 11.525
|  | 01.103 sklad: : 0,890*2-0,740+1,405*2 |  | 3.85
| 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
62 | 771575109RT1 | ...Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 17.3 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
| 771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily | [7 empty] | 0
| 771 57-74 profily přechodové | [7 empty] | 1
63 | 771577113R00 | ...Lišta hliníková přechodová | m | 1.87 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
|  | 0,940+0,930 |  | 1.87
64 | 771 - 01R | Předláždění a oprava vstupních schodů | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
65 | 771 - 01 | Keramická dlažba dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 21.6631 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 01.101 vstup: : 10,4*1,15 |  | 11.96
|  | 01.102 WC: : 1,3*1,15 |  | 1.495
|  | 01.103 sklad: : 1,3*1,15 |  | 1.495
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3*1,15 |  | 4.945
soklík: :
|  | 01.101 vstup: : (4,370-0,920+1,390+2,960-0,740+3,155-0,930+2,730-0,740-0,6+0,5+0,1+0,1+0,150)*0,1*1,15 |  | 1.3254
|  | 01.103 sklad: : (0,890*2-0,740+1,405*2)*0,10*1,15 |  | 0.44275
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
66 | 998771202R00 | ...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | 0
| 775 53-8 Demontáž parketových tabulí lepených | [7 empty] | 0
67 | 775531800RT1 | ...Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt, včetně uložení suti na hromady | m2 | 73.3 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
| 998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
68 | 998775201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 0
69 | 776511810R00 | ...Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 18.6 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
|  | 01.105 - kuchyň+obývák: : 11,7 |  | 11.7
70 | 776 - 01 | Montáž PVC podlahy určené k montáži bez lepení | m2 | 75 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 01.106 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.107 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
|  | 01.105 - kuchyň + ob: : 28,8 |  | 28.8
71 | 776 - 03 | Montáž podlahových lišt | m | 67.167 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 01.107 - pokoj: : 4,630*2+5,327*4-0,940-0,930 |  | 28.698
|  | 01.106 - pokoj. : 3,805+5,331*2+3,805-0,940 |  | 17.332
|  | 01.105 - kuchyň + ob: : 2,960+2,665+2,840+1,518+5,890+1,8+2,865+0,599 |  | 21.137
72 | 61731616R | Lišta mdf bílá | m | 67.167 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.107 - pokoj: : 4,630*2+5,327*4-0,940-0,930 |  | 28.698
|  | 01.106 - pokoj. : 3,805+5,331*2+3,805-0,940 |  | 17.332
|  | 01.105 - kuchyň + ob: : 2,960+2,665+2,840+1,518+5,890+1,8+2,865+0,599 |  | 21.137
73 | 776 - 02 | Dodávka PVC podlahy z filcovou podložkou, montáž bez lepení, min. zátěžová třída dle klasif. EN 685, třída 33 | m2 | 82.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 01.106 - pokoj: : 20,9*1,1 |  | 22.99
|  | 01.107 - pokoj: : 25,3*1,1 |  | 27.83
|  | 01.105 - kuchyň + ob: : 28,8*1,1 |  | 31.68
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
74 | 998776201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
| 781 10 Příprava podkladu pod obklady | [7 empty] | 0
75 | 781101210R00 | ...Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 24.3825 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
|  | včetně dodávky materiálu. | [13 empty] | včetně dodávky materiálu.
obklady: :
|  | 01.102 - WC: : 1,220*(0,890*2+0,602+1,342) |  | 4.5433
|  | 01.104 -koupelna: : 2,1*(1,6*2-0,6+2,860*2) |  | 17.472
|  | kuchyň- linka: : 2,959*0,8 |  | 2.3672
| 781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
76 | 781475114RT1 | ...Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 25.4252 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
obklady: :
|  | 01.102 - WC: : 1,500*(0,890*2+0,602+1,342) |  | 5.586
|  | 01.104 -koupelna: : 2,1*(1,6*2-0,6+2,860*2) |  | 17.472
|  | kuchyň- linka: : 2,959*0,8 |  | 2.3672
77 | 781 - 01 | Obklad stěn keramický - dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 26.5167 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
obklady: :
|  | 01.102 - WC: : 1,500*(0,890*2+0,602+1,342)*1,15 |  | 6.4239
|  | 01.104 -koupelna: : 2,1*(1,6*2-0,6+2,860*2)*1,15 |  | 20.0928
78 | 781 - 02 | Obklad za kuchyňskou linkou - dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 2.7223 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | kuchyň- linka: : 2,959*0,8*1,15 |  | 2.7223
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 0
79 | 998781202R00 | ...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 90 Ostatní práce | [7 empty] | 0
80 | 783903812R00 | ...Odmaštění saponáty | m2 | 7.166 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 15
|  | 0,6*(0,930+2,130*2)+0,6*(0,940+2,150*2) |  | 6.258
|  | 0,1*(0,740+1,9*2)+0,1*(0,740+1,9*2) |  | 0.908
81 | 783 - 01 | Nátěr zárubní interiérových dveří, barva bílá | m2 | 8.094 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 0,6*(0,930+2,130*2)+0,6*(0,940+2,150*2) |  | 6.258
|  | 0,1*(0,740+1,9*2)+0,1*(0,740+1,9*2) |  | 0.908
|  | 0,1*(0,6+1,97*2)+0,1*(0,8+1,97*2) |  | 0.928
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 40 Odstranění maleb | [7 empty] | 0
82 | 784402801R00 | ...Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 299.5297 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
STĚNY: :
|  | 01. 101 - vstup: : 3,018*(4,370+1,390*2+2,960+2,730*2)-0,8*0,660+0,920*2,050-0,740*1,9-0,740*1,9 |  | 45.5363
|  | 01.102 - WC: : 0,975*(0,890*2+1,342*2)-0,740*1,900 |  | 2.9464
|  | 01.103 - sklad: : 3,010*(0,890*2+1,440*2)-0,740*1,900 |  | 12.6206
|  | 01.104 - koupelna: : 1,505*(2,945+1,456) |  | 6.6235
|  | 01.105- kuchyně + obývák: : 3,016*(2,650*2) |  | 15.9848
|  | 01.106 - pokoj: : 3,028*(5,890+2,840*2)-1,240*0,880-0,940*2,150 |  | 31.9218
|  | 01.107 - pokoj: : 3,019*(3,805*2+5,326*2)-0,940*0,880*2-0,940*2,150 |  | 51.4576
|  | 01.108 - pokoj: : 3,022*(4,630*2+5,326*2)-0,930*2,130-0,940*0,880*2 |  | 56.5388
STROPY: :
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1
83 | 784111401R00 | ...Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 350.4997 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
STĚNY: :
|  | 01. 101 - vstup: : 3,018*(4,370+1,390*2+2,960+2,730*2)-0,8*0,660+0,920*2,050-0,740*1,9-0,740*1,9 |  | 45.5363
|  | 01.102 - WC: : 0,975*(0,890*2+1,342*2)-0,740*1,900 |  | 2.9464
|  | 01.103 - sklad: : 3,010*(0,890*2+1,440*2)-0,740*1,900 |  | 12.6206
|  | 01.104 - koupelna: : 1,505*(2,945+1,456) |  | 6.6235
|  | 01.105- kuchyně + obývák: : 3,016*(2,650*2) |  | 15.9848
|  | 01.106 - pokoj: : 3,028*(5,890+2,840*2)-1,240*0,880-0,940*2,150 |  | 31.9218
|  | 01.107 - pokoj: : 3,019*(3,805*2+5,326*2)-0,940*0,880*2-0,940*2,150 |  | 51.4576
|  | 01.108 - pokoj: : 3,022*(4,630*2+5,326*2)-0,930*2,130-0,940*0,880*2 |  | 56.5388
STROPY: :
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
příčky Ytong: :
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : (3,5*4,370-0,8*1,970)*2 |  | 27.438
|  | 01.104 - koupelna: : (3,5*1,6-0,6*1,970)*2 |  | 8.836
|  | 01.101 - chodba: : 0,5*3,5*2 |  | 3.5
ostění: :
|  | 0,6*(0,660+0,8*2) |  | 1.356
|  | 0,6*(0,900+0,850*2) |  | 1.56
|  | 0,6*(1,240+0,880*2) |  | 1.8
|  | 0,6*(0,940+0,880*2)*4 |  | 6.48
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1
84 | 784111701R00 | ...Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x | m2 | 33.1 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.105 - kuchyně + obývák: : 28,8 |  | 28.8
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem | [7 empty] | 1
85 | 784117101R00 | ...Vyhlazení disperzním tmelem | m2 | 310.7257 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
STĚNY: :
|  | 01. 101 - vstup: : 3,018*(4,370+1,390*2+2,960+2,730*2)-0,8*0,660+0,920*2,050-0,740*1,9-0,740*1,9 |  | 45.5363
|  | 01.102 - WC: : 0,975*(0,890*2+1,342*2)-0,740*1,900 |  | 2.9464
|  | 01.103 - sklad: : 3,010*(0,890*2+1,440*2)-0,740*1,900 |  | 12.6206
|  | 01.104 - koupelna: : 1,505*(2,945+1,456) |  | 6.6235
|  | 01.105- kuchyně + obývák: : 3,016*(2,650*2) |  | 15.9848
|  | 01.106 - pokoj: : 3,028*(5,890+2,840*2)-1,240*0,880-0,940*2,150 |  | 31.9218
|  | 01.107 - pokoj: : 3,019*(3,805*2+5,326*2)-0,940*0,880*2-0,940*2,150 |  | 51.4576
|  | 01.108 - pokoj: : 3,022*(4,630*2+5,326*2)-0,930*2,130-0,940*0,880*2 |  | 56.5388
STROPY: :
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
ostění: :
|  | 0,6*(0,660+0,8*2) |  | 1.356
|  | 0,6*(0,900+0,850*2) |  | 1.56
|  | 0,6*(1,240+0,880*2) |  | 1.8
|  | 0,6*(0,940+0,880*2)*4 |  | 6.48
| 784 45 Malby z malířských směsí se začištěním | [7 empty] | 0
86 | 784115212R00 | ...Malba tekutá standard, bílá, bez penetr.,2 x | m2 | 350.4997 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
STĚNY: :
|  | 01. 101 - vstup: : 3,018*(4,370+1,390*2+2,960+2,730*2)-0,8*0,660+0,920*2,050-0,740*1,9-0,740*1,9 |  | 45.5363
|  | 01.102 - WC: : 0,975*(0,890*2+1,342*2)-0,740*1,900 |  | 2.9464
|  | 01.103 - sklad: : 3,010*(0,890*2+1,440*2)-0,740*1,900 |  | 12.6206
|  | 01.104 - koupelna: : 1,505*(2,945+1,456) |  | 6.6235
|  | 01.105- kuchyně + obývák: : 3,016*(2,650*2) |  | 15.9848
|  | 01.106 - pokoj: : 3,028*(5,890+2,840*2)-1,240*0,880-0,940*2,150 |  | 31.9218
|  | 01.107 - pokoj: : 3,019*(3,805*2+5,326*2)-0,940*0,880*2-0,940*2,150 |  | 51.4576
|  | 01.108 - pokoj: : 3,022*(4,630*2+5,326*2)-0,930*2,130-0,940*0,880*2 |  | 56.5388
STROPY: :
|  | 01.101 - vstup: : 10,4 |  | 10.4
|  | 01.102 - WC: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.103 - sklad: : 1,3 |  | 1.3
|  | 01.106 - pokoj: : 16,7 |  | 16.7
|  | 01.107 - pokoj: : 20,9 |  | 20.9
|  | 01.108 - pokoj: : 25,3 |  | 25.3
příčky Ytong: :
|  | 01.105 - kuchyň + obývák: : (3,5*4,370-0,8*1,970)*2 |  | 27.438
|  | 01.104 - koupelna: : (3,5*1,6-0,6*1,970)*2 |  | 8.836
|  | 01.101 - chodba: : 0,5*3,5*2 |  | 3.5
ostění: :
|  | 0,6*(0,660+0,8*2) |  | 1.356
|  | 0,6*(0,900+0,850*2) |  | 1.56
|  | 0,6*(1,240+0,880*2) |  | 1.8
|  | 0,6*(0,940+0,880*2)*4 |  | 6.48
87 | 784115712R00 | ...Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 33.1 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.105 - kuchyně + obývák: : 28,8 |  | 28.8
|  | 01.104 - koupelna: : 4,3 |  | 4.3
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  | 0
88 | 786 - 01 | D+ M interiérových žaluzií, standardní, bílá barva | m2 | 7.0044 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 1,24*0,880 |  | 1.0912
|  | 0,9*0,850 |  | 0.765
|  | 0,830*1,580 |  | 1.3114
|  | 0,660*0,8 |  | 0.528
|  | 0,940*0,880*4 |  | 3.3088
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky | [7 empty] | 1
89 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 49.75 |  | 0 | 821-1 | RTS |  |  |  | 15
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
90 | 979011111R00 | ...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 49.75 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
91 | 979081111R00 | ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 49.75 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
92 | 979081121R00 | ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 497.5 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
93 | 979082111R00 | ...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 49.75 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
94 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 49.75 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
95 | 979990181R00 | ...Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | t | 0.04 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
| 005121 Zařízení staveniště | [7 empty] | 0
96 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS |  |  |  | 15
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [13 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
97 | VN - 01 | Dokladová část - certifikáty, PoS atd. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
98 | VN - 02 | Úklid společných prostor domu v průběhu stavby | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
99 | ON - R2 | Plán BOZP | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 0
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
100 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS |  |  |  | 15
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [13 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
101 | ON - R | Statické posouzení po odkrytí podlah | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 02
Stavba : | 027/2015 | Oprava bytu Vídeňská 11, byt č. 1
Objekt : | SO 02 | Elektroinstalace |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 02
Elektroinstalace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 02 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 1 | Elektroinstalace |  |  |  |  | Elektroinstalace
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
_1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  |  |  | 0
_2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  |  |  | 0
_3 | Kabely |  |  |  |  | 0
_4 | Nosný materiál |  |  |  |  | 0
_5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 1 |  |  | 0

## SO 02 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 027/2015 | Oprava bytu Vídeňská 11, byt č. 1
O: | SO 02 | Elektroinstalace
R: | 1 | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | _1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  | 0
1 | 0101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 20A vč.montáže a zapojení, | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
2 | 0102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | _2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  | 0
3 | 0103 | Vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí, háčkem a objímkou s žárovkou | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
4 | 0104 | Svítidlo typ A | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
5 | 0105 | Svítidlo typ C | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
6 | 0106 | Svítidlo typ D | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
7 | 0107 | Svítidlo typ E | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
8 | 0108 | Svítidlo typ F | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | _3 | Kabely |  |  | 0
9 | 0109 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
10 | 0110 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
11 | 0111 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
12 | 0112 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 60 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
13 | 0113 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 125 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
14 | 0114 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
15 | 0115 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 220 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
16 | 0116 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
17 | 0117 | Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
18 | 0118 | Kabel JYTY 4Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | _4 | Nosný materiál |  |  | 0
19 | 0119 | Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
20 | 0120 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 43 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
21 | 0121 | Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
22 | 0122 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
23 | 0123 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
24 | 0124 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  | 0
25 | 0125 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
26 | 0126 | Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
27 | 0127 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
28 | 0128 | Spínač řaz.6+6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
29 | 0129 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
30 | 0130 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
31 | 0131 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
32 | 0132 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
33 | 0133 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
34 | 0134 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
35 | 0135 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44, 300W, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
36 | 0136 | Termostat týdenní, digitální | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
37 | 0137 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
38 | 0138 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
39 | 0139 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 51 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
40 | 0140 | Pomocný instalační materiál | ks | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
41 | 0141 | Propojení podle požadavků ÚT, VZT | hod | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
42 | 0142 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
43 | 0143 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
44 | 0144 | Průrazy do 5cm | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
45 | 0145 | Požární ucpávka do 5cm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
46 | 0146 | Drážka cihlové zdivo 3x3cm | m | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
47 | 0147 | Drážka cihlové zdivo 5x5cm | m | 22 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
48 | 0148 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
49 | 0149 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
50 | 0150 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
51 | 0151 | Ověřit funkčnost STA | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
52 | 0152 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
53 | 0153 | Výstražné tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 03
Stavba : | 027/2015 | Oprava bytu Vídeňská 11, byt č. 1
Objekt : | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 03
ZTI, ÚT, VZT
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 03 | ZTI, ÚT, VZT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 03 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT |  |  |  |  | ZTI, ÚT, VZT
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
00 | Ostatní |  |  |  |  | 0
60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 03 |  |  | 0

## SO 03 SO 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 027/2015 | Oprava bytu Vídeňská 11, byt č. 1
O: | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT
R: | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | 0
1 | 602011144RT3 | Štuk na stěnách ručně tl. 4 mm | m2 | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
2 | 602011191R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
3 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm pro odpadní trubku | m | 3.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
5 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm pro odpadní trubku | m | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
6 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
7 | 97110 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 20x20 cm tl. zdi do 60 cm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
8 | 97111 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 10x10 cm tl. zdi do 60 cm | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
9 | 97112 | Vybourání otvorů ve zdivu cihleném do 20c20 cm tl. zdi do 15 cm | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
10 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením | t | 1.1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
11 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot | t | 1.1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
12 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 1.1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
13 | 979999997R00 | Poplatek za skládku | t | 1.1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
14 | 72120 | Demontáž připojovacího potrubí do D110 vč. odvozu | m | 15.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
15 | 72121 | Demontáž odpadního svislého potrubí do D125 vč. odvozu | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
16 | 721140916R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
17 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
18 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
19 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
20 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
21 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm vč. vsazení odboček | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
22 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
23 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
24 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
25 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
26 | 733200010RA0 | Demontáž potrubí ocelového do DN 40 odkrytého, vč. odvozu | m | 48 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
27 | 722172311R00 | Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy | m | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
28 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
29 | 722172313R00 | Potrubí z PPR PN16, D 32x4,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
30 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy | m | 13 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
31 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
32 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
33 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 45 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
34 | 722181212RU1 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
35 | 722264312R00 | Vodoměr bytový SV DN 15, Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
36 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. mokroběž G1/2'' | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
37 | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
38 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
39 | 725530152R00 | Ventil pojistný se zpětným ventilem s plnicím a vypouštěcím kohoutem | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
40 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
41 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
42 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
43 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
44 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
45 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 48 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
46 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 48 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
47 | 36 | Zaslepení nepotřebných sopouchů 3ks otvorů po vafkách 1ks | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
48 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 vč. odvozu | m | 26.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
49 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku vč. odvozu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
50 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních vč. odvozu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
51 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
52 | 37 | Plynoměrová skříň pro zazdění s větr. otvory 500x500x250 mm, plechová, bílá | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
53 | 38 | Propojení potrubí DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
54 | 723261912R00 | Oprava - montáž plynoměrů PS-2, PS-6 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
55 | 723160204R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu DN25 | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
56 | 39 | Potrubí z měděných trubek D 18 mm spoj lisováním | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
57 | 40 | Potrubí z měděných trubek D 22 mm spoj lisováním | m | 2.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
58 | 41 | Potrubí z měděných trubek D 28 mm spoj lisováním | m | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
59 | 5513101562 | Hadice plynová 1/2'', l 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
60 | 5513101601 | Hadice plynová 3/4", l 500mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
61 | 723190251R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
62 | 723190252R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
63 | 43 | Plynový kohout DN20 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
64 | 42 | Plynový kohout DN15 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
65 | 44 | Plynový kohout DN25 před a za plynoměrem | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
66 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
67 | 45 | oc. chránička 6/4" | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
68 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 26.5 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
69 | 723190909R00 | Zkouška tlaková a těsnostní plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
70 | REV1 | Revize plynového zařízení, protokoly | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
71 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích včetně splachovací nádržky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
72 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol | soubor | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
73 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně obezdění | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
74 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 dřezová, vanová, umyvadlová | soubor | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
75 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
76 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
77 | 28696751 | Modul-WC s ovládáním zepředu , h=112cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
78 | 28696752 | Tlačítko ovládací plastové pro 2 množství splach | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
79 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
80 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
81 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
82 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm bílé otvor uprostřed pro baterii | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
83 | 725017421R00 | Umývátko na šrouby rohové, bílé otvor uprostřed pro baterii | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
84 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
85 | 55220103M | Vanička sprchová čtvrtkruh, akrylátová samonosná s panelem, 80 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
86 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
87 | RAV | Čtvrtkruhový sprchový kout, posuvný čtyřdílný rám bílý, výplň plastová, pro vaničku 80 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
88 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
89 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
90 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
91 | 725829201R00 | Montáž baterie sprchové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
92 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
93 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
94 | NOV1 | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
95 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový plastový, 40 mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
96 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
97 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
98 | 55162150A | Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32-kalich | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
99 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
100 | 731249123R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 23 kW | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
101 | KOT | Nástěnný plynový kond. kotel 5,9-17,3kW s integ. 46l nerez. zás. TV vč. regulátoru, kryt | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
102 | ODK | Odkouření d80/125-4m, 2xK87°, d80-15m vč. krytu komínu, rev. kus, rozpěrek, op. kolena | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
103 | 735157140R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 10 500/ 400 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
104 | 735157646R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1000 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
105 | 735157763R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 700 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
106 | 735171312R00 | Těleso trub. středové připojení 1500.750 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
107 | 1 | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
108 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
109 | 734266416R00 | Šroubení uzav.dvoutr.rohové DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
110 | KOR1 | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
111 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
112 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
113 | 734295212R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
114 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
115 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
116 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 53 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
117 | 733161106R00 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 33 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
118 | 733161107R00 | Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
119 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 53 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
120 | 722181213RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 33 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
121 | 722181213RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
122 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška, zaregulování | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | 0
123 | VZT1 | Malý nástěnný radiální ventilátor, vestavný d100 100 m3/h / dp=25Pa / 25W / 230V | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
124 | VZT2 | Malý axiální ventilátor d100 60 m3/h / dp=25Pa / 8 W / 230V | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
125 | VZT3 | Nerezová digestoř vestavná, vč. tuk filtrů 336 m3/h / 230V, vč. osvětlení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
126 | H100 | Potrubí ohebné d100 | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
127 | H125 | Potrubí ohebné d125, Al | m | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
128 | SP100 | SPIRO potrubí d100 | m | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
129 | SP125 | SPIRO potrubí d125 | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
130 | SP125T | SPIRO potrubí d125, tmelené | m | 4.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
131 | SŽ125 | Samotížná plastová žaluziová klapka d125 RAL bílá | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
132 | VYP | Okenní plná výplň | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 00 | Ostatní |  |  | 0
133 | 01 | Nepředvídatelné práce | hod | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
134 | 02 | Montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
135 | 03 | Zednická výpomoc | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
136 | 04 | Doprava materiálu na stavbu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0