## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 030/2015
Stavební úpravy bytu Vídeňská 11a, byt č. 1, Brno - Střed
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 3
| SO 01 | Stavební část |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| SO 02 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| SO 03 | ZTI, ÚT, VZT |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| _1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) | [5 empty] | 0
| _2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) | [5 empty] | 0
| _3 | Kabely | [5 empty] | 0
| _4 | Nosný materiál | [5 empty] | 0
| _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango | [5 empty] | 0
| 00 | Ostatní | [5 empty] | 0
| 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 | Komunikace | [5 empty] | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | [5 empty] | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 | Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 0
| 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| ON | Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 030/2015 | Stavební úpravy bytu Vídeňská 11a, byt č. 1, Brno - Střed
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO 01
Stavba : | 030/2015 | Stavební úpravy bytu Vídeňská 11a, byt č. 1, Brno - Střed
Objekt : | SO 01 | Stavební část |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 01
Stavební část
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 01 | Stavební část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 01 | Stavební část |  |  |  |  | Stavební část
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
5 | Komunikace |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 01 |  |  | 0

## SO 01 SO 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 030/2015 | Stavební úpravy bytu Vídeňská 11a, byt č. 1, Brno - Střed
O: | SO 01 | Stavební část
R: | SO 01 | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 0
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
1 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 0.6 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | zpevnění plochy dvora: : 1,2*2,5*0,2 |  | 0.6
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
2 | 162701105R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0.6 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | zpevnění plochy dvora: : 1,2*2,5*0,2 |  | 0.6
| 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku | [7 empty] | 0
| 167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně | [7 empty] | 1
3 | 167101201R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 0.6 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | zpevnění plochy dvora: : 1,2*2,5*0,2 |  | 0.6
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 0
4 | 199000005R00 | ...zeminy 1- 4 | t | 1.08 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | zpevnění plochy dvora: : 1,2*2,5*0,200*1,8 |  | 1.08
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
| 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených | [7 empty] | 0
| 311 23-8 akusticky tlumivé | [7 empty] | 1
5 | 311237371R00 | ...tloušťka 200 mm, akustický útlum Rw = 53 dB, | m2 | 2.8897 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | zazdívky v obv. zdivu: : 1,810*0,970-0,970*0,9 |  | 0.8827
|  | 0,9*2,23 |  | 2.007
| 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených | [7 empty] | 0
| 311 23-8 akusticky tlumivé | [7 empty] | 1
6 | 311238136R00 | ...tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, , součinitel prostupu tepla U=0,85 W/m2.K | m3 | 0.52008 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | dozdívka vchodu z 1.103 do 01.101: : 0,8*0,330*1,970 |  | 0.52008
| 317 14-1 Překlady porobetonové | [7 empty] | 0
| 317 14-11 nenosné | [7 empty] | 1
7 | 317121047RT2 | ...Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10 | kus | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
| 317 16 Překlady keramické | [7 empty] | 0
| 317 16-1 montáž a dodávka | [7 empty] | 1
8 | 317168131R00 | ...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
| 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených | [7 empty] | 0
včetně pomocného lešení
| 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových | [7 empty] | 1
9 | 342255024R00 | ...Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 10.3314 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.105 koupelna: : 3,170*(2,022+1,610)-0,6*1,970 |  | 10.3314
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 0
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením | [7 empty] | 1
10 | 342264051RT1 | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 13.9 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9 |  | 13.9
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 0
| 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením | [7 empty] | 1
11 | 342264051RT3 | ...Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 7.2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.104 wc: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.105 koupelna: : 3,6 |  | 3.6
12 | 3 - 01 | D+M schodiště do dvora - betonové monolitické schodiště | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
13 | 3 - 02 | Obezdívka geberitu, zednické zapravení | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
14 | 342 - 01 | D+M SDK kastlu světlíku vstupu 900/1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
| 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 0
15 | 564831111R00 | ...tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 3 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | zpevnění plochy dvora: : 1,2*2,5 |  | 3
| 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě | [7 empty] | 0
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [13 empty] | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
16 | 596215021R00 | ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 3 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | zpevnění plochy dvora: : 1,2*2,5 |  | 3
17 | 59245025R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; písková; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 0
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [13 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
18 | 610991111R00 | ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 1.5714 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 1,62*0,97 |  | 1.5714
| 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů | [7 empty] | 0
| 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy | [7 empty] | 1
19 | 611421331R00 | ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 19.7 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 01.102 pokoj: : 16,1 |  | 16.1
|  | 01.103 vstup: : 3,60 |  | 3.6
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 0
20 | 612421637R00 | ...Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 26.2318 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
příčky Ytong: :
|  | 01.105 koupelna: : (3,170*(2,022+1,610)-0,6*1,970)*2 |  | 20.6629
zdivo cihelné: :
|  | zazdívky v obv. zdivu: : 1,810*0,970-0,970*0,9 |  | 0.8827
|  | 0,9*2,23 |  | 2.007
|  | 1,970*(0,8+0,230+0,330) |  | 2.6792
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
21 | 612421331R00 | ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 101.8664 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 1.101 kuchyň: : 3,170*(4,422+2,860+2,400+1,250)-0,9*1,970-0,9*2,23-0,940*2,080 |  | 28.9192
|  | 1.102 pokoj: : 3,090*(2,860*2+5,440*2)-1,620*0,970-0,940*2,080 |  | 47.7674
|  | 1.103 vstup: : 2,800*(1,147+0,349+0,228+0,2+0,207)+1*(1,808-0,9) |  | 6.8748
|  | 1.104 wc: : 2,8*(1,188*2+0,788*2)-0,440*1,240-0,740*2,550 |  | 8.633
|  | 1.105 koupelna: : 2,8*(1,920+1,280) |  | 8.96
|  | ostění: : 0,2*(1,620+0,970*2) |  | 0.712
| 612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou | [7 empty] | 0
22 | 612481211RT2 | ...Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 26.2318 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
příčky Ytong: :
|  | 01.105 koupelna: : (3,170*(2,022+1,610)-0,6*1,970)*2 |  | 20.6629
zdivo cihelné: :
|  | zazdívky v obv. zdivu: : 1,810*0,970-0,970*0,9 |  | 0.8827
|  | 0,9*2,23 |  | 2.007
|  | 1,970*(0,8+0,230+0,330) |  | 2.6792
| 622 30 Příprava podkladu | [7 empty] | 0
23 | 622323041R00 | ...penetrace | m2 | 15.9003 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
příčky Ytong: :
|  | 01.105 koupelna: : 3,170*(2,022+1,610)-0,6*1,970 |  | 10.3314
zdivo cihelné: :
|  | zazdívky v obv. zdivu: : 1,810*0,970-0,970*0,9 |  | 0.8827
|  | 0,9*2,23 |  | 2.007
|  | 1,970*(0,8+0,230+0,330) |  | 2.6792
24 | 61 - 01 | Ošetření omítek zasažených plísní protiplísňovými prostředky | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [7 empty] | 0
po jednotlivých vrstvách
25 | 602015183RT6 | ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, | m2 | 3.1545 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | zazdívky v obv. zdivu: : (1,810*0,970-0,970*0,9)*1,3 |  | 1.1475
|  | 0,9*2,23 |  | 2.007
| 622 30 Příprava podkladu | [7 empty] | 0
26 | 622323041R00 | ...penetrace | m2 | 3.1545 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | zazdívky v obv. zdivu: : (1,810*0,970-0,970*0,9)*1,3 |  | 1.1475
|  | 0,9*2,23 |  | 2.007
| 622 31-3 Zateplení fasády | [7 empty] | 0
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [13 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.
27 | 622311132RV1 | ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 1.1475 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [13 empty] | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
|  | zazdívky v obv. zdivu: : (1,810*0,970-0,970*0,9)*1,3 |  | 1.1475
28 | 622311134RV1 | ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 2.007 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [13 empty] | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
|  | 0,9*2,23 |  | 2.007
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm | [7 empty] | 1
29 | 631312621R00 | ...Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 2.04 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9*0,05 |  | 0.695
|  | 01.103 - vstup: : 3,6*0,05 |  | 0.18
|  | 01.104 - WC: : 3,6*0,05 |  | 0.18
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6*0,05 |  | 0.18
|  | 01.102 - pokoj: : 16,1*0,05 |  | 0.805
| 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů | [7 empty] | 0
| 631 36-2 ze svařovaných sítí | [7 empty] | 1
30 | 631362021R00 | ...Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.18768 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9*0,004*1,15 |  | 0.06394
|  | 01.103 - vstup: : 3,6*0,004*1,15 |  | 0.01656
|  | 01.104 - WC: : 3,6*0,004*1,15 |  | 0.01656
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6*0,004*1,15 |  | 0.01656
|  | 01.102 - pokoj: : 16,1*0,004*1,15 |  | 0.07406
| 631 59 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů | [7 empty] | 0
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
31 | 631591115R00 | ...Násyp pod podlahy z keramzitu zpevněného cementem | m3 | 6.12 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
tl. max 150 mm, min. 50 mm: :
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9*0,150 |  | 2.085
|  | 01.103 - vstup: : 3,6*0,150 |  | 0.54
|  | 01.104 - WC: : 3,6*0,150 |  | 0.54
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6*0,150 |  | 0.54
|  | 01.102 - pokoj: : 16,1*0,150 |  | 2.415
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových | [7 empty] | 0
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
32 | 642942111R00 | ...plocha do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | nové vstupní dveře: : 1 |  | 1
|  | dveře WC: : 1 |  | 1
33 | 553310760R | zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
34 | 553310793R | zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 220 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0
| 917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku | [7 empty] | 0
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
35 | 917832111R00 | ...stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 5.2 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | zpevnění plochy dvora: : 1,2+4 |  | 5.2
36 | 59217422R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 80 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | kus | 5.2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
|  | zpevnění plochy dvora: : 1,2+4 |  | 5.2
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
37 | 941955001R00 | ...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 40.8 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9 |  | 13.9
|  | 01.103 - vstup: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.104 - WC: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.102 - pokoj: : 16,1 |  | 16.1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
38 | 952901111R00 | ...Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 40.8 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9 |  | 13.9
|  | 01.103 - vstup: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.104 - WC: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.102 - pokoj: : 16,1 |  | 16.1
| 952 90 Čištění budov | [7 empty] | 0
39 | 952901110R00 | ...Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 1.5714 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 15
|  | 1,62*0,97 |  | 1.5714
40 | 952 - 01 | D+ M zrcadla nad umyvadlem 600x800mm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 0
41 | 965042221R00 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.375 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.103 - zimní zahrada: : 2,5*0,150 |  | 0.375
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | [7 empty] | 0
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
42 | 965081713R00 | ...Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 1.1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.104 - WC: : 1,1 |  | 1.1
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 0
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
43 | 968061125R00 | ...dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | rušené vstupní dveře: : 1 |  | 1
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [7 empty] | 1
44 | 968072455R00 | ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.715 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | rušené vstupní dveře: : 0,350*(0,9+2*2) |  | 1.715
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
45 | 978011141R00 | ...stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 19.7 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.102 pokoj: : 16,1 |  | 16.1
|  | 01.103 vstup: : 3,60 |  | 3.6
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
46 | 978013141R00 | ...stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 101.8664 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 1.101 kuchyň: : 3,170*(4,422+2,860+2,400+1,250)-0,9*1,970-0,9*2,23-0,940*2,080 |  | 28.9192
|  | 1.102 pokoj: : 3,090*(2,860*2+5,440*2)-1,620*0,970-0,940*2,080 |  | 47.7674
|  | 1.103 vstup: : 2,800*(1,147+0,349+0,228+0,2+0,207)+1*(1,808-0,9) |  | 6.8748
|  | 1.104 wc: : 2,8*(1,188*2+0,788*2)-0,440*1,240-0,740*2,550 |  | 8.633
|  | 1.105 koupelna: : 2,8*(1,920+1,280) |  | 8.96
|  | ostění: : 0,2*(1,620+0,970*2) |  | 0.712
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 0
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 1
47 | 978059531R00 | ...Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 3.4428 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | 1.101 - kuchyň + vstup: : 1,520*(1,280+0,985) |  | 3.4428
48 | 96 - 01 | Demontáž sporáku vč. odvozu na Sběrný dvůr | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
49 | 96 - 02 | Odtěžení stávajícího zásypu kleneb | m2 | 40.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 01. 101 - kuchyň: : 13,9 |  | 13.9
|  | 01.102 - pokoj: : 16,1 |  | 16.1
|  | 01.103 - vstup: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01. 104 - WC: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6 |  | 3.6
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | [7 empty] | 0
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [13 empty] | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
50 | 998011002R00 | ...Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 15.7783 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 612 48-11 Potažení vnitřních stěn pletivem | [7 empty] | 0
v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku),
51 | 612481113R00 | ...Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 5.2552 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.105 - koupelna: : (1,922*2-0,6+1,510*2)*0,2+0,2*(4*2,1) |  | 2.9328
|  | 01.104 - WC: : 0,2*(1,188*2+0,788*2-0,740)+4*0,2*2,1 |  | 2.3224
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-3 stěrka hydroizolační | [7 empty] | 1
52 | 711212002RT1 | ...Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, ,proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 27.0996 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 15
|  | dvouvrstvá | [13 empty] | dvouvrstvá
dlažby: :
|  | 01.104 - WC: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6 |  | 3.6
obklady: :
|  | 01.105 - koupelna: : 2,1*(1,922*2-0,6+1,510*2) |  | 13.1544
|  | 01.104 - WC: : 2,1*(1,188*2+0,788*2-0,740) |  | 6.7452
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky | [7 empty] | 0
53 | 713191100RT9 | ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu | m2 | 45.696 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9*1,12 |  | 15.568
|  | 01.103 - vstup: : 3,6*1,12 |  | 4.032
|  | 01.104 - WC: : 3,6*1,12 |  | 4.032
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6*1,12 |  | 4.032
|  | 01.102 - pokoj: : 16,1*1,12 |  | 18.032
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
| 766 11 Demontáž dřevěných stěn | [7 empty] | 0
včetně demontáže lišt a vysklení,
54 | 766112820R00 | ...prosklených | m2 | 1.7557 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 15
|  | okno v 01.103 měněné na vstup: : 1,810*0,970 |  | 1.7557
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [7 empty] | 0
55 | 766661112R00 | ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 4 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 15
| 766 66 Oprava dveřních křídel | [7 empty] | 0
56 | 766661912R00 | ...Oprava dveřních křídel - nátěr,výměna kování, příp. nové zasklení | ks | 3 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 15
| 766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla | [7 empty] | 0
57 | 766670021R00 | ...kliky a štítku | kus | 4 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 15
58 | 766 - D1 | D+M vstupních plastových dveří, rozm. 900/2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
59 | 766 - K1 | D+M Kuchyňská linka - dle pohledů v PD, ze standartizovaných modulů - truhlářské prvky , vč. osazení spotřebičů | m | 2.4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
60 | 54914620R | Dveřní kování, nerez | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
61 | 61165001R | dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
62 | 766 - K2 | Dodávka trouby vestavné | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
63 | 766 - K3 | Dodávka varné desky | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
64 | 766 - K4 | Dodávka dřezu nerezového s odkapem | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
65 | 998766201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 61-9 Oprava a údržba oken | [7 empty] | 0
66 | 767612911R00 | ...Oprava - seřízení kování oken | kus | 1 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 15
67 | 767 - 01 | D+ M krycí stříšky vstupu - konstrukce žárově zinkovaná, krytina polykarbonát | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
68 | 767 - 02 | D+M zábradlí schodiště, žárově zinkováno | m | 3.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 1,2+1,297+1,003 |  | 3.5
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
69 | 998767202R00 | ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
| 771 10 Příprava podkladu pod dlažby | [7 empty] | 0
70 | 771101210R00 | ...Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 24.7 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
dlažby: :
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9 |  | 13.9
|  | 01.103 - vstup: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.104 - WC: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6 |  | 3.6
| 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
71 | 771471011R00 | ...Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm | m | 15.4494 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101 - kuchyň: : 4,442+2,860-0,940+2,4+1,610+2,022-0,600+1,250-0,900 |  | 12.144
|  | 01.103 - vstup: : 1,808*2-0,9*2+1,1147*2-0,740 |  | 3.3054
| 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
72 | 771575109RT1 | ...Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 24.7 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
dlažby: :
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9 |  | 13.9
|  | 01.103 - vstup: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.104 - WC: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6 |  | 3.6
| 771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily | [7 empty] | 0
| 771 57-74 profily přechodové | [7 empty] | 1
73 | 771577113R00 | ...Lišta hliníková přechodová | m | 0.94 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
|  | 0,940 |  | 0.94
74 | 771 - 01 | Keramická dlažba dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 29.3943 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
dlažby: :
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9*1,12 |  | 15.568
|  | 01.103 - vstup: : 3,6*1,12 |  | 4.032
|  | 01.104 - WC: : 3,6*1,12 |  | 4.032
|  | 01.105 - koupelna: : 3,6*1,12 |  | 4.032
soklík: :
|  | 01.101 - kuchyň: : (4,442+2,860-0,940+2,4+1,610+2,022-0,600+1,250-0,900)*0,1*1,12 |  | 1.3601
|  | 01.103 - vstup: : (1,808*2-0,9*2+1,1147*2-0,740)*1,12*0,1 |  | 0.3702
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
75 | 998771202R00 | ...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | 0
| 775 53-8 Demontáž parketových tabulí lepených | [7 empty] | 0
76 | 775531800RT1 | ...Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt, včetně uložení suti na hromady | m2 | 16.1 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.102 - pokoj: : 16,1 |  | 16.1
| 998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
77 | 998775201R00 | ...Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 0
78 | 776511810R00 | ...Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 13.9 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9 |  | 13.9
79 | 776 - 01 | Montáž PVC podlahy určené k montáži bez lepení | m2 | 16.1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 01.102 - pokoj: : 16,1 |  | 16.1
80 | 776 - 03 | Montáž podlahových lišt | m | 67.167 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 01.107 - pokoj: : 4,630*2+5,327*4-0,940-0,930 |  | 28.698
|  | 01.106 - pokoj. : 3,805+5,331*2+3,805-0,940 |  | 17.332
|  | 01.105 - kuchyň + ob: : 2,960+2,665+2,840+1,518+5,890+1,8+2,865+0,599 |  | 21.137
81 | 61731616R | Lišta mdf bílá | m | 15.66 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.102 - pokoj: : 2,860*2-0,940+5,440*2 |  | 15.66
82 | 776 - 02 | Dodávka PVC podlahy z filcovou podložkou, montáž bez lepení, min. zátěžová třída dle klasif. EN 685, třída 33 | m2 | 18.032 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 01.102 - pokoj: : 16,1*1,12 |  | 18.032
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
83 | 998776201R00 | ...Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
| 781 10 Příprava podkladu pod obklady | [7 empty] | 0
84 | 781101210R00 | ...Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 21.4596 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
|  | včetně dodávky materiálu. | [13 empty] | včetně dodávky materiálu.
obklady: :
|  | 01.105 - koupelna: : 2,1*(1,922*2-0,6+1,510*2) |  | 13.1544
|  | 01.104 - WC: : 2,1*(1,188*2+0,788*2-0,740) |  | 6.7452
|  | za kuchyň. linkou: : 0,650*2,4 |  | 1.56
| 781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
85 | 781475114RT1 | ...Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 21.4596 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
obklady: :
|  | 01.105 - koupelna: : 2,1*(1,922*2-0,6+1,510*2) |  | 13.1544
|  | 01.104 - WC: : 2,1*(1,188*2+0,788*2-0,740) |  | 6.7452
|  | za kuchyň. linkou: : 0,650*2,4 |  | 1.56
86 | 781 - 01 | Obklad stěn keramický - dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 22.2875 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
obklady: :
|  | 01.105 - koupelna: : 2,1*(1,922*2-0,6+1,510*2)*1,12 |  | 14.7329
|  | 01.104 - WC: : 2,1*(1,188*2+0,788*2-0,740)*1,12 |  | 7.5546
87 | 781 - 02 | Obklad za kuchyňskou linkou - dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 1.7472 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | za kuchyň. linkou: : 0,650*2,4*1,12 |  | 1.7472
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 0
88 | 998781202R00 | ...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 90 Ostatní práce | [7 empty] | 0
89 | 783903812R00 | ...Odmaštění saponáty | m2 | 7.868 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 15
|  | 0,650*(2,080*2+0,940) |  | 3.315
|  | 0,800*(0,9+1,970*2) |  | 3.872
|  | 0,150*(0,740+1,9*2) |  | 0.681
90 | 783 - 01 | Nátěr zárubní interiérových dveří, barva bílá | m2 | 7.868 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
|  | 0,650*(2,080*2+0,940) |  | 3.315
|  | 0,800*(0,9+1,970*2) |  | 3.872
|  | 0,150*(0,740+1,9*2) |  | 0.681
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 40 Odstranění maleb | [7 empty] | 0
91 | 784402801R00 | ...Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 135.4664 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
STĚNY: :
|  | 1.101 kuchyň: : 3,170*(4,422+2,860+2,400+1,250)-0,9*1,970-0,9*2,23-0,940*2,080 |  | 28.9192
|  | 1.102 pokoj: : 3,090*(2,860*2+5,440*2)-1,620*0,970-0,940*2,080 |  | 47.7674
|  | 1.103 vstup: : 2,800*(1,147+0,349+0,228+0,2+0,207)+1*(1,808-0,9) |  | 6.8748
|  | 1.104 wc: : 2,8*(1,188*2+0,788*2)-0,440*1,240-0,740*2,550 |  | 8.633
|  | 1.105 koupelna: : 2,8*(1,920+1,280) |  | 8.96
|  | ostění: : 0,2*(1,620+0,970*2) |  | 0.712
STROPY: :
|  | 01.101 kuchyň: : 13,90 |  | 13.9
|  | 01.102 pokoj: : 16,1 |  | 16.1
|  | 01.103 vstup: : 3,60 |  | 3.6
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1
92 | 784111401R00 | ...Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 147.7982 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
STĚNY: :
příčky Ytong: :
|  | 01.105 koupelna: : (3,170*(2,022+1,610)-0,6*1,970)*2 |  | 20.6629
zdivo cihelné: :
|  | zazdívky v obv. zdivu: : 1,810*0,970-0,970*0,9 |  | 0.8827
|  | 0,9*2,23 |  | 2.007
|  | 1,970*(0,8+0,230+0,330) |  | 2.6792
|  | 1.101 kuchyň: : 3,170*(4,422+2,860+2,400+1,250)-0,9*1,970-0,9*2,23-0,940*2,080 |  | 28.9192
|  | 1.102 pokoj: : 3,090*(2,860*2+5,440*2)-1,620*0,970-0,940*2,080 |  | 47.7674
|  | 1.103 vstup: : 2,800*(1,147+0,349+0,228+0,2+0,207)+1*(1,808-0,9) |  | 6.8748
|  | 1.104 wc: : 2,8*(1,188*2+0,788*2)-0,440*1,240-0,740*2,550 |  | 8.633
|  | 1.105 koupelna: : 2,8*(1,920+1,280) |  | 8.96
|  | ostění: : 0,2*(1,620+0,970*2) |  | 0.712
STROPY: :
|  | 01.102 pokoj: : 16,1 |  | 16.1
|  | 01.103 vstup: : 3,60 |  | 3.6
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1
93 | 784111701R00 | ...Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x | m2 | 21.1 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.104 wc: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9 |  | 13.9
|  | 01.105 koupelna: : 3,6 |  | 3.6
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem | [7 empty] | 1
94 | 784117101R00 | ...Vyhlazení disperzním tmelem | m2 | 161.6982 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
STĚNY: :
příčky Ytong: :
|  | 01.105 koupelna: : (3,170*(2,022+1,610)-0,6*1,970)*2 |  | 20.6629
zdivo cihelné: :
|  | zazdívky v obv. zdivu: : 1,810*0,970-0,970*0,9 |  | 0.8827
|  | 0,9*2,23 |  | 2.007
|  | 1,970*(0,8+0,230+0,330) |  | 2.6792
|  | 1.101 kuchyň: : 3,170*(4,422+2,860+2,400+1,250)-0,9*1,970-0,9*2,23-0,940*2,080 |  | 28.9192
|  | 1.102 pokoj: : 3,090*(2,860*2+5,440*2)-1,620*0,970-0,940*2,080 |  | 47.7674
|  | 1.103 vstup: : 2,800*(1,147+0,349+0,228+0,2+0,207)+1*(1,808-0,9) |  | 6.8748
|  | 1.104 wc: : 2,8*(1,188*2+0,788*2)-0,440*1,240-0,740*2,550 |  | 8.633
|  | 1.105 koupelna: : 2,8*(1,920+1,280) |  | 8.96
|  | ostění: : 0,2*(1,620+0,970*2) |  | 0.712
STROPY: :
|  | 01.101 kuchyň: : 13,90 |  | 13.9
|  | 01.102 pokoj: : 16,1 |  | 16.1
|  | 01.103 vstup: : 3,60 |  | 3.6
| 784 45 Malby z malířských směsí se začištěním | [7 empty] | 0
95 | 784115212R00 | ...Malba tekutá standard, bílá, bez penetr.,2 x | m2 | 147.7982 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
STĚNY: :
příčky Ytong: :
|  | 01.105 koupelna: : (3,170*(2,022+1,610)-0,6*1,970)*2 |  | 20.6629
zdivo cihelné: :
|  | zazdívky v obv. zdivu: : 1,810*0,970-0,970*0,9 |  | 0.8827
|  | 0,9*2,23 |  | 2.007
|  | 1,970*(0,8+0,230+0,330) |  | 2.6792
|  | 1.101 kuchyň: : 3,170*(4,422+2,860+2,400+1,250)-0,9*1,970-0,9*2,23-0,940*2,080 |  | 28.9192
|  | 1.102 pokoj: : 3,090*(2,860*2+5,440*2)-1,620*0,970-0,940*2,080 |  | 47.7674
|  | 1.103 vstup: : 2,800*(1,147+0,349+0,228+0,2+0,207)+1*(1,808-0,9) |  | 6.8748
|  | 1.104 wc: : 2,8*(1,188*2+0,788*2)-0,440*1,240-0,740*2,550 |  | 8.633
|  | 1.105 koupelna: : 2,8*(1,920+1,280) |  | 8.96
|  | ostění: : 0,2*(1,620+0,970*2) |  | 0.712
STROPY: :
|  | 01.102 pokoj: : 16,1 |  | 16.1
|  | 01.103 vstup: : 3,60 |  | 3.6
96 | 784115712R00 | ...Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 21.1 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 15
|  | 01.101- kuchyň: : 13,9 |  | 13.9
|  | 01.104 wc: : 3,6 |  | 3.6
|  | 01.105 koupelna: : 3,6 |  | 3.6
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky | [7 empty] | 1
97 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 15.031 |  | 0 | 821-1 | RTS |  |  |  | 15
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 01-2 nošením | [7 empty] | 1
98 | 979011211R00 | ...Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením | t | 15.031 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
99 | 979081111R00 | ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 15.031 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
100 | 979081121R00 | ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 150.31 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
101 | 979082111R00 | ...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 15.031 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
102 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 14.9518 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
103 | 979990181R00 | ...PVC podlahová krytina | t | 0.08 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 15
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
| 005121 Zařízení staveniště | [7 empty] | 0
104 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS |  |  |  | 15
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [13 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
105 | VN - 01 | Dokladová část - certifikáty, PoS atd. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
106 | VN - 02 | Úklid společných prostor domu v průběhu stavby | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
107 | ON - R2 | Plán BOZP | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 0
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
108 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS |  |  |  | 15
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [13 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
109 | ON - R | Statické posouzení po odkrytí podlah | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 02
Stavba : | 030/2015 | Stavební úpravy bytu Vídeňská 11a, byt č. 1, Brno - Střed
Objekt : | SO 02 | Elektroinstalace |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 02
Elektroinstalace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 02 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 02 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 02 | Elektroinstalace |  |  |  |  | Elektroinstalace
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
_1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  |  |  | 0
_2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  |  |  | 0
_3 | Kabely |  |  |  |  | 0
_4 | Nosný materiál |  |  |  |  | 0
_5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 02 |  |  | 0

## SO 02 SO 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 030/2015 | Stavební úpravy bytu Vídeňská 11a, byt č. 1, Brno - Střed
O: | SO 02 | Elektroinstalace
R: | SO 02 | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | _1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  | 0
1 | 0101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 32A, B/1 2A + HDO vč.montáže a zapojení, | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
2 | 0102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | _2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  | 0
3 | 0103 | Vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí, háčkem a objímkou s žárovkou | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
4 | 0104 | Svítidlo typ A | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
5 | 0105 | Svítidlo typ C | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
6 | 0106 | Svítidlo typ D | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
7 | 0107 | Svítidlo typ E | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | _3 | Kabely |  |  | 0
8 | 0108 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
9 | 0109 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
10 | 0110 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
11 | 0111 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 60 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
12 | 0112 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
13 | 0113 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
14 | 0114 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 135 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
15 | 0115 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
16 | 0116 | Kabel CYKY 4Bx10 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
17 | 0117 | Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
18 | 0118 | Kabel JYTY 4Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | _4 | Nosný materiál |  |  | 0
19 | 0119 | Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
20 | 0120 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 28 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
21 | 0121 | Krabice s průchodkou pro ohřívač vody vč. uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
22 | 0122 | Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
23 | 0123 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
24 | 0124 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
25 | 0125 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  | 0
26 | 0126 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
27 | 0127 | Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
28 | 0128 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
29 | 0129 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
30 | 0130 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
31 | 0131 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
32 | 0132 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
33 | 0133 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
34 | 0134 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
35 | 0135 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44, 900W, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
36 | 0136 | Termostat týdenní, digitální | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
37 | 0137 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
38 | 0138 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
39 | 0139 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 31 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
40 | 0140 | Pomocný instalační materiál | ks | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
41 | 0141 | Propojení podle požadavků ÚT, VZT | hod | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
42 | 0142 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
43 | 0143 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
44 | 0144 | Průrazy do 5cm | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
45 | 0145 | Požární ucpávka do 5cm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
46 | 0146 | Drážka cihlové zdivo 3x3cm | m | 70 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
47 | 0147 | Drážka cihlové zdivo 5x5cm | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
48 | 0148 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
49 | 0149 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
50 | 0150 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
51 | 0151 | Ověření funkčnosti STA | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
52 | 0152 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
53 | 0153 | Úpravy v ER | hod | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
54 | 0154 | Výstražné tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO 03
Stavba : | 030/2015 | Stavební úpravy bytu Vídeňská 11a, byt č. 1, Brno - Střed
Objekt : | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 03
ZTI, ÚT, VZT
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
SO 03 | ZTI, ÚT, VZT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 03 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT |  |  |  |  | ZTI, ÚT, VZT
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
00 | Ostatní |  |  |  |  | 0
60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | SO 03 |  |  | 0

## SO 03 SO 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 030/2015 | Stavební úpravy bytu Vídeňská 11a, byt č. 1, Brno - Střed
O: | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT
R: | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | 0
1 | 602011144RT3 | Štuk na stěnách ručně tl. 4 mm | m2 | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
2 | 602011191R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
3 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm pro odpadní trubku | m | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
5 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm pro odpadní trubku | m | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
6 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 63 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
7 | 97110 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 20x20 cm tl. zdi do 60 cm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
8 | 97114 | Vybourání otvorů ve zdi cihelném do 10x10 cm tl. zdi do 100 cm | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
9 | 97113 | Vybourání otvorů ve zdi cihelném do 20x20 cm tl. zdi do 100 cm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
10 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením | t | 1.3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
11 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot | t | 1.3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
12 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 1.3 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
13 | 979999997R00 | Poplatek za skládku | t | 1.3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
14 | 72120 | Demontáž připojovacího potrubí do D110 vč. odvozu | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
15 | 721100010RA0 | Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
16 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
17 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
18 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
19 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
20 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
21 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
22 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
23 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
24 | 733200010RA0 | Demontáž potrubí ocelového do DN 40 odkrytého, vč. odvozu | m | 23 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
25 | 722172964R00 | Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 32 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
26 | 722172311R00 | Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
27 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
28 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
29 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
30 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 23 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
31 | 722264312R00 | Vodoměr bytový SV DN 15, Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
32 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. mokroběž G1/2'' | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
33 | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
34 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
35 | 725530152R00 | Ventil pojistný se zpětným ventilem s plnicím a vypouštěcím kohoutem | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
36 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
37 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
38 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
39 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
40 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
41 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 23 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
42 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 23 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
43 | 725539102R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
44 | 541322421 | Ohřívač vody elektrický zásobníkový 80 l | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
45 | 36 | Zaslepení nepotřebných otvorů po vafkách 1ks | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
46 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 vč. odvozu | m | 17 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
47 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku vč. odvozu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
48 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních vč. odvozu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
49 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích včetně splachovací nádržky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
50 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
51 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 dřezová, vanová, umyvadlová | soubor | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
52 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
53 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
54 | 28696751 | Modul-WC s ovládáním zepředu , h=112cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
55 | 28696752 | Tlačítko ovládací plastové pro 2 množství splach | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
56 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
57 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
58 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
59 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm bílé otvor uprostřed pro baterii | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
60 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
61 | 55220103M | Vanička sprchová čtvrtkruh, akrylátová samonosná s panelem, 80 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
62 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
63 | RAV | Čtvrtkruhový sprchový kout, posuvný čtyřdílný rám bílý, výplň plastová, pro vaničku 80 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
64 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
65 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
66 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
67 | 725829201R00 | Montáž baterie sprchové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
68 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
69 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
70 | NOV1 | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
71 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový plastový, 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
72 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
73 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
74 | 55162150A | Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32-kalich | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
75 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
76 | 484178150 | Elektrokotel, výkon 6 kW | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
77 | EL | Montáž elektrokotle nástěnného, teplovodní 6 kW | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
78 | 735157548R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1200 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
79 | 735157748R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 33 500/1200 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
80 | 735157540R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/ 400 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
81 | 734266416R00 | Šroubení uzav.dvoutr.rohové DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
82 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
83 | 735171311R00 | Těleso trub. středové připojení 1500.600 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
84 | 1 | Elektrické topné těleso 400W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
85 | KOR1 | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
86 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
87 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
88 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 15
89 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
90 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 52 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
91 | 733161106R00 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
92 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 52 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
93 | 722181213RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
94 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška, zaregulování | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | 0
95 | VZT1 | Malý nástěnný radiální ventilátor, vestavný d100 100 m3/h / dp=25Pa / 25W / 230V | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
96 | VZT2 | Malý axiální ventilátor d100 60 m3/h / dp=25Pa / 8 W / 230V | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
97 | VZT3 | Nerezová digestoř vestavná, vč. tuk filtrů 336 m3/h / 230V, vč. osvětlení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
98 | H100 | Potrubí ohebné d100 | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
99 | H125 | Potrubí ohebné d125, Al | m | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
100 | SP100 | SPIRO potrubí d100 | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
101 | SP125T | SPIRO potrubí d125, tmelené | m | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
102 | SŽ100 | Samotížná plastová žaluziová klapka d100 RAL bílá | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
103 | SŽ125 | Samotížná plastová žaluziová klapka d125 RAL bílá | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
Díl: | 00 | Ostatní |  |  | 0
104 | 01 | Nepředvídatelné práce | hod | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
105 | 02 | Montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
106 | 03 | Zednická výpomoc | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
107 | 04 | Doprava materiálu na stavbu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 15
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0