## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 036/2015 | Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 3, Brno - Střed
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 02 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Nosný materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  | HSV |  |  | 0
| 00 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 SO 01 Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: | 036/2015 | Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 3, Brno - Střed | [18 empty] | STA
O: | SO 01 | Stavební část | [18 empty] | OBJ
R: | SO 01 | Stavební část | [18 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.98 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 311271175R00 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm | m2 | 1.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.14802 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,340*2*2 |  | 1.36 | [16 empty] | VV
2 | 311271177R00 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm | m2 | 0.8274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.20765 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,420*1,97 |  | 0.8274 | [16 empty] | VV
3 | 317121047RT2 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02752 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
4 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 20.0392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0706 | 1.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 3,450*(4,450+1,300+0,915) |  | 22.9943 | [16 empty] | VV
|  | -0,9*1,97-0,6*1,97 |  | -2.955 | [16 empty] | VV
5 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.101 - vstup: : 3,5 |  | 3.5 | [16 empty] | VV
6 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0 |  | 4 | [16 empty] | VV
7 | 3 - R1 | Srovnání hran niky - zednické zapravení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.39 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 5.4137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,470*2,230+1,020*1,070*4 |  | 5.4137 | [16 empty] | VV
9 | 611421431R00 | Oprava váp.omítek stropů do 60% plochy - štukových | m2 | 70.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03154 | 2.22 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
10 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 45.4172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04766 | 2.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | (3,450*(4,450+1,300+0,915))*2 |  | 45.9885 | [16 empty] | VV
|  | (-0,9*1,97-0,6*1,97)*2 |  | -5.91 | [16 empty] | VV
|  | 0,210*4*1,97+0,340*2*1,97 |  | 2.9944 | [16 empty] | VV
|  | 1,970*(0,420*2+0,350) |  | 2.3443 | [16 empty] | VV
11 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 60 % pl. - štukových | m2 | 205.0511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02846 | 5.84 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480) |  | 9.576 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295) |  | 13.356 | [16 empty] | VV
|  | -0,470*2,230 |  | -1.0481 | [16 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840) |  | 37.2945 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) |  | 3.7318 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) |  | 3.7318 | [16 empty] | VV
VV
|  | 01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970 |  | 62.8364 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2 |  | 65.6652 | [16 empty] | VV
|  | ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8) |  | 7.8368 | [16 empty] | VV
|  | 0,420*(0,470+2,230*2) |  | 2.0706 | [16 empty] | VV
12 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 45.4172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | (3,450*(4,450+1,300+0,915))*2 |  | 45.9885 | [16 empty] | VV
|  | (-0,9*1,97-0,6*1,97)*2 |  | -5.91 | [16 empty] | VV
|  | 0,210*4*1,97+0,340*2*1,97 |  | 2.9944 | [16 empty] | VV
|  | 1,970*(0,420*2+0,350) |  | 2.3443 | [16 empty] | VV
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | 622323041R00 | Penetrace podkladu | m2 | 45.4172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | (3,450*(4,450+1,300+0,915))*2 |  | 45.9885 | [16 empty] | VV
|  | (-0,9*1,97-0,6*1,97)*2 |  | -5.91 | [16 empty] | VV
|  | 0,210*4*1,97+0,340*2*1,97 |  | 2.9944 | [16 empty] | VV
|  | 1,970*(0,420*2+0,350) |  | 2.3443 | [16 empty] | VV
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 0.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0*0,05 |  | 0.2 | [16 empty] | VV
15 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.0184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.0662 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0*0,004*1,15 |  | 0.0184 | [16 empty] | VV
16 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 0.253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.42 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.101 - vstup: : 3,5*0,01 |  | 0.035 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0*0,01 |  | 0.04 | [16 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80*0,01 |  | 0.178 | [16 empty] | VV
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
17 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01897 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
18 | 553310730R | Zárubeň ocelová HSE "U" 100, 600x1970 L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0182 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
19 | 553310733R | Zárubeň ocelová "U" 100, 900x1970 L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
20 | 553310832R | Zárubeň ocelová "U" 350, 800x1970 L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0201 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
21 | 642 - 01 | Zárubeň ocelová "U" 350, 900x1970 L, P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 77.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.09 | 0 | 0 | 800-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 3,5 |  | 3.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0 |  | 4 | [16 empty] | VV
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 77.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 3,5 |  | 3.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0 |  | 4 | [16 empty] | VV
24 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 5.4137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,470*2,230+1,020*1,070*4 |  | 5.4137 | [16 empty] | VV
25 | 952 - 01 | D+ M zrcadla nad umyvadlem 600x800mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 2.6 |  |  |  |  | DIL
26 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 12.347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.131 | 1.62 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 3,450*(2,680+1,270)-0,650*1,970 |  | 12.347 | [16 empty] | VV
27 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.102 - KOUPELNA: : 4 |  | 4 | [16 empty] | VV
28 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
29 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
30 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.38 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,350*(1,320+2,550*2)*2 |  | 4.494 | [16 empty] | VV
|  | 0,100*(0,650+1,970*2) |  | 0.459 | [16 empty] | VV
31 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 7.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.52 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.102 - koupelna: : 1,6*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295) |  | 7.632 | [16 empty] | VV
32 | 968 - 01 | Odstranění konstrukčních vrstev podlah po záklop | m2 | 25.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 3,5 |  | 3.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0 |  | 4 | [16 empty] | VV
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.52 |  |  |  |  | DIL
33 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 60 % | m2 | 70.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.41 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
34 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 60 % | m2 | 205.4744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.11 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480) |  | 9.576 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295) |  | 13.356 | [16 empty] | VV
|  | -0,470*2,230 |  | -1.0481 | [16 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840) |  | 37.2945 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) |  | 3.7318 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970 |  | 62.8364 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,6+0,6+0,920) |  | 4.1552 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2 |  | 65.6652 | [16 empty] | VV
|  | ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8) |  | 7.8368 | [16 empty] | VV
|  | 0,420*(0,470+2,230*2) |  | 2.0706 | [16 empty] | VV
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 13.261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
36 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 4.7526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.102 - koupelna: : 0,2*(1,286+0,730+0,482+0,100+0,915*2+0,885+1,665+0,150+0,475+0,875+0,585) |  | 1.8126 | [16 empty] | VV
|  | rohy: : 2,1*0,2*7 |  | 2.94 | [16 empty] | VV
37 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, ,proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 23.0323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.08 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | POL1_
|  | OBKLADY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 2,1*(1,286+0,730+0,482+0,100+0,915*2+0,885+1,665+0,150+0,475+0,875+0,585) |  | 19.0323 | [16 empty] | VV
|  | DLAŽBY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0 |  | 4 | [16 empty] | VV
38 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 25.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 3,5 |  | 3.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0 |  | 4 | [16 empty] | VV
40 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE | m2 | 28.336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80*1,12 |  | 19.936 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 3,5*1,12 |  | 3.92 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0*1,12 |  | 4.48 | [16 empty] | VV
41 | 63153804R | Deska z minerální vlny tl. 80 mm, podlahová | m2 | 28.336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0084 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80*1,12 |  | 19.936 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 3,5*1,12 |  | 3.92 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0*1,12 |  | 4.48 | [16 empty] | VV
42 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 771 - 01 | D+ M podlah z OSB desek ve dvou vrstvách, tl. desky 18 mm, pero a drážka, lepeno a šroubováno | m2 | 21.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 3,5 |  | 3.5 | [16 empty] | VV
44 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [16 empty] | VV
46 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS |  |  | POL1_
47 | 766 - 01 | D+M žaluzií standard, barva bílá | m2 | 5.4137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 0,470*2,230+1,020*1,070*4 |  | 5.4137 | [16 empty] | VV
48 | 766 - 04 | Repase stávajících vstupních dveří (obroušení, nátěr, sjednocení vzhledu) vč. osazení, repase kování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
49 | 766 - K1 | D+M Kuchyňská linka - dle pohledů v PD, ze standartizovaných modulů - truhlářské prvky , vč. osazení spotřebičů | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 3,6 |  | 3.6 | [16 empty] | VV
50 | 54914620R | Dveřní kování, nerez | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
51 | 61165001R | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
52 | 61165003R | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
53 | 61165004R | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
54 | 766 - K2 | Dodávka trouby vestavné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
55 | 766 - K3 | Dodávka varné desky sklokeramické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
56 | 766 - K4 | Dodávka dřezu nerezového s odkapem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
57 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
58 | 767612911R00 | Oprava - seřízení kování oken | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS |  |  | POL1_
59 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
60 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 25.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 3,5 |  | 3.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0 |  | 4 | [16 empty] | VV
61 | 771471011R00 | Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm | m | 20.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00518 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 4,450*2+3,840*2-0,8-0,9 |  | 14.88 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 0,270*2+0,7*2+1,480*2-0,6+1,770-0,9 |  | 5.17 | [16 empty] | VV
62 | 771575109RT1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 25.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00475 | 0.12 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 3,5 |  | 3.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0 |  | 4 | [16 empty] | VV
63 | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,9 |  | 0.9 | [16 empty] | VV
64 | 771 - 01 | Keramická dlažba dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 30.6417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80*1,12 |  | 19.936 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 3,5*1,12 |  | 3.92 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0*1,12 |  | 4.48 | [16 empty] | VV
|  | SOKL: : | [18 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : (4,450*2+3,840*2-0,8-0,9)*0,1*1,15 |  | 1.7112 | [16 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : (0,270*2+0,7*2+1,480*2-0,6+1,770-0,9)*0,1*1,15 |  | 0.59455 | [16 empty] | VV
65 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
66 | 775591900R00 | Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné | m2 | 52.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
67 | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | DIL
68 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 21.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 800-775 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.101 - VSTUP: : 21,9 |  | 21.9 | [16 empty] | VV
69 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 21.3723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | OBKLADY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 2,1*(1,286+0,730+0,482+0,100+0,915*2+0,885+1,665+0,150+0,475+0,875+0,585) |  | 19.0323 | [16 empty] | VV
|  | za kuchyňskou linkou: : 3,6*0,65 |  | 2.34 | [16 empty] | VV
71 | 781475114RT1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 21.3723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00475 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | OBKLADY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 2,1*(1,286+0,730+0,482+0,100+0,915*2+0,885+1,665+0,150+0,475+0,875+0,585) |  | 19.0323 | [16 empty] | VV
|  | za kuchyňskou linkou: : 3,6*0,65 |  | 2.34 | [16 empty] | VV
72 | 781 - 01 | Obklad stěn keramický - dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 21.8871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | OBKLADY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 2,1*(1,286+0,730+0,482+0,100+0,915*2+0,885+1,665+0,150+0,475+0,875+0,585)*1,15 |  | 21.8871 | [16 empty] | VV
73 | 781 - 02 | Obklad za kuchyňskou linkou - dle odsouhlaseného vzorku | m2 | 2.691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | za kuchyňskou linkou: : 3,6*0,65*1,15 |  | 2.691 | [16 empty] | VV
74 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
75 | 783626028R00 | Tmelení defektů povrchu parket | m2 | 52.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
76 | 783903812R00 | Odmaštění saponáty | m2 | 4.291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,350*(0,9+1,97*2) |  | 1.694 | [16 empty] | VV
|  | 0,350*(0,8+1,97*2) |  | 1.659 | [16 empty] | VV
|  | 0,100*(0,9+1,97*2) |  | 0.484 | [16 empty] | VV
|  | 0,100*(0,6+1,97*2) |  | 0.454 | [16 empty] | VV
77 | 783 - 01 | Nátěr zárubní interiérových dveří, barva bílá | m2 | 4.291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 0,350*(0,9+1,97*2) |  | 1.694 | [16 empty] | VV
|  | 0,350*(0,8+1,97*2) |  | 1.659 | [16 empty] | VV
|  | 0,100*(0,9+1,97*2) |  | 0.484 | [16 empty] | VV
|  | 0,100*(0,6+1,97*2) |  | 0.454 | [16 empty] | VV
78 | 783 - 02 | Lakování parket 2-násobné | m2 | 52.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
79 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 275.8744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | POL1_
|  | STĚNY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480) |  | 9.576 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295) |  | 13.356 | [16 empty] | VV
|  | -0,470*2,230 |  | -1.0481 | [16 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840) |  | 37.2945 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,6+0,6+0,920) |  | 4.1552 | [16 empty] | VV
VV
|  | nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) |  | 3.7318 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970 |  | 62.8364 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2 |  | 65.6652 | [16 empty] | VV
|  | ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8) |  | 7.8368 | [16 empty] | VV
|  | 0,420*(0,470+2,230*2) |  | 2.0706 | [16 empty] | VV
|  | STROPY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
80 | 784111401R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 275.8744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | POL1_
|  | STĚNY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480) |  | 9.576 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295) |  | 13.356 | [16 empty] | VV
|  | -0,470*2,230 |  | -1.0481 | [16 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840) |  | 37.2945 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) |  | 3.7318 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970 |  | 62.8364 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2 |  | 65.6652 | [16 empty] | VV
|  | ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8) |  | 7.8368 | [16 empty] | VV
|  | 0,420*(0,470+2,230*2) |  | 2.0706 | [16 empty] | VV
|  | STROPY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,6+0,6+0,920) |  | 4.1552 | [16 empty] | VV
81 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.101 - vstup: : 3,5 |  | 3.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0 |  | 4 | [16 empty] | VV
82 | 784117101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem | m2 | 275.4511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.07 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | POL1_
|  | STĚNY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480) |  | 9.576 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295) |  | 13.356 | [16 empty] | VV
|  | -0,470*2,230 |  | -1.0481 | [16 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840) |  | 37.2945 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) |  | 3.7318 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970 |  | 62.8364 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2 |  | 65.6652 | [16 empty] | VV
|  | ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8) |  | 7.8368 | [16 empty] | VV
|  | 0,420*(0,470+2,230*2) |  | 2.0706 | [16 empty] | VV
|  | STROPY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) |  | 3.7318 | [16 empty] | VV
83 | 784115212R00 | Malba tekutá standard, bílá, bez penetr.,2 x | m2 | 275.4511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.06 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | POL1_
|  | STĚNY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480) |  | 9.576 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295) |  | 13.356 | [16 empty] | VV
|  | -0,470*2,230 |  | -1.0481 | [16 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840) |  | 37.2945 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) |  | 3.7318 | [16 empty] | VV
|  | nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) |  | 3.7318 | [16 empty] | VV
VV
|  | 01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970 |  | 62.8364 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2 |  | 65.6652 | [16 empty] | VV
|  | ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8) |  | 7.8368 | [16 empty] | VV
|  | 0,420*(0,470+2,230*2) |  | 2.0706 | [16 empty] | VV
|  | STROPY: : | [18 empty] | VV
|  | 01.103 - kuchyně: : 17,80 |  | 17.8 | [16 empty] | VV
|  | 01.104 - pokoj: : 27,50 |  | 27.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.105 - pokoj: : 25,1 |  | 25.1 | [16 empty] | VV
84 | 784115712R00 | Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | POL1_
|  | 01.101 - vstup: : 3,5 |  | 3.5 | [16 empty] | VV
|  | 01.102 - koupelna: : 4,0 |  | 4 | [16 empty] | VV
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
85 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 18.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS |  |  | POL1_
86 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením | t | 18.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
87 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
88 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 188.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
89 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
90 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 18.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
91 | 979990181R00 | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | t | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
92 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS |  |  | POL99_2
93 | VN - 01 | Dokladová část - certifikáty, PoS atd. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL99_8
94 | VN - 02 | Úklid společných prostor domu v průběhu stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
95 | ON - R2 | Plán BOZP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
96 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS |  |  | POL99_8
97 | ON - R | Statické posouzení po odkrytí podlah | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL99_8
[19 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO 02 SO 02 Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: | 036/2015 | Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 3, Brno - Střed | [18 empty] | STA
O: | SO 02 | Elektroinstalace | [18 empty] | OBJ
R: | SO 02 | Elektroinstalace | [18 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | _1 | Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 0101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 32A, B/1 2A + HDO vč.montáže a zapojení, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
2 | 0102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
Díl: | _2 | Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 0103 | Vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí, háčkem a objímkou s žárovkou | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
4 | 0104 | Svítidlo typ A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
5 | 0105 | Svítidlo typ C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
6 | 0106 | Svítidlo typ D | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
7 | 0107 | Svítidlo typ E | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
8 | 0108 | Svítidlo typ F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
Díl: | _3 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
9 | 0109 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
10 | 0110 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
11 | 0111 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
12 | 0112 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
13 | 0113 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
14 | 0114 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
15 | 0115 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
16 | 0116 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
17 | 0117 | Kabel CYKY 4Bx10 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
18 | 0118 | Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
19 | 0119 | Kabel JYTY 4Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
Díl: | _4 | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
20 | 0120 | Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
21 | 0121 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
22 | 0122 | Krabice s průchodkou pro ohřívač vody vč. uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
23 | 0123 | Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
24 | 0124 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
25 | 0125 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
26 | 0126 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | 0127 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
28 | 0128 | Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
29 | 0129 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
30 | 0130 | Spínač řaz.6+6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
31 | 0131 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
32 | 0132 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
33 | 0133 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
34 | 0134 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
35 | 0135 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
36 | 0136 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
37 | 0137 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44, 900W, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
38 | 0138 | Termostat týdenní, digitální | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
39 | 0139 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
40 | 0140 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
41 | 0141 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
42 | 0142 | Pomocný instalační materiál | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
43 | 0143 | Propojení podle požadavků ÚT, VZT | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
44 | 0144 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
45 | 0145 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
46 | 0146 | Průrazy do 5cm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
47 | 0147 | Požární ucpávka do 5cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
48 | 0148 | Drážka cihlové zdivo 3x3cm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
49 | 0149 | Drážka cihlové zdivo 5x5cm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
50 | 0150 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
51 | 0151 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
52 | 0152 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
53 | 0153 | Ověření funkčnosti STA | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
54 | 0154 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
55 | 0155 | Úpravy v ER | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
56 | 0156 | Výstražné tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
[19 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## SO 03 SO 03 Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: | 036/2015 | Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 3, Brno - Střed | [18 empty] | STA
O: | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT | [18 empty] | OBJ
R: | SO 03 | ZTI, ÚT, VZT | [18 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 602011144RT3 | Štuk na stěnách ručně tl. 4 mm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
2 | 602011191R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm pro odpadní trubku | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
5 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm pro odpadní trubku | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
6 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
7 | 97113 | Vybourání otvorů ve zdi cihelném do 20x20 cm tl. zdi do 100 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
8 | 97112 | Vybourání otvorů ve zdivu cihleném do 20c20 cm tl. zdi do 15 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
9 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením | t | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
10 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot | t | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
11 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_1
12 | 979999997R00 | Poplatek za skládku | t | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | 72120 | Demontáž připojovacího potrubí do D110 vč. odvozu | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
14 | 72121 | Demontáž odpadního svislého potrubí do D125 vč. odvozu | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
15 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
16 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
17 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
18 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
19 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm vč. vsazení odboček | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
20 | 721140916R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
21 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
22 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
23 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
24 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
25 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 733200010RA0 | Demontáž potrubí ocelového do DN 40 odkrytého, vč. odvozu | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL2_7
27 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
28 | 722172311R00 | Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
29 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
30 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
31 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
32 | 722172313R00 | Potrubí z PPR PN16, D 32x4,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
33 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
34 | 722181212RU1 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 32 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
35 | 722264312R00 | Vodoměr bytový SV DN 15, Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
36 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. mokroběž G1/2'' | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
37 | 722237132R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
38 | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
39 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
40 | 725530152R00 | Ventil pojistný se zpětným ventilem s plnicím a vypouštěcím kohoutem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
41 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_7
42 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
43 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
44 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
45 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
46 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
47 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
48 | 725539102R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
49 | 541322421 | Ohřívač vody elektrický zásobníkový 80 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
50 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 36 | Zaslepení nepotřebných otvorů po vafkách 1ks 1ks sopouch | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
52 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 vč. odvozu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
53 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních vč. odvozu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích včetně splachovací nádržky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
55 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
56 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 dřezová, vanová, umyvadlová | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
57 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
58 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
59 | 64232860 | Klozet komb s keramickou nádržkou, 2 splachování vodor. odpad, boční napouš. bílý | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_7
60 | 551673931 | Sedátko klozetové, bílé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
61 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
62 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm bílé otvor uprostřed pro baterii | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
63 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
64 | RAV5 | Akryl. čtvercová vanička 90cm samonosná pro obložení | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_7
65 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
66 | RAV7 | Sprchové dveře posuvné třídílné do niky 90 cm rám bílý, výplň z plastu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_7
67 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
68 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
69 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
70 | 725829201R00 | Montáž baterie sprchové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
71 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
72 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
73 | NOV1 | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_7
74 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový plastový, 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
75 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
76 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
77 | 55162150A | Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32-kalich | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
78 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
79 | 484178150 | Elektrokotel, výkon 6 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
80 | EL | Montáž elektrokotle nástěnného, teplovodní 6 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
81 | 735157663R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 700 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
82 | 735157562R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 600 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
83 | 735171331R00 | Těleso trub. středové připojení 1500.600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
84 | 734266416R00 | Šroubení uzav.dvoutr.rohové DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
85 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
86 | 1 | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_7
87 | KOR1 | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_7
88 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
89 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
90 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
91 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
92 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
93 | 733161106R00 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
94 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
95 | 722181213RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
96 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška, zaregulování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_7
97 | 998795101R00 | Přesun hmot pro vytápění, výšky do 6 m | t | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_7
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
98 | VZT1 | Malý nástěnný radiální ventilátor, vestavný d100 100 m3/h / dp=25Pa / 25W / 230V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_9
99 | VZT3 | Nerezová digestoř vestavná, vč. tuk filtrů 336 m3/h / 230V, vč. osvětlení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_9
100 | H100 | Potrubí ohebné d100 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_9
101 | H125 | Potrubí ohebné d125, Al | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_9
102 | SP100 | SPIRO potrubí d100 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_9
103 | SP125T | SPIRO potrubí d125, tmelené | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_9
104 | SŽ100 | Samotížná plastová žaluziová klapka d100 RAL bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_9
105 | SŽ125 | Samotížná plastová žaluziová klapka d125 RAL bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_9
Díl: | 00 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
106 | 01 | Nepředvídatelné práce | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
107 | 02 | Montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
108 | 03 | Zednická výpomoc | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
109 | 04 | Doprava materiálu na stavbu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
[19 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END