## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 11340 | ZŠ a MŠ Křídlovická 30B, Brno
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | Rekonstrukce malé tělocvičny |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 11340/01 | ASŘ |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 11340/02 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 11340 - ZŠ a MŠ Křídlovická 30B, Brno
#POPO | Popis objektu: 01 - Rekonstrukce malé tělocvičny
#POPR | Popis rozpočtu: 11340/01 - ASŘ
#POPR | Popis rozpočtu: 11340/02 - Elektroinstalace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 11340_01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11340 | ZŠ a MŠ Křídlovická 30B, Brno | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce malé tělocvičny | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 11340/01 | ASŘ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.35 |  | 0 |  |  |  |  | 55.48 | [6 empty] | DIL
1 | 340238212R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m2 | 0.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2793 | 0.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.021 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 1*0,58 |  | 0.58 | [23 empty] | VV | 0
SPU
2 | 340271612R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 125 mm | m3 | 0.40481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76895 | 0.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.1367 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 1,27*2,55*0,125 |  | 0.40481 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm | m3 | 0.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76605 | 0.25 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.3232 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 1*2,2*0,15 |  | 0.33 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | 342264051R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | 51.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01205 | 0.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.011 | 52.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 30001 | Podhled akustický perforovaný rastr 1200x2400, D+M | m2 | 57.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.99 |  | 0 |  |  |  |  | 114.16 | [6 empty] | DIL
6 | 612471411RT2 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná | m2 | 113.3796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25116 | 28.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [25 empty] | SPI |  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
SPU
7 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 113.3796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.362 | 41.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 165,32965-51,95 |  | 113.3796 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 632411104R00 | Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace | m2 | 109.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.77 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.254 | 27.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | 98,7+10,85 |  | 109.55 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 632443311R00 | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm | m2 | 109.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1111 | 12.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.153 | 16.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny | [25 empty] | SPI
|  | 98,7+10,85 |  | 109.55 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 632443312R00 | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky | m2 | 10.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.005 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny | [25 empty] | SPI
|  | 10,85 |  | 10.85 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 60001 | Vyrovnávací vrstva cementopopílkovou suspenzí tl.5-20mm, D+M | m2 | 109.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.35 |  |  |  |  | 86.56 | [6 empty] | DIL
12 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm | m2 | 1.3115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.204 | 0.27 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.254 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 1,27*2,45-1,8 |  | 1.3115 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 962081141R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 0.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.6 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 1*0,58 |  | 0.58 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 965041341R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 10.6284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 17.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.289 | 45.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 29,3*0,025+29,3*0,063 |  | 2.5784 | [23 empty] | VV | 0
|  | 80,5*0,05+80,5*0,05 |  | 8.05 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
SPU
16 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.14 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.939 | 1.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.23 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.718 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 968095001R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, | m | 9.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.1 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.083 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,56+1,97+1,96+2,58 |  | 9.07 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 2.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.06 | 800-766 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.25 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,1+0,39*2)*0,9 |  | 2.592 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 2.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.02 | 800-766 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.066 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 80.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.01 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.2 | 16.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 102.2273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.36 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.105 | 10.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlaha : 29,3 |  | 29.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (15,88+7,02+0,47+3,04+0,35+0,4+0,47)*2*1,5 |  | 82.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1*1,5*2+1,96*1,5+1*1,5*2+1,96*0,57+2,58*0,57+1,97*0,57+2,56*0,57) |  | -14.1099 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,93*0,3*2*4+0,57*0,42*2*4 |  | 4.1472 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 29.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.1 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.255 | 7.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 90001 | Úprava trasy ÚT - zasekání potrubí do zdiva vč.zapravení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 90011 | Obklad stěn lepený přírodní linoleum - montáž | m2 | 74.9579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (15,88*2-2,48+7,09+0,44+3,04*2+0,775*2-1-1,96)*2 |  | 82.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(2,56+1,97+1,96+2,58)*2+0,5*2*2 |  | -16.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,415*1,07*2*4+0,3*0,93*2*4 |  | 5.7844 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,62*0,15+(2,58+1,96+1,97+2,56)*0,15 |  | 2.3535 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 90012 | Obklad stěn lepený přírodní linoleum - dodávka | m2 | 82.4537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 74,9579*1,1 |  | 82.4537 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 90013 | Příprava podkladu (stěrka) pod obklad př.linoleum a zrcadlo | m2 | 85.5134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 72,6044+6,62*1,95 |  | 85.5134 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 90021 | Bezpečnostní zrcadlo pro sportovní sály 3300x1800, D+M, W01, popis viz výpis výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.39 | [6 empty] | DIL
29 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 15.3371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.9385 | 14.39 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 16.56 | [6 empty] | DIL
30 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 109.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 8.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 98,7+10,85 |  | 109.55 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 109.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 7.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 98,7+10,85 |  | 109.55 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | 28376062R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 30 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa | m2 | 120.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 109,55*1,1 |  | 120.505 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.0734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.74 | 0.13 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 76601 | Vestavěná skříň 815x2000x435mm, D+M, T01, popis viz výpis výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 76602 | Dveře dvoukřídlé 900+900/1970, ocel.zárubeň, kování, D+M, T02, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 76603 | Dveře jednokřídlé 900/1970, ocel.zárubeň, kování, D+M, T03, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 76604 | Baletní tyč dl.1500, pr.43mm, D+M, T04, popis viz výpis výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 76605 | Obklad topení - dřev.rošt vyjímatelný dl.2560, v.930, D+M, T.1 05, popis viz výpis výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 76606 | Obklad topení - dřev.rošt vyjímatelný dl.1970, v.930, D+M, T.2 05, popis viz výpis výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | 76701 | Dělící příčka s posuvnými dveřmi 3250/3620mm, D+M, Z01, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 76702 | Držák baletní tyče uzavřený, D+M, Z02, popis viz výpis výrobků | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 77601 | Sportovní vinylová podlaha - montáž | m2 | 100.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 77602 | Sportovní vinylová podlaha - dodávka | m2 | 110.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 100,2*1,1 |  | 110.22 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | 77603 | Vinylová podlahová krytina protiskluzná - montáž | m2 | 10.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
45 | 77604 | Vinylová podlahová krytina protiskluzná - dodávka | m2 | 11.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10,85*1,1 |  | 11.935 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.11 |  |  |  |  | 31.46 | [6 empty] | DIL
46 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 120.4601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.11 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07668 | 9.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (15,88+7,09+3,04)*2*2,27 |  | 118.0854 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1*0,5*2+1,8*0,5)-(2,56+1,97+1,96+2,58)*1,8 |  | -18.226 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,48+0,525*2)*0,44+(6,98+1,28*2+2,88+0,53*2)*0,47 |  | 7.8888 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,27+0,94*2)*0,35+(2,5+0,94*2)*0,4 |  | 2.8545 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,56+1,97+1,96+2,58+1,8*2*4)*0,42 |  | 9.8574 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 165.3296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03248 | 5.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
SPU
48 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3) | m2 | 165.3296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.10191 | 16.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | (15,88+7,09+3,04+0,775)*2*1,62+0,78*2,47+6,98*0,47 |  | 91.9906 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,59*2+1,96*0,5 |  | 1.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(2,56+1,97+1,96+2,58)*1,3 |  | -11.791 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,56+1,97+1,96+2,58)*0,415+0,415*1,3*2*4 |  | 8.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 51,95 |  | 51.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,5*3,62 |  | 23.53 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.87 | [6 empty] | DIL
49 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 20.451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 10.02 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
SPU
50 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 184.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
51 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 20.451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.942 | 19.26 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
52 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 81.8039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.105 | 8.59 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
53 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 20.451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | 00001 | Zařízení staveniště - mobilní WC a šatna | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 11340_02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11340 | ZŠ a MŠ Křídlovická 30B, Brno | [25 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce malé tělocvičny | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 11340/02 | Elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | DIL
1 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ II | Indiv | 1 | 16 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 90.58 | [6 empty] | DIL
2 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, průměr 8 mm | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.06 | 5.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
3 | 210010001RU2 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.078 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
4 | 210010301RT1 | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.1413 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
5 | 210010321RT1 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.39017 | 2.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
6 | 210010322RT1 | Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.40083 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
7 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.0505 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
8 | 210040701R00 | Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.715 | 51.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
9 | 210110001RT2 | Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.30567 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
10 | 210110041RT7 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu bez rámečku, jednopólového, , řazení 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.13 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
11 | 210110054RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.268 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
12 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.2475 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
13 | 210111014RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE), | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.249 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
14 | 210201514R00 | Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního závěsného, na čtyři upevňovací body | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.43 | 4.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | s vestavěným LED modulem | [25 empty] | SPI
SPU
15 | 34814161R1 | A sv. vestavné LED 86W/4000K, barva bílá,, optika 65°, čočka s černou mřížkou, l=2271mm, 230V | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
16 | 34814161R2 | B sv. přisazené/závěsné LED 44,3W/4K, 230V,, IP66, 6920lm, l=1572mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
17 | 34828441R1 | N sv. nástěnné nouzové LED 4K, 120lm, 1h,, autotest, barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
18 | 34828441R2 | N1 sv. vestavné protipanické LED 4K, 500lm 1h,, autotest, barva bílá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
19 | 210800105RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.07 | 7.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
20 | 210800106RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.07 | 10.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
21 | 210120803R00 | Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.35 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
22 | 358891505R | chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. C; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
23 | 358891503R | chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 16,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
SPU
24 | 210290842R00 | Montáž demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozvaděči, nad 70 cm, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | Indiv | 0.17 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 34.64 | [6 empty] | DIL
25 | 220261664R00 | Hrubá výplň drážky | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00267 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.12 | 8.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
26 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.067 | 4.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
27 | 222261265R00 | Příchytka kabelová 54-63 mm | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.1405 | 11.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
28 | 220281659R00 | Snesení návěst. kabelu včetně demontáže Niedax | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.13 | 9.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
29 | 229880061R00 | Demontáž relé | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0.062 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.08 | [6 empty] | DIL
30 | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního, přisazeného | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 24/ II | Indiv | 0.27 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | DIL
31 | 220890202R00 | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
32 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu