## Stavba
Slepý rozpočet stavby
| Stavba : |  | Koliště 272/57, Brno- Zábrdovice
Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
1 | Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
1 | 1 Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 1 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Stavební část | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160128 |  | Koliště 272/57, Brno- Zábrdovice |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. T. Baše |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 1 Rek
Stavba : |  | 20160128 Koliště 272/57, Brno- Zábrdovice |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP |  |  | Stavební část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Přípravné a pomocné práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 1 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160128 Koliště 272/57, Brno- Zábrdovice |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP |  | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 0 | Přípravné a pomocné práce | [9 empty] | 1
1 | 001 | Statické posouzení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 004 | Zpracování BOZP | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | 008 | Projektová dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 0 Přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
4 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.35 | 0 | 0 | 1.7532 | 2.3668 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1,8*2,5*0,3 |  | 1.35 | [6 empty] | 1,8*2,5*0,3
5 | 317121251RT2 | Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.1025 | 0.205 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2
6 | 340238211RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.1272 | 0.1272 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.03:0,5*2,0 |  | 1 | [6 empty] | 1.03:0,5*2,0
7 | 342261112RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm | m2 | 7.3987 | 0 | 0 | 0.02933 | 0.217 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.06:(1,3+1,25)*3,365-0,6*1,97 |  | 7.3987 | [6 empty] | 1.06:(1,3+1,25)*3,365-0,6*1,97
8 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.32 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.061752 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.03:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.03:3,32
9 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.03:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.03:3,32
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.9777 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
10 | 611421331RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 89.68 | 0 | 0 | 0.0103 | 0.9237 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:11,52 |  | 11.52 | [6 empty] | 1.01:11,52
|  | 1.02:17,34 |  | 17.34 | [6 empty] | 1.02:17,34
|  | 1.04:25,52 |  | 25.52 | [6 empty] | 1.04:25,52
|  | 1.05:33,92 |  | 33.92 | [6 empty] | 1.05:33,92
|  | 1.06:1,38 |  | 1.38 | [6 empty] | 1.06:1,38
11 | 612421431RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 245.1555 | 0 | 0 | 0.0173 | 4.2412 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97 |  | 36.0483 | [6 empty] | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97
|  | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5 |  | 52.061 | [6 empty] | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5
|  | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55 |  | 4.235 | [6 empty] | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55
|  | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5 |  | 62.9355 | [6 empty] | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5
|  | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355 |  | 81.295 | [6 empty] | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355
|  | 1.06:(1,3+1,25)*3,365 |  | 8.5808 | [6 empty] | 1.06:(1,3+1,25)*3,365
12 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 9.92 | 0 | 0 | 0.0223 | 0.22122 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | na zazdívky:1,8*2,2*2 |  | 7.92 | [6 empty] | na zazdívky:1,8*2,2*2
|  | 0,5*2,0*2 |  | 2 | [6 empty] | 0,5*2,0*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 5.3861 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [9 empty] | 1
13 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm | t | 0.0072 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.007677 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | skladba P2:3,32*1,98*1,1*0,001 |  | 0.0072 | [6 empty] | skladba P2:3,32*1,98*1,1*0,001
14 | 631416211RT3 | Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Estrich, pevnost v tlaku 30 MPa | m3 | 0.1992 | 0 | 0 | 2.02 | 0.40238 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | skladba P2:3,32*0,06 |  | 0.1992 | [6 empty] | skladba P2:3,32*0,06
15 | 631591135R00 | Násyp z perlitu pod plov.vrstvy podlah, do 20 mm | m2 | 93 | 0 | 0 | 0.00405 | 0.37665 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38 |  | 89.68 | [6 empty] | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38
|  | skladba P2:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | skladba P2:3,32
16 | 632411906R00 | Penetrace podkladů | m2 | 3.32 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.0012948 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | skladba P2:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | skladba P2:3,32
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.78801 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
17 | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně CgH 60/100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01538 | 0.01538 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.06:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.06:1
18 | 642944121RT2 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 60x197x11 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.06386 | 0.06386 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.03:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.03:1
19 | 642944121RT4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.06442 | 0.06442 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.05:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.05:1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.14366 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
20 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 93 | 0 | 0 | 0.03459 | 3.2169 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38 |  | 89.68 | [6 empty] | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38
|  | skladba P2:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | skladba P2:3,32
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 3.2169 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
21 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 93 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00372 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38 |  | 89.68 | [6 empty] | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38
|  | skladba P2:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | skladba P2:3,32
22 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.00372 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
23 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01933 | -0.01933 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00095 | 0.00095 | -0.38046 | -0.38046 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0435 | -0.174 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -1.6142 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38 |  | 89.68 | [6 empty] | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38
27 | 965042231R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -1.0956 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.03:3,32*0,15 |  | 0.498 | [6 empty] | 1.03:3,32*0,15
28 | 965082933R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 13.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -18.8328 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | skladba P1:(11,52+17,34+25,52+33,92+1,38)*0,15 |  | 13.452 | [6 empty] | skladba P1:(11,52+17,34+25,52+33,92+1,38)*0,15
29 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.182 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.0013829 | -0.088 | -0.10402 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.03:0,6*1,97 |  | 1.182 | [6 empty] | 1.03:0,6*1,97
30 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.75 | 0 | 0 | 0.001 | 0.00375 | -0.067 | -0.25125 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.05:1,5*2,5 |  | 3.75 | [6 empty] | 1.05:1,5*2,5
31 | 971033521R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.00165 | -0.187 | -0.187 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.03:0,5*2,0 |  | 1 | [6 empty] | 1.03:0,5*2,0
32 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 1.1812 | 0 | 0 | 0.00182 | 0.0021498 | -1.8 | -2.1262 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.05:(2,7*2,5-1,25*2,25)*0,3 |  | 1.1812 | [6 empty] | 1.05:(2,7*2,5-1,25*2,25)*0,3
33 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042 | -0.126 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1,5*2 |  | 3 | [6 empty] | 1,5*2
34 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.8968 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:11,52 |  | 11.52 | [6 empty] | 1.01:11,52
|  | 1.02:17,34 |  | 17.34 | [6 empty] | 1.02:17,34
|  | 1.04:25,52 |  | 25.52 | [6 empty] | 1.04:25,52
|  | 1.05:33,92 |  | 33.92 | [6 empty] | 1.05:33,92
|  | 1.06:1,38 |  | 1.38 | [6 empty] | 1.06:1,38
35 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 245.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -4.9031 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97 |  | 36.0483 | [6 empty] | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97
|  | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5 |  | 52.061 | [6 empty] | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5
|  | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55 |  | 4.235 | [6 empty] | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55
|  | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5 |  | 62.9355 | [6 empty] | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5
|  | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355 |  | 81.295 | [6 empty] | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355
|  | 1.06:(1,3+1,25)*3,365 |  | 8.5808 | [6 empty] | 1.06:(1,3+1,25)*3,365
36 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -0.83776 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*1,6 |  | 12.32 | [6 empty] | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*1,6
37 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vest.skříně dřev.obklady, police, digestoř apod.) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
38 | 9602 | Demontáže stávajících rozvodů elektro, ZTI, plynu vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.0098827 |  | -31.5485 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
39 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 12.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [9 empty] | 1
40 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou | m2 | 7.52 | 0 | 0 | 0.004 | 0.03008 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 1.03:3,32+1,0*2*2,1 |  | 7.52 | [6 empty] | 1.03:3,32+1,0*2*2,1
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.03008 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
41 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 93 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00837 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38 |  | 89.68 | [6 empty] | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38
|  | skladba P2:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | skladba P2:3,32
42 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 93 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00093 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38 |  | 89.68 | [6 empty] | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38
|  | skladba P2:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | skladba P2:3,32
43 | 63151437 | Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 50 mm | m2 | 97.65 | 0 | 0 | 0.005 | 0.48825 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63151437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38 |  | 89.68 | [6 empty] | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38
|  | skladba P2:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | skladba P2:3,32
|  | Konec provozního součtu |  | 93 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 93,0*1,05 |  | 97.65 | [6 empty] | 93,0*1,05
44 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.49755 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [9 empty] | 1
45 | 762511264U00 | Podlaha OSB 18 P+D šroub | m2 | 179.36 | 0 | 0 | 0.01135 | 2.0357 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:(11,52+17,34+25,52+33,92+1,38)*2 |  | 179.36 | [6 empty] | skladba P1:(11,52+17,34+25,52+33,92+1,38)*2
46 | 762526110RT3 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm | m2 | 89.68 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.5327 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38 |  | 89.68 | [6 empty] | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38
47 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 3.2285 | 0 | 0 | 0.00295 | 0.0095241 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:(11,52+17,34+25,52+33,92+1,38)*2*0,018 |  | 3.2285 | [6 empty] | skladba P1:(11,52+17,34+25,52+33,92+1,38)*2*0,018
48 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 2.578 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
49 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
50 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
51 | 766695212R01 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm vč. dodávky dveřního prahu lak. | kus | 3 | 0 | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
52 | 766695232R01 | Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm vč. dodávky dveřního prahu | kus | 4 | 0 | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
53 | 766810010RAE | Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 240 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
54 | 766950020RAB | Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr s výměnou prvků | m2 | 25 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.01925 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 1,25*2,5*2*4 |  | 25 | [6 empty] | 1,25*2,5*2*4
55 | 76601 | Dřez nerezový s odkapem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | 76602 | Varná deska elektrická | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
57 | 76603 | Vestavná trouba | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
58 | 54914620 | Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00174 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54914620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
59 | 549146402 | Bezp. kování BK RX 802 Klika-knoflík nerez-mat Ti | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00029 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 549146402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
60 | 61160126 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0138 | 0.0276 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
61 | 61160706 | Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo 80x197 lak A | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.0205 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160706 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
62 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.25349 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu | [9 empty] | 1
63 | 76601 | Seřízení a vyčištění oken a dveří | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [9 empty] | 1
64 | 771575109RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 3.32 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0166 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.03:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.03:3,32
65 | 771578001R01 | Montáž podlahových lišt přechodových vč. dodávky lišty | m | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 0,6 |  | 0.6 | [6 empty] | 0,6
66 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 20.9 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.000836 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.03:1,25*2+2,6*2+2,1*4+0,9*4+0,6*2 |  | 20.9 | [6 empty] | 1.03:1,25*2+2,6*2+2,1*4+0,9*4+0,6*2
67 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 3.32 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.002656 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.03:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.03:3,32
68 | 59764210 | Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 3.7184 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.071393 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 1.03:3,32*1,12 |  | 3.7184 | [6 empty] | 1.03:3,32*1,12
69 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.091485 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [9 empty] | 1
70 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 73.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01:3,95*2+4,25*2-1,25*3-0,6*2 |  | 11.45 | [6 empty] | 1.01:3,95*2+4,25*2-1,25*3-0,6*2
|  | 1.02:4,5*2+3,7*2-1,25 |  | 15.15 | [6 empty] | 1.02:4,5*2+3,7*2-1,25
|  | 1.04:4,2*2+5,85*2-0,8-1,25 |  | 18.05 | [6 empty] | 1.04:4,2*2+5,85*2-0,8-1,25
|  | 1.05:5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1 |  | 24.231 | [6 empty] | 1.05:5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1
|  | 1.06:1,3*2+1,25*2-0,6 |  | 4.5 | [6 empty] | 1.06:1,3*2+1,25*2-0,6
71 | 776521 | Montáž povlakových podlah z pásů PVC pouze položení bez lepení- PVC ve specifikaci | m2 | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38 |  | 89.68 | [6 empty] | skladba P1:11,52+17,34+25,52+33,92+1,38
72 | 284122 | PVC podlaha s filcovou podložkou min.zátěžová třída dle klasifikace EN685- třída 33 | m2 | 103.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 284122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | skladba P1:(11,52+17,34+25,52+33,92+1,38)*1,15 |  | 103.132 | [6 empty] | skladba P1:(11,52+17,34+25,52+33,92+1,38)*1,15
73 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [9 empty] | 1
74 | 781415015RT6 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 16.428 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.044356 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*2,1-0,6*1,97 |  | 14.988 | [6 empty] | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*2,1-0,6*1,97
|  | 1.02:2,4*0,6 |  | 1.44 | [6 empty] | 1.02:2,4*0,6
75 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 16.428 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.0018071 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*2,1-0,6*1,97 |  | 14.988 | [6 empty] | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*2,1-0,6*1,97
|  | 1.02:2,4*0,6 |  | 1.44 | [6 empty] | 1.02:2,4*0,6
76 | 5978156 | Obklad keramický 20x20 cm | m2 | 18.3994 | 0 | 0 | 0.0176 | 0.32383 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 5978156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*2,1-0,6*1,97 |  | 14.988 | [6 empty] | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*2,1-0,6*1,97
|  | 1.02:2,4*0,6 |  | 1.44 | [6 empty] | 1.02:2,4*0,6
|  | Konec provozního součtu |  | 16.428 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 16,428*1,12 |  | 18.3994 | [6 empty] | 16,428*1,12
77 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.36999 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
78 | 78301 | Nátěr zárubně | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
79 | 784111701R00 | Penetrace podkladu sádrokarton 1x | m2 | 18.1175 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00090587 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.06:((1,3+1,25)*3,365-0,6*1,97)*2 |  | 14.7975 | [6 empty] | 1.06:((1,3+1,25)*3,365-0,6*1,97)*2
|  | 1.03:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.03:3,32
80 | 784167101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem, 1x (1 mm) | m2 | 334.8355 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.58596 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01:11,52 |  | 11.52 | [6 empty] | 1.01:11,52
|  | 1.02:17,34 |  | 17.34 | [6 empty] | 1.02:17,34
|  | 1.04:25,52 |  | 25.52 | [6 empty] | 1.04:25,52
|  | 1.05:33,92 |  | 33.92 | [6 empty] | 1.05:33,92
|  | 1.06:1,38 |  | 1.38 | [6 empty] | 1.06:1,38
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97 |  | 36.0483 | [6 empty] | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97
|  | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5 |  | 52.061 | [6 empty] | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5
|  | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55 |  | 4.235 | [6 empty] | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55
|  | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5 |  | 62.9355 | [6 empty] | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5
|  | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355 |  | 81.295 | [6 empty] | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355
|  | 1.06:(1,3+1,25)*3,365 |  | 8.5808 | [6 empty] | 1.06:(1,3+1,25)*3,365
81 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 334.8355 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.023438 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01:11,52 |  | 11.52 | [6 empty] | 1.01:11,52
|  | 1.02:17,34 |  | 17.34 | [6 empty] | 1.02:17,34
|  | 1.04:25,52 |  | 25.52 | [6 empty] | 1.04:25,52
|  | 1.05:33,92 |  | 33.92 | [6 empty] | 1.05:33,92
|  | 1.06:1,38 |  | 1.38 | [6 empty] | 1.06:1,38
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97 |  | 36.0483 | [6 empty] | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97
|  | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5 |  | 52.061 | [6 empty] | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5
|  | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55 |  | 4.235 | [6 empty] | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55
|  | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5 |  | 62.9355 | [6 empty] | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5
|  | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355 |  | 81.295 | [6 empty] | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355
|  | 1.06:(1,3+1,25)*3,365 |  | 8.5808 | [6 empty] | 1.06:(1,3+1,25)*3,365
82 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 334.8355 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.050225 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01:11,52 |  | 11.52 | [6 empty] | 1.01:11,52
|  | 1.02:17,34 |  | 17.34 | [6 empty] | 1.02:17,34
|  | 1.04:25,52 |  | 25.52 | [6 empty] | 1.04:25,52
|  | 1.05:33,92 |  | 33.92 | [6 empty] | 1.05:33,92
|  | 1.06:1,38 |  | 1.38 | [6 empty] | 1.06:1,38
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97 |  | 36.0483 | [6 empty] | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97
|  | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5 |  | 52.061 | [6 empty] | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5
|  | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55 |  | 4.235 | [6 empty] | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55
|  | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5 |  | 62.9355 | [6 empty] | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5
|  | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355 |  | 81.295 | [6 empty] | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355
|  | 1.06:(1,3+1,25)*3,365 |  | 8.5808 | [6 empty] | 1.06:(1,3+1,25)*3,365
83 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 334.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01:11,52 |  | 11.52 | [6 empty] | 1.01:11,52
|  | 1.02:17,34 |  | 17.34 | [6 empty] | 1.02:17,34
|  | 1.04:25,52 |  | 25.52 | [6 empty] | 1.04:25,52
|  | 1.05:33,92 |  | 33.92 | [6 empty] | 1.05:33,92
|  | 1.06:1,38 |  | 1.38 | [6 empty] | 1.06:1,38
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97 |  | 36.0483 | [6 empty] | 1.01:(3,95*2+4,25*2-1,3-1,25)*3,365-1,25*2,5*3-0,6*1,97
|  | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5 |  | 52.061 | [6 empty] | 1.02:(4,5*2+3,7*2)*3,365-1,25*2,5
|  | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55 |  | 4.235 | [6 empty] | 1.03:(1,25*2+2,6*2)*0,55
|  | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5 |  | 62.9355 | [6 empty] | 1.04:(4,2*2+5,85*2)*3,365-0,8*1,97-1,25*2,5
|  | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355 |  | 81.295 | [6 empty] | 1.05:(5,6+5,051+0,85*2+5,78+6,1)*3,355
|  | 1.06:(1,3+1,25)*3,365 |  | 8.5808 | [6 empty] | 1.06:(1,3+1,25)*3,365
84 | 784452212R00 | Malba sádrokarton, bílá, 2x | m2 | 18.1175 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.013226 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.06:((1,3+1,25)*3,365-0,6*1,97)*2 |  | 14.7975 | [6 empty] | 1.06:((1,3+1,25)*3,365-0,6*1,97)*2
|  | 1.03:3,32 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.03:3,32
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.67376 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
85 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 31.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
86 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 31.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
87 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 441.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
88 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 31.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
89 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 63.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
90 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 31.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
91 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 31.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 2 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 2 | ZTI, ÚT, VZT | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160128 |  | Koliště 272/57, Brno- Zábrdovice |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. T. Baše |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 2 Rek
Stavba : |  | 20160128 Koliště 272/57, Brno- Zábrdovice |  |  | Rozpočet : | 2
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP |  |  | ZTI, ÚT, VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 2 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160128 Koliště 272/57, Brno- Zábrdovice |  | Rozpočet: | 2
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP |  | ZTI, ÚT, VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
1 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 75 x 1,8 mm | m | 1.6 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.00112 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
6 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00112 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
9 | 722172311R00 | Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy | m | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
10 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
11 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy | m | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
12 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
17 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 28349014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
21 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [8 empty] | 1
22 | 725013161R00 | Klozet kombi + sedátko, bílý | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.02672 | 0.02672 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01201 | 0.01201 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | mat | Sprchová vanička čtvrtkruh, 90cm protiskluz, nožičky, panel | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | mat | Sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný, bílý 90 cm,výška 185 cm,bezpečnostní transparentní, sk | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
28 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
30 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | mat | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
33 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
37 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.03873 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [8 empty] | 1
38 | 7312493 | Montáž závěsných kotlů elektro s externím zásobníkem TV | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
39 | mat | Elektrokotel 2,0-18,0 kW s externím zásobníkem TV o objemu min. 58l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
40 | 735157567R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100 | kus | 5 | 0 | 0 | 0.03355 | 0.16775 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 735171311R00 | Těleso trub. 600x1500 (otopný žebřík) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | mat | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
43 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | mat | Termostatický ventil přímý | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
45 | mat | Šroubení radiátorové přímé | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
46 | mat | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
47 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
48 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
49 | 733161106R00 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 37.2 | 0 | 0 | 0.00649 | 0.24143 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
50 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
51 | 722181213RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 37.2 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.001116 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
52 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
53 | 3 | Nátěr potrubí bílé barvy stávající 1x, nové Cu potrubí barva na lehké kovy zákl+2xvrch | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
54 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0.4113 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař | [8 empty] | 1
55 | 2401 | Malý nástěnný radiální ventilátor, vestavný d100 100 m3/h / dp=25Pa / 25W / 230V | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | 2402 | Malý axiální ventilátor d100 60 m3/h / dp=25Pa / 8 W / 230V | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
57 | 2403 | Nerezová digestoř komínková, vč. tuk filtrů 368 m/h / 230V, vč. osvětlení,prodl. ner kryt 0,6m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
58 | 2404 | Potrubí ohebné d150, Al | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
59 | 2405 | Samotížná plastová žaluzie d150 RAL bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
60 | 2406 | Samotížná žaluziová klapka d100 RAL bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
61 | 2407 | Spiro potrubí d150 | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 0 | Ostatní | [8 empty] | 1
62 | 2 | Montážní materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 0 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 3 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 3 | Elektroinstalace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160128 |  | Koliště 272/57, Brno- Zábrdovice |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. T. Baše |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 3 Rek
Stavba : |  | 20160128 Koliště 272/57, Brno- Zábrdovice |  |  | Rozpočet : | 3
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP |  |  | Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
_1 | Rozvaděče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_2 | Svítidla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_3 | Kabely |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_4 | Nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 3 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160128 Koliště 272/57, Brno- Zábrdovice |  | Rozpočet: | 3
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č. 3, 2.NP |  | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | _1 | Rozvaděče | [8 empty] | 1
1 | 101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 20A vč.montáže a zapojení, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _1 Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _2 | Svítidla | [8 empty] | 1
3 | 204 | Svítidlo typ A | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 | 205 | Svítidlo typ B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | 206 | Svítidlo typ C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 207 | Svítidlo typ D | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _2 Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _3 | Kabely | [8 empty] | 1
7 | 308 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 311 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 312 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 313 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | 314 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 315 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _3 Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _4 | Nosný materiál | [8 empty] | 1
13 | 417 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 | 419 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 420 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 421 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _4 Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango | [8 empty] | 1
17 | 522 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 524 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | 526 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | 527 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 528 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 529 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 530 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 | 531 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 532 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 300W, bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 533 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | 534 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
28 | 535 | Termostat týdenní, digitální | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | 536 | Pomocný instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30 | 538 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
31 | 539 | Plán skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
32 | 544 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
33 | 545 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
34 | 546 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
35 | 547 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
36 | 548 | Ověřit funkčnost STA | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | 549 | Výstražné tabulky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _5 Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0