## Stavba
Slepý rozpočet stavby
| Stavba : |  | Plotní 72/31, Brno-Trnitá
Stavební úpravy bytové jednotky č. 6 - 3.NP
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
1 | Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
1 | 1 Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 1 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Stavební část | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160127 |  | Plotní 72/31, Brno-Trnitá |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Martin Rychtecký |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 1 Rek
Stavba : |  | 20160127 Plotní 72/31, Brno-Trnitá |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP |  |  | Stavební část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Přípravné a pomocné práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 1 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160127 Plotní 72/31, Brno-Trnitá |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP |  | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 0 | Přípravné a pomocné práce | [9 empty] | 1
1 | 001 | Statické posouzení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 004 | Zpracování BOZP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | 008 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 0 Přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
4 | 317121047RT2 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0344 | 0.0688 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.02:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.02:1
|  | 1.03:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.03:1
5 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 20.0133 | 0 | 0 | 0.0706 | 1.4129 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.02, 1.03:(1,0+1,588+0,538+1,205+1,55+0,9)*3,3-0,6*1,97*2 |  | 20.0133 | [6 empty] | 1.02, 1.03:(1,0+1,588+0,538+1,205+1,55+0,9)*3,3-0,6*1,97*2
6 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4.32 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.080352 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.02:1,28 |  | 1.28 | [6 empty] | 1.02:1,28
|  | 1.03:3,04 |  | 3.04 | [6 empty] | 1.03:3,04
7 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.02:1,28 |  | 1.28 | [6 empty] | 1.02:1,28
|  | 1.03:3,04 |  | 3.04 | [6 empty] | 1.03:3,04
8 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 9.9 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.010098 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.02, 1.03:3,3*3 |  | 9.9 | [6 empty] | 1.02, 1.03:3,3*3
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.5722 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
9 | 602011131R00 | Omítka jednovrstvá ručně | m2 | 16.4307 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.062437 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | na ytong: |  | 0 | [6 empty] | na ytong:
|  | 1.01:(2,588+0,538+1,205)*3,3-0,6*1,97*2 |  | 11.9283 | [6 empty] | 1.01:(2,588+0,538+1,205)*3,3-0,6*1,97*2
|  | 1.02:(1,55+0,9)*1,0 |  | 2.45 | [6 empty] | 1.02:(1,55+0,9)*1,0
|  | 1.03:(1,588+0,538+1,205+0,9*2)*0,4 |  | 2.0524 | [6 empty] | 1.03:(1,588+0,538+1,205+0,9*2)*0,4
10 | 611421231RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 51.49 | 0 | 0 | 0.00358 | 0.18433 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:7,06 |  | 7.06 | [6 empty] | 1.01:7,06
|  | 1.04:17,94 |  | 17.94 | [6 empty] | 1.04:17,94
|  | 1.05:26,49 |  | 26.49 | [6 empty] | 1.05:26,49
11 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 152.1445 | 0 | 0 | 0.01203 | 1.8303 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97 |  | 28.29 | [6 empty] | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97
|  | 1.02:(1,55+0,9)*1,0 |  | 2.45 | [6 empty] | 1.02:(1,55+0,9)*1,0
|  | 1.03:2,0*0,4 |  | 0.8 | [6 empty] | 1.03:2,0*0,4
|  | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97 |  | 54.8509 | [6 empty] | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97
|  | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97 |  | 65.7536 | [6 empty] | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97
12 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 16.4307 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.060301 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | na ytong: |  | 0 | [6 empty] | na ytong:
|  | 1.01:(2,588+0,538+1,205)*3,3-0,6*1,97*2 |  | 11.9283 | [6 empty] | 1.01:(2,588+0,538+1,205)*3,3-0,6*1,97*2
|  | 1.02:(1,55+0,9)*1,0 |  | 2.45 | [6 empty] | 1.02:(1,55+0,9)*1,0
|  | 1.03:(1,588+0,538+1,205+0,9*2)*0,4 |  | 2.0524 | [6 empty] | 1.03:(1,588+0,538+1,205+0,9*2)*0,4
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2.1374 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [9 empty] | 1
13 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm | t | 0.0249 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.02655 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | skladba P1:(7,06+1,28+3,04)*1,99*1,1*0,001 |  | 0.0249 | [6 empty] | skladba P1:(7,06+1,28+3,04)*1,99*1,1*0,001
14 | 631591135R00 | Násyp z perlitu pod plov.vrstvy podlah, do 20 mm | m2 | 55.81 | 0 | 0 | 0.00405 | 0.22603 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | skladba P1:7,06+1,28+3,04 |  | 11.38 | [6 empty] | skladba P1:7,06+1,28+3,04
|  | skladba P2:17,94+26,49 |  | 44.43 | [6 empty] | skladba P2:17,94+26,49
15 | 632411150R00 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm | m2 | 11.38 | 0 | 0 | 0.095 | 1.0811 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | skladba P1:7,06+1,28+3,04 |  | 11.38 | [6 empty] | skladba P1:7,06+1,28+3,04
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.3337 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
16 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.01891 | 0.03782 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.02:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.02:1
|  | 1.03:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.03:1
17 | 55330378 | Zárubeň ocelová YH100 600x1970x100 L | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.021 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55330378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | 1.02:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.02:1
|  | 1.03:1 |  | 1 | [6 empty] | 1.03:1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.05882 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
18 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 55.81 | 0 | 0 | 0.03459 | 1.9305 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | skladba P1:7,06+1,28+3,04 |  | 11.38 | [6 empty] | skladba P1:7,06+1,28+3,04
|  | skladba P2:17,94+26,49 |  | 44.43 | [6 empty] | skladba P2:17,94+26,49
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 1.9305 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
19 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 55.81 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0022324 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | skladba P1:7,06+1,28+3,04 |  | 11.38 | [6 empty] | skladba P1:7,06+1,28+3,04
|  | skladba P2:17,94+26,49 |  | 44.43 | [6 empty] | skladba P2:17,94+26,49
20 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.0022324 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
21 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01933 | -0.01933 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
22 | 725514802R00 | Demontáž ohřívače | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067 | -0.067 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0435 | -0.087 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 52.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.94734 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01:2,42 |  | 2.42 | [6 empty] | 1.01:2,42
|  | 1.02:5,78 |  | 5.78 | [6 empty] | 1.02:5,78
|  | 1.04:17,94 |  | 17.94 | [6 empty] | 1.04:17,94
|  | 1.05:26,49 |  | 26.49 | [6 empty] | 1.05:26,49
26 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.174 | -0.174 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | -0.205 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01:2,42 |  | 2.42 | [6 empty] | 1.01:2,42
|  | 1.02:5,78 |  | 5.78 | [6 empty] | 1.02:5,78
28 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 12.742 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.0085371 | -0.261 | -3.3257 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (1,48+2,35+1,45)*3,3 |  | 17.424 | [6 empty] | (1,48+2,35+1,45)*3,3
|  | -(0,8*1,97+0,6*1,97+1,48*1,3) |  | -4.682 | [6 empty] | -(0,8*1,97+0,6*1,97+1,48*1,3)
29 | 962081131R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 1.924 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.0012891 | -0.055 | -0.10582 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1,48*1,3 |  | 1.924 | [6 empty] | 1,48*1,3
30 | 965042231R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -1.1744 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.03:3,14*0,17 |  | 0.5338 | [6 empty] | 1.03:3,14*0,17
31 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.0628 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.03:3,14 |  | 3.14 | [6 empty] | 1.03:3,14
32 | 965082933R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 7.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -11.0523 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:2,42*0,15 |  | 0.363 | [6 empty] | 1.01:2,42*0,15
|  | 1.02:5,78*0,15 |  | 0.867 | [6 empty] | 1.02:5,78*0,15
|  | 1.04:17,94*0,15 |  | 2.691 | [6 empty] | 1.04:17,94*0,15
|  | 1.05:26,49*0,15 |  | 3.9735 | [6 empty] | 1.05:26,49*0,15
33 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.758 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.0032269 | -0.076 | -0.20961 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,6*1,97+0,8*1,97 |  | 2.758 | [6 empty] | 0,6*1,97+0,8*1,97
34 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 51.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.20596 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:7,06 |  | 7.06 | [6 empty] | 1.01:7,06
|  | 1.04:17,94 |  | 17.94 | [6 empty] | 1.04:17,94
|  | 1.05:26,49 |  | 26.49 | [6 empty] | 1.05:26,49
35 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 152.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -1.5214 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97 |  | 28.29 | [6 empty] | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97
|  | 1.02:(1,55+0,9)*1,0 |  | 2.45 | [6 empty] | 1.02:(1,55+0,9)*1,0
|  | 1.03:2,0*0,4 |  | 0.8 | [6 empty] | 1.03:2,0*0,4
|  | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97 |  | 54.8509 | [6 empty] | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97
|  | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97 |  | 65.7536 | [6 empty] | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97
36 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vest.skříně dřev.obklady, police, digestoř apod.) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | 9602 | Demontáže stávajících rozvodů elektro, ZTI, plynu vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.013053 |  | -19.2176 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
38 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 7.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [9 empty] | 1
39 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou | m2 | 17.32 | 0 | 0 | 0.004 | 0.06928 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | skladba P1:7,06+1,28+3,04 |  | 11.38 | [6 empty] | skladba P1:7,06+1,28+3,04
|  | 1.03 stěny sprch.kout:0,9*3*2,2 |  | 5.94 | [6 empty] | 1.03 stěny sprch.kout:0,9*3*2,2
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.06928 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
40 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 55.81 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.0050229 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:7,06+1,28+3,04 |  | 11.38 | [6 empty] | skladba P1:7,06+1,28+3,04
|  | skladba P2:17,94+26,49 |  | 44.43 | [6 empty] | skladba P2:17,94+26,49
41 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 55.81 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0005581 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:7,06+1,28+3,04 |  | 11.38 | [6 empty] | skladba P1:7,06+1,28+3,04
|  | skladba P2:17,94+26,49 |  | 44.43 | [6 empty] | skladba P2:17,94+26,49
42 | 63151437 | Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 50 mm | m2 | 58.6005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.293 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63151437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | skladba P1:(7,06+1,28+3,04)*1,05 |  | 11.949 | [6 empty] | skladba P1:(7,06+1,28+3,04)*1,05
|  | skladba P2:(17,94+26,49)*1,05 |  | 46.6515 | [6 empty] | skladba P2:(17,94+26,49)*1,05
43 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.29858 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [9 empty] | 1
44 | 762511264U00 | Podlaha OSB 18 P+D šroub | m2 | 88.86 | 0 | 0 | 0.01135 | 1.0086 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P2:(17,94+26,49)*2 |  | 88.86 | [6 empty] | skladba P2:(17,94+26,49)*2
45 | 762526110RT3 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm | m2 | 44.43 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.26391 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P2:(17,94+26,49) |  | 44.43 | [6 empty] | skladba P2:(17,94+26,49)
46 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 1.5995 | 0 | 0 | 0.00295 | 0.0047185 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P2:(17,94+26,49)*0,018*2 |  | 1.5995 | [6 empty] | skladba P2:(17,94+26,49)*0,018*2
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 1.2772 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
47 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4
48 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 5
49 | 766695212R01 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm vč. dodávky dveřního prahu lak. | kus | 3 | 0 | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
50 | 766810010RAE | Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 240 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
51 | 766950020RAB | Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr s výměnou prvků | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.002772 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | vchod.dveře:0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [6 empty] | vchod.dveře:0,9*2,0*2
52 | 76601 | Dřez nerezový s odkapem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
53 | 76602 | Varná deska elektrická | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
54 | 76603 | Vestavná trouba | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
55 | 54914620 | Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00116 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54914620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4
56 | 549146402 | Bezp. kování BK RX 802 Klika-knoflík nerez-mat Ti | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00029 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 549146402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
57 | 61160126 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0138 | 0.0276 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2
58 | 61160706 | Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo 80x197 lak A | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.0205 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160706 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
59 | 61160736 | Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo 90x197 lak A | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0225 | 0.0225 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160736 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
60 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.25885 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu | [9 empty] | 1
61 | 76601 | Seřízení a vyčištění plast. oken a dveří | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [9 empty] | 1
62 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm | m | 11.341 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0027218 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01:3,965+2,93+0,865+1,205+0,538+2,588+1,35-0,9-0,6*2 |  | 11.341 | [6 empty] | 1.01:3,965+2,93+0,865+1,205+0,538+2,588+1,35-0,9-0,6*2
63 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 11.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01:3,965+2,93+0,865+1,205+0,538+2,588+1,35-0,9-0,6*2 |  | 11.341 | [6 empty] | 1.01:3,965+2,93+0,865+1,205+0,538+2,588+1,35-0,9-0,6*2
64 | 771575109RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 11.38 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0569 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:7,06+1,28+3,04 |  | 11.38 | [6 empty] | skladba P1:7,06+1,28+3,04
65 | 771578001R01 | Montáž podlahových lišt přechodových vč. dodávky lišty | m | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 0,6*1,2 |  | 0.72 | [6 empty] | 0,6*1,2
66 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 43.422 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0017369 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01:3,965+2,93+0,865+1,205+0,538+2,588+1,35-0,9-0,6*2 |  | 11.341 | [6 empty] | 1.01:3,965+2,93+0,865+1,205+0,538+2,588+1,35-0,9-0,6*2
|  | 1.02:1,55*2+0,9*2+1,6*4+0,6-0,6 |  | 11.3 | [6 empty] | 1.02:1,55*2+0,9*2+1,6*4+0,6-0,6
|  | 1.03:1,588+0,538+1,205+1,55+0,9*2+2,0+2,2*4+0,6+0,9*3 |  | 20.781 | [6 empty] | 1.03:1,588+0,538+1,205+1,55+0,9*2+2,0+2,2*4+0,6+0,9*3
67 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 12.5141 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.010011 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P1:7,06+1,28+3,04 |  | 11.38 | [6 empty] | skladba P1:7,06+1,28+3,04
|  | sokl: |  | 0 | [6 empty] | sokl:
|  | 1.01:(3,965+2,93+0,865+1,205+0,538+2,588+1,35-0,9-0,6*2)*0,1 |  | 1.1341 | [6 empty] | 1.01:(3,965+2,93+0,865+1,205+0,538+2,588+1,35-0,9-0,6*2)*0,1
68 | 59764210 | Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 14.0158 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.2691 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | skladba P1:7,06+1,28+3,04 |  | 11.38 | [6 empty] | skladba P1:7,06+1,28+3,04
|  | sokl: |  | 0 | [6 empty] | sokl:
|  | 1.01:(3,965+2,93+0,865+1,205+0,538+2,588+1,35-0,9-0,6*2)*0,1 |  | 1.1341 | [6 empty] | 1.01:(3,965+2,93+0,865+1,205+0,538+2,588+1,35-0,9-0,6*2)*0,1
|  | Konec provozního součtu |  | 12.5141 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 12,5141*1,12 |  | 14.0158 | [6 empty] | 12,5141*1,12
69 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.34047 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [9 empty] | 1
70 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 37.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.04:3,075*2+5,65*2 |  | 17.45 | [6 empty] | 1.04:3,075*2+5,65*2
|  | 1.05:4,58*2+5,56*2 |  | 20.28 | [6 empty] | 1.05:4,58*2+5,56*2
71 | 776521 | Montáž povlakových podlah z pásů PVC pouze položení bez lepení- PVC ve specifikaci | m2 | 44.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | skladba P2:17,94+26,49 |  | 44.43 | [6 empty] | skladba P2:17,94+26,49
72 | 284122 | PVC podlaha s filcovou podložkou min.zátěžová třída dle klasifikace EN685- třída 33 | m2 | 51.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 284122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | skladba P2:(17,94+26,49)*1,15 |  | 51.0945 | [6 empty] | skladba P2:(17,94+26,49)*1,15
73 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [9 empty] | 1
74 | 781415015RT6 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 26.2362 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.070838 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02:(1,55*2+0,9*2-0,6)*1,6 |  | 6.88 | [6 empty] | 1.02:(1,55*2+0,9*2-0,6)*1,6
|  | 1.03:(1,588+0,538+1,205+1,55+0,9*2+2,0)*2,2-0,6*1,97 |  | 17.9162 | [6 empty] | 1.03:(1,588+0,538+1,205+1,55+0,9*2+2,0)*2,2-0,6*1,97
|  | 1.04:2,4*0,6 |  | 1.44 | [6 empty] | 1.04:2,4*0,6
75 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 26.2362 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.002886 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02:(1,55*2+0,9*2-0,6)*1,6 |  | 6.88 | [6 empty] | 1.02:(1,55*2+0,9*2-0,6)*1,6
|  | 1.03:(1,588+0,538+1,205+1,55+0,9*2+2,0)*2,2-0,6*1,97 |  | 17.9162 | [6 empty] | 1.03:(1,588+0,538+1,205+1,55+0,9*2+2,0)*2,2-0,6*1,97
|  | 1.04:2,4*0,6 |  | 1.44 | [6 empty] | 1.04:2,4*0,6
76 | 5978156 | Obklad keramický 20x20 cm | m2 | 29.3845 | 0 | 0 | 0.0176 | 0.51717 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 5978156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.02:(1,55*2+0,9*2-0,6)*1,6 |  | 6.88 | [6 empty] | 1.02:(1,55*2+0,9*2-0,6)*1,6
|  | 1.03:(1,588+0,538+1,205+1,55+0,9*2+2,0)*2,2-0,6*1,97 |  | 17.9162 | [6 empty] | 1.03:(1,588+0,538+1,205+1,55+0,9*2+2,0)*2,2-0,6*1,97
|  | 1.04:2,4*0,6 |  | 1.44 | [6 empty] | 1.04:2,4*0,6
|  | Konec provozního součtu |  | 26.2362 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 26,2362*1,12 |  | 29.3845 | [6 empty] | 26,2362*1,12
77 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.59089 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
78 | 78301 | Nátěr zárubně | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 5
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
79 | 784111701R00 | Penetrace podkladu sádrokarton 1x | m2 | 4.32 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.000216 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02:1,28 |  | 1.28 | [6 empty] | 1.02:1,28
|  | 1.03:3,04 |  | 3.04 | [6 empty] | 1.03:3,04
80 | 784167101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem, 1x (1 mm) | m2 | 203.6345 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.35636 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | stropy: |  | 0 | [6 empty] | stropy:
|  | 1.01:7,06 |  | 7.06 | [6 empty] | 1.01:7,06
|  | 1.04:17,94 |  | 17.94 | [6 empty] | 1.04:17,94
|  | 1.05:26,49 |  | 26.49 | [6 empty] | 1.05:26,49
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97 |  | 28.29 | [6 empty] | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97
|  | 1.02:(1,55+0,9)*1,0 |  | 2.45 | [6 empty] | 1.02:(1,55+0,9)*1,0
|  | 1.03:2,0*0,4 |  | 0.8 | [6 empty] | 1.03:2,0*0,4
|  | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97 |  | 54.8509 | [6 empty] | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97
|  | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97 |  | 65.7536 | [6 empty] | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97
81 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 203.6345 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.014254 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | stropy: |  | 0 | [6 empty] | stropy:
|  | 1.01:7,06 |  | 7.06 | [6 empty] | 1.01:7,06
|  | 1.04:17,94 |  | 17.94 | [6 empty] | 1.04:17,94
|  | 1.05:26,49 |  | 26.49 | [6 empty] | 1.05:26,49
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97 |  | 28.29 | [6 empty] | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97
|  | 1.02:(1,55+0,9)*1,0 |  | 2.45 | [6 empty] | 1.02:(1,55+0,9)*1,0
|  | 1.03:2,0*0,4 |  | 0.8 | [6 empty] | 1.03:2,0*0,4
|  | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97 |  | 54.8509 | [6 empty] | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97
|  | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97 |  | 65.7536 | [6 empty] | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97
82 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 203.6345 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.030545 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | stropy: |  | 0 | [6 empty] | stropy:
|  | 1.01:7,06 |  | 7.06 | [6 empty] | 1.01:7,06
|  | 1.04:17,94 |  | 17.94 | [6 empty] | 1.04:17,94
|  | 1.05:26,49 |  | 26.49 | [6 empty] | 1.05:26,49
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97 |  | 28.29 | [6 empty] | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97
|  | 1.02:(1,55+0,9)*1,0 |  | 2.45 | [6 empty] | 1.02:(1,55+0,9)*1,0
|  | 1.03:2,0*0,4 |  | 0.8 | [6 empty] | 1.03:2,0*0,4
|  | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97 |  | 54.8509 | [6 empty] | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97
|  | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97 |  | 65.7536 | [6 empty] | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97
83 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 203.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | stropy: |  | 0 | [6 empty] | stropy:
|  | 1.01:7,06 |  | 7.06 | [6 empty] | 1.01:7,06
|  | 1.04:17,94 |  | 17.94 | [6 empty] | 1.04:17,94
|  | 1.05:26,49 |  | 26.49 | [6 empty] | 1.05:26,49
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97 |  | 28.29 | [6 empty] | 1.01:(1,35+3,965+2,93+0,865)*3,3-0,9*1,97
|  | 1.02:(1,55+0,9)*1,0 |  | 2.45 | [6 empty] | 1.02:(1,55+0,9)*1,0
|  | 1.03:2,0*0,4 |  | 0.8 | [6 empty] | 1.03:2,0*0,4
|  | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97 |  | 54.8509 | [6 empty] | 1.04:(5,56*2+3,075*2)*3,37-0,9*1,97-0,8*1,97
|  | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97 |  | 65.7536 | [6 empty] | 1.05:(4,58*2+5,56*2)*3,32-0,8*1,97
84 | 784452212R00 | Malba sádrokarton, bílá, 2x | m2 | 4.32 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.0031536 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02:1,28 |  | 1.28 | [6 empty] | 1.02:1,28
|  | 1.03:3,04 |  | 3.04 | [6 empty] | 1.03:3,04
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.40453 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
85 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 19.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
86 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 19.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
87 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 19.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
88 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 269.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
89 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 19.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
90 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 38.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
91 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 19.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
92 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 19.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 2 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 2 | ZTI, ÚT, VZT | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160127 |  | Plotní 72/31, Brno-Trnitá |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Martin Rychtecký |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 2 Rek
Stavba : |  | 20160127 Plotní 72/31, Brno-Trnitá |  |  | Rozpočet : | 2
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP |  |  | ZTI, ÚT, VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 2 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160127 Plotní 72/31, Brno-Trnitá |  | Rozpočet: | 2
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP |  | ZTI, ÚT, VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [9 empty] | 1
1 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 9,8 |  | 9.8 | [6 empty] | 9,8
2 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
6 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
7 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [9 empty] | 1
8 | 722172311R00 | Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
9 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
10 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
11 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
12 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
17 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 28349014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
18 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
19 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [9 empty] | 1
21 | 725013161R00 | Klozet kombi + sedátko, bílý | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.02672 | 0.02672 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
22 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01201 | 0.01201 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | mat | Sprchová vanička čtvrtkruh, 90cm protiskluz, nožičky, panel | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | mat | Sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný, bílý 90 cm,výška 185 cm,bezpečnostní transparentní, sk | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
29 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
30 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | mat | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
32 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.03873 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [9 empty] | 1
37 | 7312493 | Montáž závěsných kotlů elektro s externím zásobníkem TV | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
38 | mat | Elektrokotel 2,0-18,0 kW s externím zásobníkem TV o objemu min. 58l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
39 | 735157466R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 600/1000 | kus | 5 | 0 | 0 | 0.0257 | 0.1285 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
40 | 735157122R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 400/ 600 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00504 | 0.00504 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 735171311R00 | Těleso trub. 600x1500 (otopný žebřík) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | mat | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
43 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | mat | Termostatický ventil přímý | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
45 | mat | Šroubení radiátorové přímé | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
46 | mat | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
47 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
48 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
49 | 733161106R00 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 23 | 0 | 0 | 0.00649 | 0.14927 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
50 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
51 | 722181213RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 23 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00069 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
52 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
53 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0.28451 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař | [9 empty] | 1
54 | 2401 | Malý nástěnný radiální ventilátor, vestavný d100 100 m3/h / dp=25Pa / 25W / 230V | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
55 | 2402 | Malý axiální ventilátor d100 60 m3/h / dp=25Pa / 8 W / 230V | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | 2403 | Nerezová digestoř komínková, vč. tuk filtrů 368 m/h / 230V, vč. osvětlení,prodl. ner kryt 0,6m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
57 | 2404 | Potrubí ohebné d150, Al | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
58 | 2405 | Samotížná plastová žaluzie d150 RAL bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
59 | 2406 | Samotížná žaluziová klapka d100 RAL bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
60 | 2407 | Spiro potrubí d150 | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 0 | Ostatní | [9 empty] | 1
61 | 2 | Montážní materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 0 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 3 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 3 | Elektroinstalace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160127 |  | Plotní 72/31, Brno-Trnitá |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Martin Rychtecký |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 3 Rek
Stavba : |  | 20160127 Plotní 72/31, Brno-Trnitá |  |  | Rozpočet : | 3
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP |  |  | Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
_1 | Rozvaděče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_2 | Svítidla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_3 | Kabely |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_4 | Nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 3 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160127 Plotní 72/31, Brno-Trnitá |  | Rozpočet: | 3
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP |  | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | _1 | Rozvaděče | [8 empty] | 1
1 | 101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 20A vč.montáže a zapojení, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _1 Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _2 | Svítidla | [8 empty] | 1
3 | 204 | Svítidlo typ A | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 | 205 | Svítidlo typ B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | 206 | Svítidlo typ C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 207 | Svítidlo typ D | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _2 Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _3 | Kabely | [8 empty] | 1
7 | 308 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 311 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 312 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 313 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | 314 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 315 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _3 Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _4 | Nosný materiál | [8 empty] | 1
13 | 417 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 | 419 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 420 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 421 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _4 Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango | [8 empty] | 1
17 | 522 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 524 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | 526 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | 527 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 528 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 529 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 530 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 | 531 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 532 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 300W, bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 533 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | 534 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
28 | 535 | Termostat týdenní, digitální | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | 536 | Pomocný instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30 | 538 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
31 | 539 | Plán skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
32 | 544 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
33 | 545 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
34 | 546 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
35 | 547 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
36 | 548 | Ověřit funkčnost STA | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | 549 | Výstražné tabulky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _5 Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0