## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2024-3065 | Rekonstrukce VS Husova 17, Brno
| Objekt: |  | PS01 | Technologie-Rekonstrukce VS Husova 17, Brno
38220 | Rozpočet: |  | PS01.1 | Technologie-topení
| Zadavatel |  | Teplárny Brno, a.s. |  |  |  | IČO: | 46347534
|  |  | Okružní 828/25 |  |  |  | DIČ: | CZ46347534
|  |  | 63800 | Brno-Lesná
| Projektant: |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27723364
|  |  | Vídeňská 186/118 |  |  |  | DIČ: | CZ27723364
|  |  | 61900 | Brno-Přízřenice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | PS01 | Technologie-Rekonstrukce VS Husova 17, Brno |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS01.1 | Technologie-topení |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024-3065 - Rekonstrukce VS Husova 17, Brno
#POPO | Popis objektu: PS01 - Technologie-Rekonstrukce VS Husova 17, Brno
#POPR | Popis rozpočtu: PS01.1 - Technologie-topení
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS01 PS01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024-3065 | Rekonstrukce VS Husova 17, Brno | [25 empty] | STA
O: | PS01 | Technologie-Rekonstrukce VS Husova 17, Brno | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | PS01.1 | Technologie-topení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.03 |  | 0 |  |  |  |  | 185.11 | [6 empty] | DIL
1 | 612403382RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS, zdicí maltou | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.152 | 6.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
2 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | Indiv | 0.078 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
3 | 612420114RA0 | Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová hladká, na rabicové pletivo, montáž a demontáž pomocného lešení | m2 | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05718 | 9.83 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | Indiv | 1.0265 | 176.56 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1 |  | 1.47 |  |  |  |  | 156.56 | [6 empty] | DIL
4 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.33 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
5 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.47 | 801-3 | RTS 24/ II | Indiv | 0.33 | 38.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
6 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 | m2 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 10.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
7 | 632411110RT2 | Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 10 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 30 MPa | m2 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 2.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.282 | 32.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
8 | 777645210R00 | Nátěr podlah penetrační a vrchní syntetický 2x | m2 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.62 | 72.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 946941501R00 | Návoz a odvoz pojízdného lešení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.02 | [6 empty] | DIL
10 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
11 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.139 | 16.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.91 |  |  |  |  | 69.06 | [6 empty] | DIL
12 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 7.91 | 801-3 | RTS 24/ II | Indiv | 0.26 | 44.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
13 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.067 | 8.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | Indiv | 0.942 | 3.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
15 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | Indiv | 0.105 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
16 | 979100014RA0 | Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP | t | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ II | Indiv | 2.68 | 11.26 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_0
17 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
18 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.95 | [6 empty] | DIL
19 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.892 | 7.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 1.59 |  |  |  |  | 39.7 | [6 empty] | DIL
20 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 631547216R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 631547217R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 631547319R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 631547423R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 631547425R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 713411111R00 | Izolace tepelná - montáž | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.267 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
28 | 631R001 | Izolace tepelná k DV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 631R002 | Tepelná izolace k DV - montáž | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 | 631R003.4 | Návlekové izolační, pouzdro F DN 40, 150°C, např. TEMKET | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 631R003 | Návlekové izolační, pouzdro F DN 50, 150°C, např. TEMKET | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 631R003.1 | Návlekové izolační, pouzdro F DN 65, 150°C, např. TEMKET | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 631R004.1 | Návlekové izolační, pouzdro ZK DN 65, 150°C, např. TEMKET | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 631R006 | Návlekové izolační, pouzdro RV DN 25, 150°C, např. TEMKET | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 | 631R007 | Návlekové izolační, pouzdro RV DN 32, 150°C, např. TEMKET | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 631R008 | Návlekové izolační, pouzdro MUK DN 100, 150°C, např. TEMKET | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 | 631R009 | Návlekové izolační, pouzdro MUK DN 80, 150°C, např. TEMKET | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 631R011 | Návlekové izolační, pouzdro KK/KKP DN 40, 150°C, např. TEMKET | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 631R011.2 | Návlekové izolační, pouzdro KK/KKP DN 50, 150°C, např. TEMKET | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 631R006 | Návlekové izolace -, montáž | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
41 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
42 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.08 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
43 | 713400842R00 | Odstranění izolace pevné | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 1.44 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 22.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
44 | 121951T10 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 808.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
45 | 122009T10 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % | 808.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.47 | [6 empty] | DIL
46 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
47 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 19.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
48 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % | 19.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 2.33 |  |  |  |  | 112.16 | [6 empty] | DIL
49 | 732-R-001 | Kompaktní předávací stanice tepla - blok ÚT , blok TV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
50 | 732-R-002 | Vyložení a přesun bloků do technické místnosti | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
51 | 732-R-003 | Spuštění předávací stanice do provozu | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 8.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
52 | 732-R-004 | Trubkový rozdělovač a sběrač, modul 150, L=2150 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
53 | 732-R-005 | Izolace kombi RS, PUR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
54 | 732-R-006 | Stavitelný stojan pro R/S | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 3.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
55 | 732-R-006.1 | Montáž rozdělovače/sběrače | m | 4.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 3.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
56 | 732-R-007 | Jednoduchá úpravna vody, vč. příslušenství a montáže | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
57 | 48466215R.1 | Vyrovnávací a doplňovací zařízení, vč. příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.096 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 732-R-008 | Montáž doplňovacího zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.778 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
59 | 732-R-010 | Oběhové čerpadlo , DN40, 5,44m3/h, 6m, např. Grundfos Magna3 40-80F | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.778 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
60 | 732-R-011 | Oběhové čerpadlo , DN32, 4,01m3/h, 5,5m, např. Grundfos Magna3 32-80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.778 | 3.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
61 | 732-R-013 | Oběhové čerpadlo , DN25, 1,5m3/h, 4,5m, např. Grundfos Alpha2 25-80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.778 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
62 | 732-R-014 | Oběhové čerpadlo , DN25, 1,146m3/h, 5m, např. Grundfos Alpha2 25-80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.778 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
63 | 732-R-015 | Ponorné kalové čerpadlo Q=9,9m3/h, Hmax=7,4m, např. WILO drain TMR 32/6-10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.778 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
64 | 732420911R00 | Montáž čerpadla oběh.spirálního DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
65 | 732420912R00 | Montáž čerpadla oběh.spirálního DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.53 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
66 | 732420912R00 | Montáž čerpadla oběh.spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.53 | 0.53 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
67 | 732420913v | Montáž ponorného čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.53 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
68 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 2.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
69 | 732221813R00 | Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 16 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 1.25 |  | Vlastní | Indiv | 8.34 | 16.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
70 | 732214824R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 10000 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.07 | 8.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
71 | 732390852R00 | Demontáž kalníku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 1.1 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
72 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
73 | 732320813vv | Demontáž beztlaké expanzní nádrže vč. expanzního a, přepadového potrubí | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.16 | 2.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
74 | 732223814R00 | Rozřezání demont.výměníku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00307 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.18 | 12.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
75 | 732110812R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.56 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
76 | 732292820R00 | Rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0.052 | 0.21 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
77 | 732293810R00 | Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.027 | 0.16 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 4.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
78 | 732393816R00 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 3000 l(EN) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.45 | 6.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
79 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l, (kalník) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.98 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
80 | 732320817R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 3000 l - EN | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.73 | 7.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
81 | 732324812R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l (kalník) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
82 | 732324817R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu do 3000 l, (EN,OVL) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.93 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
83 | 121957T10 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 12514.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
84 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % | 12514.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 1.15 |  |  |  |  | 78.33 | [6 empty] | DIL
85 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.102 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
86 | 733149203R00 | Montáž odvzdušňovací stříšky do DN 350 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.113 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
87 | 733121110R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 21,3 x 2,0 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00538 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
88 | 733121116R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 42,4 x 2,6 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00649 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.488 | 3.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
89 | 733121117R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 48,3 x 2,6 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00694 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.519 | 2.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
90 | 733121119R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 60,3 x 2,9 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00741 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.532 | 17.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
91 | 733121122R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00865 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
92 | 733121125R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 88,9 x 3,2 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.683 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
93 | 733121129R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 114,3 x 3,6 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01595 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.744 | 4.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
94 | 733123110R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.343 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
95 | 733123115R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.666 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
96 | 733123116R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.79 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
97 | 733123119R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.082 | 4.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
98 | 733123125R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.726 | 3.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
99 | 733123128R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.756 | 5.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
100 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
101 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.021 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
102 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.032 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
103 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.041 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
104 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 80 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.041 | 0.16 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
105 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 100 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.041 | 0.25 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
106 | 73300000R | Přechod přímý DN100/80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
107 | 73300000R | Přechod přímý DN25/15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
108 | 73300000R | Přechod přímý DN50/32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
109 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 100 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.62 |  | Vlastní | Indiv | 0.198 | 8.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
110 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 80 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.3 |  | Vlastní | Indiv | 0.187 | 6.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
111 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 50 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 0.125 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
112 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-40 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.13 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 2.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
113 | 733140811R00 | Odřezání odvzdušňovací nádoby | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00705 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
114 | 121969T10 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 928.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
115 | 122051T10 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % | 928.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 2.36 |  |  |  |  | 128.67 | [6 empty] | DIL
116 | 724231171R00 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 60 mm | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00087 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.621 | 8.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
117 | 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 4.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
118 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 5.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
119 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru 0-10 MPa | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 5.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
120 | 734494121R00 | Návarky , 2xMT, 2x čidlo | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.251 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
121 | 4223170122R | kohout kulový uzavírací armatura; závitový; pro vodu; PN 40; DN 15; L = 65 mm; ovládání jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 10 mm; nevhodné k regulaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
122 | 734281123R00 | Odvaděče kondenzátu závitový DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
123 | 734289113R00 | Montáž odvaděče kondenzátu DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
124 | 734319113R00 | Montáž parních/HV armatur DN 15 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.422 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
125 | 734213115R00 | Ventil automatický odvzdušňov., DN 15 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
126 | 734233111R00 | Kohout kulový, DN 15 PN 6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
127 | 734233113R00 | Kohout kulový, DN 25 PN 6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
128 | 734233115R00 | Kohout kulový, DN 40 PN 6 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.351 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
129 | 734233116R00 | Kohout kulový, DN 50 PN 6 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
130 | 734193217R00 | Klapka uzavavírací mezipřírubová DN 65 PN 6 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00413 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.151 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
131 | 734193219R00 | Klapka uzavírací mezipřírubová DN 100 PN 6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00708 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
132 | 734243413R00 | Klapka zpětná DN 25 PN 6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
133 | 734243415R00 | Klapka zpětná DN 40 PN 6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.351 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
134 | 734243416R00 | Klapka zpětná DN 50 PN 6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
135 | 734243417R00 | Klapka zpětná DN 65 PN 6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.538 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
136 | 734294215R00 | Filtr DN 40 PN 6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.351 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
137 | 734294216R00 | Filtr DN 50 PN 6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
138 | 734294217R00 | Filtr DN 65 PN 6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.538 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
139 | 734- 0001R | Vyvažovací ventil DN 40, např. TA STAD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
140 | 734- 0001R | Vyvažovací ventil DN 50, např. TA STAD | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
141 | 733132114R00 | Kompenzátor pryžový, DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.351 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
142 | 733132115R00 | Kompenzátor pryžový, DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
143 | 733132116R00 | Kompenzátor pryžový, DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.538 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
144 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
145 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
146 | 7341631vv01 | Filtr přírubový DN 50 PN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01046 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.282 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
147 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.083 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
148 | 734109315R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub. DN 65 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00833 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.57 | 4.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
149 | 734109317R00 | Montáž přír.armatur se 2 přírub. DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.6 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
150 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, do G 1 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 3.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
151 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
152 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.422 | 7.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
153 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.28 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 10.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
154 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.59 |  | Vlastní | Indiv | 0.707 | 10.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
155 | 734100813R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 1 |  | Vlastní | Indiv | 1.238 | 14.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
156 | 734190814R00 | Rozpojení přírubového spoje do DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.177 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
157 | 734190818R00 | Rozpojení přírubového spoje do DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
158 | 734190822R00 | Rozpojení přírubového spoje do DN 150 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.322 | 3.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
159 | 734191821R00 | Odříznutí příruby do DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00469 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
160 | 734191822R00 | Odříznutí příruby do DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.00908 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0.104 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
161 | 734191823R00 | Odříznutí příruby do DN 150 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.01501 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0.135 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
162 | 734290818R00 | Demontáž armatur směšovacích | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00926 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0.822 | 4.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
163 | 734441812R00 | Demontáž regulačních armatur | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0604 | 0.12 |  | Vlastní | Indiv | 0.811 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
164 | 734300813R00 | Demontáž armatur parních.,ventily do DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.00372 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.239 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
165 | 734300814R00 | Demontáž armatur parních.,ventily do DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00532 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.343 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
166 | 734300826R00 | Demontáž armatur parních.,ventily do DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.437 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
167 | 734200811R00 | Demontáž armatur do G 1 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.052 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
168 | 734200814R00 | Demontáž armatur do G 2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0022 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.156 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
169 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0004 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.146 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
170 | 734410851R00 | Demontáž teploměrů - jímky | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0002 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
171 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.021 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
172 | 121981T10 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 2554.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
173 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % | 2554.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.11 |  |  |  |  | 151.17 | [6 empty] | DIL
174 | 734200822R00 | Demontáž hlavic | kus | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0.0011 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0.229 | 21.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
175 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 105.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | Indiv | 0.052 | 5.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [25 empty] | SPI
176 | R73501 | Proplach systému tlakovou vodou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
177 | 734291951R00 | Zpětná montáž hlavic | kus | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.144 | 13.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
178 | 735191910R00 | Vypuštění a napuštění vody do otopného systému | m2 | 1900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 58.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
179 | R73502 | Inhibitor koroze 1l na 100l systému | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 50 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
180 | R73503 | Nespecifikované topenářské práce, spojené s proplachem systému | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 17.32 | [6 empty] | DIL
181 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ II | Indiv | 0.426 | 8.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
182 | 767-R-001 | Dodávka uložení | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 8.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
183 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do DN 65 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.005 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
184 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.00215 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně domntáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně. Je-li nosná konstrukce vetknuta do zdiva oboustranně, určuje se počet rozžezání dvojnásobným množstvím. | [25 empty] | POP | včetně domntáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně. Je-li nosná konstrukce vetknuta do zdiva oboustranně, určuje se počet rozžezání dvojnásobným množstvím.
185 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 62.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
186 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % | 62.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 23.61 | [6 empty] | DIL
187 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šeď střední | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | Indiv | 0.403 | 16.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
188 | 783425250R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.107 | 7.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 92.87 | [6 empty] | DIL
189 | 784410010RA0 | Pačokování vápenným mlékem jednonásobné s obroušením a sádrováním | m2 | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.13 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 24/ II | Indiv | 0.09982 | 17.17 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_0
|  | se začištěním. | [25 empty] | SPI
190 | 784161601R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1x, hloubková | m2 | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03248 | 5.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
191 | 784165442R00 | Malba bílá, bez pen, 2x | m2 | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10902 | 18.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
192 | 784511011R00 | Malby nástřikové (stříkané tapety) omítky hladké, očištění + impregnace + nátěr + nástřik, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační, omyvatelná; barva: dle vzorníku | m2 | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | Indiv | 0.48 | 51.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | vnitřní omyvatelný nástřik povrchů na bázi vodné disperze syntetické pryskyřice, plniv, pigmentů, alifatického rozpouštědla a speciálních aditiv, včetně penetrace. | [25 empty] | SPI | vnitřní omyvatelný nástřik povrchů na bázi vodné disperze syntetické pryskyřice, plniv, pigmentů, alifatického rozpouštědla a speciálních aditiv, včetně penetrace.
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.13 | [6 empty] | DIL
193 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.71 | 6.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
194 | 230170001R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.99 | 5.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
195 | 230170003R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 7.43 | 7.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
196 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě
197 | 13 ON 02 | Nespecifikované topenářské práce | hod | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
198 | 13 ON 03 | Nespecifikované stavební přípomoce | hod | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
199 | 1000T | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
200 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
201 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště | [25 empty] | POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | DIL
202 | 799-R-002 | Revize oběhových čerpadel | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.029 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
203 | 799-R-003 | Provozní řád | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.029 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
204 | 799-R-004 | Zaškolení obsluhy | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.029 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
205 | 799-R-006 | Dokladová část k realizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.029 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
206 | 799-R-007 | Požární hlídka po dokončení svařovacích prací | h | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.029 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 56 | [6 empty] | DIL
207 | M99-R-001 | Dilatační zkouška | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
208 | M99-R-002 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
209 | M99-R-003 | Proplach systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
210 | M99-R-004 | Napuštění vody do systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
211 | M99-R-005 | Kontrolní měření průtoku vyvažovacích armatur -, doregulování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
212 | M99-R-006 | Dokladová část k realizaci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
213 | 005124010_01T | Koordinační činnost - rezerva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
214 | M99-R-008 | Provoz investora | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
215 | M99-R-009 | Měření hlučnosti | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
216 | M99-R-010 | Rozbor vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu