## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Oprava bytu Václavská 18 byt č.8
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem
1 | Stavba |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | SO 01 | Stavební část |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | SO 02 | Kanalizace |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | SO 03 | Vodovod |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | SO 04 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | SO 05 | HZS |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | SO 06 | Vytápění |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | SO 07 | Elektroinstalace |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Celkem |  |  | 0 |  | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## Stavební část
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8506 |  | 3.3908 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7563 |  | 2.3449 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.192 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02684 | 0.05368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2106999412
2 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 16.303 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.06982 | 1.1383 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1944358442
| VV |  | "nové vstupní dveře " 1,6*3,3 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří" -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.02 " (2,0+1,95)*3,55 |  | 14.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří" -0,7*2,0 |  | -1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.303 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5543 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 22.595 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00494 | 0.11162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -758510553
| VV |  | "na pórobeton.tvárnice" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.02 nad nové obkl." (1,9+1,95)*(3,4-2,1) |  | 5.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří" -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.01 příčka koupelny" (2,0+1,95)*3,4 |  | 13.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří" -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nové vstupní dveře " 1,6*3,3*2 |  | 10.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří" -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.595 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 22.595 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00489 | 0.11049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2118819932
| VV |  | "na pórobeton.tvárnice" 22,595 |  | 22.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | K | 612323111 | Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně | m2 | 22.595 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00656 | 0.14822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -962517016
| VV |  | "na pórobeton.tvárnice" 22,595 |  | 22.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 99.017 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.017 | 1.6833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1422094601
| VV |  | "nová m.č.1.01 " (1,95+3,8+3,95)*3,55 |  | 34.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.02,stáv.cihel zdivo" (1,9+1,95)*(3,55-2,1) |  | 5.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.03 " 2*(5,05+6,2)*3,55 |  | 79.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet oken" -(1,16*2,08*2+1,16*1,8) |  | -6.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dtto, dveří" -(1,6*3,22+1,4*2,6*2) |  | -12.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dtto,kuchyň, obklady" -(1,95+0,6)*0,6 |  | -1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.017 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 9.615 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0154 | 0.14807 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 619464754
| VV |  | "pod nové obklady" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.02,stáv.cihel zdivo" (1,9+1,95)*2,1 |  | 8.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.01, kuch.linka" (1,95+0,6)*0,6 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.615 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 38.48 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0079 | 0.30399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1945363166
| VV |  | "pod nové obklady" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.02,stáv.cihel zdivo" (1,9+1,95)*2,1 |  | 8.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.01, kuch.linka" (1,95+0,6)*0,6 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,62*4 |  | 38.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612325452 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30% | m2 | 396.071 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0062 | 2.4556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1301205441
| VV |  | "dle pol.Oprava vnitř.omítky" 99,0177*4 |  | 396.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.015225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1905700469
| VV |  | "okolo nových obkladů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.02,stáv.cihel zdivo" 1,9+1,95 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.01, kuch.linka" 2*(1,95+0,6+0,6) |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 0.64 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.105 | 0.0672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -20311922
| VV |  | "nové vstupní dveře " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po vybourání stáv., podlaha" 1,6*0,4 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01698 | 0.01698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -638968641
| VV |  | "nová m.č.1.02 " 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | M | 553311280 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 700 L/P | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0119 | 0.0119 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -17471137
14 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.4417 | 0.4417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 783554055
| VV |  | "vstup.dveře" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | M | 6-1 p.c. | Dveře vstupní bezpečnostní vč. zárubně a bezpečnost.kování,90x197 cm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 534460835
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.010027 |  | 2.3449 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 31.99 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.0041587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1433130775
| VV |  | "70% podl.plochy bytu" 45,7*0,7 |  | 31.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 45.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.001828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1542829551
| VV |  | "podl.plocha bytu" 45,7 |  | 45.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 807 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364137005
| VV |  | "po vyklizení suti a úklid cca9 dní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podl.plocha bytu" 45,7*10 |  | 457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dopravní cesty materiálu a suti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "exteriér" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 807 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 953991211 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z betonu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1271472314
| VV |  | "osazení zrcadla" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | M | 9-1 p.c. | Zrcadlo do koupelny, 60x85 cm vč.osazení | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1042963808
21 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 7.037 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.92185 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1069897677
| VV |  | "stáv.WC, m.č.1.02" (2,02+1,08)*2,27 |  | 7.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 0.454 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.02497 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -490285243
| VV |  | "stáv.WC, m.č.1.02 po příčce" 2,27*0,1*2 |  | 0.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.704 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.18117 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -20402393
| VV |  | "vstup.dveře" 1,3*2,08 |  | 2.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 971033371 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1745313778
| VV |  | "nová m.č.1.01, pro VZT" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.144 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1824400309
| VV |  | "nové rozvody ZTI, odhad" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1290874557
| VV |  | "nové rozvody nn, odhad" 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 3.96 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.18216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 434016774
| VV |  | "pod nové obklady" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.01, kuchyň.linka" (1,95+0,6)*0,6 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.02,býv.sprch.kout" 0,7*1,7 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dtto, nad obklady pův.WC" (1,08+2,02)*(2,1-1,7) |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 10.54 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.71672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1853966576
| VV |  | "stáv.WC, m.č.1.02" 2*(2,02+1,08)*1,7 |  | 10.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 4.069 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -975658599
| VV |  | 3,391*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 8.138 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 515989948
| VV |  | 3,391*2,4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.069 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1436649599
| VV |  | 3,391*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 57.647 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -400694732
| VV |  | 3,391*17 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.647 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.069 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1309908773
| VV |  | 3,391*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 6.756 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -93983429
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0942 |  | 1.0459 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05004 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 711-1 p.c | Rohové pásy do stěrky na rohy stěn a podlahy,D+M | m | 7.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1854909001
| VV |  | "nová m.č.1.02,koupelna" 2*(1,9+1,95) |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K | m2 | 8.36 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 0.03762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 813663326
| VV |  | "nová m.č.1.02,koupelna" 4,18*2 |  | 8.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K | m2 | 2.76 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 0.01242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1053899300
| VV |  | "nová m.č.1.02,koupelna" 2*(1,9+1,95)*0,2*2 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří" -0,8*0,2*2 |  | -0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1613521760
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[10 empty] | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -494256521
[17 empty] | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[17 empty] | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 501567180
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 751-1 | VZTz koupelny dle specifikace na výkrese | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1028390809
42 | K | 751-2 | Odsavač par ODS dle specifikace na výkrese D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1780933489
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11346 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 763131561 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 4.18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02301 | 0.096182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -695333068
| VV |  | "nová m.č.1.02" 4,18 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 763164132 | SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 15 | m | 1.95 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00886 | 0.017277 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1754213605
| VV |  | "nová m.č.1.01, zakrytí VZT" 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.113 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1308129389
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1159 |  | 0.262 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -704818747
| VV |  | "nová m.č.1.02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | M | 611601580 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1674292309
48 | M | 549146220 | klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikl | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1082705122
| VV |  | "nová m.č.1.02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stáv dveře dvoukřídlé" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1994554469
| VV |  | "dodávka viz Odd.6" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup.dveře" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
50 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.096 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 152965583
51 | M | 766-1 | Kuchyňská linka D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 771934668
52 | K | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1982701372
| VV |  | "stáv. m.č.1.01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0.116 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1499937141
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11453 |  | 0.18131 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 2.18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 0.18131 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -186844293
| VV |  | "stáv.WC, m.č.1.02" 2,18 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 4.18 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00367 | 0.015341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1884651951
| VV |  | "nová m.č.1.02,koupelna" 4,18 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
56 | M | 597-1 | dlažba keramická dle výběru investora | m2 | 4.389 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0138 | 0.060568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 428815854
| VV |  | "nová m.č.1.02,koupelna" 4,18*1,05 |  | 4.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 4.18 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 274236927
| VV |  | "nová m.č.1.02,koupelna" 4,18 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
58 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 4.18 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.001254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1379676354
| VV |  | "nová m.č.1.02,koupelna" 4,18 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 4.18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00715 | 0.029887 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 702350542
| VV |  | "nová m.č.1.02,koupelna" 4,18 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
60 | K | 771990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 4.18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00179 | 0.0074822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15444362
| VV |  | "nová m.č.1.02,koupelna" 4,18 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0.115 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1140852347
| D | 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.034219 |  | 0.48936 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | m | 21.06 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02106 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1950046814
| VV |  | "m.č.1.03" 2*(5,06+6,17) |  | 22.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dveří" -1,4 |  | -1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 775413115 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené | m | 21.06 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.0006318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1832239946
| VV |  | "dle demontáže" 21,06 |  | 21.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
64 | M | 614181010 | lišta dřevěná dub 8x35 mm | m | 23.166 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00021 | 0.0048649 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 32891576
| VV |  | 21,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
65 | K | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými | m2 | 31.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.4683 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1239845333
| VV |  | "m.č.1.03" 31,22 |  | 31.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 775514439 | Montáž podlahy z vlysů přibíjených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm z jakýchkoliv dřevin | m2 | 31.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00021 | 0.0065562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 863391846
| VV |  | "m.č.1.03,znovupoložeí stav." 31,22 |  | 31.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
67 | K | 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 31.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.0056196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -875425021
| VV |  | "m.č.1.03,znovupoložeí stav." 31,22 |  | 31.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
68 | K | 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 31.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 595389060
69 | K | 775591929 | Oprava podlah dřevěných - celkové lakování | m2 | 31.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00048 | 0.014986 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -440310512
70 | K | 775591931 | Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování | m2 | 31.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.001561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 209485147
71 | K | 998775102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m | t | 0.034 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1243301837
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.095765 |  | 0.03245 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | m | 15.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.002325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 577558176
| VV |  | "nová m.č.1.01" 2*(3,8+3,95) |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
73 | M | 284110060 | lišta speciální soklová PVC samolepící 15 x 50 mm role 50 m | m | 17.05 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00028 | 0.004774 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1226172968
| VV |  | "nová m.č.1.01" 2*(3,8+3,95)*1,1 |  | 17.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
74 | K | 776511810 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 12.98 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.03245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -180802276
| VV |  | "stáv. m.č.1.01" 12,98 |  | 12.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 10.31 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.0027837 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2133317577
| VV |  | "nová m.č.1.01" 10,31 |  | 10.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
76 | M | 284110180 | PVC heterogenní zátěžové akustické, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB,Bfl S1 | m2 | 11.341 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0027 | 0.030621 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 341691692
| VV |  | "nová m.č.1.01" 10,31*1,1 |  | 11.341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
77 | K | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 10.31 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -371776982
| VV |  | "nová m.č.1.01" 10,31 |  | 10.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | K | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 10.31 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00536 | 0.055262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 440905402
| VV |  | "nová m.č.1.01" 10,31 |  | 10.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
79 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0.096 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -137837034
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34373 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 17.7 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  | snížená |  | 0 | 0.003 | 0.0531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 878247443
| VV |  | "nová m.č.1.02" 2*(1,9+1,95)*2,1 |  | 16.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová m.č.1.01, kuch.linka" (1,95+0,6)*0,6 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
81 | M | 597-2 | dodávka obkladů dle výběru investora | m2 | 18.408 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0155 | 0.28532 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 121783779
| VV |  | 17,7*1,04 |  | 18.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
82 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 17.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4648820
83 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 17.7 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.00531 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -435863897
84 | K | 781495152 | Průnik obkladem hranatý o delší straně do 90 mm bez izolace | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 453443537
85 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 0.344 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1789611091
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0052151 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 783221122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 1.449 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00066 | 0.00095634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -568865246
| VV |  | "nová m.č.1.02, zárubeň" (0,7+2*1,95)*2,1*0,15 |  | 1.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
87 | K | 783601811 | Odstranění nátěrů z dřevěných oken, portálů a výkladců oškrabáním s obroušením | m2 | 10.92 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1964235384
| VV |  | "nová m.č.1.03, dveře " 1,4*2,6*2+(1,4+2*2,55)*0,56 |  | 10.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
88 | K | 783621121 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 1x tmel | m2 | 10.92 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.0037128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 654880492
| VV |  | "nová m.č.1.03, dveře " 1,4*2,6*2+(1,4+2*2,55)*0,56 |  | 10.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
89 | K | 783903812 | Odmaštění nátěrů saponáty | m2 | 10.92 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.000546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -299203590
| VV |  | "nová m.č.1.03, dveře " 1,4*2,6*2+(1,4+2*2,55)*0,56 |  | 10.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22138 |  | 0.080822 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 175.7 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.026355 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -785982693
| VV |  | "stropy dle podl.ploch" 45,7 |  | 45.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 130,0 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
91 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 175.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.1757 | 0.00031 | 0.054467 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 412118598
92 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 175.7 |  | 0 | CS ÚRS 2013 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.045682 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1154331669
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[10 empty] | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1455282494
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[10 empty] | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | -1145138263
[18 empty] | VV | 1 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
95 | K | Ost2 | D+M vestavná trouba | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 647606366
96 | K | Ost3 | D+M varná deska na elektřinu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 305593224

## kanalizace
| Název zakázky: | Rekonstrukce bytu |  |  | Objekt: | ZTI - byt č.8
| Zakázkové číslo: | výkaz výměr |  |  | Místo: | Václavská 18,Brno
| Oddíl: | Kanalizace
C.P. | Ceník.pol. | N Á Z E V | m.j. | množství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty
1 | 72117-4042 | Potrubí z trub DN 40 HT | m | 4 |  | 0 | 0.00729 | 0.02916
2 | 72117-4043 | Potrubí z trub DN 50 HT | m | 14 |  | 0 | 0.00908 | 0.12712
3 | 72117-4045 | Potrubí z trub DN 100 HT | m | 5 |  | 0 | 0.01104 | 0.0552
4 | 72119-4104 | Vyvedeni a upevneni odpadnich | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0
vypustek DN 40x1.8
5 | 72119-4105 | Vyvedeni a upevneni odpadnich | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0
vypustek DN 50x1.8
6 | 72119-4109 | Vyvedeni a upevneni odpadnich | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0
vypustek DN 110x2.3
7 | 72122-6511 | Sifon prač.vestavěný DN 40/50 | ks | 2 |  | 0 | 0.00034 | 0.00068
krycí deska nerez
8 | RP | Nálevka se sifonem DN 32 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | 72114-0914 | Propojení na stáv.lit.potr. | ks | 2 |  | 0 | 0.00202 | 0.00404
DN100
|  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0.2162
|  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## vodovod
| Název zakázky: | Rekonstrukce bytu |  |  | Objekt: | ZTI - byt č.8
| Zakázkové číslo: | výkaz výměr |  |  | Místo: | Václavská 18,Brno
| Oddíl: | Vodovod
C.P. | Ceník.pol. | N Á Z E V | m.j. | množství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty
1 | 72217-4002 | Potrubí z trub plast.svař.polyf. | m | 14 |  | 0 | 0.00066 | 0.00924
d20 PN16
2 | 72217-4003 | Potrubí z trub plast.svař.polyf. | m | 19 |  | 0 | 0.00091 | 0.01729
d25 PN16
3 | 72217-4004 | Potrubí z trub plast.svař.polyf. | m | 4 |  | 0 | 0.00119 | 0.00476
d32 PN16
4 | 72218-1211 | Ochrana potrubí izol.trubicemi | m | 14 |  | 0 | 3e-05 | 0.00042
do 22mm tl.6mm
5 | 72218-1212 | Ochrana potrubí izol.trubicemi | m | 19 |  | 0 | 3e-05 | 0.00057
před 22 do 32mm tl.6mm
6 | 72218-1222 | Ochrana potrubí izol.trubicemi | m | 4 |  | 0 | 5e-05 | 0.0002
přes 22 do 42mm tl.10mm
7 | 72219-0401 | Vyvedeni vypustek DN 15 | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0
8 | 72222-4115 | Kohout plnící a vypouštěcí | ks | 2 |  | 0 | 0.00022 | 0.00044
G 1/2
9 | 72223-1252 | Ventil pojistný G 3/4 | ks | 1 |  | 0 | 0.00064 | 0.00064
k boileru
10 | 72223-2044 | Kulový kohout s páčkou | ks | 1 |  | 0 | 0.00034 | 0.00034
G 3/4
11 | 72229-0226 | Tlaková zkouška do DN 50 | m | 37 |  | 0 | 0.00018 | 0.00666
12 | 72229-0234 | Proplach a dezinfekce potrubí | m | 37 |  | 0 | 1e-05 | 0.00037
do DN 80
|  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0.04093
|  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## zařizovací předměty
| Název zakázky: | Rekonstrukce bytu |  |  | Objekt: | ZTI - byt č.8
| Zakázkové číslo: | výkaz výměr |  |  | Místo: | Václavská 18,Brno
| Oddíl: | Zařizovací
C.P. | Ceník.pol. | N Á Z E V | m.j. | množství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty
1 | 72111-2171 | Klozet kombi | s | 1 |  | 0 | 0.0232 | 0.0232
2 | 72521-1602 | Umyvadla keramická 550 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.01476 | 0.01476
3 | 72524-1512 | Sprchová vanička čtverec | s | 1 |  | 0 | 0.01338 | 0.01338
800x800 keram
4 | 72524-5161 | Sprchové dveře rohové | s | 2 |  | 0 | 0.01034 | 0.02068
800x800 plast
5 | 72581-3111 | Rohové ventily | ks | 5 |  | 0 | 0.00089 | 0.00445
6 | 72581-3112 | Pračkový ventil G 1/2 | ks | 2 |  | 0 | 0.00109 | 0.00218
7 | 72582-1325 | Baterie stoj. dřezová | ks | 1 |  | 0 | 0.0018 | 0.0018
8 | 72582-2611 | Baterie stoj.umyvadlová | ks | 1 |  | 0 | 0.0018 | 0.0018
9 | 72583-1331 | Baterie sprchová | ks | 1 |  | 0 | 0.00185 | 0.00185
s příslušenstvím
|  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0.0841
|  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## h_z_s
| Název zakázky: | Rekonstrukce bytu |  |  | Objekt: | ZTI - byt č.8
| Zakázkové číslo: | výkaz výměr |  |  | Místo: | Václavská 18,Brno
| Oddíl: | H Z S
C.P. | Ceník.pol. | N Á Z E V | m.j. | množství | j.cena | c.cena | j.hmoty | c.hmoty
1 | HZS | Demontáž stávajícího zařízení | Nh | 20 |  | 0 | 0 | 0
2 | HZS | Nepředvídané vícepráce | Nh | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | HZS | Dopojení kotlů | Nh | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | HZS | Koordinace s ostatními | Nh | 4 |  | 0 | 0 | 0
profesemi
5 | HZS | Odvoz vybouraných hmot | s | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## Vytápění
Slepý rozpočet
Stavba : |  |  |  | Rozpočet: | 3
Objekt : |  |  |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | 713462112U00 | Izol potrubí skruž PE spona DN18 | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
2 | 713462113U00 | Izol potrubí skruž PE spona DN 22 | m | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
3 | 71302 | Izolace návleková DN18/tl.20 | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 71302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
4 | 73203 | Izolace návleková DN 22/tl.25 | m | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 73203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
5 | 7351587U03 | Elektrokotel EL 5 vč. montáže a uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
6 | 7351587U04 | Elektrický ohřívač 80l vč. montáže | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
7 | 733161106R00 | Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00646
8 | 733161107R00 | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0066
9 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 40 | m | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.22988 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
11 | 734209114RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
12 | 734209114RT3 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně filtru | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
13 | 734209114RT4 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně klapky zpětné | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
14 | 734209114RT5 | Vypouštěcí ventil G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
15 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00026
16 | 734221672RT4 | Prostorový termostat vč. montáže | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
17 | 734222621RT2 | Ventily s hlavicí termostatickou , G 3/8 vč. montáže | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
18 | 734222652R00 | Hlavice ručního ovládání přímé, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00038
19 | 734261212CT3 | Připojení H rohové , G 3/8 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
20 | 734261213CT3 | Připojení H rohové, G 1/2 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
21 | 735152475U00 | Otopné těleso 21VK v/l 600/800 vč. montáže | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
22 | 735152576U00 | Topný žebřík 1800/600 vč. montáže | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
23 | 998733101R01 | Vysekání drážky pro potrubí vč. zapravení | m | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
24 | 998733101R02 | Malba | m2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Poplatky za skládky |  |  |  |  | 1
25 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## Elektroinstalace
Slepý rozpočet
Stavba : |  | No15/02 Elektroinstalace - byty Brno |  | Rozpočet: | b.č.8
Objekt : |  | 8. Václavská 18 |  | Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M21 | Elektromontáže | [8 empty] | 1
1 | 210810041R00 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
2 | 34111000 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0039 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
3 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
4 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.012 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111030 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
5 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
6 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.02 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111036 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
7 | 210810056R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
8 | 34111094 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0075 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34111094 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
9 | 210800645R00 | Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
10 | 34142156 | Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 | m | 25 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.001 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34142156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
11 | 210802412RT2 | Šňůra CGSG 3 x 2,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry CGSG 3Cx2,5 | m | 4 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00092 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
12 | 210802428RT1 | Šňůra CGSG 5 x 2,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry CGSG 5Cx2,5 | m | 8 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00288 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
13 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
14 | Rm001 | Stahovací pásek - montáž | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | 34572306 | Pásky stahovací SP 200 x 4,5 | 100 ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34572306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
16 | 210010002R00 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
17 | 34571050 | Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm | m | 60 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0036 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34571050 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
18 | 210010311R00 | Krabice univerzální KU 68, bez zapojení-kruhová | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
19 | 34571518 | Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 | kus | 26 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00078 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34571518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
20 | 210010322R00 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
21 | 34571563 | Rozvodka krabicová z PH kruhová KR 97/5 | kus | 15 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0027 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34571563 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
22 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
23 | 34535515UQ | Kompletní spínač 1pólového řaz.1, 10A, IP40 unica quadro, vč.dodávky strojku, rámečku, krytu | kus | 1 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34535515UQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
24 | 210110003R00 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
25 | 34535575UQ | Kompletní přepínač sériov., řaz.5 3558-A05340 unica quadro, vč.dodávky strojku, rámečku, krytu | kus | 2 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34535575UQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
26 | 210110045R00 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
27 | 34535555UQ | Kompletní spínač střídav.řaz.6 schodišťov.10A,IP40 unica quadro, vč.dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34535555UQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
28 | 210110021R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
29 | 34535799VUQ | Kompletní spínač vratný 1pólového řaz.1,10A, IP40 unica quadro, vč.dodávky strojku, rámečku, krytu | kus | 1 | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34535799VUQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
30 | 210111014R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
31 | 34555123UQ | Zásuvka kompl.dvojnásobná zapuš., typ unica quadro 2x16A, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 9 | 0 | 0 | 1e-05 | 9e-05 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34555123UQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
32 | 210111011R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
33 | 34555103UQ | Zásuvka komplet zapuštěná, typ unica quadro, 1x16A včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 6 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00024 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34555103UQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
34 | 210110081R00 | Spínač sporákový nástěnný 39563 s doutnavkou | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | 34536398 | Spínač 25A páčkový 3pólový zapuštěný 39563-23 Přípojka sporáková s doutnavkou-zápustná řaz.3 20A | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00117 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34536398 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
36 | 210190001R00 | Montáž celoplechových nebo plastových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
37 | 3571310336 | Rozvodnice plastová -36modulů vč.příslušenství dle dokumentace | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0017 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 3571310336 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
38 | 210112043R40 | Montáž vypínače 3 x 40A na DIN lištu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
39 | 3582000540 | Hlavní vypínač 3x 40A | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00043 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 3582000540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
40 | 210120469U00 | Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříni | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
41 | 35822401 | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-16B-3 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00088 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822401 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
42 | 35822403 | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-25B-3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00044 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
43 | 210120425U00 | Mtž jistič nn 1pól -63A ve skříni | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
44 | 35822103 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-1,2B-1 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0003 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
45 | 35822109 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0003 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
46 | 35822111 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1 | kus | 7 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00105 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35822111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
47 | 210130002R00 | Stykač vestavný do 40 A 2póly | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
48 | 35825723.RSI | RSI-0-20-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x zapínací OEZ | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00012 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35825723.RSI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
49 | 210122042UP | Mtž svodič přepětí | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 35889010FLPRpol | Přepěťová ochrana FLP - 12,5 V/3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00046 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35889010FLPRpol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
51 | 220320221U00 | Mtž zvonku na stř proud | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
52 | 3822705099 | Zvonek na DIN lištu - modulový UMZ-A230 /35692/ | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 3822705099 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
53 | 210120823R00 | Chránič proudový čtyřpólový do 40 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
54 | 35889029.A | Chránič proudový OFI40/4/030 OFI 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00046 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 35889029.A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
55 | 210192592U00 | Mtž svorkovnice řadová -60A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
56 | 34562905Rpol | Svorkovnice N přídavná | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34562905Rpol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
57 | 210290522R00 | Zapojení žárovkové objímky E27, bakelit/keramika | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
58 | 34513102 | Objímka žárovky E27 závěsná keram. 1332-407 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34513102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
59 | 210201015U00 | Mtž svítidlo LED stropní, byt přisaz 1z+kryt | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
60 | 34751521501 | Stropní LED svítdlo IP20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34751521501 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
61 | 34751521502 | Stropní LED svítdlo IP44 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34751521502 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
62 | 210201056R00 | Svítidlo LED nástěnné, byt přisaz 1z+kryt | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
63 | 34751521503 | Nástěnné LED svítdlo IP20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34751521503 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
64 | 34751521504 | Nástěnné LED svítdlo IP44 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34751521504 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0.06377 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 1
65 | 905 R01 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
66 | 905 R02 | Hzs - zabezpečení pracoviště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
67 | 905 R03 | Hzs - ověření funkce domácího telefonu a STA | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
68 | 905 R04 | Hzs - napojení ventilátorů | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
69 | 905 R05 | Hzs - zapojení digestoře | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
70 | 905 R06 | Hzs - demontáže | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
71 | 905 R07 | Hzs - revizní technik | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
72 | 905 R08 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
73 | 341955000 | Materiál pro elektroinstalaci | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 341955000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
| Celkem za | 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání | [8 empty] | 1
74 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 41 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00328 | -0.001 | -0.041 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
75 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 190 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.0931 | -0.002 | -0.38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
76 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 190 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.2964 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
77 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.39278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
78 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
79 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
80 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
81 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
82 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
83 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 5.894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0.39278 |  | -0.421 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [8 empty] | 1
84 | 220711301R00 | Montáž detektoru | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
85 | 40483010 | Autonomní požární detektor s akust.signalizací vlastní akubaterií, certif.dle ČSN EN 14 604 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 40483010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
86 | 210140671U00 | Mtž domácího telefonu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
87 | 38226871 | Telefon domácí | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 38226871 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
88 | 210140461R00 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
89 | 34536332TL | Zvonkové tlačítko komplet včetně rámečku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 34536332TL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9
90 | 88 | Koaxiální kabel KH21D | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 508 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
91 | 89 | Zásuvka STA Tango TV+R+SAT průběžná, bílá, komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 509 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
92 | 90 | Zásuvka STA Tango TV+R+SAT koncová, bílá, komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 510 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
93 | 91 | Napojení STA rozvodu na stávající rozvod v domě | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 511 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0.0012 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R: