## část A_NÁROŽNÍ MÍST_elektro
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
Stavba: |  | ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 – oprava havarijního stavu stropů nad 3.NP a elektroinstalace - I. a II. ETAPA
Objekt: |  | část A / Nárožní místnost č. 211 (vč. akustického podhledu)
Projektant: |  | RIDA projekt s.r.o.
Rozpočet: |  | 2 / Elektoinstalace - silnoproud, slaboproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Rozváděče NN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1.1 | Jističochránič B10/1N/30mA - A. Osadit do stávajícího rozvaděče namísto stáv. jistícího prvku., Položka zahrnuje demontáž stávajícího jisticího prvku, montáž nového včetně prodrátování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
2 | 1.2 | Jističochránič B16/1N/30mA - A. Osadit do stávajícího rozvaděče namísto stáv. jistícího prvku., Položka zahrnuje demontáž stávajícího jisticího prvku, montáž nového včetně prodrátování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
3 | 1.3 | aktualizace dokumentace a popisů v doplňovaném rozvaděči | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | Umělé a nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 2.1 | Svítidlo "A" LMD L440-AP1.ZMM.PM DALI závěsné svítidlo z AL profilu v eloxované provedení, DALI, driver, mikroprismaticky difuzor, UGR<19. Osazení 1xLED 40 W, 4000K, Ra80. Součástí závěs z ocel. | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
|  | lanek délka do 1m, včetně montžního příslušenství. Včetně recyklačního poplatku | [24 empty] | POP
5 | 2.2 | Svítidlo "A-nouze" LMD L440-AP1.ZMM.PM DALI závěsné svítidlo z AL profilu v eloxované provedení,, DALI driver, mikroprismaticky difuzor, UGR<19. Osazení 1xLED 40 W, 4000K, Ra80 s vlastním zdrojem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
|  | t=1hod. Součástí závěs z ocel. lanek délka do 1m, včetně montžního příslušenství. Včetně recyklačního poplatku | [24 empty] | POP | t=1hod. Součástí závěs z ocel. lanek délka do 1m, včetně montžního příslušenství. Včetně recyklačního poplatku
6 | 2.3 | Svítidlo "B" LMD L450- PPAS.PM asymetrické závěsné svítidlo, optika pro osvětlování tabule. Osazení, 1xLED 50 W, 4000K, Ra80. Součástí závěs z ocel. lanek délka do 1m, včetně montžního příslušenství. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
|  | Včetně recyklačního poplatku | [24 empty] | POP
Díl: | 3 | Elektroinstalační materiál silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 3.1 | Vypínač 250V/10A, řazení 1, krytí IP20, podomítkový, kompletní sestava, design dle investora, barva, bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
8 | 3.2 | Zásuvka 250V/16A, jednonásobná, krytí IP20, podomítková, kompletní sestava, design dle investora,, barva bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
9 | 3.3 | Zásuvka 250V/16A, dvojnásobná, krytí IP20, podomítková, kompletní sestava, design dle investora,, barva bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
10 | 3.4 | Elektroinstalační krabice podomítková, přístrojová, hluboká, spojovatelná | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
11 | 3.5 | Elektroinstalační krabice podomítková, přístrojová, spojovatelná | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
12 | 3.6 | Elektroinstalační krabice podomítková, instalační s víčkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
13 | 3.7 | Pružinová svorka 3-vodičová, balení 50ks | bal | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
Díl: | 4 | Kabely NN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | 4.1 | Kabel PraflaSafe-J 5x1,5m | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
15 | 4.2 | Kabel PraflaSafe-J 3x1,5 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
16 | 4.3 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
17 | 4.4 | Ukončení vodičů v rozsahu PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
Díl: | 5 | Ostatní práce a materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | 5.1 | Zajištění beznapěťového stavu instalace, řádné označení stávajících obvodů a zmapování stávající, instalace, včetně zabezpečí kabeláže proti poškození a přípravy pro jejich opětovné připojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
19 | 5.2 | Opětovné zapojení stávající kabeláže v rozsahu dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
20 | 5.3 | Demontážní práce stávající el. instalace v rozsahu dokumentace včetně likvidace odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
21 | 5.4 | Úprava stávající instalace vyvolaná stavebními pracemi v rozsahu dokumentace. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
22 | 5.5 | Frézování drážek, vrtání, jádrové vrtání, průrazy, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
23 | 5.6 | Drobný montážní materiál potřebný k dokončení díla (sádra, hřebíky, izolační pásky, mont. pěna,, vruty, hmoždinky, návlačky, výstražné štítky, apod.) - cca 3% z instalovaného montážního materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
24 | 5.7 | Stávající slaboproudé rozvody vedené v místnosti v PVC liště zasekat do zdiva - celková délka do 20 m. Kabeláž bude nově vedena v PVC trubkách. Stávající datové zásuvky v počtu do 5ks provést jako podomítkové. Položka zahrnuje datový kabel UTP cat5e pro případné naspojkování kabelů v délce do 30m. Spojka datového kabelu v počtu do 10ks do krabice. Datová zásuvka podomítková v kompletní sestavě - barva bílá v počtu do 5ks. Položka zahrnuje dodávku a montáž | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
Díl: | 6 | Dokumentace a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 6.2 | Revizní technik, vč. vypracování výchozí revizní zprávy - část elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_0
27 | 6.3 | Měření intenzity umělého a nouzového osvětlení, včetně vypracování protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_0
29 | 6.5 | Odzkoušení systému, spolupráce s revizním technikem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  | POL1_1
30 | 6.6 | Doprava 3,60%, Přesuny hmot 1,00% z dodávky materiálu | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_0
31 | 6.7 | PPV 6,00% z montáže (Přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  | POL3_0
[25 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S7: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T7: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu