Vážení uchazeči,

Odpovědi k jednotlivým dotazům jsou označeny červenou barvou:

Uchazeč si tímto dovoluje obrátit se na zadavatele v souladu s článkem 16 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vyhotovení STP 7 domů“, a v této souvislosti si dovoluje požádat o následující upřesnění zadávacích podmínek:

1. K určení rozsahu sond
Zadávací dokumentace uvádí, že množství potřebných sond stanoví zpracovatel. Uchazeč se v této souvislosti domnívá, že takto formulovaný požadavek není v souladu se zásadou přiměřenosti a transparentnosti podle §6 ZZVZ, neboť umožňuje podání vzájemně neporovnatelných nabídek (např. s různým rozsahem zásahu do konstrukcí či různého stupně ověření stavebního stavu).

​
Uchazeč proto žádá o upřesnění minimálního požadovaného množství sond nebo jiného objektivního kritéria (např. rozsahu po objektech, typech konstrukcí apod.), podle kterého bude rozsah průzkumů jednoznačně stanoven tak, aby nabídky jednotlivých uchazečů byly porovnatelné.

Předpokládají se min. 3 kopané sondy nosných stěn (Vnitřní i obvodové) min 2 x sklepy, základy, min. 1x dvůr, 1x ručně vrtaná sonda dvůr, min. 4x sonda v podlaze pro zjištění skladby podlah a stavu stropních trámů a jejich dimenzí, 1x sonda v podlaze půdy

min. 3 vzorky zdiva pro zjištění skladby a pevnosti, min. 4 sondy pro zjištění vlhkosti stěn, fotodokumentace, popis, a zanesení polohy všech provedených sond do půdorysu

2. K zapravení sond po jejich provedení
Zadávací dokumentace ani obchodní podmínky neobsahují výslovnou informaci o tom, zda má být součástí plnění také zapravení sond a uvedení dotčených částí do původního stavu (např. včetně štukových omítek, maleb, podlah, apod.).
Uchazeč se domnívá, že bez upřesnění této skutečnosti opět hrozí porušení principu přiměřenosti a transparentnosti podle §6 ZZVZ, neboť jednotliví uchazeči mohou do svých nabídek zahrnovat různý rozsah navazujících prací, a nabídky tak opět mohou být neporovnatelné.

Uchazeč žádá o výslovné vyjádření, zda je součástí předmětu plnění také zapravení provedených sond do původního technického i vizuálního stavu, případně jakým způsobem zapravení bude řešeno, respektive neřešeno.

Sondy v pronajatých prostorech budou včetně zapravení, což se předpokládá v bytech a obchodních jednotkách.

Sondy  ve sklepích a na dvorech, pouze zasypání děr.

3. K přístupu do objektů a bytových jednotek
V článku 2.2 obchodních podmínek je uvedeno, že přístup do domu zajistí správce. Z tohoto ustanovení není zřejmé, jakým způsobem bude nakládáno s případy, kdy je nezbytné provést sondy či jiné činnosti uvnitř konkrétních bytových jednotek, které jsou užívány nájemníky.

Uchazeč žádá o upřesnění, zda:
1. zajistí zadavatel i přístup do jednotlivých bytových jednotek,
2. bude koordinace s nájemníky zajišťována zadavatelem, nebo je naopak očekáváno, že tuto činnost zajistí uchazeč,
3. jak bude nakládáno s případy, kdy nájemník provedení sondy v jím užívaném bytě odmítne (z hlediska odpovědnosti za nedokončení části plnění).

Správce osloví nájemce prostor, které budou určeny zpracovatelem pro zajištění sond. Dohodne termín prohlídky a bude se účastnit jednání. V případě, že nájemce odmítne nebo nebude spolupracovat, bude nutné vybrat alternativní sondu v jiném místě, nebo může nastat situace, že tato část nebude realizována, ale to nelze dopředu s jistotou vědět.  V případě, že nebudou nájemci poskytovat součinnost, má zhotovitel právo na adekvátní posunutí termínu realizace.

Před zahájením prací se správce se zhotovitelem sejdou v domě za účelem projití celého domu a určení, které prostory nejsou pronajaté, kde je tedy možné sondy dělat bez závislosti na nájemcích.

Správce předá zpracovateli do společných prostor domu klíče.

4. K požadavku na odbornou kvalifikaci a zkoušky
Zadávací dokumentace hovoří o potřebě provést statické posouzení konstrukcí objektu (např. základů, stropních konstrukcí, krovu apod.). Zároveň v obchodních podmínkách, konkrétně v článku 2.5, uchazeč potvrzuje, že „disponuje potřebnou kvalifikací pro plnění díla“.

Nicméně nikde v dokumentaci není výslovně uvedeno, jaká kvalifikace je zadavatelem vyžadována, a uchazeč se tak domnívá, že zadání je v tomto ohledu nejednoznačné a v rozporu s principem přiměřenosti dle §6 ZZVZ.

Zpracovatel STP není povinen mít autorizaci v oboru statika a dynamika. Předpokládá se, že zpracovatel si statickou část může zajistit sám pokud má ve svém týmu člověka s potřebnou autorizací nebo si jej zajistí subdodavatelsky.

Kvalifikace zhotovitele STP není omezena pouze na zhotovitele, kteří mají vlastní zaměstnance s potřebnou kvalifikací pro řešení statiky. Tímto zadavatel rozšiřuje okruh možných uchazečů o veřejnou zakázku.

Uchazeč se proto obrací na zadavatele s žádostí o jednoznačné vymezení, zda:
1. je pro účely zpracování statického posouzení požadována účast osoby s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., zejména autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb (ČKAIT), nebo jaká jiná konkrétní,
2. bude vyžadováno doložení oprávnění pro zpracování takového výstupu (např. čestným prohlášením, autorizačním osvědčením).

Dále uchazeč žádá o upřesnění, zda zkoušky (např. zkoušky mechanických nebo fyzikálních vlastností), které mohou být součástí průzkumu, musí být prováděny odborně způsobilou / akreditovanou zkušební laboratoří, tak aby byl výsledek relevantní.

Statické posouzení musí samozřejmě zpracovávat autorizovaná osoba pro statiku a dynamiku staveb, nebo autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Bez autorizace není oprávněn nikdo posuzovat statiku, což vyplývá z autorizačního zákona.

Z toho logicky dovozujeme, že pokud někdo posuzuje statiku objektu, jedná se o výkon činnosti vázanou na autorizaci, což vyžaduje opatření této části autorizačním razítkem.

5. K památkové ochraně objektů
Z dostupné dokumentace vyplývá, že některé objekty či jejich části jsou pravděpodobně památkově chráněné, přičemž jediná zmínka se nachází v technické zprávě k objektu Starobrněnská 15. V zadávací dokumentaci ani obchodních podmínkách však není výslovně určeno, které z objektů nebo jejich částí podléhají památkové ochraně.

Uchazeč se v této souvislosti domnívá, že bez této informace hrozí riziko zásahu do památkově chráněného objektu v rozporu se zákonem č. 20/1987 Sb., a následně uložení pokuty.

Jedná se o veřejně dostupnou informaci uvedenou v KN, zda je objekt kulturní památkou či nikoliv nebo zda je jinak objekt dotčen ochranou.

​Dále informace o tom, zda leží nebo neleží v památkové zóně lze vyčíst z památkového katalogu, ze kterého je např. patrné, že dům Starobrněnská 15 byl kulturní památkou, ale aktuálně již není, což je patrné i KN, avšak nachází se v památkové rezervaci.

nájemní dům - Památkový Katalog

Do výsledného STP stačí uvést pouze tyto informace. Současně STP je pouze technickým podkladem pro projekci, a projektant je povinen si tyto informace zjišťovat pokud bude připravovat rekonstrukci či opravu objektu.

​
Uchazeč žádá zadavatele o jednoznačné vyjádření:
1. zda některý z objektů či jeho částí podléhá památkové ochraně,
2. pokud ano, které to jsou (adresa + rozsah),
3. kdo bude zodpovědný za projednání s příslušným orgánem památkové péče (NPÚ) a získání souhlasů, případně zda má tuto povinnost uchazeč.

Jedná se o veřejně dostupné informace, současně součástí STP není projednání s NPÚ ani OPP. Odpovědnost projednání, zajištění stanovisek apod., není zpracovatel STP, ale projektant, který bude zpracovávat projektovou dokumentaci.

6. Ke stavu sklepních prostor
V několika přílohách (zejména fotodokumentace a technické zprávy) jsou zachyceny sklepní prostory. Není však výslovně uvedeno:
1. zda jsou tyto prostory zcela vyklizené,
2. zda je v nich zajištěn přístup ke konstrukcím, které mají být předmětem sond nebo hodnocení (např. zdivo základů, podlahy),
3. zda zadavatel zajišťuje přístup a vyklizení, nebo je to na uchazeči.

Uchazeč žádá o upřesnění, zda jsou sklepní prostory jednotlivých objektů vyklizené a přístupné v rozsahu potřebném pro řádné provedení stavebně-technického průzkumu.

​Sklepy jsou přístupné, pokud bude nutné jejich vyklizení nebo vyklizení sklepních kojí nájemců nebo odstranění jejích částí, aby mohl být proveden průzkum, zajistí tyto činnosti správce domu.​

Děkujeme za poskytnutí odpovědí.