## Stavba
Slepý rozpočet stavby
| Stavba : |  | BD Brno, Hvězdova 3
Oprava bytu č. 12
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
1 | Oprava bytu č. 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
1 | 1 Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 1 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Stavební část | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Oprava bytu č. 12 |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160215 |  | BD Brno, Hvězdova 3 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Vladan Henek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 1 Rek
Stavba : |  | 20160215 BD Brno, Hvězdova 3 |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 1 Oprava bytu č. 12 |  |  | Stavební část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Přípravné a pomocné práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 1 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160215 BD Brno, Hvězdova 3 |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 1 Oprava bytu č. 12 |  | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 0 | Přípravné a pomocné práce | [9 empty] | 1
1 | 001 | Statické posouzení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 004 | Zpracování BOZP | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | 008 | Projektová dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 0 Přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
4 | 310238411RT1 | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.162 | 0 | 0 | 1.7672 | 0.28628 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,6*0,6*0,45 |  | 0.162 | [6 empty] | 0,6*0,6*0,45
5 | 340238211RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.386 | 0 | 0 | 0.1272 | 0.1763 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.04-1.02:1,3*0,72 |  | 0.936 | [6 empty] | 1.04-1.02:1,3*0,72
|  | 1.06-1.10:0,45*1,0 |  | 0.45 | [6 empty] | 1.06-1.10:0,45*1,0
6 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.25871 | 0.31045 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.07-1.08:0,6*2,0 |  | 1.2 | [6 empty] | 1.07-1.08:0,6*2,0
7 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 11.4615 | 0 | 0 | 0.0706 | 0.80918 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (1,4+0,7+1,25+1,0)*2,75 |  | 11.9625 | [6 empty] | (1,4+0,7+1,25+1,0)*2,75
|  | 0,9*2,07 |  | 1.863 | [6 empty] | 0,9*2,07
|  | -0,6*1,97*2 |  | -2.364 | [6 empty] | -0,6*1,97*2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.5822 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
8 | 602011131R00 | Omítka jednovrstvá ručně | m2 | 20.691 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.078626 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (1,4+0,7+1,25+1,0)*2,75*2 |  | 23.925 | [6 empty] | (1,4+0,7+1,25+1,0)*2,75*2
|  | 0,9*0,83*2 |  | 1.494 | [6 empty] | 0,9*0,83*2
|  | -0,6*1,97*2*2 |  | -4.728 | [6 empty] | -0,6*1,97*2*2
9 | 611421131RT2 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 59.2 | 0 | 0 | 0.00207 | 0.12254 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.06:11,27 |  | 11.27 | [6 empty] | 1.06:11,27
|  | 1.07:21,25 |  | 21.25 | [6 empty] | 1.07:21,25
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
10 | 612421131RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 161.2874 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.2258 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2 |  | 19.4429 | [6 empty] | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2
|  | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83
|  | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47 |  | 1.6591 | [6 empty] | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47
|  | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4 |  | 32.21 | [6 empty] | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4
|  | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0 |  | 7.305 | [6 empty] | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0
|  | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0 |  | 34.923 | [6 empty] | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0
|  | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0 |  | 48.6774 | [6 empty] | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0
|  | 1.08:(1,0+2,0)*2,75 |  | 8.25 | [6 empty] | 1.08:(1,0+2,0)*2,75
|  | 1.10:(0,7+1,3)*2,75 |  | 5.5 | [6 empty] | 1.10:(0,7+1,3)*2,75
11 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 5.892 | 0 | 0 | 0.0223 | 0.13139 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zazdívky:0,45*1,0*2+1,3*0,72*2+0,6*2,0*2 |  | 5.172 | [6 empty] | zazdívky:0,45*1,0*2+1,3*0,72*2+0,6*2,0*2
|  | 0,6*0,6*2 |  | 0.72 | [6 empty] | 0,6*0,6*2
12 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 20.691 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.075936 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (1,4+0,7+1,25+1,0)*2,75*2 |  | 23.925 | [6 empty] | (1,4+0,7+1,25+1,0)*2,75*2
|  | 0,9*0,83*2 |  | 1.494 | [6 empty] | 0,9*0,83*2
|  | -0,6*1,97*2*2 |  | -4.728 | [6 empty] | -0,6*1,97*2*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.6343 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [9 empty] | 1
13 | 632411140R00 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 40 mm | m2 | 7.21 | 0 | 0 | 0.0756 | 0.54508 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
14 | 632411906R00 | Penetrace podkladů | m2 | 26.68 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.010405 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
15 | 633811111U00 | Broušení podlah beton -2mm | m2 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
16 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
17 | 23521594.A | Ultraplan stěrka podlahová samonivelační Mapei | kg | 155.76 | 0 | 0 | 0.001 | 0.15576 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 23521594.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 1.01:8,58*1,6*5 |  | 68.64 | [6 empty] | 1.01:8,58*1,6*5
|  | 1.04:9,98*1,6*5 |  | 79.84 | [6 empty] | 1.04:9,98*1,6*5
|  | 1.10:0,91*1,6*5 |  | 7.28 | [6 empty] | 1.10:0,91*1,6*5
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.71124 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
18 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.01891 | 0.03782 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | 642944121RT4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.06442 | 0.06442 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 55330378 | Zárubeň ocelová YH100 600x1970x100 L | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.021 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55330378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.12324 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
21 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 59.2 | 0 | 0 | 0.03459 | 2.0477 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.06:11,27 |  | 11.27 | [6 empty] | 1.06:11,27
|  | 1.07:21,25 |  | 21.25 | [6 empty] | 1.07:21,25
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2.0477 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 59.2 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.002368 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.06:11,27 |  | 11.27 | [6 empty] | 1.06:11,27
|  | 1.07:21,25 |  | 21.25 | [6 empty] | 1.07:21,25
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
23 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.002368 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
24 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01933 | -0.01933 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03187 | -0.03187 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
26 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00095 | 0.00095 | -0.38046 | -0.38046 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067 | -0.067 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
28 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.174 | -0.174 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
29 | 776511820R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.01593 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01:11,08 |  | 11.08 | [6 empty] | 1.01:11,08
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
30 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.1194 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.08:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.08:0,56
31 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 1.296 | 0 | 0 | 0.00219 | 0.0028382 | -0.041 | -0.053136 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.04-1.02:1,3*0,72 |  | 0.936 | [6 empty] | 1.04-1.02:1,3*0,72
|  | 1.03:0,6*0,6 |  | 0.36 | [6 empty] | 1.03:0,6*0,6
32 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.003276 | -0.076 | -0.2128 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,6*2,0+0,8*2,0 |  | 2.8 | [6 empty] | 0,6*2,0+0,8*2,0
33 | 971033521R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 2.328 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.0038412 | -0.187 | -0.43534 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,8*2,91 |  | 2.328 | [6 empty] | 0,8*2,91
34 | 978011111R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % | m2 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.1184 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.06:11,27 |  | 11.27 | [6 empty] | 1.06:11,27
|  | 1.07:21,25 |  | 21.25 | [6 empty] | 1.07:21,25
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
35 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 161.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.32257 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2 |  | 19.4429 | [6 empty] | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2
|  | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83
|  | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47 |  | 1.6591 | [6 empty] | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47
|  | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4 |  | 32.21 | [6 empty] | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4
|  | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0 |  | 7.305 | [6 empty] | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0
|  | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0 |  | 34.923 | [6 empty] | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0
|  | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0 |  | 48.6774 | [6 empty] | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0
|  | 1.08:(1,0+2,0)*2,75 |  | 8.25 | [6 empty] | 1.08:(1,0+2,0)*2,75
|  | 1.10:(0,7+1,3)*2,75 |  | 5.5 | [6 empty] | 1.10:(0,7+1,3)*2,75
36 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 12.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -0.86051 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.02:(2,25*2+1,7*2-0,6)*1,25 |  | 9.125 | [6 empty] | 1.02:(2,25*2+1,7*2-0,6)*1,25
|  | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,15 |  | 0.5295 | [6 empty] | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,15
|  | 1.04:2,4*1,25 |  | 3 | [6 empty] | 1.04:2,4*1,25
37 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vest.skříně dřev.obklady, police, digestoř apod.) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
38 | 9602 | Demontáže stávajících rozvodů elektro, ZTI ÚT vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
39 | 9603 | Demontáže otopných těles ÚT vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
40 | 9604 | Demontáže a zaslepení rozvodů plynu vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.010905 |  | -2.8107 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
41 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 5.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [9 empty] | 1
42 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou | m2 | 9.47 | 0 | 0 | 0.004 | 0.03788 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 1.02:3,8+0,9*3*2,1 |  | 9.47 | [6 empty] | 1.02:3,8+0,9*3*2,1
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.03788 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
43 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
45 | 766695212R01 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm vč. dodávky dveřního prahu lak. | kus | 10 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
46 | 766810010RAE | Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 240 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
47 | 766950020RAB | Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr s výměnou prvků | m2 | 24.4 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.018788 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 0,5*2,0*2+0,8*2,0*2*3+0,6*2,0*2*2+0,65*2,0*2+2,0 |  | 21 | [6 empty] | 0,5*2,0*2+0,8*2,0*2*3+0,6*2,0*2*2+0,65*2,0*2+2,0
|  | 0,85*2,0*2 |  | 3.4 | [6 empty] | 0,85*2,0*2
48 | 76601 | Dřez nerezový s odkapem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
49 | 76602 | Varná deska elektrická | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
50 | 76603 | Vestavná trouba | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
51 | 54914620 | Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr | kus | 9 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00261 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54914620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
52 | 549146402 | Bezp. kování BK RX 802 Klika-knoflík nerez-mat Ti | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00029 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 549146402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
53 | 61160126 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0138 | 0.0276 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
54 | 61160706 | Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo 80x197 lak A | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.0205 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160706 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
55 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.25389 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [9 empty] | 1
56 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm | m | 7.92 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0019008 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.05:0,81*2+0,7*2-0,5 |  | 2.52 | [6 empty] | 1.05:0,81*2+0,7*2-0,5
|  | 1.08:1,0*2+2,0*2-0,6 |  | 5.4 | [6 empty] | 1.08:1,0*2+2,0*2-0,6
57 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.05:0,81*2+0,7*2-0,5 |  | 2.52 | [6 empty] | 1.05:0,81*2+0,7*2-0,5
|  | 1.08:1,0*2+2,0*2-0,6 |  | 5.4 | [6 empty] | 1.08:1,0*2+2,0*2-0,6
58 | 771575109RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 7.21 | 0 | 0 | 0.005 | 0.03605 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
59 | 771578001R01 | Montáž podlahových lišt přechodových vč. dodávky lišty | m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [6 empty] | 0,6*2
60 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 41.05 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.001642 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.05:0,81*2+0,7*2-0,5 |  | 2.52 | [6 empty] | 1.05:0,81*2+0,7*2-0,5
|  | 1.08:1,0*2+2,0*2-0,6 |  | 5.4 | [6 empty] | 1.08:1,0*2+2,0*2-0,6
|  | 1.02:2,25*2+1,7*2+0,9*3+0,6+2,1*4 |  | 19.6 | [6 empty] | 1.02:2,25*2+1,7*2+0,9*3+0,6+2,1*4
|  | 1.03:0,965*2+1,1*2+0,6+1,6*4 |  | 11.13 | [6 empty] | 1.03:0,965*2+1,1*2+0,6+1,6*4
|  | 1.04:2,4 |  | 2.4 | [6 empty] | 1.04:2,4
61 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 8.002 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0064016 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | soklík: |  | 0 | [6 empty] | soklík:
|  | 1.05:(0,81*2+0,7*2-0,5)*0,1 |  | 0.252 | [6 empty] | 1.05:(0,81*2+0,7*2-0,5)*0,1
|  | 1.08:(1,0*2+2,0*2-0,6)*0,1 |  | 0.54 | [6 empty] | 1.08:(1,0*2+2,0*2-0,6)*0,1
62 | 59764210 | Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 8.9622 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.17207 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | soklík: |  | 0 | [6 empty] | soklík:
|  | 1.05:(0,81*2+0,7*2-0,5)*0,1 |  | 0.252 | [6 empty] | 1.05:(0,81*2+0,7*2-0,5)*0,1
|  | 1.08:(1,0*2+2,0*2-0,6)*0,1 |  | 0.54 | [6 empty] | 1.08:(1,0*2+2,0*2-0,6)*0,1
|  | Mezisoučet |  | 8.002 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 8,002*0,12 |  | 0.9602 | [6 empty] | 8,002*0,12
63 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.21807 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [9 empty] | 1
64 | 775591900R00 | Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné | m2 | 32.52 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0003252 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.06:11,27 |  | 11.27 | [6 empty] | 1.06:11,27
|  | 1.07:21,25 |  | 21.25 | [6 empty] | 1.07:21,25
65 | 775599144R00 | Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení | m2 | 32.52 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.012358 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.06:11,27 |  | 11.27 | [6 empty] | 1.06:11,27
|  | 1.07:21,25 |  | 21.25 | [6 empty] | 1.07:21,25
66 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 30.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.06:4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35-0,8 |  | 13.041 | [6 empty] | 1.06:4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35-0,8
|  | 1.07:3,75*2+5,56*2-0,8-0,65 |  | 17.17 | [6 empty] | 1.07:3,75*2+5,56*2-0,8-0,65
67 | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 775 Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0.012683 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [9 empty] | 1
68 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01:4,43*2+2,44*2-0,85-0,6*4-0,8*2 |  | 8.89 | [6 empty] | 1.01:4,43*2+2,44*2-0,85-0,6*4-0,8*2
|  | 1.04:4,45*2+2,25*2-0,8-0,5 |  | 12.1 | [6 empty] | 1.04:4,45*2+2,25*2-0,8-0,5
|  | 1.10:0,7*2+1,3*2-0,6 |  | 3.4 | [6 empty] | 1.10:0,7*2+1,3*2-0,6
69 | 776521 | Montáž povlakových podlah z pásů PVC pouze položení bez lepení- PVC ve specifikaci | m2 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
70 | 284122 | PVC podlaha s filcovou podložkou min.zátěžová třída dle klasifikace EN685- třída 33 | m2 | 21.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 284122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
|  | Mezisoučet |  | 19.47 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 19,47*0,1 |  | 1.947 | [6 empty] | 19,47*0,1
71 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [9 empty] | 1
72 | 781415015RT6 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 27.578 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.074461 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02:(2,25*2+1,7*2+0,9*2)*2,1-0,6*2,0 |  | 19.17 | [6 empty] | 1.02:(2,25*2+1,7*2+0,9*2)*2,1-0,6*2,0
|  | 1.03:(0,965*2+1,1*2)*1,6-0,6*2,0 |  | 5.408 | [6 empty] | 1.03:(0,965*2+1,1*2)*1,6-0,6*2,0
|  | 1.04:2,4*1,25 |  | 3 | [6 empty] | 1.04:2,4*1,25
73 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 27.578 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.0030336 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02:(2,25*2+1,7*2+0,9*2)*2,1-0,6*2,0 |  | 19.17 | [6 empty] | 1.02:(2,25*2+1,7*2+0,9*2)*2,1-0,6*2,0
|  | 1.03:(0,965*2+1,1*2)*1,6-0,6*2,0 |  | 5.408 | [6 empty] | 1.03:(0,965*2+1,1*2)*1,6-0,6*2,0
|  | 1.04:2,4*1,25 |  | 3 | [6 empty] | 1.04:2,4*1,25
74 | 5978156 | Obklad keramický 20x20 cm | m2 | 30.8874 | 0 | 0 | 0.0176 | 0.54362 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 5978156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 1.02:(2,25*2+1,7*2+0,9*2)*2,1-0,6*2,0 |  | 19.17 | [6 empty] | 1.02:(2,25*2+1,7*2+0,9*2)*2,1-0,6*2,0
|  | 1.03:(0,965*2+1,1*2)*1,6-0,6*2,0 |  | 5.408 | [6 empty] | 1.03:(0,965*2+1,1*2)*1,6-0,6*2,0
|  | 1.04:2,4*1,25 |  | 3 | [6 empty] | 1.04:2,4*1,25
|  | Mezisoučet |  | 27.578 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 27,578*0,12 |  | 3.3094 | [6 empty] | 27,578*0,12
75 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.62111 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
76 | 78301 | Nátěr zárubně | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
77 | 784167101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem, 1x (1 mm) | m2 | 220.4874 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.38585 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.06:11,27 |  | 11.27 | [6 empty] | 1.06:11,27
|  | 1.07:21,25 |  | 21.25 | [6 empty] | 1.07:21,25
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2 |  | 19.4429 | [6 empty] | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2
|  | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83
|  | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47 |  | 1.6591 | [6 empty] | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47
|  | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4 |  | 32.21 | [6 empty] | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4
|  | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0 |  | 7.305 | [6 empty] | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0
|  | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0 |  | 34.923 | [6 empty] | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0
|  | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0 |  | 48.6774 | [6 empty] | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0
|  | 1.08:(1,0+2,0)*2,75 |  | 8.25 | [6 empty] | 1.08:(1,0+2,0)*2,75
|  | 1.10:(0,7+1,3)*2,75 |  | 5.5 | [6 empty] | 1.10:(0,7+1,3)*2,75
78 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 241.1784 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.016882 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.06:11,27 |  | 11.27 | [6 empty] | 1.06:11,27
|  | 1.07:21,25 |  | 21.25 | [6 empty] | 1.07:21,25
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2 |  | 19.4429 | [6 empty] | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2
|  | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83
|  | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47 |  | 1.6591 | [6 empty] | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47
|  | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4 |  | 32.21 | [6 empty] | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4
|  | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0 |  | 7.305 | [6 empty] | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0
|  | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0 |  | 34.923 | [6 empty] | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0
|  | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0 |  | 48.6774 | [6 empty] | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0
|  | 1.08:(1,0+2,0)*2,75 |  | 8.25 | [6 empty] | 1.08:(1,0+2,0)*2,75
|  | 1.10:(0,7+1,3)*2,75 |  | 5.5 | [6 empty] | 1.10:(0,7+1,3)*2,75
|  | nové omítky:(1,4+0,7+1,25+1,0)*2,75*2 |  | 23.925 | [6 empty] | nové omítky:(1,4+0,7+1,25+1,0)*2,75*2
|  | 0,9*0,83*2 |  | 1.494 | [6 empty] | 0,9*0,83*2
|  | -0,6*1,97*2*2 |  | -4.728 | [6 empty] | -0,6*1,97*2*2
79 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 241.1784 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.036177 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.06:11,27 |  | 11.27 | [6 empty] | 1.06:11,27
|  | 1.07:21,25 |  | 21.25 | [6 empty] | 1.07:21,25
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2 |  | 19.4429 | [6 empty] | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2
|  | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83
|  | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47 |  | 1.6591 | [6 empty] | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47
|  | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4 |  | 32.21 | [6 empty] | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4
|  | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0 |  | 7.305 | [6 empty] | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0
|  | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0 |  | 34.923 | [6 empty] | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0
|  | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0 |  | 48.6774 | [6 empty] | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0
|  | 1.08:(1,0+2,0)*2,75 |  | 8.25 | [6 empty] | 1.08:(1,0+2,0)*2,75
|  | 1.10:(0,7+1,3)*2,75 |  | 5.5 | [6 empty] | 1.10:(0,7+1,3)*2,75
|  | nové omítky:(1,4+0,7+1,25+1,0)*2,75*2 |  | 23.925 | [6 empty] | nové omítky:(1,4+0,7+1,25+1,0)*2,75*2
|  | 0,9*0,83*2 |  | 1.494 | [6 empty] | 0,9*0,83*2
|  | -0,6*1,97*2*2 |  | -4.728 | [6 empty] | -0,6*1,97*2*2
80 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 220.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01:8,58 |  | 8.58 | [6 empty] | 1.01:8,58
|  | 1.02:3,8 |  | 3.8 | [6 empty] | 1.02:3,8
|  | 1.03:1,05 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.03:1,05
|  | 1.04:9,98 |  | 9.98 | [6 empty] | 1.04:9,98
|  | 1.05:0,56 |  | 0.56 | [6 empty] | 1.05:0,56
|  | 1.06:11,27 |  | 11.27 | [6 empty] | 1.06:11,27
|  | 1.07:21,25 |  | 21.25 | [6 empty] | 1.07:21,25
|  | 1.08:1,8 |  | 1.8 | [6 empty] | 1.08:1,8
|  | 1.10:0,91 |  | 0.91 | [6 empty] | 1.10:0,91
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2 |  | 19.4429 | [6 empty] | 1.01:(4,43*2+2,44*2-1,4-0,8-1,25-1,1)*2,91-0,85*2,0-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2
|  | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83 |  | 3.32 | [6 empty] | 1.02:(1,15*2+1,7)*0,83
|  | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47 |  | 1.6591 | [6 empty] | 1.03:(0,965*2+1,1*2-0,6)*0,47
|  | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4 |  | 32.21 | [6 empty] | 1.04:(4,45*2+2,25*2)*2,75-0,8*2,0-0,5*2,0-0,85*2,4
|  | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0 |  | 7.305 | [6 empty] | 1.05:(0,81*2+0,7*2)*2,75-0,5*2,0
|  | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0 |  | 34.923 | [6 empty] | 1.06:(4,195+2,95+1,775+0,651+1,92+2,35)*2,78-1,15*1,7-0,8*2,0
|  | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0 |  | 48.6774 | [6 empty] | 1.07:(3,75*2+5,56*2)*2,77-0,8*2,0-0,65*2,0
|  | 1.08:(1,0+2,0)*2,75 |  | 8.25 | [6 empty] | 1.08:(1,0+2,0)*2,75
|  | 1.10:(0,7+1,3)*2,75 |  | 5.5 | [6 empty] | 1.10:(0,7+1,3)*2,75
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.43891 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
81 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
82 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 2.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
83 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
84 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 39.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
85 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
86 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 5.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
87 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 2.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
88 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 2.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 2 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 2 | ZTI, ÚT, VZT | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Oprava bytu č. 12 |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160215 |  | BD Brno, Hvězdova 3 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Vladan Henek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 2 Rek
Stavba : |  | 20160215 BD Brno, Hvězdova 3 |  |  | Rozpočet : | 2
Objekt : |  | 1 Oprava bytu č. 12 |  |  | ZTI, ÚT, VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 2 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160215 BD Brno, Hvězdova 3 |  | Rozpočet: | 2
Objekt : |  | 1 Oprava bytu č. 12 |  | ZTI, ÚT, VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
1 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 75 x 1,8 mm | m | 2.5 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.00175 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
6 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00175 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
9 | 722172311R00 | Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
10 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
11 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy | m | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
12 | 722172332R00 | Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy | m | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
17 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 28349014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
21 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [8 empty] | 1
22 | 725013161R00 | Klozet kombi + sedátko, bílý | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.02672 | 0.02672 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01201 | 0.01201 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
25 | mat | Sprchová vanička, 90cm protiskluz, nožičky, panel | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | mat | Sprchový kout posuvný třídilný, bílý 90 cm,výška 185 cm,bezpečnostní transparentní, sk | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
28 | 725311121U00 | Dřez nerez s odkap plochou | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00508 | 0.00508 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
29 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | mat | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
34 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
37 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.04381 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [8 empty] | 1
38 | 7312493 | Montáž závěsných kotlů elektro s externím zásobníkem TV | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
39 | mat | Elektrokotel 2,0-18,0 kW s externím zásobníkem TV o objemu min. 58l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
40 | 735157564R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 800 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0244 | 0.0244 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 735157565R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 900 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.02745 | 0.02745 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 735157567R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.03355 | 0.03355 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
43 | 735157669R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.05082 | 0.05082 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | 735171311R00 | Těleso trub. 600x1500 (otopný žebřík) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
45 | mat | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
46 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
47 | mat | Termostatický ventil přímý | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
48 | mat | Šroubení radiátorové přímé | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
49 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
50 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
51 | 733161106R00 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 10.7 | 0 | 0 | 0.00649 | 0.069443 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
52 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
53 | 722181213RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 10.7 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.000321 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
54 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
55 | 3 | Nátěr potrubí bílé barvy stávající 1x, nové Cu potrubí barva na lehké kovy zákl+2xvrch | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0.20699 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař | [8 empty] | 1
57 | 2401 | Malý nástěnný radiální ventilátor, vestavný d100 100 m3/h / dp=25Pa / 25W / 230V | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
58 | 2402 | Malý axiální ventilátor d100 60 m3/h / dp=25Pa / 8 W / 230V | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
59 | 2403 | Nerezová digestoř komínková, vč. tuk filtrů 368 m/h / 230V, vč. osvětlení,prodl. ner kryt 0,6m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
60 | 2404 | Potrubí ohebné d150, Al | m | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
61 | 2405 | Samotížná plastová žaluzie d150 RAL bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
62 | 2406 | Samotížná žaluziová klapka d100 RAL bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
63 | 2407 | Spiro potrubí d150 | m | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 0 | Ostatní | [8 empty] | 1
64 | 1 | Nepředvídatelné práce | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
65 | 2 | Montážní materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 0 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 3 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 3 | Elektroinstalace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Oprava bytu č. 12 |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160215 |  | BD Brno, Hvězdova 3 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Vladan Henek |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 3 Rek
Stavba : |  | 20160215 BD Brno, Hvězdova 3 |  |  | Rozpočet : | 3
Objekt : |  | 1 Oprava bytu č. 12 |  |  | Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
_1 | Rozvaděče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_2 | Svítidla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_3 | Kabely |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_4 | Nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 3 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160215 BD Brno, Hvězdova 3 |  | Rozpočet: | 3
Objekt : |  | 1 Oprava bytu č. 12 |  | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | _1 | Rozvaděče | [8 empty] | 1
1 | 101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 20A vč.montáže a zapojení, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _1 Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _2 | Svítidla | [8 empty] | 1
3 | 204 | Svítidlo typ A | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 | 205 | Svítidlo typ B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | 206 | Svítidlo typ C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 207 | Svítidlo typ D | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _2 Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _3 | Kabely | [8 empty] | 1
7 | 308 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 311 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 312 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 313 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | 314 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 315 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _3 Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _4 | Nosný materiál | [8 empty] | 1
13 | 417 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 | 419 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 420 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 421 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _4 Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango | [8 empty] | 1
17 | 522 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 524 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | 525 | Spínač řaz.7 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | 526 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 527 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 528 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 529 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 | 530 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 531 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 532 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 300W, bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | 533 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
28 | 534 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | 535 | Termostat týdenní, digitální | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30 | 536 | Pomocný instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
31 | 537 | Propojení podle požadavků ÚT, VZT | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
32 | 538 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
33 | 539 | Plán skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
34 | 544 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
35 | 545 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
36 | 546 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | 547 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
38 | 548 | Ověřit funkčnost STA | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
39 | 549 | Výstražné tabulky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _5 Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0