## Stavba
Slepý rozpočet stavby
| Stavba : |  | Kamenomlýnská 133/14, Brno - Pisárky
Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
1 | Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
1 | 1 Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 ZTI, ÚT, VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 1 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Stavební část | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160104 |  | Kamenomlýnská 133/14, Brno - Pisárky |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Martin Rychtecký |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 1 Rek
Stavba : |  | 20160104 Kamenomlýnská 133/14, Brno - Pisárky |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP |  |  | Stavební část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Přípravné a pomocné práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 1 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160104 Kamenomlýnská 133/14, Brno - Pisárky |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP |  | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 0 | Přípravné a pomocné práce | [9 empty] | 1
1 | 001 | Statické posouzení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 004 | Zpracování BOZP | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | 008 | Projektová dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 0 Přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
4 | 346244315R00 | Obezdívky WC modulů z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 1.11 | 0 | 0 | 0.10471 | 0.11623 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 1.04:0,925*1,2 |  | 1.11 | [6 empty] | 1.04:0,925*1,2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.11623 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
5 | 611421131RT2 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 73.84 | 0 | 0 | 0.00207 | 0.15285 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.02 - P1:20,87 |  | 20.87 | [6 empty] | 1.02 - P1:20,87
|  | 1.03 - P1:20,03 |  | 20.03 | [6 empty] | 1.03 - P1:20,03
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
6 | 612421131RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 212.3708 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.29732 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97 |  | 37.5179 | [6 empty] | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97
|  | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545 |  | 48.9846 | [6 empty] | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545
|  | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545 |  | 45.974 | [6 empty] | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545
|  | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05 |  | 6.1635 | [6 empty] | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05
|  | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05 |  | 8.148 | [6 empty] | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05
|  | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97 |  | 25.0936 | [6 empty] | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97
|  | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5 |  | 30.593 | [6 empty] | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5
|  | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97 |  | 9.8962 | [6 empty] | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.45017 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [9 empty] | 1
7 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm | t | 0.0724 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.077197 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | Konec provozního součtu |  | 32.94 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 32,94*1,999*1,1*0,001 |  | 0.0724 | [6 empty] | 32,94*1,999*1,1*0,001
8 | 631416211RT3 | Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Estrich, pevnost v tlaku 30 MPa | m3 | 1.9764 | 0 | 0 | 2.02 | 3.9923 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | Konec provozního součtu |  | 32.94 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 32,94*0,06 |  | 1.9764 | [6 empty] | 32,94*0,06
9 | 631591135R00 | Násyp z perlitu pod plov.vrstvy podlah, do 20 mm | m2 | 32.94 | 0 | 0 | 0.00405 | 0.13341 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | Konec provozního součtu |  | 32.94 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 32,94 |  | 32.94 | [6 empty] | 32,94
10 | 632411906R00 | Penetrace podkladů | m2 | 32.94 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.012847 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | Konec provozního součtu |  | 32.94 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 32,94 |  | 32.94 | [6 empty] | 32,94
11 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
12 | 23521594.A | Ultraplan stěrka podlahová samonivelační Mapei | kg | 210.56 | 0 | 0 | 0.001 | 0.21056 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 23521594.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | Konec provozního součtu |  | 26.32 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 26,32*5*1,6 |  | 210.56 | [6 empty] | 26,32*5*1,6
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4.4263 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
13 | 642944121RU3 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 70x197x16 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.06256 | 0.06256 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x16 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.06256 | 0.06256 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.12512 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
15 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 73.84 | 0 | 0 | 0.03459 | 2.5541 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.02 - P1:20,87 |  | 20.87 | [6 empty] | 1.02 - P1:20,87
|  | 1.03 - P1:20,03 |  | 20.03 | [6 empty] | 1.03 - P1:20,03
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2.5541 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 73.84 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0029536 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.02 - P1:20,87 |  | 20.87 | [6 empty] | 1.02 - P1:20,87
|  | 1.03 - P1:20,03 |  | 20.03 | [6 empty] | 1.03 - P1:20,03
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
17 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.0029536 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
18 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01933 | -0.01933 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
19 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03187 | -0.03187 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | 725290030RA0 | Demontáž vany, včetně baterie a obezdění | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00095 | 0.00095 | -0.38046 | -0.38046 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
21 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067 | -0.067 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
22 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.131 | -0.262 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 776511820R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.02282 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01 :11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 :11,02
|  | 1.06 :5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 :5,36
|  | 1.07 :9,94-2,5*1,4 |  | 6.44 | [6 empty] | 1.07 :9,94-2,5*1,4
24 | 776551830RT3 | Sejmutí povlaků volně položených z ploch do 10 m2 | m2 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.00536 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.06 :5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 :5,36
25 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.1148 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.04 :1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 :1,96
|  | 1.05 :3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 :3,78
26 | 965081812R00 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 | m2 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 | -0.2847 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.08 :0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 :0,88
|  | 1.07 :2,5*1,4 |  | 3.5 | [6 empty] | 1.07 :2,5*1,4
27 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.955 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.0034574 | -0.076 | -0.22458 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,7*1,97 |  | 1.379 | [6 empty] | 0,7*1,97
|  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [6 empty] | 0,8*1,97
28 | 978011111R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % | m2 | 73.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.14768 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.02 - P1:20,87 |  | 20.87 | [6 empty] | 1.02 - P1:20,87
|  | 1.03 - P1:20,03 |  | 20.03 | [6 empty] | 1.03 - P1:20,03
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
29 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 212.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.42474 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97 |  | 37.5179 | [6 empty] | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97
|  | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545 |  | 48.9846 | [6 empty] | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545
|  | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545 |  | 45.974 | [6 empty] | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545
|  | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05 |  | 6.1635 | [6 empty] | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05
|  | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05 |  | 8.148 | [6 empty] | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05
|  | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97 |  | 25.0936 | [6 empty] | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97
|  | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5 |  | 30.593 | [6 empty] | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5
|  | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97 |  | 9.8962 | [6 empty] | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97
30 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 24.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -1.6581 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.04 :(2,01*2+0,925*2-0,65)*1,8 |  | 9.396 | [6 empty] | 1.04 :(2,01*2+0,925*2-0,65)*1,8
|  | 1.05 :(2,01*2+1,87*2-0,7)*1,8 |  | 12.708 | [6 empty] | 1.05 :(2,01*2+1,87*2-0,7)*1,8
|  | 1.07:(2,4+1,4)*0,6 |  | 2.28 | [6 empty] | 1.07:(2,4+1,4)*0,6
31 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vestav.skříně, dřev. obklady, police apod.) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
32 | 9602 | Demontáže stávajících rozvodů elektro, ZTI, plynu ÚT vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.0044073 |  | -3.6435 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
33 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 7.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [9 empty] | 1
34 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou | m2 | 10.82 | 0 | 0 | 0.004 | 0.04328 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78+1,0*2*2,1 |  | 7.98 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78+1,0*2*2,1
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.04328 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
35 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 32.94 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.0029646 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
36 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 32.94 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0003294 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
37 | 63151437 | Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 50 mm | m2 | 34.587 | 0 | 0 | 0.005 | 0.17294 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63151437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | Konec provozního součtu |  | 32.94 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 32,94*1,05 |  | 34.587 | [6 empty] | 32,94*1,05
38 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.17623 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
39 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
40 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 766695212R01 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm vč. dodávky dveřního prahu lak. | kus | 8 | 0 | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 766810010RAE | Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 240 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
43 | 766950020RAB | Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr s výměnou prvků | m2 | 21.079 | 0 | 0 | 0.00077 | 0.016231 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 0,85*1,97*2*2 |  | 6.698 | [6 empty] | 0,85*1,97*2*2
|  | 0,65*1,97*2 |  | 2.561 | [6 empty] | 0,65*1,97*2
|  | 0,7*1,97*2 |  | 2.758 | [6 empty] | 0,7*1,97*2
|  | 0,8*1,97*2 |  | 3.152 | [6 empty] | 0,8*1,97*2
|  | 0,6*1,97*2 |  | 2.364 | [6 empty] | 0,6*1,97*2
|  | 0,9*1,97*2 |  | 3.546 | [6 empty] | 0,9*1,97*2
44 | 76601 | Seřízení a vyčištění oken a dveří | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
45 | 76601 | Dřez nerezový s odkapem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
46 | 76602 | Varná deska elektrická | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
47 | 76603 | Vestavná trouba | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
48 | 54914620 | Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr | kus | 7 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00203 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54914620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
49 | 549146402 | Bezp. kování BK RX 802 Klika-knoflík nerez-mat Ti | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00029 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 549146402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
50 | 61160156 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.0155 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
51 | 61160186 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A | kus | 1 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
52 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.23413 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [9 empty] | 1
53 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm | m | 3.26 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0007824 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.08 - P2:0,75*2+1,18*2-0,6 |  | 3.26 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,75*2+1,18*2-0,6
54 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.08 - P2:0,75*2+1,18*2-0,6 |  | 3.26 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,75*2+1,18*2-0,6
55 | 771575109RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 6.62 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0331 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
56 | 771578001R01 | Montáž podlahových lišt přechodových vč. dodávky lišty | m | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 0,65+0,7 |  | 1.35 | [6 empty] | 0,65+0,7
57 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 37.015 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0014806 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.04 - P2:2,01*2+0,925*2+0,925+2,1*4 |  | 15.195 | [6 empty] | 1.04 - P2:2,01*2+0,925*2+0,925+2,1*4
|  | 1.05 - P2:2,01*2+1,87*2+0,6+0,9*2+2,1*4 |  | 18.56 | [6 empty] | 1.05 - P2:2,01*2+1,87*2+0,6+0,9*2+2,1*4
|  | 1.08 - P2:0,75*2+1,18*2-0,6 |  | 3.26 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,75*2+1,18*2-0,6
58 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 6.946 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0055568 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | soklík: |  | 0 | [6 empty] | soklík:
|  | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2-0,6)*0,1 |  | 0.326 | [6 empty] | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2-0,6)*0,1
59 | 59764210 | Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 7.7795 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.14937 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | soklík: |  | 0 | [6 empty] | soklík:
|  | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2-0,6)*0,1 |  | 0.326 | [6 empty] | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2-0,6)*0,1
|  | Konec provozního součtu |  | 6.946 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 6,946*1,12 |  | 7.7795 | [6 empty] | 6,946*1,12
60 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.19029 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [9 empty] | 1
61 | 775591900R00 | Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné | m2 | 40.9 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.000409 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02 - P1:20,87 |  | 20.87 | [6 empty] | 1.02 - P1:20,87
|  | 1.03 - P1:20,03 |  | 20.03 | [6 empty] | 1.03 - P1:20,03
62 | 775599144R00 | Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+2x, přebroušení | m2 | 40.9 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.015542 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02 - P1:20,87 |  | 20.87 | [6 empty] | 1.02 - P1:20,87
|  | 1.03 - P1:20,03 |  | 20.03 | [6 empty] | 1.03 - P1:20,03
63 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 34.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.02 - P1:5,285*2+3,935*2-0,85 |  | 17.59 | [6 empty] | 1.02 - P1:5,285*2+3,935*2-0,85
|  | 1.03 - P1:4,95*2+3,965*2-0,85 |  | 16.98 | [6 empty] | 1.03 - P1:4,95*2+3,965*2-0,85
64 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 775 Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0.015951 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [9 empty] | 1
65 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01 - P3:2,28*2+5,915*2+0,485*2-0,9-0,85*2-0,65-0,7-0,8-0,9 |  | 11.71 | [6 empty] | 1.01 - P3:2,28*2+5,915*2+0,485*2-0,9-0,85*2-0,65-0,7-0,8-0,9
|  | 1.06 - P3:2,01*2+2,61*2-0,7 |  | 8.54 | [6 empty] | 1.06 - P3:2,01*2+2,61*2-0,7
|  | 1.07 - P3:4,09*2+2,395*2-0,7*2-0,8-0,6 |  | 10.17 | [6 empty] | 1.07 - P3:4,09*2+2,395*2-0,7*2-0,8-0,6
66 | 776521 | Montáž povlakových podlah z pásů PVC pouze položení bez lepení- PVC ve specifikaci | m2 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
67 | 284122 | PVC podlaha s filcovou podložkou min.zátěžová třída dle klasifikace EN685- třída 33 | m2 | 30.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 284122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | Konec provozního součtu |  | 26.32 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 26,32*1,15 |  | 30.268 | [6 empty] | 26,32*1,15
68 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [9 empty] | 1
69 | 781415015RT6 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 28.2435 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.076257 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.04:(2,01*2+0,925*2)*2,1-0,65*1,97 |  | 11.0465 | [6 empty] | 1.04:(2,01*2+0,925*2)*2,1-0,65*1,97
|  | 1.05 :(2,01*2+1,87*2)*2,1-0,7*1,97 |  | 14.917 | [6 empty] | 1.05 :(2,01*2+1,87*2)*2,1-0,7*1,97
|  | 1.07:(2,4+1,4)*0,6 |  | 2.28 | [6 empty] | 1.07:(2,4+1,4)*0,6
70 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 28.2435 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.0031068 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.04:(2,01*2+0,925*2)*2,1-0,65*1,97 |  | 11.0465 | [6 empty] | 1.04:(2,01*2+0,925*2)*2,1-0,65*1,97
|  | 1.05 :(2,01*2+1,87*2)*2,1-0,7*1,97 |  | 14.917 | [6 empty] | 1.05 :(2,01*2+1,87*2)*2,1-0,7*1,97
|  | 1.07:(2,4+1,4)*0,6 |  | 2.28 | [6 empty] | 1.07:(2,4+1,4)*0,6
71 | 5978156 | Obklad keramický 20x20 cm | m2 | 31.6327 | 0 | 0 | 0.0176 | 0.55674 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 5978156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 | [6 empty] | Začátek provozního součtu
|  | 1.04:(2,01*2+0,925*2)*2,1-0,65*1,97 |  | 11.0465 | [6 empty] | 1.04:(2,01*2+0,925*2)*2,1-0,65*1,97
|  | 1.05 :(2,01*2+1,87*2)*2,1-0,7*1,97 |  | 14.917 | [6 empty] | 1.05 :(2,01*2+1,87*2)*2,1-0,7*1,97
|  | 1.07:(2,4+1,4)*0,6 |  | 2.28 | [6 empty] | 1.07:(2,4+1,4)*0,6
|  | Konec provozního součtu |  | 28.2435 | [6 empty] | Konec provozního součtu
|  | 28,2435*1,12 |  | 31.6327 | [6 empty] | 28,2435*1,12
72 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.6361 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
73 | 78301 | Nátěr zárubně | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
74 | 784167101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem, 1x (1 mm) | m2 | 286.2108 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.50087 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.02 - P1:20,87 |  | 20.87 | [6 empty] | 1.02 - P1:20,87
|  | 1.03 - P1:20,03 |  | 20.03 | [6 empty] | 1.03 - P1:20,03
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97 |  | 37.5179 | [6 empty] | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97
|  | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545 |  | 48.9846 | [6 empty] | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545
|  | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545 |  | 45.974 | [6 empty] | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545
|  | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05 |  | 6.1635 | [6 empty] | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05
|  | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05 |  | 8.148 | [6 empty] | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05
|  | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97 |  | 25.0936 | [6 empty] | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97
|  | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5 |  | 30.593 | [6 empty] | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5
|  | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97 |  | 9.8962 | [6 empty] | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97
75 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 286.2108 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.020035 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.02 - P1:20,87 |  | 20.87 | [6 empty] | 1.02 - P1:20,87
|  | 1.03 - P1:20,03 |  | 20.03 | [6 empty] | 1.03 - P1:20,03
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97 |  | 37.5179 | [6 empty] | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97
|  | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545 |  | 48.9846 | [6 empty] | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545
|  | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545 |  | 45.974 | [6 empty] | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545
|  | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05 |  | 6.1635 | [6 empty] | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05
|  | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05 |  | 8.148 | [6 empty] | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05
|  | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97 |  | 25.0936 | [6 empty] | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97
|  | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5 |  | 30.593 | [6 empty] | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5
|  | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97 |  | 9.8962 | [6 empty] | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97
76 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 286.2108 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.042932 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.02 - P1:20,87 |  | 20.87 | [6 empty] | 1.02 - P1:20,87
|  | 1.03 - P1:20,03 |  | 20.03 | [6 empty] | 1.03 - P1:20,03
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97 |  | 37.5179 | [6 empty] | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97
|  | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545 |  | 48.9846 | [6 empty] | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545
|  | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545 |  | 45.974 | [6 empty] | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545
|  | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05 |  | 6.1635 | [6 empty] | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05
|  | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05 |  | 8.148 | [6 empty] | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05
|  | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97 |  | 25.0936 | [6 empty] | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97
|  | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5 |  | 30.593 | [6 empty] | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5
|  | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97 |  | 9.8962 | [6 empty] | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97
77 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 286.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | strop: |  | 0 | [6 empty] | strop:
|  | 1.01 - P3:11,02 |  | 11.02 | [6 empty] | 1.01 - P3:11,02
|  | 1.02 - P1:20,87 |  | 20.87 | [6 empty] | 1.02 - P1:20,87
|  | 1.03 - P1:20,03 |  | 20.03 | [6 empty] | 1.03 - P1:20,03
|  | 1.04 - P2:1,96 |  | 1.96 | [6 empty] | 1.04 - P2:1,96
|  | 1.05 - P2:3,78 |  | 3.78 | [6 empty] | 1.05 - P2:3,78
|  | 1.06 - P3:5,36 |  | 5.36 | [6 empty] | 1.06 - P3:5,36
|  | 1.07 - P3:9,94 |  | 9.94 | [6 empty] | 1.07 - P3:9,94
|  | 1.08 - P2:0,88 |  | 0.88 | [6 empty] | 1.08 - P2:0,88
|  | stěny: |  | 0 | [6 empty] | stěny:
|  | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97 |  | 37.5179 | [6 empty] | 1.01 - P3:(2,28*2+5,915*2)*2,86-0,85*1,97*2-0,65*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97
|  | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545 |  | 48.9846 | [6 empty] | 1.02 - P1:(5,285*2+3,935*2)*2,95-0,85*1,97-2,42*1,545
|  | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545 |  | 45.974 | [6 empty] | 1.03 - P1:(4,95*2+3,965*2)*2,95-0,85*1,97-1,945*2,545
|  | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05 |  | 6.1635 | [6 empty] | 1.04 - P2:(2,01*2+0,925*2)*1,05
|  | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05 |  | 8.148 | [6 empty] | 1.05 - P2:(2,01*2+1,87*2)*1,05
|  | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97 |  | 25.0936 | [6 empty] | 1.06 - P3:(2,01*2+2,61*2)*2,865-0,7*1,97
|  | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5 |  | 30.593 | [6 empty] | 1.07 - P3:(4,09*2+2,395*2)*2,865-0,8*1,97-0,6*1,97-0,7*1,97*2-0,7*1,5
|  | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97 |  | 9.8962 | [6 empty] | 1.08 - P2:(0,75*2+1,18*2)*2,87-0,6*1,97
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.56384 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
78 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 3.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
79 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
80 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 51.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
81 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
82 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 7.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
83 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 3.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
84 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 3.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 2 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 2 | ZTI, ÚT, VZT | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160104 |  | Kamenomlýnská 133/14, Brno - Pisárky |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Martin Rychtecký |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 2 Rek
Stavba : |  | 20160104 Kamenomlýnská 133/14, Brno - Pisárky |  |  | Rozpočet : | 2
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP |  |  | ZTI, ÚT, VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 2 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160104 Kamenomlýnská 133/14, Brno - Pisárky |  | Rozpočet: | 2
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP |  | ZTI, ÚT, VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | 1
1 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 75 x 1,8 mm | m | 2.3 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.00161 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
6 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
8 | 7211709 | Oprava vsazení odbočky do D 110 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00161 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [8 empty] | 1
10 | 722172311R00 | Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy | m | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
11 | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy | m | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
12 | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy | m | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm | m | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
15 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 722239101R00 | Pračkový ventil 1/2x3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
17 | 722249101R00 | Rohový ventil 1/2x3/8 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | 28349014 | Dvířka revizní 300x300 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 28349014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
20 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
21 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | [8 empty] | 1
22 | 72301 | Plynový kohout s pojistkou 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 7232391 | Montáž nových rozvodů plynoinstalace vč. armatur, vysekání rýh | m | 14 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | 5513101562 | Hadice plynová 1/2", l 1500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 5513101562 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
25 | 72302 | Revize plynového zařízení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0.00042 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [8 empty] | 1
26 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | 28696751 | Modul-WC s ovládáním zepředu , h=112cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 28696751 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
28 | 28696752 | Tlačítko ovládací plastové pro 2 množství splach | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 28696752 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
29 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01772 | 0.01772 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
30 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01201 | 0.01201 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
32 | mat | Sprchová vanička čtvrtkruh, 90cm protiskluz, nožičky, panel | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
33 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
34 | mat | Sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný, bílý 90 cm,výška 185 cm,bezpečnostní transparentní, sk | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
35 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
37 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
38 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
39 | mat | Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
40 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4'' | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 725860221R00 | Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
43 | 725860181RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.02973 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [8 empty] | 1
45 | 731249123R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 23 kW | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00042 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
46 | mat | Nástěnný plynový kond. kotel 5,9-17,3kW s integr. zásobníkem TV o objemu 46l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
47 | 73001 | Odkouření d80 vč. krytu komínu,rev.kus, rozpěrek op.kolena, revize, spalinové cesty | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
48 | 735157491R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 900/1800 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.06966 | 0.06966 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
49 | 735157486R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 900/1000 | kus | 3 | 0 | 0 | 0.0387 | 0.1161 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
50 | 735157484R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 900/ 800 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.03096 | 0.03096 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
51 | 735157481R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 900/ 500 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01935 | 0.01935 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
52 | 735171311R00 | Těleso trub. 600x1500 (otopný žebřík) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
53 | mat | Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
54 | 55137306A | Hlavice termostatická | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
55 | mat | Termostatický ventil přímý | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | mat | Šroubení radiátorové přímé | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
57 | mat | HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. přip. | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
58 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
59 | 733161104R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
60 | 722181213RT5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
61 | 2 | Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
62 | 3 | Nátěr potrubí bílé barvy stávající 1x, nové Cu potrubí barva na lehké kovy zákl+2xvrch | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
63 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0.23649 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař | [8 empty] | 1
64 | 2403 | Nerezová digestoř komínková, vč. tuk filtrů 368 m/h / 230V, vč. osvětlení,prodl. ner kryt 0,6m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 0 | Ostatní | [8 empty] | 1
65 | 2 | Montážní materiál | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 0 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 3 KL
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 3 | Elektroinstalace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek
20160104 |  | Kamenomlýnská 133/14, Brno - Pisárky |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Martin Rychtecký |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## 1 3 Rek
Stavba : |  | 20160104 Kamenomlýnská 133/14, Brno - Pisárky |  |  | Rozpočet : | 3
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP |  |  | Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
_1 | Rozvaděče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_2 | Svítidla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_3 | Kabely |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_4 | Nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 1 3 Pol
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20160104 Kamenomlýnská 133/14, Brno - Pisárky |  | Rozpočet: | 3
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy bytové jednostky č. 6 - 2.NP |  | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | _1 | Rozvaděče | [8 empty] | 1
1 | 101 | Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 20A vč.montáže a zapojení, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 102 | Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _1 Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _2 | Svítidla | [8 empty] | 1
3 | 204 | Svítidlo typ A | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 | 205 | Svítidlo typ B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | 206 | Svítidlo typ C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 207 | Svítidlo typ D | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _2 Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _3 | Kabely | [8 empty] | 1
7 | 308 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 311 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 312 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 313 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | 314 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 | 315 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _3 Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _4 | Nosný materiál | [8 empty] | 1
13 | 417 | Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 | 419 | Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 420 | Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 421 | Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _4 Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | _5 | Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango | [8 empty] | 1
17 | 522 | Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 524 | Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 | 526 | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 | 527 | Tlač. řaz.1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 | 528 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 | 529 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 530 | Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 | 531 | Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 532 | El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44 , 300W, bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 533 | AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | 534 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
28 | 535 | Termostat týdenní, digitální | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | 536 | Pomocný instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30 | 538 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
31 | 539 | Plán skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
32 | 544 | Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
33 | 545 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
34 | 546 | Napojení na stáv. rozvody | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
35 | 547 | Vyhledání napojných míst NN | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
36 | 548 | Ověřit funkčnost STA | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | 549 | Výstražné tabulky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | _5 Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0