## tabulka pro vyplnění
prostor |  |  | místnost |  | pořadí | měřidlo |  |  | popis radiátoru |  |  |  | článkový radiátor |  |  |  | žebříkový radiátor |  |  | trubkový registr
Adresa | typ prostoru | ČÍSLO PROSTORU | místnost (účel) | polohový koeficient místnosti | pořadí radiátoru v bytě / nebytě(směr zleva) | výrobní číslo RTN/nebo informace o způsobu měření | aktuální stav spotřeby (odečet RTN) | datum provedení odečtu (datum kontroly, pasportu topidla) | skupina radiátoru | výrobce, typ a model | typ uzávěru | odvzdušení | délka radiátoru (cm) | výška radiátoru (cm) | hloubka radiátoru (cm) | počet článků radiátoru (ks) | počet trubek (ks) | rozteč bočnic (délka v cm) | výška (cm) | průměr trubky (cm) | délka trubky (cm) | počet (ks) | výška konvektru (cm) | délka trubky s konvektrem (cm)
Botanická 23 | BYT | 1 | kuchyně | d1 | 1 | 0101-00269878 | 65 | 2025-11-05 | 1. skupina - Litinové článkové |  | šroubovací ventil | ANO
Botanická 23 | BYT | 1 | spíž | U | 2 | 0101-00271478 | 45 | 2025-11-05 | 4.skupina - Deskové bez konvektoru |  | termohlavice | ANO
Botanická 23 | BYT | 1 | pokoj | 35 | 3 | 0101-00271880 | 11 | 2025-11-05 | 3.skupina - Hliníkové |  | termohlavice | ANO
Botanická 23 | BYT | 1 | toaleta | U | 1 | 0101-00258267 | 102 | 2025-11-05 | 2.skupina - Ocelové člákové |  | pákový ventil | ANO
Botanická 23 | SPOLEČNÉ PROSTORY |  | technická místnost | U | 2 | 0101-00269835 | 265 | 2025-11-06 | 6.skupina - Žebříkové |  | šroubovací ventil | ANO
Botanická 23 | NEBYTOVÝ PROSTOR | 101 | koupelna | a2 | 3 | není osazen | - | 2025-11-12 | 3.skupina - Hliníkové |  |  | NE
Botanická 23 | NEBYTOVÝ PROSTOR | 101 | pokoj | c5 | 4 | starší typ | - | 2025-11-12 | 7.skupina - Trubkové registry |  |  | NE
Kopečná 9 | BYT | 5 | chodba | 1 | 1 | kalorimetr |  | 2025-12-15 | 3.skupina - Hliníkové
TABULKA JE VYPLNĚNA JAKO UKÁZKA, NEJEDNÁ SE O KONKTRÉTNÍ REÁLNÉ HODNOTY KONKRÉTNÍCH PROSTOR

## zdroj dat
SKUPINA RADIÁTORŮ | MÍSTNOST (ÚČEL) | POLOHOVÝ KOEFICIENT MÍSTNOSTI SKUPINA 1 | POLOHOVÝ KOEFICIENT MÍSTNOSTI SKUPINA 2 | POLOHOVÝ KOEFICIENT MÍSTNOSTI SKUPINA 3 | POLOHOVÝ KOEFICIENT MÍSTNOSTI SKUPINA 4 | POLOHOVÝ KOEFICIENT MÍSTNOSTI SKUPINA 6 | POLOHOVÝ KOEFICIENT MÍSTNOSTI SKUPINA 7
1. skupina - Litinové článkové | chodba | a | e | 1 | 5 | 7 | 8
2.skupina - Ocelové člákové | kuchyně | b | f | 2 |  |  | 9
3.skupina - Hliníkové | koupelna | c | g | 3
4.skupina - Deskové bez konvektoru | toaleta | d | h | 4
5.skupina - Deskové s konvektorem | pokoj
6.skupina - Žebříkové | spíž
7.skupina - Trubkové registry | šatna
8.skupina - Ostatní (uvedeno v poznámce) | technická místnost
STŘEDOVÉ MÍSTNOSTI UPROSTŘED BUDOVY, KTERÉM NELZE PŘIŘADIT REDUKČNÍ KOEFICIENT Z TABULKY, BUDOU OZNAČENY JAKO "U"
NENÍ POVOLENO ABY BYLO POUŽITO VÝCE KOEFICIENTŮ ZE STEJNÉ SKUPINY