| VÁŠ DOPIS Č. J.: |  | Ing. Jana Dardová Maršálová, Ph.D Tábor 13 616 00 Brno (DS) |
| --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |
| NAŠE Č. J.: | MMB/0535385/2023 |  |
| SPIS. ZN.: | OVLHZ/MMB/0503052/2023 |  |
| VYŘIZUJE: | Záv,Po,Pot/Dr |  |
| ID datové schránky: | a7kbrrn |  |
| DATUM: | 22. 11. 2023 |  |
| počet listů: | 2 |  |

VYJÁDŘENÍ

Dne 30. 10. 2023 jste v zastoupení investora, kterým je statutární město Brno, požádala Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, orgán státní správy lesů a orgán ochrany zemědělského půdního fondu, o vyjádření ke stavebnímu řízení, a to pro stavbu:

„Park Danuše Muzikářové“.

Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Město Brno, p.č. 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 3, 4, 6, 800, 24, 1.

Popis stavby:

Stavba je členěna na tyto objekty:

Stavební objekty:

SO 01 - Hlavní objekt (vodní prvek a pobytové terasy)

SO 02 - Venkovní úpravy

SO  02.1 - Opěrná zeď

SO 02.2- Sedací blok

SO 02.3 - Připomínka předbraní

SO 02.4 – Mobiliář

SO 02.5 – Rozvaděč

SO 02.6 - Pochozí ochranný rošt

Inženýrské objekty:

IO 100 - Příprava území, terénní úpravy

IO 200 - Komunikace a zpevněné plochy

IO 301 - Areálové rozvody vodovodu

IO 400 - Přípojka kanalizace a areálové rozvody

IO 601 - Areálové rozvody silnoproudu

IO 602 - Venkovní osvětlení

IO 602.01 - Veřejné osvětlení - přeložka

IO 602.02 - Veřejné osvětlení- nové

IO 602.03 - Osvětlení teras u vodního prvku

IO 700 - Přípojka slaboproudu

IO 701 - Přeložky slaboproudu

IO 800 - Sadové úpravy

Provozní soubory:

PS 1000 - Technologie vodního prvku

Vyjádření vodoprávního úřadu Odboru VLHZ MMB podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Hana Závodská, tel: 54214199, zavodska.hana@brno.cz

Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 vodního zákona, vydává podle ust. § 18 vodního zákona následující vyjádření:

Připravovaná akce je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možná, za těchto podmínek:

Objekty rušení vodovodních řadů pro veřejnou potřebu, kanalizačních stok jsou vodními díly a podléhají povolení dle ust. § 15 vodního zákona. Věcně a místně příslušným orgánem k povolení stavby je zdejší vodoprávní úřad.

Budou dodrženy tyto náležitosti:

- žádost o stavební povolení bude doložena  dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí
a dalších opatření vodoprávního úřadu  a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,

- žádost bude podepsána statutárním zástupcem,

- v projektu stavby budou vyřešeny všechny připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů a organizací.

Upozorňujeme na to, že dle ust. § 5 odst. 3 vodního zákona nesmí stavební úřad vydat stavební povolení, rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí o změně užívání stavby, pokud stavebník, podle charakteru a účelu užívání stavby, nezabezpečí zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod a nezajistí vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod v souladu se stavebním zákonem.

Bez souhlasu vlastníka a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nesmí být dotčena ochranná pásma těchto sítí žádnými stavbami, zařízeními, či výstavbou.

Vyjádření z hlediska státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“):

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Tomáš Pohl, tel: 542174018, pohl.tomas@brno.cz

Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle ust. § 48 lesního zákona, vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující vyjádření:

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné podle lesního zákona.

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Veronika Potyšová, tel: 542174615, stefanova.veronika@brno.cz

Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a ust. § 15 zákona o ochraně ZPF, vydává podle ust. § 154 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následující vyjádření:

Navrhovaná stavba je z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně ZPF možná. Pozemky dotčené

stavbou nejsou součástí ZPF.

JUDr. Marta Kolková

vedoucí Odboru vodního a lesního

hospodářství a zemědělství

NA VĚDOMÍ

ÚMČ Brno-střed, stavební úřad (DS)