VÁCLAVSKÁ 15 – stavební úpravy

Objekt dotčený touto výzvou se nachází na parcele číslo 1703 v k.ú. Staré Brno. Předmětem zakázky je zajištění jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v souladu s příslušnými právními předpisy zejména č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhláškou číslo 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude zaměřena zejména na tyto práce (podrobněji bude řešeno s vítězným uchazečem):

- Demolice přístavku ve dvoře domu a s tím spojené stavební práce

- Provedení nutných oprav společných prostor vč. odstranění příčin vlhkosti – lokální opravy omítek a následná výmalba (u podzemních prostor zajistit dostatečné odvětrání), oprava nášlapů schodišť a lokální vyspravení dlažby, oprava zábradlí apod.

- Odstranění příčin vzniku vlhkosti spodní části domu,

- Oprava dvorních prostor – (omítky zdi dělící pozemek, oprava povrchu dvora, řešení odvodnění)

Rozdělení do stavebních objektů:

SO01 – Dokumentace stavebních úprav dvora- demolice přístavku, oprava dvora

SO02 – oprava společných prostor domu (vlhkost, chodby)

Součástí dokumentace je i zajištění stavebnětechnického průzkumu a všech potřebných měření, posudků atp. nutných k zajištění podkladů pro samotný projekt.

Další činnosti, které budou součástí:

- Zajištění stavebního povolení na demolici přístavku a stavební úpravy dvora

- Autorský dozor projektanta