## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Technologická část | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Rekonstrukce zdroje tepla |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
16_017 |  | PK Údolní 21 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 16_017
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Projektové práce |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Nikola Horňáková | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2016-06-01 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 16_017 PK Údolní 21 |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | SO01 Rekonstrukce zdroje tepla |  |  | Technologická část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Poplatky za skládky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
Projektové práce |  |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 16_017 PK Údolní 21 |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | SO01 Rekonstrukce zdroje tepla |  | Technologická část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.50,vnitř.prům.pouzdr 76 | m | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
2 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.50,vnitř.prům.pouzdr 60 | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
4 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 38 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
5 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí - MONTÁŽ | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
6 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
7 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [5 empty] | 1
8 | Inf.cena | Kotlová redukce - centrická; DN100* | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
9 | Inf.cena | Koleno 45°; DN160 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
10 | Inf.cena | Kaskádový paket pro 2 kotle bez ZK DN160/110 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
11 | Inf.cena | Revizní koleno 87°; DN160 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
12 | Inf.cena | Trubka s hrdlem 1m; DN160 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
13 | Inf.cena | Komínová plast. hlavice (komplet), DN 200 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
14 | Inf.cena | ZUB Distanční objímka universální 1 bal-6 ks | kus | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
15 | Inf.cena | Trubka s hrdlem 2m; DN200 | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
16 | Inf.cena | Kotlová redukce - excentrická; DN160* / 200 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
17 | Inf.cena | Pateční koleno starr 87° s kotvením; DN 200 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
18 | Inf.cena | Montáž spalinové cesty | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
19 | Inf.cena | Stacionární plynový kondenzační kotel, třída NOx5 jmenovitý tep.výkon 102kW (při spádu 80/60°C), | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
20 | Inf.cena | Zpětná klapka odvodu spalin u kotle prům. 110 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
21 | Inf.cena | Stavebnice ekvitermní regulace pro kaskády kotlů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | (obs.1x digitální regulátor, 1x ovládací panel, 2x příložné čidlo teploty, 1x plochý kabel ovládacího panelu, 1x sada svorek, 1x teplotní čidlo TUV, 1x venkovní sonda) |  |  |  |  | (obs.1x digitální regulátor, 1x ovládací panel, 2x příložné čidlo teploty, 1x plochý kabel ovládacího panelu, 1x sada svorek, 1x teplotní čidlo TUV, 1x venkovní sonda) | 3
22 | Inf.cena | Interface | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
23 | 731249129R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00062
24 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
25 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
26 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
27 | Inf.cena | Membránová expanzní nádoba, objem 60 l, PN 10 vč.uzavír.armatura se zajištěním a vypouštěním3/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
28 | Inf.cena | Cirkulační čerpadlo DN 40, PN 10, Qmax=2,3 m3/h Hmax=4,0 m, 230 V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
29 | Inf.cena | Oběhové čerpadlo DN 50, PN 10, Qmax=8,9 m3/h Hmax=6,0 m, 230 V,L=240 mm, vč. distanč.mezikus | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
30 | Inf.cena | Nabíjecí čerpadlo DN 40, PN 10, Qmax=2,3 m3/h Hmax=4,0 m, 230 V, L=220 mm, vč. distanč.mezikus | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
31 | Inf.cena | Montáž automatického odlučovače mikrobublin | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
32 | Inf.cena | Membránová expanzní nádoba, objem 500 l, PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
33 | Inf.cena | Oběhové čerpadlo DN 40, PN 10, Qmax=5,9 m3/h Hmax=4,0 m, 230 V | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
34 | Inf.cena | Teplovodní doplňovací souprava (se solenoidovým ventilem) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
35 | Inf.cena | Montáž teplovodní doplňovací soupravy (se solenoidovým ventilem) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
36 | Inf.cena | Neutralizační zařízení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
37 | Inf.cena | Automatický odlučovač mikrobublin připojení 60,3mm Qmax= 11,7 m3/hod, delta t=15K | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
38 | Inf.cena | Montáž - mixedbedové patrony | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
39 | Inf.cena | Mixedbedová patrona k demineralizaci vody Qmax = 2 m3/hod, objem náplně 25l | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
40 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
41 | 732211813R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 630 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
42 | 732213813R00 | Rozřezání demontovaných ohříváků do 630 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00499
43 | 732320813R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l (úpravna vody-solná nádoba katexový změkčovač vod) | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
44 | 732320814R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l (3x expanzní nádoba) | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
45 | 732324813R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l (úpravna vody-solná nádoba katexový změkčovač vod) | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
46 | 732324814R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 500 l (3x expanzní nádoba) | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
47 | 732339109R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 800l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00474
48 | 732349101R00 | Montáž neutralizačního zařízení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01254
49 | 732393815R00 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l (3x expanzní nádoba) | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00499
50 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
51 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
52 | 732429112R00 | Montáž čerpadel DN 40 | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
53 | 732429113R00 | Montáž čerpadel DN 50 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
54 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
55 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
56 | Inf.cena | Přechodka D 32 x 1", PPR potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
57 | Inf.cena | Koleno 90° D 32, PPR potrubí | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
58 | Inf.cena | Objímka kovová D 32 - 40, PPR potrubí | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
59 | Inf.cena | Trubka S 3,2 (PN 16) D 32 x 4,4, PPR potrubí | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
60 | Inf.cena | Nátrubek D 32, PPR potrubí | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
61 | 733111113R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
62 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00835
63 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01026
64 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 25 | m | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
65 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 50 | m | 66 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5e-05
66 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 65 | m | 29 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
67 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 65 | m | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00975
68 | 733123110R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 733123117R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
70 | 733123123R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 733124117R00 | Redukce 50/40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0015
72 | 733124119R00 | Redukce 65/50 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00178
73 | 733124124R00 | Redukce 100/65 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00308
74 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
75 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
78 | 733193917R00 | Zaslepení potrubí dýnkem DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
79 | 733193918R00 | Zaslepení potrubí dýnkem DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00032
80 | 733193925R00 | Zaslepení potrubí dýnkem DN 80 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00048
81 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
82 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
83 | Inf.cena | Tlakoměrový kohout s nátrubkem a čepem | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
84 | Inf.cena | Servisní ventil se zajištěním 6/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
85 | Inf.cena | Pojistný ventil DN 25 - 1" x 5/4", ot.př. 3,5 bar | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
86 | 734109316R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 80 | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0106
87 | 734193218R00 | Klapka uzav.mezipřirub. DN 80 PN 16 např. IVAR BRA.J9.000 DN 80 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00604
88 | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
89 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
90 | 734200813R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 6/4 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
91 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
92 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
93 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
94 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
95 | 734209105R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
97 | 734235121R00 | Kohout kulový DN 15 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
98 | 734235126R00 | Kohout kulový DN 50 PN 6 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00163
99 | 734245421R00 | Klapka zpětná DN 15 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
100 | 734245426R00 | Klapka zpětná DN 50 PN 6 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00106
101 | 734263312R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 15 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
102 | 734263315R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 40 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
103 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 50 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
104 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
105 | 734295216R00 | Filtr DN 50 PN 6 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00142
106 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00075
107 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
108 | 734410851R00 | Demontáž teploměrů - jímky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
109 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
110 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační, 0-2 MPa č. 53312 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
111 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
112 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
113 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
114 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
115 | Inf.cena | Dodávka uložení | kg | 35 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
116 | 733191816R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do DN 32 | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
117 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76 | kus | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
118 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm | kus | 37 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05
119 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 35 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
120 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
121 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
122 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
123 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
124 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
125 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní | [5 empty] | 1
126 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj práškový PHP 21 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
127 | Inf.cena | Revize expanzní nádoby | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
128 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrolní štítek | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
129 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrola | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
130 | Inf.cena | Autorský dozor | hod | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
131 | Inf.cena | Pěnotvorný prostředek pro detekci těsnosti spojů | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
132 | Inf.cena | Lékarnička pro první pomoc | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
133 | Inf.cena | Bateriová svítilna | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
134 | Inf.cena | Informační a výstražné tabulky | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
135 | Inf.cena | Chemická úprava vody | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
136 | Inf.cena | Měření hlučnosti | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
137 | Inf.cena | Provozní řád (zpracování a dodání) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
138 | Inf.cena | Rozbor vody | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
139 | Inf.cena | Vypuštění a napuštění demineralizovanou vodou | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí | [5 empty] | 1
140 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, do DN 65 | sada | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
141 | 230180012R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 4,4 | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" | [5 empty] | 1
142 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci (dilatační zkouška) | h | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
143 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška (72 hodin) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Poplatky za skládky | [5 empty] | 1
144 | 979098214U00 | Skládkovné izolace | t | 0.24 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
145 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 1.2835 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
146 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.2835 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
147 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.2835 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
148 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 1.2835 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0