## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 001487 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Brno - střed | [8 empty] | Datum: |  | 21.4.2016 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Městská část Brno - střed | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Ing. Oldřich Bělina | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Lenka Kasperová | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 001487
| Stavba: | [6 empty] | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
| Místo: | [6 empty] | Brno - střed | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [6 empty] | Městská část Brno - střed | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 429.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e134f5fc-a45a-4ab9-9441-ef77bd985fee} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 001 |  |  |  | Soupis prací - stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 377.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ee377d7e-1c6b-45dc-9801-a3b9debe7f26} | {e134f5fc-a45a-4ab9-9441-ef77bd985fee}
/ |  | 002 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 52.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {b24b6bf6-9671-42b8-849a-9967bfbe8a91} | {e134f5fc-a45a-4ab9-9441-ef77bd985fee}
/ |  | 003 |  |  |  | Ústřední vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {7b10ee6c-3a58-429f-8f6a-f43fc580d83a} | {e134f5fc-a45a-4ab9-9441-ef77bd985fee}
/ |  | 004 |  |  |  | Elektroinstalce | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c2a8c28a-2d2f-4135-9382-c541bd5a7831} | {e134f5fc-a45a-4ab9-9441-ef77bd985fee}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 001 - Soupis prací - stav...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ee377d7e-1c6b-45dc-9801-a3b9debe7f26} | [5 empty] | pvc | 35,71 | 2
[22 empty] | 2 | [5 empty] | dlažba | 4,8 | 2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | obklad | 18,117 | 2
[28 empty] | omítkastrop | 6,51 | 2
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed | [24 empty] | omítkastěny | 102,105 | 2
| Objekt: |  | 001 - Soupis prací - stavební část | [24 empty] | podhled1 | 4,8 | 2
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | podhled2 | 29,2 | 2
| Místo: |  | Brno - střed | [5 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
Objekt: |  |  | 001 - Soupis prací - stavební část
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
Objekt: |  |  | 001 - Soupis prací - stavební část
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 377.4197 |  | 5.9219 |  | 12.9296 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 219.9822 |  | 3.5327 |  | 9.2782 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.0361 |  | 0.95399 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |  |  | m3 | 0.14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.77 | 0.9478 | 1.943 | 0.27202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571862492
|  |  | 3,6*0,195*0,2 |  |  |  | 0.14 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  | t | 0.093 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 36.9 | 3.4317 | 1.09 | 0.10137 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256806839
|  |  | "2x IPE 140" 2*3,6*0,0129 |  |  |  | 0.093 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 1.908 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.525 | 1.0017 | 0.06982 | 0.13322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215197569
|  |  | 2*(1,1*2,3-0,8*1,97) |  |  |  | 1.908 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 346244354R | Obezdívka GEBERIT |  |  | m2 | 2.25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.85 | 1.9125 | 0.0848 | 0.1908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557054507
|  |  | 0,75*1,5*2 |  |  |  | 2.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami |  |  | m2 | 1.44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.21 | 1.7424 | 0.17818 | 0.25658 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307606754
|  |  | 2*3,6*0,2 |  |  |  | 1.44 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 59.2334 |  | 2.5719 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
6 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně |  |  | m2 | 6.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.57 | 3.7107 | 0.01838 | 0.11965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1863454412
|  |  | "14.03" 2,2 |  |  |  | 2.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.01" 4,31 |  |  |  | 4.31 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | omítkastrop | Součet |  |  |  | 6.51 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 1.296 | 0.00489 | 0.017604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456812263
|  |  | "přechod materiálů" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3*6*0,2 |  |  |  | 3.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 102.105 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.47 | 47.9894 | 0.01838 | 1.8767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777656529
|  |  | "14.04" (5,4+5,305)*2*3,1 |  |  |  | 66.371 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(2*1,1*2+1,09*2,28) |  |  |  | -6.885 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(1,12+2*2)*0,45 |  |  |  | 4.608 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,09+2*2,3)*0,53 |  |  |  | 3.016 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*2,3*3,1 |  |  |  | 14.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.03" 2,075*3 |  |  |  | 6.225 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ("14.01" 3,4+1,16)*3 |  |  |  | 13.68 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.02" 2,075*0,4 |  |  |  | 0.83 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | omítkastěny | Součet |  |  |  | 102.105 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží |  |  | m2 | 1.693 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.355 | 2.294 | 0.03358 | 0.056851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898383208
|  |  | "průchod 14.04" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,05+2*2,815)*0,195 |  |  |  | 1.693 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 632451032 | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše |  |  | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.271 | 1.3008 | 0.07426 | 0.35645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611554580
|  |  | dlažba |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 635211231R | Násyp vyrovnávací pod podlahy - liapor |  |  | m2 | 35.71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 2.6425 | 0.00405 | 0.14463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292182735
|  |  | 4,31+2,2+29,2 |  |  |  | 35.71 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 64.1802 |  | 0.0068867 |  | 9.2782 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
12 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 40.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 4.2535 | 0.00013 | 0.0052663 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255330419
13 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 40.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 12.4771 | 4e-05 | 0.0016204 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2252270
|  |  | dlažba+pvc |  |  |  | 40.51 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm |  |  | m2 | 1.527 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 0.37411 | 0 | 0 | 0.131 | 0.20004 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755775603
|  |  | 1,1*3-0,9*1,97 |  |  |  | 1.527 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm |  |  | m2 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.229 | 0.0687 | 0 | 0 | 0.117 | 0.0351 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527422322
|  |  | "podezdívka vaničky" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1*1)*0,3 |  |  |  | 0.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 |  |  | m3 | 0.606 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.52 | 0.92112 | 0 | 0 | 1.8 | 1.0908 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303003719
|  |  | 1*3,11*0,195 |  |  |  | 0.606 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.162 | 0.729 | 0 | 0 | 0.035 | 0.1575 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335244962
18 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 3.3804 | 0 | 0 | 0.076 | 0.2736 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701699814
|  |  | 0,9*2*2 |  |  |  | 3.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  | m3 | 0.217 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.796 | 1.2577 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3906 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1624909292
|  |  | "rozšíření niky v koupelně" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,2*0,35*3,1 |  |  |  | 0.217 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm |  |  | m | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.715 | 5.148 | 0 | 0 | 0.042 | 0.3024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754262037
|  |  | 2*3,6 |  |  |  | 7.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 6.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 2.1483 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285553607
|  |  | "14.03" 2,2 |  |  |  | 2.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.01" 4,31 |  |  |  | 4.31 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.51 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 121.624 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 31.6222 | 0 | 0 | 0.046 | 5.5947 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2085132803
|  |  | (5,4+5,305)*2*3,1 |  |  |  | 66.371 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(2*1,1*2+1,09*2,28) |  |  |  | -6.885 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(1,12+2*2)*0,45 |  |  |  | 4.608 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,09+2*2,3)*0,53 |  |  |  | 3.016 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,5+3,4)*2*3,1 |  |  |  | 42.78 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,1*2,28+0,98*2,28) |  |  |  | -4.742 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,98+2*2,28)*0,4 |  |  |  | 2.216 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*2,3*3,1 |  |  |  | 14.26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 121.624 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.068 | 0.408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277039272
|  |  | (2+1)*2 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 99001 | demontáže stávajícíh rozvodů vody, kanalizace a elektro |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963160931
25 | K | 99004 | ostatní drobné zednické přípomoce (sekání, průrazy, začištění pro nové rozvody apod.) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482594826
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 72.9123 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
26 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně |  |  | t | 12.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.46 | 70.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596933841
27 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 12.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 1.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484367300
28 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 116.37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.69822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037157911
29 | K | 997013831R | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 12.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798626698
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.6202 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
30 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m |  |  | t | 3.54 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.13 | 14.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813445070
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 157.4375 |  | 2.3892 |  | 3.6513 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
31 | K | 711001 | Kompl. dod. + mtž. hydroizolační stěrka |  |  | m2 | 8.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575933549
|  |  | "vodorovně" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.01" 4,8 |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "svisle koupelna" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1+1)*2 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m |  |  | % | 30.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402268866
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.374 |  | 0 |  | 0.04707 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
33 | K | 725001 | demontáže potrubí |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139830665
34 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310032343
35 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2013986154
36 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 0.222 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00086 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812730539
37 | K | 725840850R | Demontáž baterie sprch |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.407 | 0.407 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659212834
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 19.8219 |  | 0.55922 |  | 1.227 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
38 | K | 762511232R | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku |  |  | m2 | 71.42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.226 | 16.1409 | 0.00783 | 0.55922 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034446228
|  |  | "dvě vrstvy" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (4,31+2,2+29,2)*2 |  |  |  | 71.42 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů |  |  | m2 | 40.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 3.681 | 0 | 0 | 0.03 | 1.227 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364324385
|  |  | 7,3+4,5+12,5+16,6 |  |  |  | 40.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m |  |  | % | 257.12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265536117
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 45.9949 |  | 1.1388 |  | 1.0301 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
41 | K | 763001 | příplatek za použití voděodolné SDK desky |  |  | m2 | 27.121 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292949209
|  |  | "koupelna" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,8 |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,9*2+2,1)*3-0,7*1,97 |  |  |  | 22.321 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 27.121 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB |  |  | m2 | 7.742 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.999 | 7.7343 | 0.02504 | 0.19386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1802512633
|  |  | 3,5*3-0,7*1,97*2 |  |  |  | 7.742 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr |  |  | m2 | 14.042 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 0.89869 | 0.0002 | 0.0028084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1889778936
|  |  | 7,742+6,3 |  |  |  | 14.042 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 763111811R | Demontáž montované příčky z dř. profilů tl. do 110 mm |  |  | m2 | 19.742 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.198 | 3.9089 | 0 | 0 | 0.03175 | 0.62681 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301251498
|  |  | 2,2*3,11 |  |  |  | 6.842 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,3+2)*3 |  |  |  | 12.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 19.742 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 763111821R | Demontáž montované příčky z dřev. profilů tl do 200 mm |  |  | m2 | 6.22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.335 | 2.0837 | 0 | 0 | 0.05941 | 0.36953 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224612493
|  |  | 2*3,11 |  |  |  | 6.22 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 763113314 | SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB |  |  | m2 | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.617 | 10.1871 | 0.04654 | 0.2932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437167039
|  |  | 2,1*3 |  |  |  | 6.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 763121453 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 |  |  | m2 | 10.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.959 | 9.7818 | 0.02792 | 0.28478 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606457270
|  |  | 3,4*3 |  |  |  | 10.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr |  |  | m2 | 10.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 0.3264 | 0.0001 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934645946
49 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 4.6464 | 0.01223 | 0.058704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504614987
|  |  | "14.02" 4,8 |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | podhled1 | Součet |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 763131621 | Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled |  |  | m2 | 29.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.153 | 4.4676 | 0.00041 | 0.011972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941355562
|  |  | "14.04" 29,2 |  |  |  | 29.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | podhled2 | Součet |  |  |  | 29.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 590305210 | deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm |  |  | m2 | 32.12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.009 | 0.28908 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269622376
|  |  | 29,200*1,1 |  |  |  | 32.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  |  | m2 | 34 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.04 | 1.36 | 0.0001 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205047696
|  |  | 4,8+29,2 |  |  |  | 34 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 763181811R | Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v montované příčce příčka |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0169 | 0.0338 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856293857
54 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | % | 320.272 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1842169404
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 17.496 |  | 0.04935 |  | 0.27 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
55 | K | 766001 | Kompl. dod. + mtž. vchodové dveře do bytu vč. zárubně a kování |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705121124
56 | K | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.805 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73222566
57 | K | 766660351 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.335 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -675765806
58 | M | 766002 | dveřní křídlo vnitřní plné povrch CPL laminát - dodávka |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932378067
59 | M | 766003 | příplatek za kování a krycí prvky - pojezd na stěnu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732992602
60 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.542 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882471058
61 | M | 766001 | dveřní kování - dodávka |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248286039
62 | K | 766682111 | Montáž zárubní kovových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.925 | 8.775 | 0.00045 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1109268322
63 | M | 611822580 | zárubeň kovová pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, dodatečná montáž, komaxit |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361079091
64 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.096 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326408020
65 | K | 766812840R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061170647
66 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  |  | % | 501.826 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509922386
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.2912 |  | 0.053376 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
67 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 2.64 | 0.00367 | 0.017616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801068154
|  |  | "14.02" 4,8 |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | dlažba | Součet |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 771001 | keramická dlažba -dodávka |  |  | m2 | 5.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817763185
|  |  | dlažba*1,1 |  |  |  | 5.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.28 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.2112 | 0.0003 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801775855
|  |  | dlažba |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa |  |  | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 1.44 | 0.00715 | 0.03432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259802308
|  |  | dlažba |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | % | 51.326 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685960104
| 775 - Podlahy skládané | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.94 |  | 0 |  | 1.0279 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
72 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými |  |  | m2 | 36.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 7.28 | 0 | 0 | 0.025 | 0.91 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048846754
|  |  | 7,3+12,5+16,6 |  |  |  | 36.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 775541811R | Demontáž podlah plovoucích laminátových |  |  | m2 | 16.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 1.66 | 0 | 0 | 0.0071 | 0.11786 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459790629
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 25.6928 |  | 0.30345 |  | 0.04925 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
74 | K | 776141111 | Vyrovnání stávající hrubé podlahy, pokládka separační folie |  |  | m2 | 35.71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.192 | 6.8563 | 0.00455 | 0.16248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892149319
|  |  | pvc |  |  |  | 35.71 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně |  |  | m2 | 19.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 2.0685 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.04925 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560723145
|  |  | 7,3+12,4 |  |  |  | 19.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 776221111R | Volná pokládka s oboustrannou páskou |  |  | m2 | 35.71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.233 | 8.3204 | 0.0003 | 0.010713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592861729
|  |  | "14.01" 4,31 |  |  |  | 4.31 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.03" 2,2 |  |  |  | 2.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.04" 29,2 |  |  |  | 29.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | pvc | Součet |  |  |  | 35.71 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 2841100001 | PVC s textilní podložkou celková tl. 3,2 mm |  |  | m2 | 43.209 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00287 | 0.12401 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -477163827
|  |  | nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1 | [18 empty] | P | 2
|  |  | pvc*1,1 |  |  |  | 39.281 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm |  |  | m | 33.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 8.4475 | 2e-05 | 0.0006758 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -668549401
|  |  | "14.01" (3,8+1,16)*2-0,8*2-0,7*2 |  |  |  | 6.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.03" (1,025+2,075)*2-0,7 |  |  |  | 5.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.04" (5,31+5,375)*2-1,06+2*0,53 |  |  |  | 21.37 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 33.79 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 2834214001 | soklík - dodávka |  |  | kus | 37.169 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0055753 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142420402
|  |  | 33,790*1,1 |  |  |  | 37.169 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 7769901 | Kompl. dod. + mtž. přechodová lišta |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -323952739
|  |  | 0,7*2+0,8*2 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  |  | % | 371.942 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310264015
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 19.3448 |  | 0.21384 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
82 | K | 781001 | D+M revizní dvířka 300 x 300 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921941814
83 | K | 781414113 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 18.117 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 14.9828 | 0.0031 | 0.056163 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519356902
|  |  | "14.02" ((2,16+2,075)*2-0,7)*2,1 |  |  |  | 16.317 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "za kuch. linkou" 3*0,6 |  |  |  | 1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | obklad | Součet |  |  |  | 18.117 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 781001 | keramický obklad - dodávka |  |  | m2 | 19.929 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774834333
|  |  | obklad*1,1 |  |  |  | 19.929 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch |  |  | m2 | 18.117 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.149 | 2.6994 | 0.008 | 0.14494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372197399
|  |  | obklad |  |  |  | 18.117 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku |  |  | m2 | 0.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.729 | 0.59049 | 0.00058 | 0.0004698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 469974297
|  |  | 0,9*0,9 |  |  |  | 0.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 6346512201 | zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, |  |  | m2 | 0.891 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0066825 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814740797
|  |  | 0,810*1,1 |  |  |  | 0.891 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů |  |  | m2 | 18.117 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.79715 | 0.0003 | 0.0054351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681748123
|  |  | obklad |  |  |  | 18.117 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 0.275 | 3e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1771121291
90 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  |  | % | 247.968 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135821309
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.4819 |  | 0.071103 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
91 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 108.615 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 3.5843 | 0.0002 | 0.021723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407594040
|  |  | omítkastrop+omítkastěny |  |  |  | 108.615 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 170.275 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 10.8976 | 0.00029 | 0.04938 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859334890
|  |  | omítkastrop+podhled1+podhled2 |  |  |  | 40.51 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "stěny" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.01" (1,16+3,385)*2*3 |  |  |  | 27.27 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.02" (2,075+2,16)*2*0,4 |  |  |  | 3.388 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.03" (1,025+2,075)*2*3 |  |  |  | 18.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "14.04" ((5,31+5,375)*2+2*2,3)*3,1 |  |  |  | 80.507 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 170.275 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
93 | K | 24001 | Kompl. dod. + mtž. odvětrání koupelny (napojení, spojovací manžeta, montážní a spotřební materiál, spuštění a zaregulování systému) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2145197907
94 | K | 24001 | Kompl. dod. + mtž. odvětrání koupelny (potrubí Ø 125 včetně tvarovek, ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, zpětná klapka, talířový ventil) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
95 | K | 24001 | Kompl. dod. + mtž. odvětrání koupelny (potrubní radiální ventilátor kovový, Vod=200 m3/h při 70 Pa, Pmax=45 W, akustický tlak 39 dB(A), připojení Ø 125) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
96 | K | 001 | Kompl. dod. + mtž. kuchyňská linka |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -278117506
cena obsahuje kompletní provedení dle popisu v PD
97 | K | 002 | Kompl. dod. + mtž. spotřebičů do kuchyňské linky |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  | - recyklační digestoř - varná deska - vestavěná trouba - nerezový dřez s odkapávačem | [18 empty] | P | 1

## 002 - Zdravotně technické...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b24b6bf6-9671-42b8-849a-9967bfbe8a91}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
| Objekt: |  | 002 - Zdravotně technické instalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - střed | [5 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
Objekt: |  |  | 002 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
Objekt: |  |  | 002 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 52.444 |  | 0.13551 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 52.444 |  | 0.13551 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.43 |  | 0.013625 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721001 | napojení na stávající rozvod |  |  | HZS | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304117791
2 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 |  |  | m | 3.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 2.8945 | 0.0012 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378218050
3 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 1.6475 | 0.00029 | 0.000725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2031791076
4 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.728 | 5.096 | 0.00035 | 0.00245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636740752
5 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.797 | 1.594 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385016794
6 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 1.664 | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902258960
7 | K | 721226511R | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2008229687
8 | K | 721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.226 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685311033
9 | K | 7212631011 | Klapka zpětná 25/3,5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.235 | 0.235 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317162677
10 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464942841
|  |  | 2,5+7+5+2+3,5 |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | % | 107.42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607422037
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 30.162 |  | 0.04469 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.529 | 15.87 | 0.00066 | 0.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118874155
13 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 3.08 | 0.00091 | 0.00455 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929890187
14 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 1.545 | 7e-05 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038333532
15 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 1.77 | 0.00024 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559661710
16 | K | 7222311421 | Ventil vyvažovací 25/3,5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.207 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969999087
17 | K | 7222311422 | Ventil rohový |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 1.035 | 0.00041 | 0.00205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825453724
18 | K | 7222311431 | Ventil pojistný 25/3,5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753705652
19 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017180903
20 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902348396
21 | K | 7222320631 | regulační kohout DN 20 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1941236197
22 | K | 7222320632 | Kohout kulový před vodoměrem |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1534530374
23 | K | 722263203R | Vodoměr |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.393 | 0.393 | 0.00348 | 0.00348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -246049208
24 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 2.345 | 0.00019 | 0.00665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778395052
|  |  | 30+5 |  |  |  | 35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 2.87 | 1e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818227013
26 | K | 722999901 | napojení na stávjaící rozvod vody |  |  | HZS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488133291
27 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | % | 214.695 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -425633501
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.852 |  | 0.0772 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.02275 | 0.02275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834018206
29 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.01726 | 0.01726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616259849
30 | K | 725241142 | Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.54 | 2.54 | 0.01388 | 0.01388 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47170847
31 | K | 725245155 | Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním posuvným dílem do výšky 2000 mm šířky 900 mm čtvrtkruh |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2 | 2 | 0.01534 | 0.01534 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983406214
32 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.176 | 0.352 | 0.00109 | 0.00218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1475582851
33 | K | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957706701
34 | K | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1169089808
35 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272456191
36 | K | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -648034234
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 001 | stavební přípomoce |  |  | HZS | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 478727677

## 003 - Ústřední vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7b10ee6c-3a58-429f-8f6a-f43fc580d83a}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
| Objekt: |  | 003 - Ústřední vytápění
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
Objekt: |  |  | 003 - Ústřední vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
Objekt: |  |  | 003 - Ústřední vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol47 | d+m eletrický žebřík s regulátorem 0,9 kW |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
2 | K | Pol48 | d+m závěsný eletrický zásobníkový ohřívač 80l, 2kW |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
3 | K | Pol62 | stavební přípomoci |  |  | hod | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16

## 004 - Elektroinstalce
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c2a8c28a-2d2f-4135-9382-c541bd5a7831}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
| Objekt: |  | 004 - Elektroinstalce
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
Objekt: |  |  | 004 - Elektroinstalce
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RB | [8 empty] | 0
| D2 - Nosný systém, trubkování | [8 empty] | 0
| D3 - Kabely | [8 empty] | 0
| D4 - Přístroje a zařízení | [8 empty] | 0
| D5 - Svítidla vč. zdrojů | [8 empty] | 0
| D6 - Revize, zkoušky, HZS | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [12 empty] | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 14, Leitnerova 26, Brno - střed
Objekt: |  |  | 004 - Elektroinstalce
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D1 - Rozvaděč RB | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Vypínač 32A/3f |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | Pol2 | Jistič 10kA - 1B/1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | Pol3 | Jistič 10kA - 2B/1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | Pol4 | Jistič 10kA - 16B/1 |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | Pol5 | Jistič 10kA - 16B/3 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
6 | K | Pol6 | Kombinace chrániče a jističe 10B/1N/0,03A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | Pol7 | Kombinace chrániče a jističe 16B/1N/0,03A |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
8 | K | Pol8 | Proudový chránič 40A/4p/0,03A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | Pol9 | Stykač např. RSI-20-20, 230V |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
10 | K | Pol10 | Relé zpožďovací SJR-2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
11 | K | Pol11 | Spínač modulový 6A, I-0 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
12 | K | Pol12 | zvonk. tr. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
13 | K | Pol13 | svodič typ 2 |  |  | set | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
14 | K | Pol14 | PE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
15 | K | Pol15 | N |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
16 | K | Pol16 | L |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
17 | K | Pol17 | Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... |  |  | set | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
18 | K | Pol18 | Plast rozv. Z - rozměr podle výrobce, IP40/20 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D2 - Nosný systém, trubkování | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol19 | trubka ohebná d20 |  |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
20 | K | Pol20 | krabice přístrojová 68 |  |  | ks | 26 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
21 | K | Pol21 | krabice odbočná 68 |  |  | ks | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
| D3 - Kabely | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol22 | Kabel celoplastový, cu vodiče 2/0 x1.5 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
23 | K | Pol23 | Kabel celoplastový, cu vodiče 3/0 x1.5 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
24 | K | Pol24 | Kabel celoplastový, cu vodiče 3/J x1.5 |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
25 | K | Pol25 | Kabel celoplastový, cu vodiče 3/J x2.5 |  |  | m | 150 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
26 | K | Pol26 | Kabel celoplastový, cu vodiče 5/J x2.5 |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
27 | K | Pol27 | CY 1x6 zz |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
28 | K | Pol28 | UTP 4p cat 6 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
29 | K | Pol29 | Koax H121 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
30 | K | Pol30 | Ukončení vodiče do 2,5mm2 |  |  | ks | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D4 - Přístroje a zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol31 | spínač č1, jednopólový, IP20 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
32 | K | Pol32 | spínač č5, sériový, IP20 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
33 | K | Pol33 | spínač č6, sériový, IP20 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
34 | K | Pol34 | tlačítkový ovladač 10A, signalizace |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
35 | K | Pol35 | zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20 |  |  | ks | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
36 | K | Pol36 | zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20, svodič typ 3 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
37 | K | Pol37 | sporáková kombinace 25A, pod om., signalizace |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
38 | K | Pol38 | zásuvka datová 2xRJ45, cat 6 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
39 | K | Pol39 | zásuvka TV, SAT, R |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
40 | K | Pol40 | autonomní požární hlásič opticko-kouřový |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
41 | K | Pol41 | konvektor přímotopný 1500W, s termostatem |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
| D5 - Svítidla vč. zdrojů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | Pol42 | vývod pro svítidlo, objímka, lustrhák |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
43 | K | Pol43 | sv. bodové LED, 9W, 2700K |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
44 | K | Pol44 | sv. lineární LED, 6W, 2700K, pod linku, nad umývadlo, tř. II |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D6 - Revize, zkoušky, HZS | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol45 | Stavební a zednické výpomoci |  |  | hod | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45
46 | K | Pol46 | Revize |  |  | hod | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46