## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 001489 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Brno - střed | [8 empty] | Datum: |  | 21.4.2016 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Městská část Brno - střed | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Ing. Oldřich Bělina | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Lenka Kasperová | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 001489
| Stavba: | [6 empty] | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
| Místo: | [6 empty] | Brno - střed | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [6 empty] | Městská část Brno - střed | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 339.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2c08d748-f7e8-4ac5-aae9-891b83762c79} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 001 |  |  |  | Soupis prací - stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 271.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {76ebe856-0b2c-464d-a066-8c6634e6e234} | {2c08d748-f7e8-4ac5-aae9-891b83762c79}
/ |  | 002 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 68.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {75cdc47f-5737-4906-a43a-64b7f3d8f37b} | {2c08d748-f7e8-4ac5-aae9-891b83762c79}
/ |  | 003 |  |  |  | Ústřední vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {b5e69f3e-a9b1-441b-80da-833269e7f46c} | {2c08d748-f7e8-4ac5-aae9-891b83762c79}
/ |  | 004 |  |  |  | Elektroinstalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f05713a6-902e-4311-96a1-b080754d5e48} | {2c08d748-f7e8-4ac5-aae9-891b83762c79}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 001 - Soupis prací - stav...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {76ebe856-0b2c-464d-a066-8c6634e6e234} | [5 empty] | dlažba | 5,8 | 2
[22 empty] | 2 | [5 empty] | obklad | 26,85 | 2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | podhled1 | 5,8 | 2
[28 empty] | pvc | 22,41 | 2
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed | [24 empty] | stěnystáv | 182,984 | 2
| Objekt: |  | 001 - Soupis prací - stavební část | [24 empty] | stropy | 72,81 | 2
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | parkety | 50,4 | 2
| Místo: |  | Brno - střed | [5 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
Objekt: |  |  | 001 - Soupis prací - stavební část
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
Objekt: |  |  | 001 - Soupis prací - stavební část
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 271.4682 |  | 3.3747 |  | 4.415 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 80.9483 |  | 1.3713 |  | 2.3264 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.5222 |  | 0.73007 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 310278842 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm |  |  | m3 | 0.521 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.342 | 2.2622 | 1.0796 | 0.5625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -892731797
|  |  | 1,55*0,5*0,3 |  |  |  | 0.233 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*2*0,16 |  |  |  | 0.288 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.521 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.525 | 1.26 | 0.06982 | 0.16757 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215197569
|  |  | 0,8*3 |  |  |  | 2.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.9514 |  | 0.62789 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
3 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 5.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.47 | 2.7213 | 0.01838 | 0.10642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777656529
|  |  | "10,05" 2*0,8*0,4 |  |  |  | 0.64 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zazdívky" 1,55*0,5*2 |  |  |  | 1.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,9*2*2 |  |  |  | 3.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.79 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 632451032 | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše |  |  | m2 | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.271 | 1.5718 | 0.07426 | 0.43071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233301855
|  |  | dlažba |  |  |  | 5.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 635211231R | Násyp vyrovnávací pod podlahy - liapor |  |  | m2 | 22.41 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 1.6583 | 0.00405 | 0.09076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931643793
|  |  | 7,21+1,8+13,4 |  |  |  | 22.41 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 40.8874 |  | 0.013364 |  | 2.3264 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
6 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 78.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 8.254 | 0.00013 | 0.010219 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255330419
7 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 78.61 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 24.2119 | 4e-05 | 0.0031444 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2252270
|  |  | dlažba+pvc+parkety |  |  |  | 78.61 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 5.92 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.162 | 0.95904 | 0 | 0 | 0.035 | 0.2072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335244962
|  |  | 1,3+4,62 |  |  |  | 5.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 0.8624 | 0 | 0 | 0.088 | 0.1232 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976518320
|  |  | 0,7*2 |  |  |  | 1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0.068 | 1.496 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277039272
|  |  | (2,3+2,2+2+2,2-0,7)*1,8 |  |  |  | 14.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((0,7+1,4)*2-0,7)*1,6 |  |  |  | 5.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,5*0,8 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 22 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 99001 | demontáže stávajícíh rozvodů vody, kanalizace a elektro |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963160931
12 | K | 99004 | ostatní drobné zednické přípomoce (sekání, průrazy, začištění pro nové rozvody apod.) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482594826
13 | K | 99005 | přesun dveří vč. kovové zárubně |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1131186991
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 24.8962 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
14 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně |  |  | t | 4.415 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.46 | 24.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596933841
15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 4.415 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.55188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484367300
16 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 39.735 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.23841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037157911
17 | K | 997013831R | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 4.415 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798626698
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.6911 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
18 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m |  |  | t | 1.378 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.13 | 5.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813445070
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 190.5199 |  | 2.0034 |  | 2.0886 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
19 | K | 711001 | Kompl. dod. + mtž. hydroizolační stěrka |  |  | m2 | 11.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575933549
|  |  | "vodorovně" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10,02" 1,2 |  |  |  | 1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.05" 4,6 |  |  |  | 4.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "svisle koupelna" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2*0,8+1,3)*2,1 |  |  |  | 6.09 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.89 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m |  |  | % | 41.615 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402268866
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.804 |  | 0 |  | 0.07411 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
21 | K | 725001 | demontáže potrubí |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139830665
22 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.548 | 0.548 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993909562
23 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310032343
24 | K | 725220841 | Demontáž van ocelová rohová |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0329 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2013986154
25 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 0.222 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00086 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812730539
26 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659212834
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.1462 |  | 0.35094 |  | 0.6723 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
27 | K | 762511232R | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku |  |  | m2 | 44.82 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.226 | 10.1293 | 0.00783 | 0.35094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564712466
|  |  | "dvě vrstvy" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (7,21+1,8+13,4)*2 |  |  |  | 44.82 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů |  |  | m2 | 22.41 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 2.0169 | 0 | 0 | 0.03 | 0.6723 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876953074
|  |  | 7,21+1,8+13,4 |  |  |  | 22.41 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m |  |  | % | 161.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677102830
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.8249 |  | 0.32538 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
30 | K | 763001 | příplatek za použití voděodolné SDK desky |  |  | m2 | 12.38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292949209
|  |  | podhled1 |  |  |  | 5.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,58 |  |  |  | 6.58 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12.38 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 763121453 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 |  |  | m2 | 9.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.959 | 8.6885 | 0.02792 | 0.25296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606457270
|  |  | 0,9*1,2 |  |  |  | 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,2*2,5 |  |  |  | 5.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,8*3,1 |  |  |  | 2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.06 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr |  |  | m2 | 9.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 0.28992 | 0.0001 | 0.000906 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934645946
33 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 5.6144 | 0.01223 | 0.070934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504614987
|  |  | "10.05" 4,6 |  |  |  | 4.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.02" 1,2 |  |  |  | 1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | podhled1 | Součet |  |  |  | 5.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  |  | m2 | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.04 | 0.232 | 0.0001 | 0.00058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205047696
|  |  | podhled1 |  |  |  | 5.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | % | 106.351 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040976683
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 11.0322 |  | 0.01645 |  | 0.66481 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
36 | K | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 |  |  | m2 | 10.861 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 2.7153 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.26772 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1387598682
|  |  | (3,6+3,605+0,9)*1,34 |  |  |  | 10.861 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů |  |  | m2 | 10.861 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 0.94491 | 0 | 0 | 0.008 | 0.086888 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1268397601
38 | K | 76666002 | Repase stávajících dřevěných jednokřídlých dveří vč. zárubně (demontáž, oprava,nátěr, kování, zpětná montáž) |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 700301686
39 | K | 76666003 | Repase stávajících dřevěných dvoukřídlých dveří vč. zárubně (demontáž, oprava,nátěr, kování, zpětná montáž) |  |  | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817013962
40 | K | 76666004 | Repase stávajícího průchodu do 10.04 (oprava,nátěr,) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850820689
41 | K | 766660351 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.335 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284680574
42 | M | 766002 | dveřní křídlo vnitřní plné povrch CPL laminát - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168151299
43 | M | 766003 | příplatek za kování a krycí prvky - pojezd na stěnu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084732340
44 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.542 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339394247
45 | M | 766001 | dveřní kování - dodávka |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1382346059
46 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20037556
47 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.925 | 2.925 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725383981
48 | M | 611822580 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138123337
49 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524257926
50 | K | 766812840R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061170647
51 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.1104 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326135196
52 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  |  | % | 1256.775 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509922386
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.1852 |  | 0.064496 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
53 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 3.19 | 0.00367 | 0.021286 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801068154
|  |  | "10.02" 1,2 |  |  |  | 1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.05" 4,6 |  |  |  | 4.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | dlažba | Součet |  |  |  | 5.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 771001 | keramická dlažba -dodávka |  |  | m2 | 6.38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817763185
|  |  | dlažba*1,1 |  |  |  | 6.38 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.38 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  | m2 | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.2552 | 0.0003 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801775855
|  |  | dlažba |  |  |  | 5.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa |  |  | m2 | 5.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 1.74 | 0.00715 | 0.04147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259802308
|  |  | dlažba |  |  |  | 5.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | % | 62.019 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685960104
| 775 - Podlahy skládané | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 41.1732 |  | 0.033264 |  | 0.56025 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
58 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými |  |  | m2 | 22.41 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 4.482 | 0 | 0 | 0.025 | 0.56025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491503670
|  |  | 7,21+1,8+13,4 |  |  |  | 22.41 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení |  |  | m2 | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 17.136 | 0.00018 | 0.009072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528815535
|  |  | 25+25,4 |  |  |  | 50.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | parkety | Součet |  |  |  | 50.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 775591929 | Oprava podlah dřevěných - celkové lakování |  |  | m2 | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.388 | 19.5552 | 0.00048 | 0.024192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961590730
|  |  | parkety |  |  |  | 50.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 7759001 | oprava podlahových lišt případné doplnění |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384080451
62 | K | 998775202 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m |  |  | % | 301.414 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753441280
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 16.949 |  | 0.19131 |  | 0.022525 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
63 | K | 776141111 | Vyrovnání stávající hrubé podlahy, pokládka separační folie |  |  | m2 | 22.41 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.192 | 4.3027 | 0.00455 | 0.10197 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892149319
|  |  | pvc |  |  |  | 22.41 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně |  |  | m2 | 9.01 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 0.94605 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.022525 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560723145
|  |  | 7,21+1,8 |  |  |  | 9.01 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 776221111R | Volná pokládka s oboustrannou páskou |  |  | m2 | 22.41 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.233 | 5.2215 | 0.0003 | 0.006723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592861729
|  |  | "10.01" 7,21 |  |  |  | 7.21 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.03" 1,8 |  |  |  | 1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.04" 13,4 |  |  |  | 13.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | pvc | Součet |  |  |  | 22.41 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 2841100001 | PVC s textilní podložkou celková tl. 3,2 mm |  |  | m2 | 27.116 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00287 | 0.077823 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -477163827
|  |  | nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1 | [18 empty] | P | 2
|  |  | pvc*1,1 |  |  |  | 24.651 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm |  |  | m | 25.915 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 6.4787 | 2e-05 | 0.0005183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -668549401
|  |  | "10.01" (2,805+2,2)*2-1,25+0,74*2-1,39+2*0,35-0,7-0,9 |  |  |  | 7.95 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.03" (2+0,9)*2-0,75 |  |  |  | 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.04" 3,96+3,56+3,505+3,54-0,9-0,75 |  |  |  | 12.915 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 25.915 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 2834214001 | soklík - dodávka |  |  | kus | 28.507 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.004276 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142420402
|  |  | 25,915*1,1 |  |  |  | 28.507 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 7769901 | Kompl. dod. + mtž. přechodová lišta |  |  | m | 5.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -323952739
|  |  | 0,7*2+0,75+0,9+1,25*2 |  |  |  | 5.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  |  | % | 254.296 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310264015
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 28.2525 |  | 0.31339 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
71 | K | 781001 | D+M revizní dvířka 300 x 300 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921941814
72 | K | 781414113 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 26.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 22.205 | 0.0031 | 0.083235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519356902
|  |  | "10.05" (2+2,2+2,3+2,2-0,7)*2,1 |  |  |  | 16.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.02" ((0,9+1,3)*2-0,7)*2,1 |  |  |  | 7.77 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "za kuch. linkou" (1,5+2,3)*0,6 |  |  |  | 2.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | obklad | Součet |  |  |  | 26.85 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 781001 | keramický obklad - dodávka |  |  | m2 | 29.535 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774834333
|  |  | obklad*1,1 |  |  |  | 29.535 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch |  |  | m2 | 26.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.149 | 4.0007 | 0.008 | 0.2148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951638168
|  |  | obklad |  |  |  | 26.85 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku |  |  | m2 | 0.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.729 | 0.59049 | 0.00058 | 0.0004698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 469974297
|  |  | 0,9*0,9 |  |  |  | 0.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 6346512201 | zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, |  |  | m2 | 0.891 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0066825 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814740797
|  |  | 0,810*1,1 |  |  |  | 0.891 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů |  |  | m2 | 26.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 1.1814 | 0.0003 | 0.008055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681748123
|  |  | obklad |  |  |  | 26.85 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 0.275 | 3e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1771121291
79 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  |  | % | 365.276 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135821309
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 59.1527 |  | 0.70819 |  | 0.094644 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
80 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 102.318 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 3.5811 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.015348 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641363717
|  |  | "předpoklad oprava 40%" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stropy*0,4 |  |  |  | 29.124 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stěnystáv*0,4 |  |  |  | 73.194 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 102.318 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 255.794 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 18.9288 | 0.001 | 0.25579 | 0.00031 | 0.079296 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338032732
|  |  | "stropy" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.01" 7,21 |  |  |  | 7.21 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.03" 1,8 |  |  |  | 1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.04" 13,4 |  |  |  | 13.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.06" 25 |  |  |  | 25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.07" 25,4 |  |  |  | 25.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | stropy | Mezisoučet |  |  |  | 72.81 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "stávající stěny" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.01" (2,2+2,805)*2*3,1 |  |  |  | 31.031 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,39*2,458+0,9*2+0,7*1,9*2+1,25*2,28) |  |  |  | -10.727 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,39+2*2,458)*0,35 |  |  |  | 2.207 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,25+2*2,28)*0,74 |  |  |  | 4.299 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.02" (0,9+1,23)*2*0,4 |  |  |  | 1.704 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.03" (2+0,9)*2*3,1 |  |  |  | 17.98 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,75*1,9 |  |  |  | -1.425 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.04" (3,96+3,56+3,505+3,54)*3,1 |  |  |  | 45.152 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(0,9*2+0,75)*11,9 |  |  |  | -30.345 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.05" (2,2+2+2,2+2,3)*0,4 |  |  |  | 3.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.06" (4,55+5,9+4+5,85)*3,1 |  |  |  | 62.93 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,25*2,28*2+1,01*1,89*2) |  |  |  | -9.518 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(1,01+2*1,86)*0,5 |  |  |  | 4.73 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "10.07" (4,42+5,8)*2*3,1 |  |  |  | 63.364 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,25*2,28+2*1,01*1,89) |  |  |  | -6.668 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(1,01+2*1,89)*0,5 |  |  |  | 4.79 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | stěnystáv | Mezisoučet |  |  |  | 182.984 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 255.794 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 102.318 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.112 | 11.4596 | 0.00318 | 0.32537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1573858670
|  |  | "předpoklad oprava 40%" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stropy*0,4 |  |  |  | 29.124 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stěnystáv*0,4 |  |  |  | 73.194 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 102.318 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 255.794 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 8.4412 | 0.0002 | 0.051159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978314102
|  |  | stropy |  |  |  | 72.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stěnystáv |  |  |  | 182.984 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 255.794 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 261.594 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 16.742 | 0.00029 | 0.075862 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523481807
|  |  | stropy+podhled1 |  |  |  | 78.61 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stěnystáv |  |  |  | 182.984 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 261.594 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
85 | K | 24001 | Kompl. dod. + mtž. odvětrání koupelny a wc (napojení, spojovací manžeta, montážní a spotřební materiál, spuštění a zaregulování systému) |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2145197907
86 | K | 24002 | Kompl. dod. + mtž. odvětrání koupelny a wc (potrubí Ø 125 a Ø 100 včetně tvarovek, ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, zpětná klapka, talířový ventil) |  |  | kpl | 2 |  |  | 0
87 | K | 24003 | Kompl. dod. + mtž. odvětrání koupelny (potrubní radiální ventilátor kovový, Vod=200 m3/h při 70 Pa, Pmax=45 W, akustický tlak 39 dB(A), připojení Ø 125) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
88 | K | 24004 | Kompl. dod. + mtž. odvětrání wc (nástěný axiální ventilátor, Vod=50 m3/h při 24 Pa, Pmax=8 W, akustický tlak 27 dB(A), připojení Ø 100) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
89 | K | 24005 | Kompl. dod. + mtž. napojení digestoře (vyvedení nad střechu) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2006777035
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
90 | K | 001 | Kompl. dod. + mtž. kuchyňská linka |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -278117506
cena obsahuje kompletní provedení dle popisu v PD
91 | K | 002 | Kompl. dod. + mtž. spotřebičů do kuchyňské linky |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  | - digestoř s odtahem - varná deska - vestavěná trouba - nerezový dřez s odkapávačem | [18 empty] | P | 1

## 002 - Zdravotně technické...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {75cdc47f-5737-4906-a43a-64b7f3d8f37b}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
| Objekt: |  | 002 - Zdravotně technické instalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - střed | [5 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
Objekt: |  |  | 002 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
Objekt: |  |  | 002 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 68.459 |  | 0.17143 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 68.459 |  | 0.17143 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 20.299 |  | 0.02235 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721001 | napojení na stávající rozvod |  |  | HZS | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304117791
2 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 |  |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 5.789 | 0.0012 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378218050
3 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 2.636 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2031791076
4 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.728 | 3.64 | 0.00035 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636740752
5 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 |  |  | m | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.797 | 0.797 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385016794
6 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 |  |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 5.824 | 0.00114 | 0.00798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902258960
7 | K | 721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.226 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685311033
8 | K | 7212631011 | Klapka zpětná 25/3,5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.235 | 0.235 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317162677
9 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464942841
|  |  | 4+5+1+7+7 |  |  |  | 24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | % | 136.882 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607422037
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 32.198 |  | 0.04672 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.529 | 18.515 | 0.00066 | 0.0231 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118874155
12 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 1.232 | 0.00091 | 0.00182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929890187
13 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm |  |  | m | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 2.266 | 7e-05 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038333532
14 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 1.77 | 0.00024 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559661710
15 | K | 7222311421 | Ventil vyvažovací 25/3,5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.207 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969999087
16 | K | 7222311422 | Ventil rohový |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 1.035 | 0.00041 | 0.00205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825453724
17 | K | 7222311431 | Ventil pojistný 25/3,5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753705652
18 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017180903
19 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902348396
20 | K | 7222320631 | regulační kohout DN 20 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1941236197
21 | K | 7222320632 | Kohout kulový před vodoměrem |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.44 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1534530374
22 | K | 722263203R | Vodoměr |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.393 | 0.393 | 0.00348 | 0.00348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042791643
23 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 2.479 | 0.00019 | 0.00703 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778395052
|  |  | 35+2 |  |  |  | 37 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 3.034 | 1e-05 | 0.00037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818227013
25 | K | 72299901 | napojení na stávající rozvod vody |  |  | HZS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902887950
26 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | % | 228.538 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -425633501
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.11 |  | 0.02516 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 723001 | napojení na stáv. rozvod za bytovým plynoměrem |  |  | HZS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328334639
28 | K | 723002 | osazení ocelových chrániček |  |  | HZS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934783298
29 | K | 723003 | zkouška potrubí |  |  | HZS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1456996435
30 | K | 723004 | nátěr potrubí |  |  | m | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627200230
31 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.472 | 1.888 | 0.00147 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1574661082
32 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.589 | 5.89 | 0.00185 | 0.0185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126410288
33 | K | 723230102R | Kulový kohout plynový 3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.166 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854958403
34 | K | 723230102R1 | Kulový kohout plynový 1/2" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.166 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293505072
35 | K | 998723202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m |  |  | % | 80.053 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71384150
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.852 |  | 0.0772 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.02275 | 0.02275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834018206
37 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.01726 | 0.01726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616259849
38 | K | 725241126R | Vanička sprchová akrylátová obdélníková |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.54 | 2.54 | 0.01388 | 0.01388 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47170847
39 | K | 725245155R | Zástěna sprchová |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2 | 2 | 0.01534 | 0.01534 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983406214
40 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.176 | 0.352 | 0.00109 | 0.00218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1475582851
41 | K | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957706701
42 | K | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1169089808
43 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272456191
44 | K | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -648034234
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 001 | stavební přípomoce |  |  | HZS | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 478727677

## 003 - Ústřední vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b5e69f3e-a9b1-441b-80da-833269e7f46c}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
| Objekt: |  | 003 - Ústřední vytápění
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
Objekt: |  |  | 003 - Ústřední vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
Objekt: |  |  | 003 - Ústřední vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol46 | rozvody z polotvrdé mědi SUPERSAN – 15/2 a izolace návleková na bázi PE 20mm |  |  | m | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7
2 | K | Pol47 | rozvody z polotvrdé mědi SUPERSAN – 18/2 a izolace návleková na bázi PE 20mm |  |  | m | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
3 | K | Pol48 | d+m deskové otopné tělěso 22/500/700, 0,8kW včetně příslušenství termostatická hlavice, ventily, šroubení |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9
4 | K | Pol49 | d+m deskové otopné tělěso 22/500/700, 1kW včetně příslušenství termostatická hlavice, ventily, šroubení |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
5 | K | Pol50 | d+m deskové otopné tělěso 11/500/400, 0,3kW včetně příslušenství termostatická hlavice, ventily, šroubení |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11
6 | K | Pol51 | d+m žebříček+elektrická patrona 1200/600, 0,7kW |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | Pol54 | stavební přípomoci |  |  | HZS | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15
8 | K | Pol55 | tlaková a toplná zkouška |  |  | HZS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | Pol56 | d+m ekvitermní regulace |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17
10 | K | Pol57 | Kulový kohout s filtrem |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
11 | K | Pol58 | Kulový kohout |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19
12 | K | Pol59 | Napouštěcí rohový kulový kohout RKK |  |  | ks | 1 |  |  | 0
13 | K | Pol44 | d+m kondenzační plynový kotel s vrstveným zásobníkem TV, 24 kW, 20 l |  |  | ks | 1 |  |  | 0
14 | K | Pol45 | d+m odkouření kotle koax. Potrubí 80/125 s příslušenstvím |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20

## 004 - Elektroinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f05713a6-902e-4311-96a1-b080754d5e48}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
| Objekt: |  | 004 - Elektroinstalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
Objekt: |  |  | 004 - Elektroinstalace
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RB | [8 empty] | 0
| D2 - Nosný systém, trubkování | [8 empty] | 0
| D3 - Kabely | [8 empty] | 0
| D4 - Přístroje a zařízení | [8 empty] | 0
| D5 - Svítidla vč. zdrojů | [8 empty] | 0
| D6 - Revize, zkoušky, HZS | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 10, Mendlovo nám. 12, Brno - střed
Objekt: |  |  | 004 - Elektroinstalace
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D1 - Rozvaděč RB | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Vypínač 32A/1f |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | Pol2 | Jistič 10kA - 1B/1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | Pol3 | Jistič 10kA - 16B/1 |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | Pol4 | Kombinace chrániče a jističe 10B/1N/0,03A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | Pol5 | Proudový chránič 40A/4p/0,03A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
6 | K | Pol6 | zvonk. tr. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | Pol7 | svodič typ 2 |  |  | set | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
8 | K | Pol8 | PE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | Pol9 | N |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
10 | K | Pol10 | L |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
11 | K | Pol11 | Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... |  |  | set | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
12 | K | Pol12 | Plast rozv. Z - rozměr podle výrobce, IP40/20 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D2 - Nosný systém, trubkování | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol13 | trubka ohebná d20 |  |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
14 | K | Pol14 | krabice přístrojová 68 |  |  | ks | 51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
15 | K | Pol15 | krabice odbočná 68 |  |  | ks | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| D3 - Kabely | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol16 | Kabel celoplastový, cu vodiče 2/0 x1.5 |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
17 | K | Pol17 | Kabel celoplastový, cu vodiče 3/0 x1.5 |  |  | m | 26 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
18 | K | Pol18 | Kabel celoplastový, cu vodiče 3/J x1.5 |  |  | m | 80 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
19 | K | Pol19 | Kabel celoplastový, cu vodiče 3/J x2.5 |  |  | m | 180 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
20 | K | Pol20 | Kabel celoplastový, cu vodiče 4/J x1, stíněný JYTY |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
21 | K | Pol21 | CY 1x6 zz |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
22 | K | Pol22 | UTP 4p cat 6 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
23 | K | Pol23 | Koax H121 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
24 | K | Pol24 | Ukončení vodiče do 2,5mm2 |  |  | ks | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D4 - Přístroje a zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol25 | spínač č1, jednopólový, IP20 |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
26 | K | Pol26 | spínač č5, sériový, IP20 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
27 | K | Pol27 | spínač č6, sériový, IP20 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
28 | K | Pol28 | spínač č7, křížový, IP20 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
29 | K | Pol29 | tlačítkový ovladač 10A, signalizace |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
30 | K | Pol30 | zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20 |  |  | ks | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
31 | K | Pol31 | zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20, svodič typ 3 |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
32 | K | Pol32 | zásuvka datová 2xRJ45, cat 6 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
33 | K | Pol33 | zásuvka TV, SAT, R |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
34 | K | Pol34 | autonomní požární hlásič opticko-kouřový |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D5 - Svítidla vč. zdrojů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol35 | vývod pro svítidlo, objímka, lustrhák |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
36 | K | Pol36 | sv. bodové LED, 9W, 2700K |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
37 | K | Pol37 | sv. lineární LED, 6W, 2700K, pod linku, nad umývadlo, tř. II |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
| D6 - Revize, zkoušky, HZS | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol44 | Stavební a zednické výpomoci |  |  | hod | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
39 | K | Pol45 | Revize |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39