## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 001490 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Brno - střed | [8 empty] | Datum: |  | 21.4.2016 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Městská část Brno - střed | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Ing. Oldřich Bělina | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Lenka Kasperová | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 001490
| Stavba: | [6 empty] | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
| Místo: | [6 empty] | Brno - střed | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [6 empty] | Městská část Brno - střed | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 454.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1da4065b-6f4d-4091-acdc-ab9c9015375f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 001 |  |  |  | Soupis prací - stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 388.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9b211458-7df1-4953-828e-40b609a1f10f} | {1da4065b-6f4d-4091-acdc-ab9c9015375f}
/ |  | 002 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 66.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ddcaf5b6-ba65-4e35-a205-2e3aa8eb923f} | {1da4065b-6f4d-4091-acdc-ab9c9015375f}
/ |  | 003 |  |  |  | Ústřední vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a4437557-6de3-49f5-be4d-9a0bcdc1727c} | {1da4065b-6f4d-4091-acdc-ab9c9015375f}
/ |  | 004 |  |  |  | Elektroinstalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {943f3d84-3562-4f6e-b37c-1364b199be0b} | {1da4065b-6f4d-4091-acdc-ab9c9015375f}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 001 - Soupis prací - stav...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9b211458-7df1-4953-828e-40b609a1f10f} | [5 empty] | dlažba | 14,8 | 2
[22 empty] | 2 | [5 empty] | obklad | 31,104 | 2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | omítkastěny | 108,843 | 2
[28 empty] | omítkastrop | 29 | 2
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed | [24 empty] | podhled1 | 14,8 | 2
| Objekt: |  | 001 - Soupis prací - stavební část | [24 empty] | pvc | 29 | 2
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - střed | [5 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
Objekt: |  |  | 001 - Soupis prací - stavební část
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
Objekt: |  |  | 001 - Soupis prací - stavební část
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 388.3865 |  | 10.7076 |  | 9.4508 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 249.7962 |  | 9.1528 |  | 7.4231 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 24.2997 |  | 5.1443 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC |  |  | m3 | 1.323 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.842 | 5.083 | 1.8775 | 2.4839 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988814339
|  |  | 1,135*2,2*0,53 |  |  |  | 1.323 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 32.939 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.525 | 17.293 | 0.06982 | 2.2998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215197569
|  |  | (2,52+2+0,5+0,8+3,7)*3,46 |  |  |  | 32.939 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 3.46 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.556 | 1.9238 | 0.10422 | 0.3606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360204410
|  |  | 1*3,46 |  |  |  | 3.46 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 72.791 |  | 4.001 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
4 | K | 611325403 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50% |  |  | m2 | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.465 | 13.485 | 0.0261 | 0.7569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1863454412
|  |  | "1.04" 29 |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | omítkastrop | Součet |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 5.536 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 1.993 | 0.00489 | 0.027071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456812263
|  |  | "přechod materiálů" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,46*8*0,2 |  |  |  | 5.536 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 108.843 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.47 | 51.1562 | 0.01838 | 2.0005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777656529
|  |  | "1.04" (5,115+5,66)*2*3,46 |  |  |  | 74.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(0,8*1,97+2*1,345*2,2) |  |  |  | -7.494 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(1,345+2*2,2)*0,4 |  |  |  | 4.596 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.01" (1,9+3,7)*2*2,6 |  |  |  | 29.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2) |  |  |  | -5.91 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,9+2*2,23)*0,7 |  |  |  | 3.752 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.02" (1+2)*2*0,4 |  |  |  | 2.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.03" (2,52+2,1)*2*0,4 |  |  |  | 3.696 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*0,6*0,4+2*0,8*0,4 |  |  |  | 1.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "zazdívka" 1,2*2,5 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | omítkastěny | Součet |  |  |  | 108.843 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 632451032 | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše |  |  | m2 | 14.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.271 | 4.0108 | 0.07426 | 1.099 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273898901
|  |  | dlažba |  |  |  | 14.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 635211231R | Násyp vyrovnávací pod podlahy - liapor |  |  | m2 | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 2.146 | 0.00405 | 0.11745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1574925389
|  |  | 29 |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 61.5805 |  | 0.007446 |  | 7.4231 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
9 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 43.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 4.599 | 0.00013 | 0.005694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255330419
10 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 43.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 13.4904 | 4e-05 | 0.001752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2252270
|  |  | dlažba+pvc |  |  |  | 43.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 |  |  | m2 | 2.497 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.471 | 1.1761 | 0 | 0 | 0.038 | 0.094886 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673161264
|  |  | 1,135*2,2 |  |  |  | 2.497 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 4.5072 | 0 | 0 | 0.076 | 0.3648 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701699814
|  |  | 0,8*2*3 |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % |  |  | m2 | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.17 | 4.93 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742464532
|  |  | omítkastrop |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % |  |  | m2 | 121.307 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 31.5398 | 0 | 0 | 0.046 | 5.5801 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2085132803
|  |  | "1.01" (4,25+3,7)*2*3,46 |  |  |  | 55.014 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(0,8*1,97+1,135*2,2) |  |  |  | -4.073 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,895+2*2,3)*0,6 |  |  |  | 3.297 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.02" (5,115+5,66)*2*3,46 |  |  |  | 74.563 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(0,8*1,97+2*1,345*2,2) |  |  |  | -7.494 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 121.307 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 4.46 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 1.338 | 0 | 0 | 0.068 | 0.30328 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277039272
|  |  | (1+1)*2,23 |  |  |  | 4.46 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 99001 | demontáže stávajícíh rozvodů vody, kanalizace a elektro |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963160931
17 | K | 99004 | ostatní drobné zednické přípomoce (sekání, průrazy, začištění pro nové rozvody apod.) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482594826
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 53.2942 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
18 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně |  |  | t | 9.451 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.46 | 51.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1596933841
19 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 9.451 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484367300
20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 85.059 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.51035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037157911
21 | K | 997013831R | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 9.451 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798626698
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 37.8308 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
22 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m |  |  | t | 9.16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.13 | 37.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -813445070
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 138.5903 |  | 1.5548 |  | 2.0278 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
23 | K | 711001 | Kompl. dod. + mtž. hydroizolační stěrka |  |  | m2 | 12.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575933549
|  |  | "vodorovně" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.02" 1,9 |  |  |  | 1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.03" 5,1 |  |  |  | 5.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "svisle koupelna" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2*0,8+1,2)*2,1 |  |  |  | 5.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12.88 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m |  |  | % | 45.08 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402268866
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.79 |  | 0 |  | 0.02675 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
25 | K | 725001 | demontáže potrubí |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139830665
26 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2013986154
27 | K | 725840850R | Demontáž baterie sprch |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.407 | 0.407 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659212834
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 15.718 |  | 0.45414 |  | 0.87 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
28 | K | 762511232R | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku |  |  | m2 | 58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.226 | 13.108 | 0.00783 | 0.45414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296108593
|  |  | "dvě vrstvy" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 29*2 |  |  |  | 58 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů |  |  | m2 | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 2.61 | 0 | 0 | 0.03 | 0.87 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364324385
|  |  | 29 |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m |  |  | % | 208.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265536117
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.9184 |  | 0.18248 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
31 | K | 763001 | příplatek za použití voděodolné SDK desky |  |  | m2 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292949209
|  |  | "1.02" 1,9 |  |  |  | 1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.03" 5,1 |  |  |  | 5.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 14.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 14.3264 | 0.01223 | 0.181 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504614987
|  |  | "1.02" 1,9 |  |  |  | 1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.03" 5,1 |  |  |  | 5.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.01" 7,8 |  |  |  | 7.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | podhled1 | Součet |  |  |  | 14.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  |  | m2 | 14.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.04 | 0.592 | 0.0001 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205047696
|  |  | podhled1 |  |  |  | 14.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | % | 88.624 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1842169404
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 17.525 |  | 0.06835 |  | 0.246 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
35 | K | 766001 | Kompl. dod. + mtž. vchodové dveře do bytu vč. zárubně a kování |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705121124
36 | K | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.805 | 5.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73222566
37 | M | 766002 | dveřní křídlo vnitřní plné povrch CPL laminát - dodávka |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932378067
38 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.542 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882471058
39 | M | 766001 | dveřní kování - dodávka |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248286039
40 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.925 | 5.85 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1109268322
41 | M | 611822580 | zárubeň kovová pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, dodatečná montáž, komaxit |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361079091
42 | K | 766682113 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.534 | 3.534 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226737942
43 | M | 6118227001 | zárubeň kovová pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, dodatečná montáž, komaxit |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721894442
44 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0.024 | 0.072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326408020
45 | K | 766812840R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061170647
46 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  |  | % | 499.397 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509922386
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 15.7259 |  | 0.17084 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
47 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm |  |  | m | 10.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.209 | 2.1109 | 0.00062 | 0.006262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34152739
|  |  | "1.01" (3,7+1,9)*2-0,7-0,8*2+0,6*2 |  |  |  | 10.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 14.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.55 | 8.14 | 0.00367 | 0.054316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801068154
|  |  | "1.01" 7,8 |  |  |  | 7.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.02" 1,9 |  |  |  | 1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.03" 5,1 |  |  |  | 5.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | dlažba | Součet |  |  |  | 14.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 771001 | keramická dlažba -dodávka |  |  | m2 | 17.442 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817763185
|  |  | dlažba*1,1 |  |  |  | 16.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "na soklík" 10,1*0,1*1,15 |  |  |  | 1.162 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 17.442 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  | m2 | 14.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.6512 | 0.0003 | 0.00444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801775855
|  |  | dlažba |  |  |  | 14.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 771591185 | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné |  |  | kus | 10.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.038 | 0.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826081189
|  |  | "na soklík" 10,100 |  |  |  | 10.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa |  |  | m2 | 14.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 4.44 | 0.00715 | 0.10582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259802308
|  |  | dlažba |  |  |  | 14.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | % | 173.995 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685960104
| 775 - Podlahy skládané | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.36 |  | 0 |  | 0.83576 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
54 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými |  |  | m2 | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0.025 | 0.725 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048846754
|  |  | 29 |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 775541811R | Demontáž podlah plovoucích laminátových |  |  | m2 | 15.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 1.56 | 0 | 0 | 0.0071 | 0.11076 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459790629
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 19.6435 |  | 0.24524 |  | 0.04925 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
56 | K | 776141111 | Vyrovnání stávající hrubé podlahy, pokládka separační folie |  |  | m2 | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.192 | 5.568 | 0.00455 | 0.13195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892149319
|  |  | pvc |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně |  |  | m2 | 19.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 2.0685 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.04925 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560723145
|  |  | 7,3+12,4 |  |  |  | 19.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 776221111R | Volná pokládka s oboustrannou páskou |  |  | m2 | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.233 | 6.757 | 0.0003 | 0.0087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592861729
|  |  | "1.04" 29 |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | pvc | Součet |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 2841100001 | PVC s textilní podložkou celková tl. 3,2 mm |  |  | m2 | 35.09 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00287 | 0.10071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -477163827
|  |  | nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1 | [18 empty] | P | 2
|  |  | pvc*1,1 |  |  |  | 31.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm |  |  | m | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 5.25 | 2e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -668549401
|  |  | "1.04" (5,7+5,2)*2-0,8 |  |  |  | 21 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 21 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 2834214001 | soklík - dodávka |  |  | kus | 23.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.003465 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142420402
|  |  | 21*1,1 |  |  |  | 23.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 7769901 | Kompl. dod. + mtž. přechodová lišta |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -323952739
|  |  | 0,7*2+0,8*2 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  |  | % | 294.348 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310264015
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 32.5916 |  | 0.36189 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
64 | K | 781001 | D+M revizní dvířka 300 x 300 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921941814
65 | K | 781414113 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 31.104 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 25.723 | 0.0031 | 0.096422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519356902
|  |  | "1.02" ((2+1)*2-0,7)*2,1 |  |  |  | 11.13 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "1.03" ((2,52+2,1)*2-0,7)*2,1 |  |  |  | 17.934 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | "za kuch. linkou" (1,7+1,7)*0,6 |  |  |  | 2.04 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  | obklad | Součet |  |  |  | 31.104 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 781001 | keramický obklad - dodávka |  |  | m2 | 34.214 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774834333
|  |  | obklad*1,1 |  |  |  | 34.214 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch |  |  | m2 | 31.104 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.149 | 4.6345 | 0.008 | 0.24883 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372197399
|  |  | obklad |  |  |  | 31.104 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku |  |  | m2 | 0.81 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.729 | 0.59049 | 0.00058 | 0.0004698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 469974297
|  |  | 0,9*0,9 |  |  |  | 0.81 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 6346512201 | zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, |  |  | m2 | 0.891 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0066825 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814740797
|  |  | 0,810*1,1 |  |  |  | 0.891 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů |  |  | m2 | 31.104 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 1.3686 | 0.0003 | 0.0093312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681748123
|  |  | obklad |  |  |  | 31.104 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 0.275 | 3e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1771121291
72 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  |  | % | 422.417 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135821309
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.318 |  | 0.071835 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
73 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 137.843 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 4.5488 | 0.0002 | 0.027569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407594040
|  |  | omítkastrop+omítkastěny |  |  |  | 137.843 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 152.643 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 9.7692 | 0.00029 | 0.044266 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859334890
|  |  | omítkastrop+podhled1 |  |  |  | 43.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | omítkastěny |  |  |  | 108.843 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 152.643 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
75 | K | 24001 | Kompl. dod. + mtž. odvětrání koupelny (napojení, spojovací manžeta, montážní a spotřební materiál, spuštění a zaregulování systému) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2145197907
76 | K | 24002 | Kompl. dod. + mtž. odvětrání koupelny (potrubí Ø 125 včetně tvarovek, ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, zpětná klapka, talířový ventil) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
77 | K | 24003 | Kompl. dod. + mtž. odvětrání koupelny (potrubní radiální ventilátor kovový, Vod=200 m3/h při 70 Pa, Pmax=45 W, akustický tlak 39 dB(A), připojení Ø 125) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
78 | K | 001 | Kompl. dod. + mtž. kuchyňská linka |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -278117506
cena obsahuje kompletní provedení dle popisu v PD
79 | K | 002 | Kompl. dod. + mtž. spotřebičů do kuchyňské linky |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  | - recyklační digestoř - varná deska - vestavěná trouba - nerezový dřez s odkapávačem | [18 empty] | P | 1

## 002 - Zdravotně technické...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ddcaf5b6-ba65-4e35-a205-2e3aa8eb923f}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
| Objekt: |  | 002 - Zdravotně technické instalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno - střed | [5 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
Objekt: |  |  | 002 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
Objekt: |  |  | 002 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Brno - střed |  |  |  | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 66.4665 |  | 0.16721 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 66.4665 |  | 0.16721 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 17.0695 |  | 0.01771 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721001 | napojení na stávající rozvod |  |  | HZS | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304117791
2 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 3.308 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378218050
3 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 1.318 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2031791076
4 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.728 | 3.276 | 0.00035 | 0.001575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636740752
5 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 |  |  | m | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.797 | 3.5865 | 0.00057 | 0.002565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385016794
6 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 4.16 | 0.00114 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902258960
7 | K | 721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.226 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685311033
8 | K | 7212631011 | Klapka zpětná 25/3,5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.235 | 0.235 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317162677
9 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464942841
|  |  | 2+4,5+4,5+5+4 |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | % | 117.795 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607422037
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 34.492 |  | 0.05051 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.529 | 15.87 | 0.00066 | 0.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118874155
12 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 6.16 | 0.00091 | 0.0091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929890187
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm |  |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 2.575 | 7e-05 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038333532
|  |  | 25 |  |  |  | 25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 1.77 | 0.00024 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559661710
15 | K | 7222311421 | Ventil vyvažovací 25/3,5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.207 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969999087
16 | K | 7222311422 | Ventil rohový |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 1.035 | 0.00041 | 0.00205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825453724
17 | K | 7222311431 | Ventil pojistný 25/3,5 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753705652
18 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017180903
19 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902348396
20 | K | 7222320631 | regulační kohout DN 20 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1941236197
21 | K | 7222320632 | Kohout kulový před vodoměrem |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.44 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1534530374
22 | K | 722263203R | Vodoměr |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.393 | 0.393 | 0.00348 | 0.00348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834747355
23 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 2.345 | 0.00019 | 0.00665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778395052
|  |  | 30+5 |  |  |  | 35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 2.87 | 1e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818227013
25 | K | 722999901 | napojení na stávjaící rozvod vody |  |  | HZS | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488133291
|  |  | 8 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | % | 247.295 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -425633501
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.053 |  | 0.02179 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 723001 | napojení na stáv. rozvod, osazení a napojení nového plynoměru, napojení bytu |  |  | HZS | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964055317
28 | K | 723002 | osazení ocelových chrániček |  |  | HZS | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729805877
29 | K | 723003 | zkouška potrubí |  |  | HZS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62577382
30 | K | 723004 | nátěr potrubí |  |  | m | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372993846
31 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.472 | 3.776 | 0.00147 | 0.01176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140420258
32 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.589 | 2.945 | 0.00185 | 0.00925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1279623148
33 | K | 723230102R | Kulový kohout plynový 3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.166 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114910796
34 | K | 723230102R1 | Kulový kohout plynový 1/2" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.166 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55397933
35 | K | 998723202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m |  |  | % | 113.733 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401481886
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.852 |  | 0.0772 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.02275 | 0.02275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834018206
37 | K | 725211603R | Umyvadlo keramické zápustné |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 1.1 | 0.01726 | 0.01726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616259849
38 | K | 725241126R | Vanička sprchová akrylátová obdélníková |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.54 | 2.54 | 0.01388 | 0.01388 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47170847
39 | K | 725245155R | Zástěna sprchová |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2 | 2 | 0.01534 | 0.01534 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983406214
40 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.176 | 0.352 | 0.00109 | 0.00218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1475582851
41 | K | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00196 | 0.00196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957706701
42 | K | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1169089808
43 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272456191
44 | K | 722234263 | Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -648034234
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 001 | stavební přípomoce |  |  | HZS | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 478727677

## 003 - Ústřední vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a4437557-6de3-49f5-be4d-9a0bcdc1727c}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
| Objekt: |  | 003 - Ústřední vytápění
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
Objekt: |  |  | 003 - Ústřední vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
Objekt: |  |  | 003 - Ústřední vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol41 | d+m deskové otopné tělěso 33/500/900, 2,1kW včetně příslušenství termostatická hlavice, ventily, šroubení |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3
2 | K | Pol42 | d+m deskové otopné tělěso 11/500/1000, 0,8kW včetně příslušenství termostatická hlavice, ventily, šroubení |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | Pol43 | d+m žebříček+eletrická patrona 1500/600, 1kW |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5
4 | K | Pol44 | d+m kondenzační plynový kotel s vrstveným zásobníkem TV, 24 kW, 20 l |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
5 | K | Pol45 | d+m odkouření kotle koax. Potrubí 80/125 s příslušenstvím |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7
6 | K | Pol46 | rozvody z polotvrdé mědi SUPERSAN – 15/2 a izolace návleková na bázi PE 20mm |  |  | ks | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
7 | K | Pol47 | rozvody z polotvrdé mědi SUPERSAN – 18/2 a izolace návleková na bázi PE 20mm |  |  | ks | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9
8 | K | Pol54 | stavební přípomoci |  |  | hod | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | Pol55 | tlaková a toplná zkouška |  |  | hod | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17
10 | K | Pol56 | d+m ekvitermní regulace |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
11 | K | Pol57 | Kulový kohout s filtrem |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19
12 | K | Pol58 | Kulový kohout |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
13 | K | Pol59 | Napouštěcí rohový kulový kohout RKK |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21

## 004 - Elektroinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {943f3d84-3562-4f6e-b37c-1364b199be0b}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
| Objekt: |  | 004 - Elektroinstalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Městská část Brno - střed | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Oldřich Bělina | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
Objekt: |  |  | 004 - Elektroinstalace
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RB | [8 empty] | 0
| D2 - Nosný systém, trubkování | [8 empty] | 0
| D3 - Kabely | [8 empty] | 0
| D4 - Přístroje a zařízení | [8 empty] | 0
| D5 - Svítidla vč. zdrojů | [8 empty] | 0
| D6 - Revize, zkoušky, HZS | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oprava bytu č. 1, Nové Sady 8A, Brno - střed
Objekt: |  |  | 004 - Elektroinstalace
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 21.4.2016
Objednatel: |  |  | Městská část Brno - střed |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Oldřich Bělina
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D1 - Rozvaděč RB | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Vypínač 32A/1f |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
2 | K | Pol2 | Jistič 10kA - 1B/1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | Pol3 | Jistič 10kA - 16B/1 |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
4 | K | Pol4 | Kombinace chrániče a jističe 10B/1N/0,03A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
5 | K | Pol5 | Proudový chránič 40A/4p/0,03A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
6 | K | Pol6 | zvonk. tr. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
7 | K | Pol7 | svodič typ 2 |  |  | set | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
8 | K | Pol8 | PE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
9 | K | Pol9 | N |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
10 | K | Pol10 | L |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
11 | K | Pol11 | Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... |  |  | set | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
12 | K | Pol12 | Plast rozv. Z - rozměr podle výrobce, IP40/20 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D2 - Nosný systém, trubkování | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol13 | trubka ohebná d20 |  |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
14 | K | Pol14 | krabice přístrojová 68 |  |  | ks | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
15 | K | Pol15 | krabice odbočná 68 |  |  | ks | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| D3 - Kabely | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol16 | Kabel celoplastový, cu vodiče 2/0 x1.5 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
17 | K | Pol17 | Kabel celoplastový, cu vodiče 3/0 x1.5 |  |  | m | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
18 | K | Pol18 | Kabel celoplastový, cu vodiče 3/J x1.5 |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
19 | K | Pol19 | Kabel celoplastový, cu vodiče 3/J x2.5 |  |  | m | 120 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
20 | K | Pol20 | Kabel celoplastový, cu vodiče 4/J x1, stíněný JYTY |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
21 | K | Pol21 | CY 1x6 zz |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
22 | K | Pol22 | UTP 4p cat 6 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
23 | K | Pol23 | Koax H121 |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
24 | K | Pol24 | Ukončení vodiče do 2,5mm2 |  |  | ks | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D4 - Přístroje a zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol25 | spínač č1, jednopólový, IP20 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
26 | K | Pol26 | spínač č5, sériový, IP20 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
27 | K | Pol27 | spínač č6, sériový, IP20 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
28 | K | Pol28 | tlačítkový ovladač 10A, signalizace |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
29 | K | Pol29 | zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20 |  |  | ks | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
30 | K | Pol30 | zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20, svodič typ 3 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
31 | K | Pol31 | zásuvka datová 2xRJ45, cat 6 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
32 | K | Pol32 | zásuvka TV, SAT, R |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
33 | K | Pol33 | autonomní požární hlásič opticko-kouřový |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| D5 - Svítidla vč. zdrojů | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol34 | vývod pro svítidlo, objímka, lustrhák |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
35 | K | Pol35 | sv. bodové LED, 9W, 2700K |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
36 | K | Pol36 | sv. lineární LED, 6W, 2700K, pod linku, nad umývadlo, tř. II |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D6 - Revize, zkoušky, HZS | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol37 | Stavební a zednické výpomoci |  |  | hod | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
38 | K | Pol38 | Revize |  |  | hod | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38