Popis vodoměru s radiovým odečtem

Vodoměrem se pro účely této smlouvy rozumí vodoměr nový, nepoužitý, suchoběžný, antimagnetický, s radiovým odečtem, s možností vytváření archivu odečtů i kontrolních odečtů v průběhu roku, s detekcí pokusu o ovlivnění, třídy přesnosti  R ≤ 160, Q3=1,5 nebo 1,6,  pro měření studené vody a teplé vody do 90°C o maximálním přípustném rozměru výšky (vč. víčka) 94 mm a šířky (průměr počitadla) 88 mm (uvedené maximální rozměry jsou bez osazeného radiového modulu), to vše v souladu s vyhláškou č. 345/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Rozteč vodoměru 110 mm. Vodoměr musí splňovat požadavky směrnice MID

Konkrétní vodoměr bude předložen objednateli k odsouhlasení. Bez odsouhlasení není Zhotovitel oprávněn vodoměry instalovat. V případě nutnosti zajistit průtok, je možno