## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Technologická část | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO03 |  | Rekonstrukce zdroje tepla |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
16_017 |  | PK Pekařská 25 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 16_017
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Projektové práce |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Nikola Horňáková | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2016-06-01 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 16_017 PK Pekařská 25 |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | SO03 Rekonstrukce zdroje tepla |  |  | Technologická část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Poplatky za skládky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
Projektové práce |  |  |  | 2.2 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 16_017 PK Pekařská 25 |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | SO03 Rekonstrukce zdroje tepla |  | Technologická část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
1 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 33 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
2 | Inf.cena | Izolace tepelná hydraul. vyrovnavače dynam.tlaků | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.40,vnitř.prům.pouzdr 48 | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
4 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.40,vnitř.prům.pouzdr 42 | m | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
5 | 713311121R00 | Izolace tepelné těles - MONTÁŽ | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
6 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
7 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí - MONTÁŽ | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
8 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
9 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [5 empty] | 1
10 | Inf.cena | Trubka s hrdlem 1m; DN110 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
11 | Inf.cena | Koleno 15°; DN110 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
12 | Inf.cena | Koleno 30°; DN110 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
13 | Inf.cena | Interface | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
14 | Inf.cena | Stavebnice ekvitermní regulace pro kaskády kotlů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | (obs.1x digitální regulátor, 1x ovládací panel, 2x příložné čidlo teploty, 1x plochý kabel ovládacího panelu, 1x sada svorek, 1x teplotní čidlo TUV, 1x venkovní sonda) |  |  |  |  | (obs.1x digitální regulátor, 1x ovládací panel, 2x příložné čidlo teploty, 1x plochý kabel ovládacího panelu, 1x sada svorek, 1x teplotní čidlo TUV, 1x venkovní sonda) | 3
15 | Inf.cena | Kaskádový paket pro 2 kotle bez ZK; DN110/80 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
16 | Inf.cena | Pateční koleno 87° s kotv. redukované; DN110/125 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
17 | Inf.cena | Distanční objímka universální 1 bal-6 ks | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
18 | Inf.cena | Zpětná klapka odvodu spalin u kotle prům. 80 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
19 | Inf.cena | Montáž spalinové cesty | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
20 | Inf.cena | Trubka s hrdlem 2m; DN125 | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
21 | Inf.cena | Trubka s hrdlem 0,5m; DN125 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
22 | Inf.cena | Komínová plast. hlavice (komplet), černá; DN125 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
23 | Inf.cena | Nástěnný plynový kondenzační kotel, třída NOx5 jmenovitý tep.výkon 33,8kW (při spádu 80/60°C), | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3
24 | 731249125R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00046
25 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
26 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
27 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
28 | Inf.cena | Montáž teplovodní doplňovací soupravy (se solenoidovým ventilem) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
29 | Inf.cena | Neutralizační zařízení,průtok 0,1-0,2 m3/hod objem nápně 4 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
30 | Inf.cena | Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků přírubový Qmax= 3,88m3/hod, delta t=15 K | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
31 | Inf.cena | Montáž hydraulického vyrovnavače dynam. tlaků | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
32 | Inf.cena | Teplovodní doplňovací souprava (se solenoidovým ventilem) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
33 | Inf.cena | Membránová expanzní nádoba, objem 400 l, PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
34 | Inf.cena | Demontáž odtahu spalin | m | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
35 | Inf.cena | Mixedbedová patrona k demineralizaci vody Qmax = 2 m3/hod, objem náplně 25l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
36 | Inf.cena | Montáž - mixedbedové patrony | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
37 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
38 | 732320814R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l (expanzní nádoba) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
39 | 732324814R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 500 l (expanzní nádoba) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 732339109R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00474
41 | 732349101R00 | Montáž neutralizačního zařízení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01254
42 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových DN 30 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7e-05
43 | 732420912R00 | Zpětná montáž čerpadla DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00036
44 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
45 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
46 | Inf.cena | Nátrubek D 32, PPR potrubí | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
47 | Inf.cena | Přechodka D 32 x 1", PPR potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
48 | Inf.cena | Kompenzátor prýžový DN 40 PN 6 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
49 | Inf.cena | Trubka S 3,2 (PN 16) D 32 x 4,4, PPR potrubí | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
50 | Inf.cena | Objímka kovová D 32 - 40, PPR potrubí | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
51 | Inf.cena | Koleno 90° D 32, PPR potrubí | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
52 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 40 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
53 | 733111113R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
54 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00792
55 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00835
56 | 733124115R00 | Redukce 40/32 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00115
57 | 733124117R00 | Redukce 50/40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0015
58 | 733124118R00 | Redukce 50/32 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00189
59 | 733139121R00 | Montáž kompenzátorů DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00481
60 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
61 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
63 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
64 | Inf.cena | Tlakoměrový kohout s nátrubkem a čepem | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
65 | Inf.cena | Servisní ventil se zajištěním 5/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
66 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
67 | 734190814R00 | Rozpojení přírubového spoje do DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
68 | 734191821R00 | Odříznutí příruby do DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
69 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
70 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
71 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
72 | 734235121R00 | Kohout kulový DN 15 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
73 | 734235124R00 | Kohout kulový DN 32 PN 6 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
74 | 734235125R00 | Kohout kulový DN 40 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00104
75 | 734245421R00 | Klapka zpětná DN 15 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
76 | 734245424R00 | Klapka zpětná DN 32 PN 6 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
77 | 734263312R00 | Šroubení topenářské, přímé DN 15 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
78 | 734263315R00 | Šroubení topenářské, přímé DN 32 | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
79 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
80 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
81 | 734295214R00 | Filtr DN 32 PN 6 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00056
82 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00075
83 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový DTR | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
84 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
85 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační, 0-2 MPa č. 53312 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
86 | 734493111R00 | Ochranné jímky se závitem | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00297
87 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
88 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
89 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
90 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
91 | Inf.cena | Dodávka uložení | kg | 17 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
92 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
93 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
94 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 17 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
95 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
96 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
97 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
98 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
99 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní | [5 empty] | 1
100 | Inf.cena | Autorský dozor | hod | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
101 | Inf.cena | Měření hlučnosti | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
102 | Inf.cena | Pěnotvorný prostředek pro detekci těsnosti spojů | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
103 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrola | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
104 | Inf.cena | Informační a výstražné tabulky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
105 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrolní štítek | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
106 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj práškový PHP 21 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
107 | Inf.cena | Rozbor vody | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
108 | Inf.cena | Revize expanzní nádoby | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
109 | Inf.cena | Vypuštění a napuštění demineralizovanou vodou | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
110 | Inf.cena | Provozní řád (zpracování a dodání) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
111 | Inf.cena | Chemická úprava vody | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
112 | Inf.cena | Lékarnička pro první pomoc | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
113 | Inf.cena | Bateriová svítilna | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí | [5 empty] | 1
114 | 230170001R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 | sada | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
115 | 230180012R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 4,4 | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" | [5 empty] | 1
116 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci (dilatační zkouška) | h | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
117 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška (72 hodin) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Poplatky za skládky | [5 empty] | 1
118 | 979098214U00 | Skládkovné izolace | t | 0.013 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
119 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 0.38991 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
120 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.38991 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
121 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.38991 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
122 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.38991 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0