## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 216004-02
Modernizace vytápění Botanka - Sušilova 8/ Botanická 13
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 01 | Sušilova 8, Botanická 13 |  |  |  | 3 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 216004-02 | Modernizace vytápění Botanka - Sušilova 8/ Botanická 13
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 216004-02 | Modernizace vytápění Botanka - Sušilova 8/ Botanická 13
Objekt : | 01 | Sušilova 8, Botanická 13 |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Sušilova 8, Botanická 13
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | D.1.4.d - Vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
02 | D.1.4.b - Plynoinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
03 | Stavební část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | D.1.4.d - Vytápění |  |  |  |  | D.1.4.d - Vytápění
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 02 | D.1.4.b - Plynoinstalace |  |  |  |  | D.1.4.b - Plynoinstalace
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 03 | Stavební část |  |  |  |  | Stavební část
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 03 |  |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 216004-02 | Modernizace vytápění Botanka - Sušilova 8/ Botanická 13
O: | 01 | Sušilova 8, Botanická 13 | [6 empty] | STA
R: | 01 | D.1.4.d - Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
1 | 722181213RT5 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm | m | 175 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
2 | 722181213RT6 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm | m | 27.6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
3 | 722181213RT9 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm | m | 50.4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
4 | 722181213RU2 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm | m | 8.4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
5 | 713 03 | Izolační pouzdro z minerální vlny s AL polepem d28mm, tl.50mm, včetně montáže | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
6 | 713 04 | Izolační pouzdro z minerální vlny s AL polepem d35mm, tl.50mm, včetně montáže | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
7 | 998713203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-713 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 71-31 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 1
8 | 998713292R00 | ...za vzdálenost do 100 m | % |  |  | 0 | 800-713 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 725 33 Výlevky diturvitové | [7 empty] | 0
9 | 725334301R00 | ...nálevka se sifonem | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
10 | 721-01 | Napojení na stávající rozvod splaškové kanalizace | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
11 | 722172331R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované | m | 10 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 722 18-12 návleková | [7 empty] | 1
12 | 722181212RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 10 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [12 empty] | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
13 | 722221122R00 | ...kulový kohout výtokový (zahradní), vnější závit, DN 15 x 20, PN 15, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
14 | 722-01 | Napojení na stávající rozvod studené vody | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
15 | 722-02 | Vypuštění rozvodu pitné vody | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
16 | 998722201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 1
17 | 998722292R00 | ...do 100 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) | [7 empty] | 0
| 731 24-2 na kapalná a plynná paliva | [7 empty] | 1
18 | 731249125R00 | ...přes 29 do 35 kW | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
19 | 731-01 | Plynový kondenzační kotel o výkonu 3,2-33,0 kW | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
20 | 731-02 | Regulace pro plynový kotel | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
21 | 731-03 | Dělené odkouření 80/80, sání v délce 7m, odvod spalin max.30m (revizní koleno, patkové koleno, průch, průchodka stěnou a ukončovací sestava pro sání vzduchu, ukončovací hlavice pro odvod vzduchu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
22 | 731-04 | Přechodový kus kotel/komín | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
23 | 731-05 | Montáž děleného odkouření | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
24 | 731-06 | Zakrytování kotle včetně armatur, zamezení manipulace nepovolanými osobami | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| 998 73-1 Přesun hmot pro kotelny | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
25 | 998731201R00 | ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 73-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 1
26 | 998731293R00 | ...do 500 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 732 33 Nádoby expanzní tlakové | [7 empty] | 0
| 732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových | [7 empty] | 1
27 | 732339102R00 | ...o obsahu 25 l | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
28 | 732-01 | Tlaková expanzní nádoba objem 25 litrů, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [7 empty] | 0
29 | 998732201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 73-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 1
30 | 998732293R00 | ...do 500 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 733 16-3 Potrubí z měděných trubek | [7 empty] | 0
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [8 empty] | SPX
31 | 733163102R00 | ...měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 175 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
32 | 733163103R00 | ...měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 27.6 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
33 | 733163105R00 | ...měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 50.4 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
34 | 733163106R00 | ...měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 8 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 733 16-5 Montáž tvarovek měděných | [7 empty] | 0
35 | 733165202R00 | ...D 15-22 mm, lisováním, jeden spoj | kus | 112 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
36 | 733165203R00 | ...D 28 mm, lisováním, jeden spoj | kus | 24 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
37 | 733165204R00 | ...D 35 mm, lisováním, jeden spoj | kus | 8 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí | [7 empty] | 0
| 733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných | [7 empty] | 1
38 | 733190107R00 | ...přes DN 32 do DN 40 | m | 261.6 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [12 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
39 | 733-01 | Lisovací tvarovky měď (T-kusy, kolena redukce aj.) d15-d35 | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 0
40 | 998733201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 73-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 1
41 | 998733293R00 | ...do 500 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 734 21 Ventily odvzdušňovací závitové | [7 empty] | 0
| 734 21-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
42 | 734213112R00 | ...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 10, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
43 | 734233112R00 | ...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 25, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
44 | 734233114R00 | ...kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 25, mosaz | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 24 Ventily a klapky zpětné závitové | [7 empty] | 0
| 734 24-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
45 | 734243124R00 | ...zpětný ventil, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
46 | 734293312R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
47 | 734293224R00 | ...filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 41 Teploměry technické a měřiče tepla | [7 empty] | 0
| 734 41-2 teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C | [7 empty] | 1
48 | 734411142R00 | ...DTR, pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 41-9 Montáž měřičů tepla | [7 empty] | 0
| 734 41-91 teploměru | [7 empty] | 1
49 | 734419111R00 | ...s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 42 Tlakoměry | [7 empty] | 0
| 734 42-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
50 | 734421150R00 | ...deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky | [7 empty] | 0
| 734 49-3 návarky s metrickým závitem | [7 empty] | 1
51 | 734494121R00 | ...M 20x1,5, délka do 220 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky | [7 empty] | 0
| 734 49-4 návarky s trubkovým závitem | [7 empty] | 1
52 | 734494213R00 | ...G 1/2" | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 0
53 | 998734201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 73-419 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 1
54 | 998734293R00 | ...do 500 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 735 00-9 Regulace otopného systému při opravách | [7 empty] | 0
55 | 735000912R00 | ...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 18 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 735 15 Otopná tělesa panelová | [7 empty] | 0
56 | 735151763R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
57 | 735151765R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
58 | 735151767R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
59 | 735151843R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
60 | 735151861R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
61 | 735151862R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
62 | 735151866R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
63 | 735151870R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
64 | 735151871R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
65 | 735151872R00 | ...počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
66 | 735151967R00 | ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
67 | 735151968R00 | ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
68 | 735151970R00 | ...počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 735 19-9 Ostatní opravy otopných těles | [7 empty] | 0
| 735 19-94 odvzdušnění | [7 empty] | 1
69 | 735191905R00 | ...otopných těles | kus | 18 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
70 | 735-01 | Montáž otopných těles ocelových deskových | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
71 | 735-02 | Připojení OT - Připojovací šroubení Multiflex F pro VK 1/2" přímý | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
72 | 735-03 | Termostatická hlavice připojení M 30x1,5mm, rozsah teplot 7-28°C, provedení pro veřejné prostory | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
73 | 735-04 | Nastavení a zajištění termostatických hlavic | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| 998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa | [7 empty] | 0
74 | 998735203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 73-51 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 1
| 998 73-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 2
75 | 998735293R00 | ...do 500 m | % |  |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 005121 Zařízení staveniště | [7 empty] | 0
76 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [12 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
77 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  | POL |  | 21
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [12 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
78 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  | POL |  | 21
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [12 empty] | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
79 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 | Přir.M | RTS |  | POL |  | 21
80 | VRN1 | Revize kouřovodu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
81 | VRN2 | Spuštění plynového kotle | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
82 | VRN3 | Napuštění systému a úprava vody na výstupní parametry kotle | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
83 | VRN4 | Projektová dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
84 | VRN5 | Autorský dozor | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
85 | VRN6 | Dokladová část k realizaci | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
86 | VRN7 | Zkouška pevnosti | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
87 | VRN8 | Plán BOZP | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 216004-02 | Modernizace vytápění Botanka - Sušilova 8/ Botanická 13
O: | 01 | Sušilova 8, Botanická 13 | [6 empty] | STA
R: | 02 | D.1.4.b - Plynoinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 723 11 Potrubí z trubek černých spojovaných na závit | [7 empty] | 0
1 | 723110203R00 | ...běžných, DN 20 | m | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 723 12-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových | [7 empty] | 0
2 | 723120805R00 | ...přes 25 do DN 50 | m | 50 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
| 723 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 0
| plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0, | [8 empty] | SPX
| 723 19-3 flexibilní hadice | [7 empty] | 1
3 | 723191112R00 | ...připojovací flexibilní hadice pro plynové spotřebiče, DN 15, délka 1000 mm | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [7 empty] | 1
4 | 723190901R00 | ...uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [7 empty] | 1
5 | 723190907R00 | ...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-091 doplňkové práce | [7 empty] | 1
6 | 723190909R00 | ...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
| 723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu | [7 empty] | 0
7 | 723235112R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 8, mosaz | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
| 733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek | [7 empty] | 0
| 733 19-92 hladkých | [7 empty] | 1
| 733 19-922 zaslepení potrubí dýnkem | [7 empty] | 2
8 | 733193919R00 | ...D 60,3 mm | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  | POL |  | 21
9 | 723-01 | Napojení na stávající rozvod plynovodu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
10 | 723-02 | Demontáž plynového topidla (vafky) včetně kotev | soubor | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
11 | 723-03 | Demontáž chrániček ve zdech do DN50 | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
12 | 723-04 | Odvoz a ekologická likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
13 | 723-07 | Revize plynu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
14 | 723-08 | Uchycení potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
15 | 723-09 | Zkouška těsnosti | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
16 | 31630509R | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 20 mm; vnější pr. 31,8 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  | POL |  | 21
| 998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
17 | 998723201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 72-319 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 1
18 | 998723292R00 | ...do 100 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 0
| na vzduchu schnoucí | [8 empty] | SPX
19 | 783424140R00 | ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 5 |  | 0 | 800-783 | RTS |  | POL |  | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## 01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 216004-02 | Modernizace vytápění Botanka - Sušilova 8/ Botanická 13
O: | 01 | Sušilova 8, Botanická 13 | [6 empty] | STA
R: | 03 | Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
1 | 310236251RT1 | ...o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm | soubor | 15 |  | 0 | 801-4 | RTS |  | POL |  | 21
| 310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
2 | 310237241RT1 | ...o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 801-4 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 0
| jakékoliv šířky rýhy, | [8 empty] | SPX
| 612 40-32 maltou ze suchých směsí | [7 empty] | 1
3 | 612403388R00 | ...150 x 150 mm | m | 138 |  | 0 | 801-4 | RTS |  | POL |  | 21
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
4 | 612421411R00 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých | m2 | 41 |  | 0 | 801-4 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
5 | 612421431RT2 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 41 |  | 0 | 801-4 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou | [7 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
6 | 612423621R00 | ...hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 41.4 |  | 0 | 801-4 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 0
7 | 965042141R00 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.8 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | [7 empty] | 0
| bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [8 empty] | SPX
8 | 965081713R00 | ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 8 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 1
9 | 970031060R00 | ...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné | m | 20 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 1
10 | 970031200R00 | ...jádrové vrtání, do D 200 mm, zdivo cihelné | m | 1.5 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
| 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes | [7 empty] | 0
| 973 03-12 kapes | [7 empty] | 1
11 | 973031325R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
12 | 974031154R00 | ...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 138 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-12 v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci | [7 empty] | 1
13 | 974031267R00 | ...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm | m | 6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
| 977 00 Zvětšení komínového průduchu frézováním | [7 empty] | 0
14 | 977000012R00 | ...hloubky do 50 mm | m | 25 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
15 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 20.5 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 0
| včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [8 empty] | SPX
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 1
16 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 4 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-1 nátěr podkladní | [7 empty] | 1
17 | 711212111R00 | ...pod hydroizolační stěrky | m2 | 12 |  | 0 | 800-711 | RTS |  | POL |  | 21
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-3 stěrka hydroizolační | [7 empty] | 1
18 | 711212002R00 | ...proti vlhkosti | m2 | 12 |  | 0 | 800-711 | RTS |  | POL |  | 21
|  | dvouvrstvá | [12 empty] | dvouvrstvá
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-6 doplňky | [7 empty] | 1
19 | 711212601R00 | ...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 16 |  | 0 | 800-711 | RTS |  | POL |  | 21
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-6 doplňky | [7 empty] | 1
20 | 711212602R00 | ...těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 14 |  | 0 | 800-711 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 713 55 Protipožární kabelové přepážky | [7 empty] | 0
| 713 55-4 Protipožární trubní ucpávky | [7 empty] | 1
21 | 713552121R00 | ...EI 120, do D 108 mm, stěna | soubor | 15 |  | 0 | 800-713 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. | [12 empty] | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 714 11 Demontáž akustických obkladů | [7 empty] | 0
22 | 714110801R00 | ...dřevěných panelů | m2 | 20.5 |  | 0 | 800-714 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | 723-05 | Stavební zapravení otvorů po demontážích | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
24 | 723-06 | Zapravení stěn za stávajícími vafkami + výmalba | m2 | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
25 | 771575109R00 | ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 8 |  | 0 | 800-771 | RTS |  | POL |  | 21
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár | [7 empty] | 0
26 | 771578011R00 | ...spára podlaha-stěna silikonem | m | 16 |  | 0 | 800-771 | RTS |  | POL |  | 21
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [12 empty] | vč. dodávky a montáže silikonu.
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
| 781 47-5 kladených do tmele | [7 empty] | 1
27 | 781475118R00 | ...450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 4 |  | 0 | 800-771 | RTS |  | POL |  | 21
28 | 781 01 | Obklad keramický, 200x000x7 mm, h=1,6m, pro interiér, lesk | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
29 | 781 02 | Dlažba keramická, 300x300x10 mm, pro interiér, mat, včetně lepidla a spárovací hmoty | m2 | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 0
30 | 998781203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS |  | POL |  | 21
| 998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 1
31 | 998781293R00 | ...do 500 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
32 | 784165432R00 | ...omyvatelné, , bělost 97 %, dvojnásobné | m2 | 360.5 |  | 0 | 800-784 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
33 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 7.5579 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [12 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
34 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 7.5579 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
35 | 979999999R00 | ...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 7.5579 |  | 0 | 801-3 | RTS |  | POL |  | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
36 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  | POL |  | 21
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [12 empty] | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
37 | 11 01 | Průběžný a závěrečný úklid stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
38 | 11 02 | Stavební přípomocné práce pro profese ZTI | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
39 | 11 03 | Stavební a přípomocné práce pro profese VTP | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0