## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | P.B04.16
Rekonstrukce bytů Brno, ul. Křídlovická
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| 59.12 | Vchod 59, byt 12 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| Oddíl | ELEKTROMONTAZE-zásuvky | [5 empty] | 0
| 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 731 | Kotelny | [5 empty] | 0
| 734 | Armatury | [5 empty] | 0
| 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| M46 | Zemní práce při montážích | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | P.B04.16 | Rekonstrukce bytů Brno, ul. Křídlovická
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 59.12
Stavba : | P.B04.16 | Rekonstrukce bytů Brno, ul. Křídlovická
Objekt : | 59.12 | Vchod 59, byt 12 |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 59.12
Vchod 59, byt 12
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Stavební |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
02 | ZTI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
03 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 59.12 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Stavební |  |  |  |  | Stavební
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 02 | ZTI |  |  |  |  | ZTI
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
731 | Kotelny |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 03 | Elektroinstalace |  |  |  |  | Elektroinstalace
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
Oddíl | ELEKTROMONTAZE-zásuvky |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 03 |  |  | 0

## 59.12 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | P.B04.16 | Rekonstrukce bytů Brno, ul. Křídlovická
O: | 59.12 | Vchod 59, byt 12 | [6 empty] | STA
R: | 01 | Stavební
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 311101213R00 | Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,05 m2 do 0,10 m2 | m | 1.2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. zdech z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, | [12 empty] | nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. zdech z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,
2 | 342011121R00 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard , bez izolace , požární odolnost EI 15 | m2 | 1.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů | [12 empty] | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
|  | 2,8*0,5 |  | 1.4
3 | 342255024RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 7.04 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | včetně pomocného lešení | [12 empty] | včetně pomocného lešení
|  | 2,2*3,2 |  | 7.04
4 | 342255028RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 7.36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | včetně pomocného lešení | [12 empty] | včetně pomocného lešení
|  | 2,3*3,2 |  | 7.36
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 416021123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná | m2 | 13.84 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [12 empty] | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
|  | 2,35*2,8+2,2*1,8+2,2*1,5 |  | 13.84
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
6 | 602015112RT3 | Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, | m2 | 20.128 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | po jednotlivých vrstvách | [12 empty] | po jednotlivých vrstvách
|  | 0,8*(2,35+2,81)+2*2*(2,2+1,8) |  | 20.13
7 | 602021163R00 | Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 21.984 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | po jednotlivých vrstvách | [12 empty] | po jednotlivých vrstvách
|  | (3,2-0,8)*(2,35+2,81)+1,2*2*(2,2+1,8) |  | 21.98
8 | 602016195R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová | m2 | 42.112 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | po jednotlivých vrstvách | [12 empty] | po jednotlivých vrstvách
|  | Položka pořadí 6 : 20.12800 |  | 20.13
|  | Položka pořadí 7 : 21.98400 |  | 21.98
9 | 611421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 55.08 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 6*3,7+3*6,3+2,4*2,8+2,2*1,8+2,2*1,5 |  | 55.08
10 | 612421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 127.52 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | (5,8+3,5+5,9+4+2,55+3,3+3,3+6,3+2,2+1,5*2)*3,2 |  | 127.52
11 | 612453651R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou cementovou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, ocelí hlazenou | m2 | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [12 empty] | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 10*0,15 |  | 1.5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.7348 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [12 empty] | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
|  | 0,15*2,9+0,1*2,33 |  | 0.67
|  | 0,1 |  | 0.07
13 | 771101210RT1 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 7.26 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Položka pořadí 13 : 7.26000 |  | 7.26
14 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m | m2 | 7.26 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. | [12 empty] | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.
|  | 1,5*2,2+1,8*2,2 |  | 7.26
15 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 2.23 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 0,7+0,73+0,2+0,3+0,2+0,1 |  | 2.23
16 | 775541412R00 | Podlahy lamelové včetně dodávky materiálu z dílců laminátových podlahovýchý 1-lamela; š = 194,0 mm; l = 1 290,0 mm; tl. 8,0 mm; dekor borovice; bez podložky | m2 | 46.85 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 3*6,5+3,7*6+2,35+2,8 |  | 46.85
17 | 597642031R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 8.712 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 2,2*1,5+2,2*1,8 |  | 7.26
|  | 0,2 |  | 1.45
18 | 597642410R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 9.0687 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 2,23/0,3*1,22 |  | 9.07
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
19 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | plocha do 2,5 m2 | [12 empty] | plocha do 2,5 m2
20 | 55330317R | zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | 213151121R00 | Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie | m2 | 19.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 6,5*3 |  | 19.5
22 | 961065312R00 | Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva tvrdého | m3 | 1.728 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 1,8*3,2*0,3 |  | 1.73
23 | 962031132R00 | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 6.88 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [12 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 2,15*3,2 |  | 6.88
24 | 962031133R00 | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 9.6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [12 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 3*3,2 |  | 9.6
25 | 965081713R00 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 13.545 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [12 empty] | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
|  | 4,5*2,15+1,8*2,15 |  | 13.54
26 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [12 empty] | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
27 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 10.64 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | (2,15+1,8)*3,2-2 |  | 10.64
28 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 10.93 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [12 empty] | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
|  | 1,8*2+2,15*2+3,03*1 |  | 10.93
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m | t | 5.5107 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [12 empty] | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 711212002RT6 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlkosti a tlakové vodě | m2 | 25.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | dvouvrstvá | [12 empty] | dvouvrstvá
|  | Položka pořadí 13 : 7.26000 |  | 7.26
|  | Položka pořadí 45 : 18.24000 |  | 18.24
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
31 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
32 | 725210913R00 | Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla s 2 stoj.ventily | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
33 | 725240812R00 | Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
34 | 725310823R00 | Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | bez výtokových armatur, | [12 empty] | bez výtokových armatur,
35 | 725840860R00 | Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
36 | 731412232R00 | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, Odkouření připojení na komín, šachtu, systém 80/125 mm | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
37 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
38 | 766812115R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm | kus | 1.3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
39 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
40 | 767647912R00 | Oprava a údržba dveří výměna klik a štítků | sada | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
41 | 54112122R | deska varná vestavná elektrická; bílá; varné zóny 4 (4x 1,5 kW); š x h x v 510 x 510 x 57 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
42 | 54914620R | kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
43 | 61160162R | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava lak | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
44 | 61581624.AR | linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm | soubor | 1.3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 18.24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | včetně dodávky materiálu. | [12 empty] | včetně dodávky materiálu.
|  | (1,8+2,2)*(2+2,8+0,8+2)*0,6 |  | 18.24
46 | 781475114RT1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 18.24 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | (1,8+2,2)*(2+2,8+0,8+2)*0,6 |  | 18.24
47 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 21.888 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | (1,8+2,2)*(2+2,8+0,8+2)*0,6 |  | 18.24
|  | 0,2 |  | 3.65
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | 783801811R00 | Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním | m2 | 55.08 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 6*3,7+3*6,3+2,4*2,8+2,2*1,8+2,2*1,5 |  | 55.08
49 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 127.52 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | (5,8+3,5+5,9+4+2,55+3,3+3,3+6,3+2,2+1,5*2)*3,2 |  | 127.52
50 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 224.712 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Položka pořadí 6 : 20.12800 |  | 20.13
|  | Položka pořadí 7 : 21.98400 |  | 21.98
|  | Položka pořadí 9 : 55.08000 |  | 55.08
|  | Položka pořadí 10 : 127.52000 |  | 127.52
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## 59.12 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | P.B04.16 | Rekonstrukce bytů Brno, ul. Křídlovická
O: | 59.12 | Vchod 59, byt 12 | [6 empty] | STA
R: | 02 | ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 965042121R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 721176102R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
3 | 721176104R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70 | m | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
4 | 721176105R00 | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 3.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
5 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [12 empty] | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
6 | 721194107R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [12 empty] | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
7 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [12 empty] | vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
8 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | % | 33.827 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [12 empty] | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
9 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
10 | 722172968R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 75 mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
11 | 722172411R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
12 | 722172351R00 | Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
13 | 722239101R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
14 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [12 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
15 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [12 empty] | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
16 | 283771031R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
17 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | % | 70.119 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | vodorovně do 50 m | [12 empty] | vodorovně do 50 m
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
18 | 725119205R00 | Klozetové mísy montáž stojící | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
19 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [12 empty] | Včetně dodání zápachové uzávěrky.
20 | 725249102R00 | Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
21 | 725319101R00 | Dřezy jednoduché montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
22 | 725814104R00 | Rohové ventily rohový ventil, , DN 15 x DN 15, mosaz | soubor | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
23 | 725829301RT2 | Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
24 | 725845111RT1 | Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
25 | 725849201R00 | Montáž baterií sprchových pevná výška | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
26 | 725860184RT1 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, přip.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přivzd. ventil, montážní deska, výtok. v | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | výtok. v | [12 empty] | výtok. v
27 | 725860201R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
28 | 725860202R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
29 | 725860221RT1 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty uzávěrka zápachová D 40/50 mm x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátka, sítko | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
|  | , sítko | [12 empty] | , sítko
30 | 725860300RT1 | Odtoky vanové, přepady HL souprava odpadní pro vany; PE, PP; D 40/50 mm; pohledové díly mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
31 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
32 | 909R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
33 | 551674068R | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
34 | 55231082R | dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; obdélníkový; montáž vestavný | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
35 | 64214330R | umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
36 | 64233510R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
37 | 642938000R | vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
38 | 731249126R00 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 35 do 52 kW | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
39 | 731411121R00 | Odkouření odkouření pro turbo kotle, vodorovné odkouření koaxiální 1,0 m, systém 60/100 mm | sada | 3.25 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
40 | 731411211R00 | Odkouření odkouření pro turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního nástavce, systém 80/125 mm | sada | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
41 | 4841731521R | kotel plynový nástěnný, kondenzační; kombinovaný s průtokovým ohřevem TV; odtah spalin obvodovou stěnou nebo střechou; ocelový, výměník z nerezi; palivo zemní plyn, propan; výkonový rozsah kotle 5,7-20 kW; max.výkon ZP 23,0 kW; v = 720 mm; š = 440 mm; hloubka kotle 338 mm; průměr odkouření 6/100 mm; hořák; krytí IP X4 D | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 7-20 kW; max.výkon ZP 23,0 kW; v = 720 mm; š = 440 mm; hloubka kotle 338 mm; průměr odkouření 6/100 mm; hořák; krytí IP X4 D | [12 empty] | 7-20 kW; max.výkon ZP 23,0 kW; v = 720 mm; š = 440 mm; hloubka kotle 338 mm; průměr odkouření 6/100 mm; hořák; krytí IP X4 D
42 | 48466205R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá | [12 empty] | vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá
43 | 484815977R | příslušenství ke kotli plynovému litinovému; rychlomont.sada pro připojení kotle k otop. soustavě, umístění příčné za kotel nebo vedle,pro 1 otop.okruh s 3cestnou směš.armat. DN25 a 1 bez směšov. | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
44 | 734192712R00 | Ostatní přírubové armatury ventil odvzdušňovací kulový, D 62-017-540 I, DN 25 | soubor | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
45 | 734312114R00 | Ventily horkovodní přivařovací včetně dodávky materiálu hlavicový, vypouštěcí V10-141-616; PN 16, DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
46 | 734429102R00 | Tlakoměry montáž - tlakoměry ve specifikaci tlakoměru diferenčního | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
47 | 38841000R | tlakoměr diferenční dvojitý; d tlakoměru 100,0 mm; připojení spodní M20x1,5, G 1/2"; třída přesnosti 1,6 % | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
49 | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
50 | 210290601R00 | Výměna výměna součástí spotřebičů s demontáží poškozených součástí s namontováním nových, s konečným vyzkoušením, topného tělesa, | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
51 | 48451691R | těleso otopné trubkové koupelnové, nástěnné; zapojení do centr.otopné soustavy nebo i jako elektr.radiátor nebo jejich kombinace; mat. ocelové profily 35x41mm,ocel.trubky pr.26; v = 730 mm; l = 500 mm; šířka 35 mm; výkon 347 W; povrch barva bílá; rovné; počet trubek 14; umístit na zeď | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | = 500 mm; šířka 35 mm; výkon 347 W; povrch barva bílá; rovné; počet trubek 14; umístit na zeď | [12 empty] | = 500 mm; šířka 35 mm; výkon 347 W; povrch barva bílá; rovné; počet trubek 14; umístit na zeď
52 | 48457466.AR | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 782 W; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 0 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | přestupných ploch 0 | [12 empty] | přestupných ploch 0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | 460680046R00 | Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
54 | 38821422R | vodoměr bytový závitový; teplota vody 30 až 90 °C; suchoběžný, jednovtokový; DN 15; jmen. průtok 1,50 m3/hod; PN 16,0; montážní poloha vodorovná, svislá; stavební délka 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
55 | 388214410R | vodoměr domovní teplota vody 30 °C; závitový; vícevtokový, mokroběžný; montážní poloha vodorovná; DN 20; jmen. průtok 2,50 m3/hod; stavební délka 190 mm; PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## 59.12 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | P.B04.16 | Rekonstrukce bytů Brno, ul. Křídlovická
O: | 59.12 | Vchod 59, byt 12 | [6 empty] | STA
R: | 03 | Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | Oddíl | ELEKTROMONTAZE-zásuvky |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 210010043 | Trubka KOPEX 23mm ul pevne | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
2 | 2100103010 | Krabice KP 68 | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
3 | 210010321 | Krabice KR 68 odboc vcet zap | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
4 | 210010322 | Krabice KR 97 odboc vcet zap | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
5 | 210100002 | Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
6 | 210100219 | Ukonceni snury do 5x6mm2 v gum had | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
7 | 210100351 | Ucpavka do P21 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
8 | 210110082 | Spinac specialni sporak 39563/23C | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
9 | 2101110110 | Zasuvka 5517-2389 zap 2p+Z | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
10 | 2101110123 | Zasuvka 5514-2349 2p+Z 2xzapoj | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
11 | 2101110124 | Zasuvka 5514-2235 2p+Z 2xzapoj | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
12 | 2101110210 | Zasuvka 5517-2600-2p+Z do vlhka | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
13 | 210190121P | Montaz sušáku ručníků 50kg | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
14 | 210220321 | Svorka na potrubi BERNARD Cu pas | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
15 | 2108000342 | Vodic CYKYL 3Cx2,5 ul pod omitkou | m | 240 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
16 | 210800117 | Kabel CYKY 5x4 ul pod omitkou | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
17 | 210800547 | Vodic CY 6 ul pevne | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
18 | 210802653 | Snura CGTG 5x4 ul volne | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
19 | Pol__22 | Ppv z pol.ELEKTROMONTAZE-zsuvky | % | 0.06 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 6 | [12 empty] | 6
20 | 34111098 | Kabel CYKY 5Cx4 mm2- | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
21 | 34140966 | Vodic CY 6 mm2 zelenozluty- | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
22 | 34141340 | Vodic CYKYLo 3Cx2,5mm2- | m | 252 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
23 | 34145664 | Snura CGTG 5Cx4 mm2- | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
24 | 34536398 | Sporak.pripojka 39563-23C vest.- | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
25 | 34551365 | Zasuvka 5514-TANGO 1x nasob. | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
26 | 34551366 | Zasuvka 5514-TANGOB1 dvoj.- | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
27 | 34551441 | Zasuvka 5517-TANGO 2x s prep.ochr | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
28 | 34551470 | Zasuvka 5517-s víčkem IP 44 p.om. | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
29 | 34571022 | Trubka inst ohebna 3323- | m | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
30 | 34571511 | Krabice pristr kruh KP68/2 / | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
31 | 34571561 | Krabice KR68 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
32 | 34571562 | Krabice KR 97- | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
33 | 35442071 | Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
34 | 35442150 | Svorka uzemnovaci 32x29x2mm | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
35 | 541 | Sušák ručníků | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
36 | Pol__41 | Podr.mater. z pol.NOSNě MATERIL-zsuvky | % | 0.03 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 3 | [12 empty] | 3
37 | Pol__42 | Ppv ze součtu položek | % | 0.06 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 6 | [12 empty] | 6
38 | 210010002 | Trubka ohebna 16 mm ul pod omitku | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
39 | 2100103010 | Krabice KP 68 | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
40 | 210010322 | Krabice KR 97 odboc vcet zap | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
41 | 210010501 | Lustr.svorka 2x4mm2 osazeni vc zap | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
42 | 210010502 | Lustr.svorka 3x4mm2 osazeni vc zap | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
43 | 210010511 | Lustr.hak montaz | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
44 | 2101100031 | Spinac 3553-05629 seriovy do vlhka | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
45 | 2101100410 | Spinac 3553-01289 jednopol.velkopl. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
46 | 2101100420 | Spinac 3553-02289 zapusteny dvoupol | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
47 | 2101100430 | Spinac 3553-05289 seriovy | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
48 | 210110044 | Spinac zapusteny dvojity | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
49 | 2101100450 | Spinac 3553-06289 stridavy | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
50 | 210200015 | Svitidlo 100W zaves 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
51 | 210203202 | Svitidlo stropni 1zar | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
52 | 210203203 | Svitidlo 2 zar | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
53 | 210203205 | Svitidlo nastenne 2zar | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
54 | 2108000310 | Vodic CYKYL 2Ax1,5 ul pod omitkou | m | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
55 | 2108000330 | Vodic CYKYL 3Ax1,5 ul pod omitkou | m | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
56 | 2108000332 | Vodic CYKYL 3Cx1,5 ul pod omitkou | m | 110 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
57 | Pol__64 | Ppv z pol.ELEKTROMONTAZE-osvŘtlenˇ | % | 0.06 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 6 | [12 empty] | 6
58 | 34141310 | Vodic CYKYL 2Ax1,5mm2- | m | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
59 | 34141335 | Vodic CYKYL 3Ax1,5mm2- | m | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
60 | 34141337 | Vodic CYKYL 3Cx1,5mm2- | m | 115 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
61 | 34535511 | Spinac 3553-01TANGO B1 n.des.- | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
62 | 34535572 | Spinac 3553-02TANGO B1 n.des.- | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
63 | 34535622 | Spinac 3553-05TANGO B1 n.des.- | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
64 | 34535632 | Spinac 3553-05TANGO IP 44 p.om. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
65 | 34535692 | Spinac 3553-06tango B1 n.des.- | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
66 | 34535792 | Spinac 3553-5+6 TANGO | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
67 | 34562423 | Spojka 6111-06 2,5mm2 2pol ker- | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
68 | 34562424 | Spojka 6112-06 2,5mm2 3pol ker- | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
69 | 34571050 | Trubka inst ohebna 2316/LPE-1- | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
70 | 34571511 | Krabice pristr kruh KP68/2 / | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
71 | 34571562 | Krabice KR 97- | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
72 | 34712070 | Zarovka 100W cira E27 220V- | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
73 | 34814717 | Svitidlo zářivkové 2x9W-A | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
74 | 34814739 | Svitidlo zářivkové 2x11W-B | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
75 | 34821276 | Svitidlo 2120602 200W d.z.400mm-D | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
76 | 54872816 | Lustr hak | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
77 | 63641890 | Pásek LED-C | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
78 | Pol__87 | Podr.mater. z pol.NOSNě MATERIL-osvŘtlenˇ | % | 0.03 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 3 | [12 empty] | 3
79 | Pol__88 | Ppv ze součtu položek | % | 0.06 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 6 | [12 empty] | 6
80 | 210100258 | Ukonceni kabelu do 5x4mm2 smrst zal | kus | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
81 | 210100259 | Ukonceno kabelu do 5x10mm2 smrst z. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
82 | 210190001 | Montaz rozvodnic oceloplech do 20kg | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
83 | Pol__94 | Ppv z pol.ELEKTROMONTAZE-rozvodnice RB | % | 0.06 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 6 | [12 empty] | 6
84 | 3571 | Rozvodnice bytová RB | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
85 | Pol__98 | Poriz.prir. z pol.SPECIFIKACE-rozvodnie RB | % | 0.05 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 5 | [12 empty] | 5
86 | 220260002 | Krabice KP 68 p.o. | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
87 | 220260004 | Krabice KO 97 p.o. | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
88 | 220260551 | Trubka pvc p.o. 16 mm | m | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
89 | 220260552 | Trubka pvc p.o. 23 mm | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
90 | 220270322 | Vodic v trub CY 1,5 | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
91 | 220280206P | Kabel FTP do 7 mm v trub | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
92 | 220301201 | Zasuvka TV+INTER. p.o. | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
93 | 220330101 | Mont tlac hlasice n.o. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
94 | 220330111 | Mont zasuvky hlasice n.o. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
95 | 220330206 | Prezkouseni hlasice EPS | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
96 | Pol__111 | PPV z pol.PSV SLABOPR.MONTAZ-TV+INTERN | % | 0.02 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 2 | [12 empty] | 2
97 | 341 | Kabel FTP Cat5e | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
98 | 34140823 | Vodic CY 1,5 mm2 cerny- | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
99 | 34571050 | Trubka inst ohebna 2316/LPE-1- | m | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
100 | 345710500 | Trubka inst ohebna 2323/LPE-1- | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
101 | 34571522 | Krabice KO 97- | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
102 | 34571536 | Krabice KP2 pod.om. | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
103 | 34571552 | Vicko KO 97- | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
104 | 3845 | Zasuvka RJ 45 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
105 | 38457006 | Zasuvka PZX 01 koncova | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
106 | 4048314212 | Autonomní hlásič - SCHRACK | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
107 | Pol__124 | Podr.mater. z pol.SPECIFIKACE-SLP | % | 0.03 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 3 | [12 empty] | 3
108 | Pol__125 | PPV ze součtu položek | % | 0.02 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 15
|  | 2 | [12 empty] | 2
109 | 50435102 | Uprava stavajici instalace | hod | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
110 | 50435103 | Nespecifikovatelne viceprace | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
111 | 50435104 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
112 | 50435105 | Komplexni vyzkouseni-oziveni | hod | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
113 | 5043516666 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
114 | 971033231 | Otvor 0.0225m2 zdi cihlov.tl 15cm | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
115 | 973031324 | Kapsy zdi ci mv mvc pl 010m2 hl15cm | kus | 35 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
116 | 974031121 | Ryhy zdi cihlov.3x3cm | m | 17 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
117 | 974031122 | Ryhy zdi cihlov.3x7cm | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
118 | 974031123 | Ryhy zdi cihlov.3x10cm | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0