## Údaje o spol.
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Rekapitulace
Zak. číslo:
STARÁ 2, BRNO
OPRAVA BYTU Č. 4
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
|  |  |  | Počet | Cena
Stavební objekt |  |  |  | 4
SO 01 | Elektroinstalace |  |  | 1 | 0
SO 02 | Stavební část |  |  | 1 | 0
SO 03 | ÚT |  |  | 1 | 0
SO 04 | ZTI |  |  | 1 | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM vč. DPH |  |  |  |  | 0

## Elektro
Zakázkové číslo
STARÁ 2, BRNO
OPRAVA BYTU Č. 4
Rozpočet slepý 15-27
Dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet | jedn.cena | Cena Celkem
1 | ZZ999199 | Dodávka atypických el. rozváděčů | 1 | kpl |  | 0
2 | ZZ999200 | Dodávka svítidel | 1 | kpl |  | 0
3 | ZZ999260 | Dodávka slaboproudu | 1 | kpl |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Hodinová sazba
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | ZZ500000 | Nespecifikované práce | 3 | hod |  | 0
2 | ZZ500001 | Koordinace s ostatními účastníky výstavby | 2 | hod |  | 0
3 | ZZ500002 | Zkušební provoz | 1 | hod |  | 0
4 | ZZ500004 | Úprava stávajících rozvodů | 2 | hod |  | 0
5 | ZZ500005 | Úprava stávajícího rozváděče | 6 | hod |  | 0
6 | ZZ500006 | Demontáž stávajících rozvodů | 4 | hod |  | 0
7 | ZZ500017 | Montáž lustrových háků | 1 | hod |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Montáž dle ceníku C21M
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | FV950001 | Aplikace protipožární malty | 0.5 | m2 |  | 0
2 | FV950004 | Hlásič kouře | 1 | ks |  | 0
3 | FV985003 | Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68 | 2 | ks |  | 0
4 | FV985007 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68 | 6 | ks |  | 0
5 | FV985008 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR97 | 3 | ks |  | 0
6 | FV985009 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. čtver. KR125 | 1 | ks |  | 0
7 | FV985022 | Osazení lustrové svorky | 2 | ks |  | 0
8 | FV990196.1 | Krabice přístrojová bez zapojení | 36 | ks |  | 0
9 | FV990197 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 | 5 | ks |  | 0
10 | FV990199 | Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A | 2 | ks |  | 0
11 | FV990200 | Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5B | 1 | ks |  | 0
12 | FV990201 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 6 | 5 | ks |  | 0
13 | FV990207 | Sporáková přípojka | 1 | ks |  | 0
14 | FV990205 | Tlačítkový domovní ovladač | 3 | ks |  | 0
15 | FV990209 | Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 2 | ks |  | 0
16 | FV990211 | Domovní zásuvka jednochuchá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 6 | ks |  | 0
17 | FV990210 | Domovní zásuvka dvojitá 1zapojení | 3 | ks |  | 0
18 | FV990211.1 | Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 8 | ks |  | 0
19 | FV990211.3 | Dom. zásuvka dvoj. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, svodič přep. | 1 | ks |  | 0
20 | FV990271 | Zapojení el. spotřebiče | 7 | ks |  | 0
21 | FV990272 | Montáž doběhového relé do KO | 2 | ks |  | 0
22 | FV990276 | Montáž termostatu | 1 | ks |  | 0
23 | FV990301 | Montáž oceloplechových rozváděčů 50 kg | 1 | ks |  | 0
24 | FV990317 | Typizovaná elektroměrová rozvodnice 1x dvojsazbová | 1 | ks |  | 0
25 | FV990501 | Montáž žárovkového svítidla | 9 | ks |  | 0
26 | FV990602 | Ocel.nosné konstrukce do 5 kg | 2 | ks |  | 0
27 | FV993007 | Programovatelný termostat do zásuvky | 1 | ks |  | 0
28 | FV993201 | Svorka Bernard | 8 | ks |  | 0
29 | FV993301 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | 8 | ks |  | 0
30 | FV993311 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2 | 16 | ks |  | 0
31 | FV993318 | Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm2 | 4 | ks |  | 0
32 | FV995001 | CY 4 pevně uložený | 18 | m |  | 0
33 | FV995054.2 | CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou | 105 | m |  | 0
34 | FV995055 | CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou | 125 | m |  | 0
35 | FV995088.1 | CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou | 32 | m |  | 0
36 | FV995089 | CYKY 750V 5 x 2.5 uložený pod omítkou | 15 | m |  | 0
37 | FV995090 | CYKY 750V 5 x 4 uložený pod omítkou | 9 | m |  | 0
38 | FV995061 | CYKY 750V 4 x 10 uložený pod omítkou | 28 | m |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Dodávka vloženého materiálu
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | VR l CP636 | protipožární malta požární odolnost 90min | 0.5 | m2 |  | 0
2 | VR g6800-0-2348 | hlásič kouře bateriový | 1 | ks |  | 0
3 | VR a 273-112 | krabicová svorka bezšroubová 5x2,5mm2 | 6 | ks |  | 0
4 | VR b NSM Tango2 | zásuvka dvojnás. s vest. svodičem přepětí T3 | 1 | ks |  | 0
5 | VR a SMR-B | multifunkční relé AC230V/16A | 2 | ks |  | 0
6 | VR aa Instat2 | týden. prog. termostat AC230V/8A, IP30 | 1 | ks |  | 0
7 | VR ca ER212 | typizovaná elektroměrová rozvodnice 1x dvousazbová | 1 | ks |  | 0
8 | VR z ocel | ocelový úhelník 25/25 | 6 | kg |  | 0
9 | VR d TS20 | programovatelný termostat do zásuvky | 1 | ks |  | 0
10 | VR a | svorka Bernard včetně Cu pásku | 8 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu Ko
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | KOP-KU 68-1902 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1902 | 2 | ks |  | 0
2 | KOP-KU 68-1903 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903 | 6 | ks |  | 0
3 | KOP-KR 97 | ROZVODKA KRABICOVÁ KR 97 | 3 | ks |  | 0
4 | KOP-KR 125 | ROZVODKA KRABICOVÁ KR 125 | 1 | ks |  | 0
5 | KOP-KP 67/2 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2 | 36 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | AT3558-A01340 | Strojek spínače ř.1 | 5 | ks |  | 0
2 | AT3558A-A651B | Kryt spínače bílý jedn. | 13 | ks |  | 0
3 | AT3901A-B10B | Rámeček bílý jedn. | 24 | ks |  | 0
4 | AT3558-A05340 | Strojek spínače ř.5 | 2 | ks |  | 0
5 | AT3558A-A652B | Kryt spínače duo bílý | 3 | ks |  | 0
6 | AT3558-A52340 | Strojek spínače ř.5B | 1 | ks |  | 0
7 | AT3558-A06340 | Strojek spínače ř.6 | 5 | ks |  | 0
8 | AT3425A-0344B | Přípojka sporák.na zazd. bílá | 1 | ks |  | 0
9 | AT3558-A91342 | Strojek spínače ř.1/0S,1/0So | 3 | ks |  | 0
10 | AT5518A-A2359B | Zásuvka s krytem a clon. | 8 | ks |  | 0
11 | AT5513A-C02357B | Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou | 11 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů Cu
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | KEc-CY 4 | CY 4 | 0.0189 | km |  | 0
2 | KEc-CYKY 3 X 1, | CYKY 3 X 1,50 | 0.11025 | km |  | 0
3 | KEc-CYKY 3 X 2, | CYKY 3 X 2,50 | 0.13125 | km |  | 0
4 | KEc-CYKY 5 X 1, | CYKY 5 X 1,50 | 0.0336 | km |  | 0
5 | KEc-CYKY 5 X 2, | CYKY 5 X 2,50 | 0.01575 | km |  | 0
6 | KEc-CYKY 5 X 4, | CYKY 5 X 4,00 | 0.00945 | km |  | 0
7 | KEc-CYKY 4 X 10 | CYKY 4 X 10,00 | 0.0294 | km |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Zemní práce
No. | Číslo položky | Popis položky |  | Počet
1 | VR318210 | Vysekání drážky 50/50mm ve zdivu vč. odvozu suti a skládkov. | 92 | m |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozepsání položek kpl (kompletní dodávka)
Dodávka atypických el. rozváděčů
Rozvodnice Rb
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 36 modulů | modulová rozvodnice | 1 | ks |  | 0
2 | 32/3 | modulový vypínač | 1 | ks |  | 0
3 | 1-P. | modulový jistič 1-P. | 10 | ks |  | 0
4 | 3-P. do 25A | modulový jistič 3-P. do 25A | 2 | ks |  | 0
5 | 20B/3N/003 | kombinace jistič-chránič | 1 | ks |  | 0
6 | 25/4/003-G | proudový chránič | 1 | ks |  | 0
7 |  | svodič bleskových proudů T1+T2; 4-P, 12,5kA | 1 | ks |  | 0
8 |  | modulový zvonek AC230V | 1 | ks |  | 0
9 | RSA 2,5 | svorka zapojená do 2,5mm | 20 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozváděč RE-doplnění
pol.č. | typ | popis | množ. | m.j.
1 | 3-P. 32, 40A | modulový jistič 3-P. 32, 40A | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Dodávka svítidel
| typ | popis | výrobce | množství
A |  | žárov. přisazené IP41 70W + LED zdroj |  | 7 |  | 0
A1 |  | žárov. přisazené IP43II 70W + LED zdroj |  | 1 |  | 0
K |  | 1m LED pásek 15W/m+Alprofil s čirým krytem IP65+napáječ |  | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozvod domovního telefonu
Montáž
pol.č. |  | název | množ. | m.j.
1 |  | montáž telefonu pro DT | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Dodávka
pol.č. |  | název | množ. | m.j.
1 |  | domovní telefon 1tlačítkový | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Trubkování pro rozvody TV
Montáž
pol.č. |  | název | množ. | m.j.
1 |  | montáž zásuvky TV | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Nosný materiál
pol.č. |  | název | množ. | m.j.
1 |  | zásuvka TV | 1 | ks |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## Stavební část
Položkový soupis prací a dodávek | [10 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | RK15036 | Oprava bytu č. 4, Stará 2, Brno
O: | S00 | Oprava bytu č. 4, Stará 2, Brno | [8 empty] | STA
R: | 01 | Oprava bytu č. 4, Stará 2, Brno
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
2 | VRN1 | Oborová přirážka | Soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
3 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
4 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
5 | VRN4 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
6 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
7 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
8 | VRN7 | Rezerva rozpočtu | Soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
9 | 317147300X | Překlad nenosný z pórobetonu 100x250x1000 | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | do nového otvoru mezi 1.01 a 1.02 : 1 |  | 1
|  | nová příčka mezi 1.02 a 1.03 : 1 |  | 1
10 | 342-002 | SDK kastlík 250x250mm, výšky 400mm zakrytí odvětracího potrubí | m | 0.5 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
11 | 342256253X | Příčka z tvárnic porobetonových tl. 100 mm P2-480, 500x250x100 mm | m2 | 11.5536 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | včetně kotvení v každé druhé ložné spáře pomocí nerezových spojek | [13 empty] | včetně kotvení v každé druhé ložné spáře pomocí nerezových spojek
|  | 1.02 a 1.03 nový stav : 1,36*(3,13+0,08) |  | 4.37
|  | 2,8*(3,13+0,08) |  | 8.99
|  | odečet otvorů : -0,8*2,25 |  | -1.8
12 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 16.963 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.03 : 6,82 |  | 6.82
|  | 1.04 : 1,11 |  | 1.11
|  | 1.05 : 2,4*3,3 |  | 7.92
|  | čelo : 2,1*0,53 |  | 1.11
13 | 342264098RT1 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 | m2 | 2.223 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.04 : 1,11 |  | 1.11
|  | čelo 1.05 : 2,1*0,53 |  | 1.11
14 | 342264098RT3 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2 | m2 | 14.74 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.03 : 6,82 |  | 6.82
|  | 1.05 : 2,4*3,3 |  | 7.92
15 | 311271841X | Zdivo z tvárnic pórobet. P2-480 hladk.tl.250 | m2 | 3.423 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | včetně kotvení v každé druhé ložné spáře pomocí nerezových spojek | [13 empty] | včetně kotvení v každé druhé ložné spáře pomocí nerezových spojek
|  | zazdění okna 1.03 : 1,63*2,1 |  | 3.42
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
16 | 611421331RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 46.99 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.01 : 7,87 |  | 7.87
|  | 1.02 : 2,18 |  | 2.18
|  | 1.03 : 6,82 |  | 6.82
|  | 1.04 : 1,11 |  | 1.11
|  | 1.05 : 29,01 |  | 29.01
17 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 92 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
18 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 136.486 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.01 : (1+0,45+0,25+2,92+0,3+1,45+1,04+0,45+0,33+4,64)*3,13 |  | 40.16
|  | (1,1+1,36)*3,13 |  | 7.7
|  | odečet otvorů : -3*0,9-2,2 |  | -4.9
|  | -2*0,8*2,2 |  | -3.52
|  | -0,7*2,2 |  | -1.54
0
|  | 1.02 : (1,36+1,6)*3,13 |  | 9.26
|  | odečet otvorů : -0,9*2,2 |  | -1.98
0
|  | 1.03 : (2,8+2,25)*2,6 |  | 13.13
|  | 0,5*1,63 |  | 0.82
odečet otvorů : 0
0
|  | 1.04 : (0,42+0,69+0,34+0,98+0,93)*2,6 |  | 8.74
|  | odečet otvorů : -0,7*2,2 |  | -1.54
|  | -0,45*1,25 |  | -0.56
0
|  | 1.05 : (5+3,85+2,15+1,2+3,4+0,65)*3,13 |  | 50.86
|  | 4*0,3*2+2*0,3*2 |  | 3.6
|  | odečet otvorů : -2*1,05*2 |  | -4.2
|  | -0,9*2,2 |  | -1.98
|  | (2,5+3,3+2,4+1,2+0,1)*2,6 |  | 24.7
|  | odečet otvorů : -1,05*2,15 |  | -2.26
19 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 9.107 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
nové zdivo - pod obklady :
|  | 1.03 : (2,8+0,32+1,63+0,32)*2,1 |  | 10.65
|  | odečet otvorů : -0,7*2,2 |  | -1.54
20 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 17.8746 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.02 : (1,36+1,6)*3,13 |  | 9.26
|  | 1.01 : (1,36+1,1)*3,13 |  | 7.7
|  | odečet otvorů : -0,7*2,2 |  | -1.54
|  | 1.03 : (2,1+2,8)*(2,6-2,1) |  | 2.45
21 | 622904121R00 | Ruční čištění ocelovým kartáčem | m2 | 9.928 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.02 : 1,3*(1,7+ (3,71-1,05)) |  | 5.67
|  | 2,0*(1,05+1,08) |  | 4.26
22 | 601021143X | Omítka stropů štuková, ručně (pouze štuková vrstva) | m2 | 46.99 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
23 | 602021142X | Štuk na stěnách vnitřní, ručně (pouze štuková vrstva) | m2 | 136.486 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
24 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0.9504 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.02 : 10,77*0,08 |  | 0.86
|  | 1.03 : 1,11*0,08 |  | 0.09
25 | 632415104X | Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm rychleschnoucí | m2 | 19.636 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.01 : 1,1*1,46 |  | 1.61
|  | 1.02 : 2,18 |  | 2.18
|  | 1.03 : 6,82 |  | 6.82
|  | 1.04 : 1,11 |  | 1.11
|  | 1.05 : 3,3*2,4 |  | 7.92
26 | 63-001 | Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah | m2 | 19.636 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
27 | 64-002 | D+M plast. okna, izol. dvojsklo mléčné, 1,05x2,15m vč. int. a ext.pásek,vč. PVC int. parap.,zapravení | ks | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | popis viz TZ | [13 empty] | popis viz TZ
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
28 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 15 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 7+2+6 |  | 15
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
29 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 46.99 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 7,87+2,18+6,82+1,11+29,01 |  | 46.99
30 | 952901110X | Čištění mytím zdiva po obkladech (zbavení prachu) | m2 | 9.928 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.02 : 1,3*(1,7+ (3,71-1,05)) |  | 5.67
|  | 2,0*(1,05+1,08) |  | 4.26
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
31 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 4.593 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.04 : 2,1*3,13 |  | 6.57
|  | odečet otvorů : -0,9*2,2 |  | -1.98
32 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.9504 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.02 : 10,77*0,08 |  | 0.86
|  | 1.03 : 1,11*0,08 |  | 0.09
33 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 6.11 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.02 : 10,77-5,77 |  | 5
|  | 1.03 : 1,11 |  | 1.11
34 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 6 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | okno 1.02 : 4 |  | 4
|  | okno 1.05 : 2 |  | 2
35 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 5 |  | 5
36 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 5.6805 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | okno 1.02 : 1,63*2,1 |  | 3.42
|  | okno 1.05 : 1,05*2,15 |  | 2.26
37 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 7.48 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.02 : 0,9*2,2 |  | 1.98
|  | 1.03 : 0,7*2,2 |  | 1.54
|  | 1.04 : 0,9*2,2 |  | 1.98
|  | 1.05 : 0,9*2,2 |  | 1.98
38 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 9.928 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.02 : 1,3*(1,7+ (3,71-1,05)) |  | 5.67
|  | 2,0*(1,05+1,08) |  | 4.26
39 | 96-001 | Odstranění izolace v oknech 1.02 a 1.05 | ks | 2 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
40 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | nucené odvětrání do světlíku : 2 |  | 2
41 | 971033261R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | nucené odvětrání do světlíku : 1 |  | 1
42 | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 1.76 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | vybourání otvoru mezi 1.01 a 1.02 : 0,8*2,2 |  | 1.76
43 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | výklenek pro rozvaděč : 1 |  | 1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
44 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 8.7689 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
45 | 711212002R00 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 48.8425 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
obklady :
|  | 1.03 : 2,1*(1,85+0,15+2,25+2,8+2,25+0,32+0,32) |  | 20.87
|  | 1.04 : 1,5*(0,1+0,42+0,69+0,34+0,4+0,93) |  | 4.32
|  | 1,25*0,45 |  | 0.56
|  | 1.05 : 0,6*(3,3+1,8+0,65) |  | 3.45
dlažba :
|  | 1.01 : 1,1*1,46 |  | 1.61
|  | 1.02 : 2,18 |  | 2.18
|  | 1.03 : 6,82 |  | 6.82
|  | 1.04 : 1,11 |  | 1.11
|  | 1.05 : 3,3*2,4 |  | 7.92
46 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 37.57 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.03 : (1,85+0,15+2,25+2,8+2,25+0,32+0,32) |  | 9.94
|  | 1.04 : (0,1+0,42+0,69+0,34+0,4+0,93) |  | 2.88
|  | 0,45 |  | 0.45
|  | 1.03 : 2,1*8 |  | 16.8
|  | 1.04 : 1,5*5 |  | 7.5
47 | 711212901R00 | Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky | m2 | 48.8425 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
48 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
49 | 720-001 | Zdravotechnické instalace - dle samostatného výkazu výměr | kpl | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
50 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
51 | 725-001 | Demontáž sprchového koutu | ks | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
52 | 730-001 | Ústřední vytápění - dle samostatného výkazu výměr | kpl | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
53 | 766-001 | D+M křídla vchodových dveří 900x2200, dřevěná rámová, klika-koule, kování bezpečnostní | ks | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
54 | 766-002 | D+M vnitřních dveří - CPL, klika-klika 700x2200 včetně obložkové zárubně CPL | ks | 2 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
55 | 766-003 | D+M vnitřních dveří - CPL, klika-klika 900x2200 včetně obložkové zárubně CPL | ks | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
56 | 766-004 | D+M obložkové zárubně CPL 800x2200 | ks | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
57 | 766-005 | D+M dřevěných shrnovacích dveří bez prosklení pojezdy nahoře i dole, magnet, 900x2200 | ks | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
58 | 766-006 | D+M dřevěného prahu | ks | 3 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
59 | 766-007 | D+M přechodové lišty | ks | 2 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
60 | 766-008 | D+M kuchyňské linky dle specifikace - výkres D.3 | kpl | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
61 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
62 | 767-001 | D+M vnitřních horizontálních žaluzií | m2 | 4.2 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 2*1,05*2 |  | 4.2
63 | 767-002 | D+M bezpečnostní ocelové mříže okno v kuchyni | m2 | 2.2575 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1,05*2,15 |  | 2.26
64 | 767-003 | Repase zárubní vchodových dveří | ks | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | odstranění původního nátěru | [13 empty] | odstranění původního nátěru
|  | lokání oprava zárubně | [13 empty] | lokání oprava zárubně
|  | nové zasklení nadsvětlku bezpečnostním sklem 900x600 | [13 empty] | nové zasklení nadsvětlku bezpečnostním sklem 900x600
|  | přebroušení a nový nátěr | [13 empty] | přebroušení a nový nátěr
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
65 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 17.74 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.01 : 1,1+1,1+1,36+1,36-0,8-0,7 |  | 3.42
|  | 1.02 : 1,6+1,6+1,36+1,36-0,9 |  | 5.02
|  | 1.05 : 2,4+3,3+2,4+1,2 |  | 9.3
66 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 17.74 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
67 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 19.636 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.01 : 1,1*1,46 |  | 1.61
|  | 1.02 : 2,18 |  | 2.18
|  | 1.03 : 6,82 |  | 6.82
|  | 1.04 : 1,11 |  | 1.11
|  | 1.05 : 3,3*2,4 |  | 7.92
68 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 31.01 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.01 : 1,1+1,1+1,36+1,36-0,8-0,7 |  | 3.42
|  | 1.02 : 1,6+1,6+1,36+1,36-0,9 |  | 5.02
|  | 1.05 : 2,4+3,3+2,4+1,2 |  | 9.3
|  | 1.03 : 0,15+2,25+2,8+2,25+0,32+0,32+1,85 |  | 9.94
|  | 1.04 : 0,1+0,42+0,69+0,34+0,45+0,4+0,93 |  | 3.33
69 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 19.636 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
70 | 771-001 | Dodávka dlažby dle výběru investora | m2 | 23.551 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.01 : 1,1*1,46 |  | 1.61
|  | 1.02 : 2,18 |  | 2.18
|  | 1.03 : 6,82 |  | 6.82
|  | 1.04 : 1,11 |  | 1.11
|  | 1.05 : 3,3*2,4 |  | 7.92
sokl :
|  | 1.01 : (1,1+1,1+1,36+1,36-0,8-0,7)*0,1 |  | 0.34
|  | 1.02 : (1,6+1,6+1,36+1,36-0,9)*0,1 |  | 0.5
|  | 1.05 : (2,4+3,3+2,4+1,2)*0,1 |  | 0.93
|  | Mezisoučet |  | 21.41
|  | prořez 10% : 21,41*0,1 |  | 2.14
71 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
72 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 13.145 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.05 : 20,9*0,25 |  | 5.22
|  | 1.04 stávající stav : 7,92 |  | 7.92
73 | 775536325RU1 | Podlahy kazetové lepené 1. třída parkety kazetové 410/410/10 mm, dub | m2 | 6.8185 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
25% výměna parket :
|  | 1.01 : (7,87-(1,1*1,36))*0,25 |  | 1.59
|  | 1.05 : 20,9*0,25 |  | 5.22
74 | 775599147X | Lak dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení | m2 | 27.274 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.01 : 7,87-(1,1*1,36) |  | 6.37
|  | 1.05 : 20,9 |  | 20.9
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
75 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 29.2065 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.03 : 2,1*(1,85+0,15+2,25+2,8+2,25+0,32+0,32) |  | 20.87
|  | 1.04 : 1,5*(0,1+0,42+0,69+0,34+0,4+0,93) |  | 4.32
|  | 1,25*0,45 |  | 0.56
|  | 1.05 : 0,6*(3,3+1,8+0,65) |  | 3.45
76 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 29.2065 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
77 | 781429701R00 | Příplatek za práci v omezeném prostoru | m2 | 1.035 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.04 : 0,69*1,5 |  | 1.03
78 | 781429711R00 | Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě) | m2 | 29.2065 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
79 | 781-001 | Dodávka obkladu, dle výběru investora | m2 | 32.1272 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1.03 : 2,1*(1,85+0,15+2,25+2,8+2,25+0,32+0,32) |  | 20.87
|  | 1.04 : 1,5*(0,1+0,42+0,69+0,34+0,4+0,93) |  | 4.32
|  | 1,25*0,45 |  | 0.56
|  | 1.05 : 0,6*(3,3+1,8+0,65) |  | 3.45
|  | Mezisoučet |  | 29.21
|  | prořez 10% : 29,2065*0,1 |  | 2.92
80 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | soubor | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
81 | 784191201X | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 202.0976 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
stropy :
|  | 1.01 : 7,87 |  | 7.87
|  | 1.02 : 2,18 |  | 2.18
|  | 1.03 : 6,82 |  | 6.82
|  | 1.04 : 1,11 |  | 1.11
|  | 1.05 : 29,01 |  | 29.01
stěny :
|  | 1.01 : (0,45+0,25+2,92+0,3+1,45+1,04+0,45+0,33+4,64+1,1+1,36)*3,13 |  | 44.73
|  | 1.02 : (1,36+1,6)*3,13 |  | 9.26
|  | 1.03 : (2,55+2,8+0,32+0,32)*0,5 |  | 3
|  | 1.04 : (0,1+0,42+0,69+0,34+0,45+0,4+0,93)*1,1 |  | 3.66
|  | 1.05 : (0,65+5+3,85+2,15+1,2+3,4)*3,13 |  | 50.86
|  | (2,4+3,3+2,4+1,2)*2,6 |  | 24.18
nové zdivo :
|  | 1.01 : (1,1+1,36)*3,13 |  | 7.7
|  | 1.02 : (1,36+1,6)*3,13 |  | 9.26
|  | 1.03 : (2,8+2,1)*0,5 |  | 2.45
82 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 166.643 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
stropy :
|  | 1.01 : 7,87 |  | 7.87
|  | 1.02 : 2,18 |  | 2.18
|  | 1.05 : 20,9 |  | 20.9
stěny :
|  | 1.01 : (0,45+0,25+2,92+0,3+1,45+1,04+0,45+0,33+4,64+1,1+1,36)*3,13 |  | 44.73
|  | 1.02 : (1,36+1,6)*3,13 |  | 9.26
|  | 1.03 : (2,55+2,8+0,32+0,32)*0,5 |  | 3
|  | 1.04 : (0,1+0,42+0,69+0,34+0,45+0,4+0,93)*1,1 |  | 3.66
|  | 1.05 : (0,65+5+3,85+2,15+1,2+3,4)*3,13 |  | 50.86
|  | (2,4+3,3+2,4+1,2)*2,6 |  | 24.18
83 | 784195212X | Malba tekutá plus, bílá, 2 x | m2 | 202.0976 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
84 | M21-001 | Elektroinstalace - dle samostatného výkazu výměr | kpl. | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
85 | M24-001 | D+M mechanický ventilátor DN 100, 25W | ks | 2 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
86 | M24-002 | D+M hliníkového flexibilního potrubí DN 100 | m | 5 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
|  | 1+4 |  | 5
87 | M24-003 | D+M plastové mřížky DN 100 | ks | 3 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIL
88 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.5015 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
89 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 137.5388 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
90 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 5.5015 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
91 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 5.5015 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
92 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 27.5078 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
93 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 5.5015 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
94 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5.5015 |  | 0 | 15 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | 21
[14 empty] | 0 | 0

## ÚT
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | 1514UT Oprava bytu č.4, Stará 2, Brno - Ústřední vytápění | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.31 |  |  | DIL
1 | 731249134R00 | Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 29 kW | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.308 | 6.31 |  |  | POL1_0
2 | 731PCR | Kotel elektrický 12-14 kW se zásobníkem , +120 l zásobník TV, sestava | s | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
3 | 731R | Hydraulické propojení kotel - ohřívač | s | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | 731R | Izolace k ohřívači | s | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 731P.C.1 | Pokojový termostat | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
6 | 731PC | Servis - uvedení kotle do provozu | s | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | 731 | Funkční zkouška | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  | 63.87 |  |  | DIL
8 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.29738 | 10.11 |  |  | POL1_0
9 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00088 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 11.07 |  |  | POL1_0
10 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00101 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 7.62 |  |  | POL1_0
11 | 713 | Izolace potrubí návlekovou izolací pro D 15 | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | 713 | Izolace potrubí návlekovou izolací pro D 18 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | 713 | Izolace potrubí návlekovou izolací pro D 22 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
14 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 3.32 |  |  | POL1_0
15 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0.7 |  |  | POL1_0
16 | 733PC | Napouštění vody do systému ÚT vč. odvzdušnění rad. | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 3.01 |  |  | POL1_0
18 | 460680046R00 | Vysekání drážky ve zdi cihelné 20 x 10 cm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.623 | 28.04 |  |  | POL1_0
19 | 610PC | Hrubá výplň rýh vč. omítky | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | 95290 | Provádění průběžného hrubého úklidu | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2 |  |  | DIL
21 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.16 |  |  | POL1_0
22 | 734213111R00 | Ventil automatický odvzdušňovací DN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.12 |  |  | POL1_0
23 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.62 |  |  | POL1_0
24 | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
25 | 734REN8 | Radiátorový ventil V - exakt DN 15 rohový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 734REN8 | Šroubení radiátorové DN 15 rohové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | 734REN8 | Šroubení k radiátorům VK | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.216 | 1.73 |  |  | POL1_0
29 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.051 | 0.36 |  |  | POL1_0
30 | 734PC | Hlavice radiátorová - ruční | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 734REN8 | Termostatická hlavice ruční typ K | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.39 |  |  | DIL
32 | 735000911R00 | Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.27 |  |  | POL1_0
33 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 1.34 |  |  | POL1_0
34 | 735REN8 | Deskové otopné těleso typ VK, 11VK-6040 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | 735REN8 | Deskové otopné těleso typ VK, 11VK-6080 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
36 | 735REN8 | Deskové otopné těleso typ VK, 33VK-6090 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | 735P.C. | Koupelnový žebříkový radiátor, KL 600/1500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 735-P.C.2 | Sada pro kombinované vytápění koupelnových těles, 900 W s integrovaným regulátorem teploty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
39 | 735159120R00 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.001 | 5.01 |  |  | POL1_0
40 | 735159310R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.115 | 2.23 |  |  | POL1_0
41 | 735158210R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.335 | 1.68 |  |  | POL1_0
42 | 735158230R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.929 | 1.86 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
43 | 1 |  | - | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
44 | VRN | VRN, Vedlejší rozpočtové náklady - zednické výpomoci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END

## ZTI
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | 1514ZTIA Oprava bytu č.4, Stará 2, Brno - ZTI | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.12 |  |  |  | 36.74 |  |  | DIL
1 | 721176102R00 | Potrubí plast. připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 1.6 |  |  | POL1_0
2 | 721176104R00 | Potrubí plast. připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.452 | 1.81 |  |  | POL1_0
3 | 721176105R00 | Potrubí plast. připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 9.38 |  |  | POL1_0
4 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 0.16 |  |  | POL1_0
5 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 0.35 |  |  | POL1_0
6 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 0.26 |  |  | POL1_0
7 | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.992 | 3.97 |  |  | POL1_0
8 | 721PC | Čistící kus DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | 230170013R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.051 | 1.07 |  |  | POL1_0
10 | 55162150.AR | Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30, ke kotli ÚT | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | 551R | Zápachová uzávěrka pro myčku (pračku), podomítková vč. montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | 721140802R00 | Demontáž stáv. potrubí DN 100 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.12 |  |  | 0.413 | 3.3 |  |  | POL1_0
13 | 460680046R00 | Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.623 | 11.84 |  |  | POL1_0
14 | 610PC | Hrubá výplň rýh vč. omítky | m2 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
15 | 95290 | Provádění průběžného hrubého úklidu | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | HZS | Nezměřitelné práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  | 62.55 |  |  | DIL
17 | 722172331R00 | Potrubí plastové D 20x3,4 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00401 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 8.69 |  |  | POL1_0
18 | 722172332R00 | Potrubí plastové D 25x4,2 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00522 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 13.95 |  |  | POL1_0
19 | 722172333R00 | Potrubí plastové D 32x5,4 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00541 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 2.73 |  |  | POL1_0
20 | 713REN8 | Návleková izolace pro D 20 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | 713 | Návleková izolace pro D 25 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | 713 | Návleková izolace pro D 32 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
23 | 722190401RE8 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 3.83 |  |  | POL1_0
24 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 0.85 |  |  | POL1_0
25 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.272 | 2.45 |  |  | POL1_0
26 | 722220112RE8 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.302 | 0.6 |  |  | POL1_0
27 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 1.76 |  |  | POL1_0
28 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 2.6 |  |  | POL1_0
29 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.21 |  |  | 0.204 | 8.57 |  |  | POL1_0
30 | 722131934R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.754 | 1.51 |  |  | POL1_0
31 | 722131911R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00824 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.879 | 0.88 |  |  | POL1_0
32 | 722PC | Zahradní výtokový ventil DN 15 na hadici, vč. montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.41 |  |  | POL1_0
34 | 722235114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.27 |  |  | POL1_0
35 | 460680046R00 | Vysekání drážky ve zdi cihelné 20 x 10 cm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.623 | 13.08 |  |  | POL1_0
36 | 610PC | Hrubá výplň rýh vč. omítky | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.372 | 0.37 |  |  | POL1_0
38 | 722 | Vodoměr bytový G 1/2" pro SV s radiovým modulem, antimagnetický, rozteč 110mm (ostatní viz TZ) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
39 | P.C. | Práce spojené se zapojením radiového modulu , vodoměru vč. materiálu | s | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 10.14 |  |  | DIL
40 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  | POL1_0
41 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.334 | 1.33 |  |  | POL1_0
42 | 725P.C.1 | WC kombi, odpad vodorovný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 725P.C.2 | WC sedátko, antibakt. úprava | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 72511- | Montáž sedátka WC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
45 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 1.58 |  |  | POL1_0
46 | 725P.C.5 | Umyvadlo s otvorem 60cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
47 | 725P.C.14 | Sifon umyvadlový plast DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
48 | 725PC | Montáž krytu na sifon | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
49 | 64291390R | Kryt na sifón bílý polosloup | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
50 | 725229102R00 | Montáž van ocel. a plastových s uzávěrem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | POL1_0
51 | 725018105R | Vana standardní, dl. 1700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
52 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě, (dřez - dodávka kuchyně) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 0.26 |  |  | POL1_0
53 | 725810402R00 | Ventil rohový vč. přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 1.14 |  |  | POL1_0
54 | 72581040.R00 | Ventil rohový 1/2x3/4 pračka, myčka | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
55 | 725829301RT2 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 0.89 |  |  | POL1_0
56 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.517 | 0.52 |  |  | POL1_0
57 | 725R00 | Baterie vanová nástěnná 150 vč. sprchy a držáku | s | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
58 | 55161623R | Sifon vanový s ovládáním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
59 | 1 | Vedlejší rozpočtové náklady - doprava, přesun | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END