## Rekapitulace
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REKONSTRUKCE TEPELNÝCH ZDROJŮ SO 06.2 VS ŠPITÁLKA 18/18a
Projekt | MaR A SILNOPROUDÉ ROZVODY
Investor | Statutární město Brno, ÚMČ Brno – Střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Z. č. | 2016-3068
A. č. | MaR
Smlouva
Vypracoval | Ing. Pavel Žilka
Kontroloval | Ing. Josef Musil
Datum | 28.5.2016
Zpracovatel | BMS Servis, s.r.o.
CÚ | 5/2016
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 2,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 1,50% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodavky OPS
SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ NÁSTĚNNÝ WS
WS, 1000x600x300 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Regulátor FX16 “Master”, rozšířený teplotní rozsah
LP-FX16X01-000C 9 relé, bez aplikačního software, instalovaná karta N2Open | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Regulátor FX15 "Classic"
LP-FX15X21-000C 9 relé, předem instalovaná karta N2Open, bez aplikace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MUI v.3 – Střední uživatelské rozhraní verze 3
LP-DIS60P20-0C - podsvícený LCD displej (4 x26), verze pro montáž do rozvaděče. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LP-KIT007-000C Propojovací kabel pro připojení regulátoru FX k displeji MUI / LUI, 3 m. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PTC SNÍMAČ TEPL.JOHNSON CONTR.
Snímač teploty s PTC prvkem, Venkovní, krytí IP 54, materiál polykarbonát, typ:
A99EY-1C rozsah -40 až +60 °C | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A99BB-600C Snímač teploty, baňka, -50/100°C | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TS-9100-8911 Ponorná jímka, nerez PN 40, Délka 120 mm | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ TLAKU - HLADINA KONDENZÁTU
Převodník diferenčního tlaku
PT-5217-7011 0 až 1 bar | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UZA Zabezpečovací zařízení
Ponorný termostat s nastavitelnou diferencí
A19ABC-9011 40/120°C stonkový+jímka | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostorový termostat s pevnou diferencí
A19BAC-9001 0/43 °C , vinutý | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tlakový spínač
P48AAA-9120 20/400 kPa | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hladinový spínač LRNV | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Regulační ventily - PÁRA
REGULAČNÍ VENTIL HU 211, PN40,
servopohon: LDM, ANT 40.11 (24V)
HU 211 EVH 40/-15, Kvs=5, Q=173kg/hod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HU 211 EVH 40/-15, Kvs=4, Q=144kg/hod | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Regulační ventily - KONDENZÁT
Regulační ventil, Vnitřní závit, dvoucestný, PDTC, Válcový závit dle ISO 228, nerez. škrticí sys., ekvipr. char., PN 16, typ:
VG7203CT DN 15, Kvs= 0,5 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VG7203CT DN 15, Kvs= 0,4 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Servopohon
VA-7746-1001 Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Regulační ventily - 18
Regulační ventil, Příruba, trojcestný směšovací, PN 6, typ:
VG98D1S1K DN 32, kv 16, lineární | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VG98D1S1K DN 32, kv 16, ekviprocentní | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrický pohon VA7820 s havarijní funkcí
VA7820-GGA-12 ovládání proporcionální 0(2) - 10VDC / 0(4) - 20mA, On/Off, přírůstkové, 0(2) - 10VDC, 24 VAC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrický pohon VA-77xx
VA-7746-1001+M | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Regulační ventily - 18a
Regulační ventil, Příruba, trojcestný směšovací, PN 6, typ:
VG98C1S1K DN 25, kv 10, ekviprocentní | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VG98A1S1K DN 15, kv 4, lineární | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrický pohon VA7820 s havarijní funkcí
VA7820-GGA-12 ovládání proporcionální 0(2) - 10VDC / 0(4) - 20mA, On/Off, přírůstkové, 0(2) - 10VDC, 24 VAC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrický pohon VA-77xx
VA-7746-1001+M | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uzavírací armatury - výstup do ÚT
Uzavírací klapka se závitovými oky
D650NL+SR24P-5 DN50, Kvs=90 m3/hod, 24V~,ovládání O/Z | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
Uživatelský software | kpt | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TEST 1:1 | kpt | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
POT-1-1 Protokol o topné zkoušce | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DISPEČRSKÉ PRACOVIŠTĚ
VIZUALIZACE na dispečerské | kpt | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Generace MT do knihy odečtů | kpt | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
NV-TS Navarek pro snimac teploty | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
M20x1,5 uzavirací ventil | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka RMB 9400 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 2x1 mm, pevně | m | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JYTY 4x1 mm, pevně | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JYTY 7x1 mm, pevně | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x4 mm2 , pevně | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY 6 mm2, pevný | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LV 40X20 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1523 TRUBKA TUHÁ (3m), pevně | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ
DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK)
62 / 50 S víkem | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
Nosník žlabu šíře 62mm | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU
6455-11 do 4 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA
HM8 | ks | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UKONCENI KABELU
4x10 mm2 | ks | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UKONCENI A ZAPOJENI STINENI
Plaste kabelu | ks | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výrobní projektová dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vypracování revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Elektromontaze celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0