## Krycí list
Soupis prací a dodávek
Rozpočet |  | 01 | Technologická část | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO06 |  | Rekonstrukce tepelných zdrojů |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
16_017 |  | VS Špitálka 18-18a |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 16_017
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Projektové práce |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Nikola Horňáková | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2016-06-02 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 16_017 VS Špitálka 18-18a |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | SO06 Rekonstrukce tepelných zdrojů |  |  | Technologická část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Poplatky za skládky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
Projektové práce |  |  |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 3.5 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Soupis prací a dodávek-technologická část
Stavba : |  | 16_017 VS Špitálka 18-18a |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | SO06 Rekonstrukce tepelných zdrojů |  | Technologická část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
1 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 400 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
2 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.30,vnitř.prům.pouzdr 35 | m | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí tl.20,vnitř.prům.pouzdr 40 | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
4 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.50,vnitř.prům.pouzdr 76 | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
5 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.50,vnitř.prům.pouzdr 60 | m | 36 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
6 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.40,vnitř.prům.pouzdr 42 | m | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
7 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.30,vnitř.prům.pouzdr 28 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
8 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.40,vnitř.prům.pouzdr 48 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
9 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových | m2 | 23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 119 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
11 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí - MONTÁŽ | m2 | 45 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
12 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 288.916 |  | 0 |  | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
13 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % | 288.916 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [5 empty] | 1
14 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
15 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 9.885 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
16 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % | 9.885 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
17 | Inf.cena | Částečná demontáž a zpětná montáž zařízení bloků při dopravě na místo, Špitálka 18, Brno | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
18 | Inf.cena | KPS bez MaR vč.tepelné izolace, vč. rezervy Špitálka 18, Brno | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
19 | Inf.cena | Montáž KPS bez MaR Špitálka 18, Brno | hod | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
20 | Inf.cena | KPS bez MaR vč.tepelné izolace, vč. rezervy Špitálka 18a, Brno | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
21 | Inf.cena | Montáž KPS bez MaR Špitálka 18a, Brno | hod | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
22 | Inf.cena | Částečná demontáž a zpětná montáž zařízení bloků při dopravě na místo, Špitálka 18a, Brno | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
23 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm | m | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
24 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
25 | 732211813R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 630 l | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
26 | 732213813R00 | Rozřezání demontovaných ohříváků do 630 l | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00499
27 | 732221821R00 | Demontáž parního stojatého výměníku | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | 732223821R00 | Rozřezání demont.výměníku | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00676
29 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l (2x expanzní nádoba, úpravna vody) | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
30 | 732320815R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l (2x expanzní nádoba) | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 732324812R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l (2x expanzní nádoba, úpravna vody) | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
32 | 732324815R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 1000 l (2x expanzní nádoba) | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
33 | 732393815R00 | Rozřezání demontovaných nádrž,do1000l (2x expanzní nádoba) | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00499
34 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
35 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
36 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
37 | 732420815R00 | Demontáž čerpadel DN 80 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
38 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 6957.279 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
39 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % | 6957.279 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
40 | Inf.cena | Kulový kohout vypouštěcí D 32, PPR potrubí | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
41 | Inf.cena | Redukce 40/25, PPR potrubí | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
42 | Inf.cena | Objímka kovová D 20 - 25, PPR potrubí | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
43 | Inf.cena | Nátrubek D 25, PPR potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
44 | Inf.cena | Koleno 90° D 25, PPR potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
45 | Inf.cena | Redukce 32/25, PPR potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
46 | Inf.cena | Trubka S 3,2 (PN 16) D 25 x 3,5, PPR potrubí | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
47 | Inf.cena | Přechodka D 25 x 1", PPR potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
48 | Inf.cena | Koleno 90° D 40, PPR potrubí | kus | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
49 | Inf.cena | Kulový kohout vypouštěcí D 40, PPR potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
50 | Inf.cena | Kulový kohout vypouštěcí D 25, PPR potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
51 | Inf.cena | Koleno 90° D 32, PPR potrubí | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
52 | Inf.cena | Trubka S 3,2 (PN 16) D 32 x 4,4, PPR potrubí | m | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
53 | Inf.cena | Objímka kovová D 32 - 40, PPR potrubí | kus | 31 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
54 | Inf.cena | Nátrubek D 32, PPR potrubí | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
55 | Inf.cena | Trubka S 3,2 (PN 16) D 40 x 5,5, PPR potrubí | m | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | (včetně potrubí odkapu kondenzátu z VZT a potrubí SV a TV, které se nově instaluje do podhledu) |  |  |  |  | (včetně potrubí odkapu kondenzátu z VZT a potrubí SV a TV, které se nově instaluje do podhledu) | 3
56 | Inf.cena | Přechodka D 32 x 1", PPR potrubí | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
57 | Inf.cena | Nátrubek D 40, PPR potrubí | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
58 | Inf.cena | Přechodka D 40 x 5/4", PPR potrubí | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
59 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 109 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05
60 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 78 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5e-05
61 | 733111113R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
62 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.007
63 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00792
64 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00835
65 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 36 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01026
66 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 65-80 | m | 39 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
67 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 100 | m | 42 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
68 | 733121224R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 65 | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01021
69 | 733123110R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 15 | kus | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
70 | 733123115R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 25 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 733123116R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
72 | 733123117R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
73 | 733123119R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
74 | 733124114R00 | Redukce 32/25 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00126
75 | 733124115R00 | Redukce 40/25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00115
76 | 733124117R00 | Redukce 50/32 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0015
77 | 733124119R00 | Redukce 65/50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00178
78 | 733124121R00 | Redukce 65/40 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00222
79 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 82 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
80 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
81 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 36 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
82 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
83 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 918.131 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
84 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % | 918.131 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
85 | Inf.cena | Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN 32 PN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
86 | Inf.cena | Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN 40 PN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
87 | Inf.cena | Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN 50 PN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
88 | Inf.cena | Příruba krková DN 65, PN 6, vč.šroubů a těsnění | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
89 | Inf.cena | Příruba krková DN 50, PN 6, vč.šroubů a těsnění | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
90 | Inf.cena | Tlakoměrový kohout s nátrubkem a čepem | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
91 | Inf.cena | Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN 25 PN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
92 | 711402142R00 | Manžeta k utěsnění prostupu DN 80 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
93 | 733193928R00 | Zaslepení potrubí dýnkem DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00054
94 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 27 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05
95 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05
96 | 734160812R00 | Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
97 | 734190814R00 | Rozpojení přírubového spoje do DN 50 | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05
98 | 734190818R00 | Rozpojení přírubového spoje do DN 100 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
99 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
100 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
101 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
102 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
103 | 734200833R00 | Demontáž armatur se 3závity do G 6/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
104 | 734209105R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
105 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
106 | 734209115RT3 | Montáž armatur závitových,se 1závity, G 5/4 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
107 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
108 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
109 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
110 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 1závitem, G 2 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00135
111 | 734235121R00 | Kohout kulový DN 15 PN 6 | kus | 17 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
112 | 734235123R00 | Kohout kulový DN 25 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00048
113 | 734235124R00 | Kohout kulový DN 32 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
114 | 734235125R00 | Kohout kulový DN 40 PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00104
115 | 734235126R00 | Kohout kulový DN 50 PN 6 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00163
116 | 734245430T00 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" vč. kulového kohoutu | kus | 17 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
117 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
118 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00075
119 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
120 | 734410851R00 | Demontáž teploměrů - jímky | kus | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
121 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový DTR | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
122 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
123 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační, 0-6 MPa | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
124 | 734493111R00 | Ochranné jímky se závitem | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00297
125 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
126 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 657.907 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
127 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % | 657.907 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
128 | Inf.cena | Dodávka uložení | kg | 105 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
129 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí | kus | 113 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
130 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm | kus | 68 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
131 | 733193820R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 80x80x8 mm | kus | 45 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
132 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 84 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
133 | 767995102R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg | kg | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
134 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 201.5095 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
135 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % | 201.5095 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
136 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
137 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
138 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 54 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
139 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní | [5 empty] | 1
140 | Inf.cena | Autorský dozor | hod | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
141 | Inf.cena | Lékarnička pro první pomoc | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
142 | Inf.cena | Provozní řád (zpracování a dodání) | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
143 | Inf.cena | Bateriová svítilna | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
144 | Inf.cena | Revize expanzní nádoby | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
145 | Inf.cena | Informační a výstražné tabulky | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
146 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj práškový PHP 21 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
147 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrolní štítek | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
148 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrola | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
149 | Inf.cena | Měření hlučnosti | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí | [5 empty] | 1
150 | 230031027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
151 | 230031028R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 65 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
152 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, do DN 65 | sada | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
153 | 230180008R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 3,5 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
154 | 230180012R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 4,4 | m | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
155 | 230180016R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 5,5 | m | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" | [5 empty] | 1
156 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci (dilatační zkouška) | h | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
157 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška (72 hodin) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Poplatky za skládky | [5 empty] | 1
158 | 979098214U00 | Skládkovné izolace | t | 0.762 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
159 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 10.7803 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
160 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 10.7803 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
161 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10.7803 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
162 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 10.7803 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0