## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 16-10.3 | Bratislavská 41 - oprava bytové jednotky 10.C
| Objekt: |  | 1 | Oprava bytové jednotky 10.C
531 | Rozpočet: |  | 1 | Oprava bytové jednotky 10.C
| Objednatel: |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánské náměstí 196/1 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Oprava bytové jednotky 10.C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Oprava bytové jednotky 10.C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16-10.3 | Bratislavská 41 - oprava bytové jednotky 10.C | [22 empty] | STA
O: | 1 | Oprava bytové jednotky 10.C | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Oprava bytové jednotky 10.C | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  | 13.85 |  |  |  |  | DIL
1 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 6.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.011 | 6.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : 6,01 |  | 6.01 | [20 empty] | VV | 0
2 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 6.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.58 | 3.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 1 : 6.01000 |  | 6.01 | [20 empty] | VV | 5
3 | 342267112RT1 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard tl. 12,5 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01716 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 2.138 | 4.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | odvětrání digestoře : 2,0 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  | 12.05 |  |  |  |  | DIL
4 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.026 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.42 | 7.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 15 : 19.00000 |  | 19 | [20 empty] | VV | 5
5 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 22.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.18233 | 4.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 3,69+0,6 |  | 4.29 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 2,31*2+2,74*2 |  | 10.1 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 2,31*2+2,36*2-0,8-0,6 |  | 7.94 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
6 | 632411906R00 | Penetrace podkladů | m2 | 12.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.01 : 6,0 |  | 6 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 6,01 |  | 6.01 | [20 empty] | VV | 0
7 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 12.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 6 : 12.01000 |  | 12.01 | [20 empty] | VV | 5
8 | 23521594.AR | Stěrka podlahová samonivelační - dodávka | kg | 96.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Položka pořadí 7 : 12.01000*8 |  | 96.08 | [20 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  | DIL
9 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 6.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ II | 0.177 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 1 : 6.01000 |  | 6.01 | [20 empty] | VV | 5
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
10 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 37.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 37,22 |  | 37.22 | [20 empty] | VV | 0
11 | 9501 | Zednické výpomoci pro řemesla - průrazy, drážky vč. zapravení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17 |  |  |  | 66.52 |  |  |  |  | DIL
12 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 6.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.07 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.346 | 2.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.03 : 6,01 |  | 6.01 | [20 empty] | VV | 0
13 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 6.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.03 : 6,01 |  | 6.01 | [20 empty] | VV | 0
14 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.87 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.26 | 4.94 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 15 : 19.00000 |  | 19 | [20 empty] | VV | 5
15 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.96 | 18.24 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.03 : (2,31*2+2,74*2-0,6)*2,0 |  | 19 | [20 empty] | VV | 0
16 | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.02 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.383 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
17 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 | AP-PSV | Vlastní | 31.211 | 31.21 |  |  |  |  | POL1_
18 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.16 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.837 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
19 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.868 | 0.87 |  |  |  |  | POL1_
20 | 776511820R00 | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou | m2 | 31.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.255 | 7.96 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.01 : 6,0 |  | 6 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 25,21 |  | 25.21 | [20 empty] | VV | 0
21 | 9601 | Demontáž a likvidace zařízení bytu (vestav.skříně, dřev. obklady, police, garnyže, drobné prvky apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
22 | 9602 | Demontáže stávajících rozvodů a zařízení TZB v rozsahu dle TZ vč. odvozu a likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.81 |  |  |  |  | DIL
23 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.70251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 2.577 | 1.81 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  | DIL
24 | 713111221RK6 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N AL 170 speciál | m2 | 6.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0.16 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 1 : 6.01000 |  | 6.01 | [20 empty] | VV | 5
25 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 72001 | ZTI - nové rozvody odpadu a vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | 72301 | Úprava plynoinstalace v rozsahu dle PD a TZ, revize | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | 14.19 |  |  |  |  | DIL
28 | 725013161R00 | Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02794 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 13/ II | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01401 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 13/ I | 1.189 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_7
30 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 15/ I | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  | POL1_7
32 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.506 | 0.51 |  |  |  |  | POL1_
33 | 725534223R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 80 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06482 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 2.958 | 2.96 |  |  |  |  | POL1_
34 | 725810401R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 12/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
35 | 725823114RT0 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, základní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 15/ I | 0.445 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_7
36 | 725823121RT0 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, základní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 15/ I | 0.485 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_7
37 | 725845111RT0 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, základní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 15/ I | 0.587 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_7
38 | 725860182RT1 | Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm, podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 15/ I | 0.246 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_7
39 | 725860201R00 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 15/ I | 0.246 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_7
40 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 15/ I | 0.246 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_7
41 | 725860227RT3 | Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 15/ I | 0.246 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
42 | 72502 | Elektrický sporák s indukcí, s el. troubou samostatně stojící D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
43 | 72504 | Odsavač par s uhlíkovými filtry | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
44 | 72505 | Zrcadlová skříňka nad umyvadlem s osvětlením | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
45 | 55145352R | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
46 | 55231082R | Dřez nerez s odkládací plochou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 11/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | 55423038.AR | Vanička akrylátová 90x90x15 bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
48 | 55428083.AR | Kout sprchov čtverc s roh vtupem 90x90 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
49 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
50 | 72801 | Malý axiální ventilátor d100 60 m3/h / dp=25Pa / 8 W / 230V + mřížka, viz. TZ- D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
51 | 72802 | Rozvody potrubí pro digestoř a ventilátor vč. zpětných klapek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  | DIL
52 | 7256501 | El. topidlo 500W - D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
53 | 7256502 | Koupelnový žebřík s el. top. tělesem - D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
54 | 725659102R01 | Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor, vč. dodávky otopného tělesa, výkon 4kW a odkouření + mřížka | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05572 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1.859 | 1.86 |  |  |  |  | POL12_1
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  | 6.02 |  |  |  |  | DIL
55 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 1.45 | 2.9 |  |  |  |  | POL1_
56 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
57 | 76601 | Seřízení a vyčištění stávajících oken | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
58 | 76602 | Seřízení a vyčištění vstupních dveří vč. doplnění kováním, kukátkem a štítkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
59 | 766695212R01 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm vč. dodávky dveřního prahu lak. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
60 | 76681001 | Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 210 cm, modulová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.161 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | 3.1182 | 3.12 |  |  |  |  | POL2_
61 | 54914591R | Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
62 | 61160126R | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 13/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
63 | 61160186R | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
64 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.09 |  |  |  |  | DIL
65 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 7.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0.236 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : 2,31*2+2,36*2-0,6-0,8 |  | 7.94 | [20 empty] | VV | 0
66 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 7.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0.154 | 1.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 65 : 7.94000 |  | 7.94 | [20 empty] | VV | 5
67 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 12.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01 : 6,0 |  | 6 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 6,01 |  | 6.01 | [20 empty] | VV | 0
68 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem, vč. okolo zařizovacích předmětů | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01 : 2,31*2+2,36*2-0,6*0,9 |  | 8.8 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 2,31*2+2,74*2+0,6*2+0,9*2+2,1*6 |  | 25.7 | [20 empty] | VV | 0
69 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 12.804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01 : 6,0 |  | 6 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 6,01 |  | 6.01 | [20 empty] | VV | 0
|  | soklík : | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : (2,31*2+2,36*2-0,6-0,8)*0,1 |  | 0.794 | [20 empty] | VV | 0
70 | 5976421 | Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 14.3405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Položka pořadí 69 : 12.80400*1,12 |  | 14.3405 | [20 empty] | VV | 5
71 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  | 21.43 |  |  |  |  | DIL
72 | 775540001R00 | Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon | m2 | 25.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.79 | 19.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 25,21 |  | 25.21 | [20 empty] | VV | 0
73 | 775542011R00 | Fólie PE pod lamelové podlahy | m2 | 25.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0.06 | 1.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 72 : 25.21000 |  | 25.21 | [20 empty] | VV | 5
74 | 776421 | Montáž podlahových lišt včetně dodávky lišty MDF | m | 19.164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : 5,17+5,08+5,05+4,664-0,8 |  | 19.164 | [20 empty] | VV | 0
75 | 61193720R | Podlaha laminát. 1285x192x7 mm, oblast použití 23, 31 | m2 | 27.731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0061 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 72 : 25.21000*1,1 |  | 27.731 | [20 empty] | VV | 5
76 | 998775202R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
77 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 22.524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.02 : (3,69+0,6)*0,6 |  | 2.574 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (2,31*2+2,74*2-0,6)*2,1 |  | 19.95 | [20 empty] | VV | 0
78 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 22.524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 77 : 22.52400 |  | 22.524 | [20 empty] | VV | 5
79 | 5978156 | Obklad keramický 20x25 cm dle výběru investora | m2 | 25.2269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 77 : 22.52400*1,12 |  | 25.2269 | [20 empty] | VV | 5
80 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
81 | 78301 | Nátěr zárubně vč. odstranění stáv. nátěru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
82 | 78302 | Nátěr potrubí rozvodu plynu vč. odstranění stáv. nátěru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 22.36 |  |  |  |  | DIL
83 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 124.5959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.01 : (2,31*2+2,36*2)*2,98+6,0 |  | 33.8332 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (5,17+5,08+5,05+4,664)*2,98+25,21 |  | 84.7027 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (2,31*2+2,74*2)*0,6 |  | 6.06 | [20 empty] | VV | 0
84 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 130.6059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.03248 | 4.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 86 : 130.60592 |  | 130.6059 | [20 empty] | VV | 5
85 | 784127101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.32065 | 4.81 |  |  |  |  | POL1_
86 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 130.6059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.10191 | 13.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (2,31*2+2,36*2)*2,98+6,0 |  | 33.8332 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (5,17+5,08+5,05+4,664)*2,98+25,21 |  | 84.7027 | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (2,31*2+2,74*2)*0,6+6,01 |  | 12.07 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
87 | 2101 | Elektroinstalace v rozsahu dle PD a TZ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.27 |  |  |  |  | DIL
88 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1.1767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 16/ II | 0.164 | 0.19 |  |  |  |  | POL8_
89 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.1767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 2.009 | 2.36 |  |  |  |  | POL8_
90 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.1767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 1.96 | 2.31 |  |  |  |  | POL8_
91 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 16.4738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
92 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.1767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 3.768 | 4.43 |  |  |  |  | POL8_
93 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4.7068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.42 | 1.98 |  |  |  |  | POL8_
94 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.1767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
95 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
96 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END