## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže | [8 empty] | 0
Rozváděč RB1 | [6 empty] | 0 | 0
Modulární přístroje | [6 empty] | 0 | 0
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25-2-030AC Proudový chránič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10B-1 Jistič | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B-1 Jistič | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Domovní rozvodnice | [6 empty] | 0 | 0
28 modulů Rozvodnicová skříň | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocný rozváděčový materiál | [6 empty] | 0 | 0
vodiče, oka, štítky. koncovky, DIN lišty atd. | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výroba rozváděče | [6 empty] | 0 | 0
Osazení přístroji, zapojení, odzkoušení, zkoušty atd. | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Rozváděč RB2 | [6 empty] | 0 | 0
Modulární přístroje | [6 empty] | 0 | 0
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10B-1 Jistič | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10C-1 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B-1 Jistič | Ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Domovní rozvodnice | [6 empty] | 0 | 0
42 modulů Rozvodnicová skříň | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocný rozváděčový materiál | [6 empty] | 0 | 0
vodiče, oka, štítky. koncovky, DIN lišty atd. | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výroba rozváděče | [6 empty] | 0 | 0
Osazení přístroji, zapojení, odzkoušení, zkoušty atd. | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Montáž zapuštěných domovních skříní
modulové do 60 modulů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Domovní elektroinstalační materiál | [6 empty] | 0 | 0
Zásuvky pro montáž do elektroinstalačních krabic | [6 empty] | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou; řazení 2x(2P+PE); b. šedá / bílá | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím; řazení 2x(2P+PE); b. slonová kost / bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. slonová kost / bílá | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínače pro montáž do elektroinstalačních krabic | [6 empty] | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového; b. slonová kost / bílá | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového dělený; b. slonová kost / bílá | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového s potiskem (pro řazení 3); b. slonová kost / bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj ovládače zapínacího dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 1/0+1/0 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj spínače trojpólového; řazení 3, 3S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
LED pro spínače | [6 empty] | 0 | 0
LED signalizační 1 mA, světlo bílé | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámečky pro přístroje | [6 empty] | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. slonová kost / bílá | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný; b. slonová kost / bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný; b. slonová kost / bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný; b. slonová kost / bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný; b. slonová kost / bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační krabice | [6 empty] | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 7x1.5 mm2 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x4 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 2,5 mm2 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
do 16 mm2 | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HAGER HLÁSIČE KOUŘE
HLÁSIČE KOUŘE - NAPÁJENÉ ALKALICKOU BATERIÍ 9V
Hlásiče kouře napájený z baterie, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Hlavní přívody z elektroměrového rozváděče | [6 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 100 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
Jakekoliv sire | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 16 dm2
Hl.150mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELY
zapojovani a zkousky | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Projektová dokumentace na opravu bytu Starobrněnská 7
Projekt | Silnoproudá elektrotechnika
Investor | Město Brno - městská část Brno střed
Z. č. | 16-10-22
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Pavel Smutek
Kontroloval
Datum | 21.10.2016
Zpracovatel
CÚ | 06/2016
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,00
Provozní vlivy % | 3,00
Kompletační činnost - a | 2,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 2