## PL
BSB
Projektová dokumentace na opravu 2 bytů Starobrněnská 7 byt č. 13 a byt č. 13a, 3.NP
Výkaz výměr
DOMOVNÍ PLYNOVOD
[5 empty] | Množství | Cena | Cena | Hmotnost
|  | Popis |  | MJ | celkem | jednotková | Celkem | Celkem
Výpis materiálu je nutné srovnat se skutečností na stavbě
všechny konkrétní zařízení jsou uvedené na příklad
č. | kód položky | Název | rozměr | ks | počet | cena/ks bez DPH | cena bez DPH
Rozvodné potrubí z trubek měděných
|  | DN 22 x 1 |  | m | 42 |  | 0
Armatury
|  | Kohout kulový | G 1" | ks | 2 |  | 0
|  | Kohout kulový se samočinnou uzavírací požární pojistkou | G 1" | ks | 2 |  | 0
|  | Tlaková kovová hadice pro připojení plynových zařízení |  | ks | 2 |  | 0
|  | Nebo pevné dopojení hořáku měděným potrubím | 22 x 1 | m | 2 |  | 0
|  | Chránička |  | ks | 2 |  | 0
|  | Plynoměr G 10 (dodávka plynáren) |  | ks | 2 |  | 0
|  | Rozpěrka |  | ks | 2 |  | 0
|  | Doplňkový, spojovací a upevňovací materiál |  | kpl | 1 |  | 0
|  | montáž potrubí |  | m | 42 |  | 0
|  | montáž arnmatur se 2 závity | 1" | ks | 4 |  | 0
|  | zkouška těsnosti |  | ks | 2 |  | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0