## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## B01 VZT Pol
Slepý rozpočet projektu - výkaz výměr
Název zakázky :
„Projektová dokumentace na opravu 2 bytů Starobrněnská 7 byt č. 13 a byt č. 13a, 3.NP“
Poznámka:
- nedílnou součástí položkové specifikace je projektová dokumentace
- náklady na drobný montážní a spojovací materiál jsou již obsaženy v ceně jednotlivých položek
- viditelné koncové prvky a povrchové úpravy viditelných částí potrubí budou předmětem schvalovacího procesu vzorkování se zadavatelem a projektantem
- rozpočet není zpracován v cenové soustavě RTS
Číslo | S p e c i f i k a c e p o l o ž k y | Měrná | Počet | Cena jednotková dodávka | Cena jednotková montáž | Součet
pozice | ( p o p i s ) | jednotka | jednotek | (Kč) | (Kč) | (Kč)
* | * | * | * | 0 | 0 | 0
Zařízení č. VZT-A - hygienické větrání bytu A
| Stupačka: | 0 | 0
| Střešní výfuková hlavice 100 | ks | 1 |  |  | 0
| Výpusť kondezátu 100 5" | ks | 1 |  |  | 0
| Oblouk lisovaný s těsněním 90° 100 | ks | 3 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: | 0 | 0
| Spiro potrubí 100 | bm | 12 |  |  | 0
0 | Zařízení č. VZT-A1 - Větrání koupelny m.č. A.02 | 0 | 0
| Zpětná klapka těsná s dorazovou magnetkou Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
| Potrubní ventilátorpotrubní tiché provedení Vo=55m3/h, p=150Pa, Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
| Zpětná klapka na potrubí Ø100 | ks | 2 |  |  | 0
| Talířový ventil kovový odvodní 100 | ks | 2 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0
| Odbočka jednostranná s těsněním 90° 100/100 | ks | 1 |  |  | 0
0 | Odbočka jednostranná s těsněním 45° 100/100 | ks | 1 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | Vnější spojka 125 | ks | 5 |  |  | 0
0 | Vnitřní spojka 125 | ks | 7 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: | 0 | 0
0 | Spiro potrubí 100 | bm | 3 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | Ohebná izolováná Al hadice (standart SONOFLEX) MI 100 | bm | 5 |  |  | 0
0
0 | Zařízení č. VZT-A2 - Větrání WC m.č. A.03 | 0 | 0
| Potrubní ventilátorpotrubní tiché provedení Vo=55m3/h, p=150Pa, Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
| Zpětná klapka na ventilátor Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
| Talířový ventil kovový odvodní 100 | ks | 1 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Vnější spojka 125 | ks | 2 |  |  | 0
0 | Vnitřní spojka 125 | ks | 3 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná izolováná Al hadice (standart SONOFLEX) MI 100 | bm | 2 |  |  | 0
Zařízení č. VZT-A3 - Digestoř bytu A
Digestoř:
| standard Electrolux EFT 535A | ks | 1 |  |  | 0
(pozn.: montáž vč. spoj. materiálu a upevnění na stěnu)
0 | Zařízení č. VZT-B - hygienické větrání bytu B | 0 | 0
| Stupačka: | 0 | 0
| Střešní výfuková hlavice 125 | ks | 1 |  |  | 0
| Výpusť kondezátu 125 5" | ks | 1 |  |  | 0
| Oblouk lisovaný s těsněním 90° 125 | ks | 1 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
| Spiro potrubí 125 | bm | 12 |  |  | 0
| Zařízení č. VZT-B1 - Větrání WC m.č. B.04 | 0 | 0
| Potrubní ventilátorpotrubní tiché provedení Vo=40m3/h, p=150Pa, Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
| Zpětná klapka na ventilátor Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
| Talířový ventil kovový odvodní 100 | ks | 1 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Oblouk lisovaný s těsněním 90° 100 | ks | 1 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Vnější spojka 125 | ks | 3 |  |  | 0
| Vnitřní spojka 125 | ks | 5 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: | 0 | 0
| Spiro potrubí 100 | bm | 3 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ohebná izolováná Al hadice (standart SONOFLEX) MI 100 | bm | 2 |  |  | 0
| Zařízení č. VZT-B2 - Větrání koupleny m.č. B.03 | 0 | 0
| Potrubní ventilátorpotrubní tiché provedení Vo=95m3/h, p=150Pa, Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
| Zpětná klapka na ventilátor Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
| Talířový ventil kovový odvodní 100 | ks | 2 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Přechod osový krátký 100/125 | ks | 1 |  |  | 0
| Odbočka jednostranná s těsněním 45° 100/100 | ks | 1 |  |  | 0
| Odbočka jednostranná s těsněním 90° 100/100 | ks | 1 |  |  | 0
| Oblouk lisovaný s těsněním 90° 100 | ks | 2 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Vnější spojka 125 | ks | 6 |  |  | 0
| Vnitřní spojka 125 | ks | 8 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: | 0 | 0
| Spiro potrubí 100 | bm | 3 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Ohebná izolováná Al hadice (standart SONOFLEX) MI 100 | bm | 3 |  |  | 0
| Zařízení č. VZT-B3 - Větrání kuchyně m.č. B.02 | 0 | 0
| Zpětná klapka těsná s dorazovou magnetkou Ø125 | ks | 1 |  |  | 0
| Potrubní ventilátorpotrubní tiché provedení Vo=80m3/h, p=150Pa, Ø125 | ks | 1 |  |  | 0
| Zpětná klapka na ventilátor Ø125 | ks | 1 |  |  | 0
| Talířový ventil kovový odvodní 125 | ks | 1 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Odbočka jednostranná s těsněním 45° 125/125 | ks | 1 |  |  | 0
| Oblouk lisovaný s těsněním 90° 125 | ks | 1 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Vnější spojka 125 | ks | 5 |  |  | 0
| Vnitřní spojka 125 | ks | 7 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: | 0 | 0
| Spiro potrubí 125 | bm | 4 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
| Ohebná izolováná Al hadice (standart SONOFLEX) MI 125 | bm | 4 |  |  | 0
Zařízení č. VZT-A2 - Digestoř bytu B
Digestoř:
| standard Electrolux EFT 535A | ks | 1 |  |  | 0
(pozn.: montáž vč. spoj. materiálu a upevnění na stěnu)
0 | Součet : | 0 | 0 |  |  | 0
0 | Doprava, přesuny | ks | 1 |  |  | 0
0 | IKČ, zaregulování, spuštění ventilátorů, regulace systému | ks | 1 |  |  | 0
0 | Cena celkem bez DPH : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0