Podklady k výzvě

Bratislavská 26 – rekonstrukce domu

Jedná se o vypracování projektové dokumentace dle přiložené výzvy a obchodních podmínek. Dotčené objekty se nachází v katastrálním území „Zábrdovice“ na parcele číslo „744“ ve vlastnictví Statutárního města Brna. Dle katastru nemovitostí se na této parcele se nachází budova s číslem popisným 210, adresní místa Bratislavská 210/26 a Bratislavská 210/28. Z pohledu investora se jedná o jeden bytový dům.

Projektovou dokumentaci bude z důvodu možného zařazení do účetnictví MČ Brno-střed zpracování jako objekt::

- Bratislavská 26,28, Brno

Dokumentace bude členěna v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude zaměřena zejména na tyto práce (podrobněji bude řešeno s vítězným uchazečem):

- Rekonstrukce domu se bude týkat všech součástí domu, tedy jak stavební a architektonické části, tak i veškerých instalací a technologií (vytápění, VZT atd.)

- Počítá se s využitím všech stávajících podkroví pro byty, nutno tedy řešit statiku, architektonické řešení, zřízení výtahu a komunikačních ploch.

- Dům bude nově napojen na horkovod, ve sklepě se počítá s umístěním výměníkové stanice (projekt stanice tedy bude také součástí tohoto projektu).

- Podkladem pro nové dispoziční uspořádání je Dispoziční studie z června 2016 (viz příloha), ve variantě C. Dalším podkladem je jednoduché zaměření objektu, které však není závazným podkladem (je tedy nutno si veškeré rozměry přeměřit a ověřit).

- Veškeré zaměření, provádění sond a zajištění potřebných posudků je provedeno na náklady zhotovitele projektové dokumentace, a to i zaměření nedostupných míst (světlíky apod.), které je nutno zajistit jinými prostředky (např. drony, geodetické zaměření apod.)

- Počítá se, že zhotovitel projektu si nejprve zajistí podrobný stavebnětechnický průzkum.

- Součástí projektu je i zajištění a vyřízení veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů a subjektů (sousední vlastníci apod.).

Výsledný projekt musí respektovat požadavky objednatele, požadavky dotčených orgánů a technické požadavky vyplývající z obecných norem a vyhlášek. Současně náklady na realizaci stavby musí korespondovat s hospodárným nakládáním s veřejnými prostředky.

Informace o domě lze získat na prohlídce domu, která je organizovaná v termínu uvedeném ve výzvě k podání cenové nabídky.